公开招标采购文件

项目名称：东兴海关综合技术服务中心试剂耗材定点供应商采购

项目编号：GS2025-Z1-G097（重）

采购人：中华人民共和国南宁海关

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2025年10月

目  录

第一章公开招标公告	3

第二章项目采购需求	7

第三章投标人须知	145

第四章评标方法及评标标准	165

第五章合同主要条款格式	170

第六章　投标文件格式	178

第一章  公开招标公告

广西国盛招标有限公司

东兴海关综合技术服务中心试剂耗材定点供应商采购（GS2025-Z1-G097（重））招标公告

项目概况

东兴海关综合技术服务中心试剂耗材定点供应商采购招标项目属于政府采购项目，各潜在投标人应在广西国盛招标有限公司财务室（南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号）获取招标文件，并于2025年  月  日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GS2025-Z1-G097（重）

项目名称：东兴海关综合技术服务中心试剂耗材定点供应商采购

预算金额：A分标：1129815.00元；B分标：370389.00元；C分标：2000000.00元。

投标单项合计最高限价：A分标：72894.00元；B分标：27113.70元；C分标：1713754.36元。

采购需求： A分标：医学PCR检测试剂1批；B分标：医学常规检测试剂和耗材1批；C分标：理化、植检、动检、微生物等领域试剂耗材标准品1批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：服务期1年。

合同履行地点：采购人指定地点。

本项目是否联合体投标：□是      ☑否

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目A分标专门面向中小企业采购，所投产品的制造商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

A分标、B分标、C分标：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含该分标属于医疗器械管理范畴的采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外）；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证；

C分标：投标人须同时具备有效的危险化学品经营许可证和有效的非药品类易制毒化学品经营备案证明。

三、获取采购文件

时间：2025年  月  日至2025年9月16日，每天上午8时30分至12时，下午2时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西国盛招标有限公司财务室（南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号）

方式：

（1）现场购买：

投标人自行到广西国盛招标有限公司购买，付款方式只接受现金付款或者银行转账，不接受微信付款、支付宝付款和银行卡刷卡支付。

（2）邮寄购买：

投标人可以转账、电汇或网上汇款的形式支付标书款，如需邮寄另加邮费50元（未提供邮费的不代办邮寄，不提供电子标书），请将邮购款转入下述账号，投标人须在汇款凭据附言栏中写明项目编号、分标号及用途（如未标明项目编号，有可能导致无法获取招标文件）办理汇款后请将汇款凭据复印件、详细的收件人、邮寄地址、邮编、电子信箱、联系电话、传真号码等资料发送到我公司邮箱gxgszb@qq.com。如未能提供联系方式和准确的邮寄地址造成招标文件无法邮寄或无法联系的，后果由投标人自负。款到即寄招标文件。

开户名称：广西国盛招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁财富国际支行

银行账号：800072095766668

售价：300元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2025年  月  日9时30分（北京时间）

开标地点：广西国盛招标有限公司开标厅（南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：A分标：人民币壹万壹仟贰佰元整（¥11,200.00元）； B分标：人民币叁仟柒佰元整（¥3,700.00元）；C分标：人民币贰万元整（¥20,000.00元）。

2.投标保证金的交纳方式：投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标截止时间前交到广西国盛招标有限公司账户；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效投标保证金。

开户名称：广西国盛招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行南宁分行营业部

银行账号：63010154700016896

（备注中须写明本项目名称或编号、分标号）

3.网上公告媒体查询：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、nanning.customs.gov.cn（中华人民共和国南宁海关网）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中华人民共和国南宁海关

地址：南宁市中柬路1号

联系人：张工

电话：0771-5369795

2.采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：广西南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号

项目负责人：梁升

联系电话：0771-5828133

广西国盛招标有限公司

2025年  月  日

第二章  项目采购需求

说明：

一、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则竞标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

二、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

三、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本次采购的所有标的均属于：工业。

五、本采购项目涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

六、本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

A分标：医学PCR检测试剂；采购预算：1129815.00元，投标单项合计最高限价72894.00元；

| 序号 | 产品名称 |  | 规格、技术参数 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病毒2019-nCoV核核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 1、检测原量：PCR-荧光探针法。 ▲2、检测操作：反应液预分装，无需配液分装过程，可直接加样。 ▲3、适用机型：反应高效准确，适用于ABI系列Q5、天隆Gentier 系列和类似设备等实时荧光定量PCR仪。 ▲4、上机反应时间：60分钟以内； 5、灵敏度不低于200copies/mL。 6、特异性好，与感染部位相同或感染症状类似的其他病原体无交叉反应。 7、质量控制：含有阴阳性质控品和人源性内标，监测样本的采集、核酸提取、PCR扩增等过程中出现的假阴性。采用UNG酶-dUTP反应体系，防止气溶胶污染导致的假阳性。 8、在-25℃5℃存储，稳定性好，有效期不低于10个月，到货后质保期不少于8个月。 ▲9、获得中国医疗器械注册证。 10、规格：100T/盒。 | 盒 | 260 | 至少适用ABI Q5机型 |
| 2 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 1、检测原量：PCR-荧光探针法。 ▲2、样本种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液等样品。 ▲3、适用机型：反应高效准确，适用于ABI系列Q5、天隆Gentier 系列和类似设备等实时荧光定量PCR仪。 ▲4、上机反应时间：60分钟以内； 5、灵敏度不低于500copies/mL。 6、特异性好，与感染部位相同或感染症状类似的其他病原体无交叉反应。 7、在-25℃5℃存储，稳定性好，有效期12个月，到货后质保期不少于8个月。 8、规格：50T/盒。 | 盒 | 1100 | 至少适用ABI Q5机型 |
| 3 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 1、样品种类：鼻咽拭子、血液（采集新鲜抗凝血）（非肝素）、血清、囊泡或脓疱、皮疹渗出液。 ▲2、适用机型：反应高效准确，适用于ABI系列Q5、天隆Gentier 系列和类似设备等实时荧光定量PCR仪。 3、在-25℃5℃存储，稳定性好,有效期≥12个月。 4、试剂盒根据荧光PCR 技术原理，针对猴痘病毒（MPXV）设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对猴痘病毒（MPXV）核酸的检测。 ▲5、试剂盒设置人的核糖核酸酶P基因（RNase P）为内源性内标(IC)对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。 ▲6、试剂盒资质：获得中国医疗器械注册证或具备中国疾病预防控制中心性能验证报告。 ▲7、最低检测限：500copies/mL。 8、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。 9、规格：50T/盒 | 盒 | 650 | 至少适用ABI Q5机型 |
| 4 | 登革热病毒、寨卡病毒、基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 1、样品种类：血清、脑脊液；蚊虫碾磨液；组织培养物等。 ▲2、适用机型：反应高效准确，适用于ABI系列Q5、天隆Gentier 系列和类似设备等实时荧光定量PCR仪。 3、在-25℃5℃存储，稳定性好,有效期：12个月，规格：≥25人份/盒。 4、试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对基孔肯雅病毒，寨卡病毒，登革病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对基孔肯雅病毒，寨卡病毒，登革病毒核酸的检测。 ▲5、试剂盒设置人的核糖核酸酶P 基因（RNase P）为内源性内标(IC)对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。 6、扩增程序：逆转录50℃，10min；预变性：95℃，5min；变性：95℃，10s；退火/延伸/检测荧光：55℃，40s，40cycles；总反应体积20μL。 ▲7、可提供集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒。 8、最低检测限：500copies/mL。 9、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。 | 盒 | 480 | 至少适用ABI Q5机型 |
| 5 | 流行性乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 1、样品种类：脑脊液、血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等样品。 ▲2、适用机型：反应高效准确，适用于ABI系列、天隆Gentier 系列和类似设备等实时荧光定量PCR仪。 3、在-25℃5℃存储，稳定性好,有效期：≥12个月，规格：≥25人份/盒。 4、试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对流行性乙型脑炎病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对流行性乙型脑炎病毒核酸的检测。 5、扩增程序：逆转录50℃，10min；预变性：95℃，5min；变性：95℃，10s；退火/延伸/检测荧光：55℃，40s，40cycles；总反应体积20μL。 ▲6、可提供试剂内标靶基因为蚊虫的保守基因的试剂盒。 7、最低检测限：500copies/mL。 8、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。 | 盒 | 500 | 至少适用ABI Q5机型 |
| 6 | 黄热病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 1、样品种类：血清；蚊虫碾磨液，组织培养物等样品。 ▲2、适用机型：反应高效准确，适用于ABI系列、天隆Gentier 系列和类似设备等实时荧光定量PCR仪。 3、在-25℃5℃存储，稳定性好,有效期：≥12个月，规格：≥25人份/盒。 4、本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对黄热病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对黄热病毒核酸的检测。 5、扩增程序：逆转录50℃，10min；预变性：95℃，5min；变性：95℃，10s；退火/延伸/检测荧光：55℃，40s，40cycles；总反应体积20μL。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。 | 盒 | 500 | 至少适用ABI Q5机型 |
| 7 | 病毒RNA/DAN提取试剂盒 |  | 1、通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2、样本适用性：拭 子洗液等； ▲3、仪器匹配性：能够匹配天隆NP968系列（含NP968-C、含NP968-S）、GeneRotex 96全自动核酸提取仪；PANA9600 S 全自动工作站 ▲4、试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序； 5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 6、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等； 7、单次提取时间：≤15分钟,并提供说明书； 8、规格：64T/盒（16T/板×4板）； 9、配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。 10、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为12个月； 11、产品试剂盒具备一类医疗器械备 案凭证； | 盒 | 110 | 适用西安天隆提取仪 |
| 8 | 九重甲型流感病毒分型预混核酸检测试剂盒 |  | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；细胞、鸡胚培养物；禽类咽喉拭子、粪便；环境标本等。 ▲2、适用于ABI系列Q5、之江AutraMICmini48等实时荧光定量PCR仪。 3、有效期≥12个月，规格：25人份/盒。 4、试剂盒根据荧光PCR技术原理， 针对九重甲型流感病毒设计特异性引物和探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对九重甲型流感病毒核酸的鉴别。本试剂盒设置了人的核糖核酸酶P基因（RNRNase P）为内源性内标（IC）对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。 5、扩增程序：逆转录50℃，5min；预变性：95℃，1min30s；变性：95℃，5s；退火/延伸/检测荧光：55℃，15s，42cycles；总反应体积20μL。 ▲6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。 | 盒 | 500 | 至少适用ABI Q5、之江AutraMic mini4800Plus 设备 |
| 9 | 新冠病毒核酸检测质控品（低值） |  | 1、规格：0.5mL/管，20管/盒 2、浓度：低值（S1）：7.5 ×10 2～3.0×103 copies/mL 3、检测项目：新冠 4、均匀性好、量值稳定、与临床样本具有良好的互通性。 5、原材料真实且可溯源，可提供溯源证明文件。 稳定性：2℃～8℃环境中，可稳定 6 个月；（-20±5）℃环境中，可稳定 36 个月，可提供说明书等证明文件。 6、、适用范围：适用不同检测平台、不同检测方法学、适用所有厂家试剂盒。 7、即用性：要求可直接使用，无需稀释 | 盒 | 3000 |  |
| 10 | 甲乙流病毒核酸检测质控品（低值） |  | 1、用途：适用于甲型流感病毒H1N1分子质控品核酸检测相关实验室的质量控制。 2、质控品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3、包装规格：20管/盒，每管体积500ul。 4、产品浓度：采用数字 PCR 方法进行量值确定，浓度为5x10e3 copies/mL。 5、质控品原料：灭活病原体的原料为有溯源的真实病原体。质控品应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备，且可提供有此实验室盖章的检验报告。 6、安全性：经过灭活处理，无感染风险。 | 盒 | 5000 |  |
| 11 | 猴痘病毒核酸检测质控品（低值） |  | 1、用途：适用于猴痘病毒分子质控品核酸检测相关实验室的质量控制。 2、质控品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3、包装规格：20管/盒，每管体积500ul。 4、产品浓度：采用数字 PCR 方法进行量值确定，浓度为5x10e3 copies/mL。 5、质控品原料：灭活病原体的原料为有溯源的真实病原体。质控品应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备，且可提供有此实验室盖章的检验报告。 6、安全性：经过灭活处理，无感染风险。 | 盒 | 4500 |  |
| 12 | 登革热病毒核酸检测质控品（低值） |  | 1、用途：适用于登革病毒1型分子质控品核酸检测相关实验室的质量控制。 2、质控品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3、包装规格：20管/盒，每管体积500ul。 4、产品浓度：采用数字 PCR 方法进行量值确定，浓度为5x10e3 copies/mL。 5、质控品原料：灭活病原体的原料为有溯源的真实病原体。质控品应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备，且可提供有此实验室盖章的检验报告。 6、安全性：经过灭活处理，无感染风险。 | 盒 | 4500 |  |
| 13 | 寨卡病毒核酸检测质控品（低值） |  | 1、用途：适用于寨卡病毒分子质控品核酸检测相关实验室的质量控制。 2、质控品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3、包装规格：20管/盒，每管体积500ul。 4、产品浓度：采用数字 PCR 方法进行量值确定，浓度为5x10e3 copies/mL。 5、质控品原料：灭活病原体的原料为有溯源的真实病原体。质控品应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备，且可提供有此实验室盖章的检验报告。 6、安全性：经过灭活处理，无感染风险。 | 盒 | 5100 |  |
| 14 | 基孔肯雅病毒核酸检测质控品（低值） |  | 1、用途：适用于基孔肯雅病毒分子质控品核酸检测相关实验室的质量控制。 2、质控品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3、包装规格：20管/盒，每管体积500ul。 4、产品浓度：采用数字 PCR 方法进行量值确定，浓度为5x10e3 copies/mL。 5、质控品原料：灭活病原体的原料为有溯源的真实病原体。质控品应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备，且可提供有此实验室盖章的检验报告。 6、安全性：经过灭活处理，无感染风险。 | 盒 | 5100 |  |
| 15 | 黄热病毒核酸检测质控品（低值） |  | 1、用途：适用于黄热病毒分子质控品核酸检测相关实验室的质量控制。 2、质控品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3、包装规格：20管/盒，每管体积500ul。 4、产品浓度：采用数字 PCR 方法进行量值确定，浓度为5x10e3 copies/mL。 5、质控品原料：灭活病原体的原料为有溯源的真实病原体。质控品应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备，且可提供有此实验室盖章的检验报告。 6、安全性：经过灭活处理，无感染风险。 | 盒 | 5100 |  |
| 16 | 乙型脑炎病毒核酸检测质控品（低值） |  | 1、用途：适用于日本乙型脑炎病毒分子质控品核酸检测相关实验室的质量控制。 2、质控品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3、包装规格：20管/盒，每管体积500ul。 4、产品浓度：采用数字 PCR 方法进行量值确定，浓度为5x10e3 copies/mL。 5、质控品原料：灭活病原体的原料为有溯源的真实病原体。质控品应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备，且可提供有此实验室盖章的检验报告。 6、安全性：经过灭活处理，无感染风险。 | 盒 | 5600 |  |
| 17 | 寨卡病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 18 | 黄热病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 19 | 登革热病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 20 | 裂谷热病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 21 | 基孔肯亚热病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 22 | 霍乱弧菌病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 23 | 手足口EV71病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 24 | 手足口CA16病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 25 | 手足口通用型病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 26 | 甲型流感（EluA）病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 27 | 乙型流感（EluB）病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 28 | 禽流感H7N9病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 29 | 诺如病毒GI/GII免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 4320 |  |
| 30 | 副流感病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 31 | 冠状病毒免核酸提取核酸检测试剂盒（PCR探针法） |  | 24T/盒 | 盒 | 2160 |  |
| 32 | 甲型肝炎病毒IGM抗体检测试剂盒（胶体金法） |  | 20T/盒 | 盒 | 120 |  |
| 33 | 戊肝炎病毒IGM抗体检测试剂盒（胶体金法） |  | 20T/盒 | 盒 | 120 |  |
| 34 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法） |  | 25T/盒 | 盒 | 550 |  |
| 35 | 登革热金标试剂盒（胶体金法） |  | 25T/盒 | 盒 | 675 |  |
| 36 | 登革热病毒IGG、IGM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） |  | 20T/盒 | 盒 | 660 |  |
| 37 | 诺如病毒金标试剂盒（胶体金法） |  | 20T/盒 | 盒 | 1350 |  |
| 38 | 0139群霍乱弧菌病毒检测试剂盒（胶体金法） |  | 10T/盒 | 盒 | 400 |  |
| 39 | 01群霍乱弧菌病毒检测试剂盒（胶体金法） |  | 10T/盒 | 盒 | 400 |  |
| 40 | 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） |  | 20T/盒 | 盒 | 450 |  |
| 41 | 黄热病毒IGG、IGM检测试剂盒（胶体金法） |  | 25T/盒 | 盒 | 2550 |  |
| 42 | 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒及乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1、检测原量：PCR-荧光探针法。 ▲2、适用机型：反应高效准确，适用于ABI系列Q5、天隆Gentier 系列和类似设备等实时荧光定量PCR仪。 3、适用范围：试剂盒用于体外定性检测新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例、疑似聚集性病例患者、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N靶基因以及甲型/乙型流感病毒（Flu A/B）核酸。 ▲4、检测性能:灵敏度最低200copies/mL。 5、反应体系≤50uL。 6、扩增程序: a)逆转录50℃/5min; b)预变性 95℃/1min;c)变性/退火/延伸及检测荧光95℃/10sec及60℃/20sec。 7、精密度:Ct 值的变异系数（CV%）≤5%。 8、质量控制:设计内源性内标监控核酸提取和PCR扩增检测过程，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。 ▲9、试剂盒资质：获得中国医疗器械注册证或具备中国疾病预防控制中心性能验证报告。 10、在-25℃5℃存储，稳定性好，规格:48T/盒 | 盒 | 2300 | 至少适用ABI Q5机型 |
| ▲注： 本项目核心产品为：第1-2项产品，（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）投标时提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章 评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价说明 |  | （1）因本分标所采购产品类别和数量均未能确定，所以要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），投标人所报产品单价不得高于上表中的最高限价单价。 （2）上表所列产品在采购服务期内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。服务期内的总结算金额不超过本分标的采购预算。 （3）本分标以投标人单价之和计算投标价格分。 （4）投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。 |  |  |  |  |
| ▲服务期、交付时间和地点 |  | 1、服务期：自签订合同之日起1年。 2、交付时间：接到用户采购现货需求的，12小时内须现货免费送货上门；接到用户订单供货需求的，7 个工作日内须按甲方指定具体品牌、型号、数量进行供货。如现货不充分或无法满足用户订单要求的，须及时告知采购人，采购人有权从其他中标供应商中另行选择办理。未及时告知采购人导致供货不及时造成采购人损失的，该中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 3、交付地点：广西壮族自治区内甲方指定地点。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 验收合格后甲方可按送货数量批次或按月付款。 |  |  |  |  |
| ▲验收方法及方案 |  | 采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 |  |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  | ▲1、投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。 ▲2、合同期内，上表所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买；上表未列入的检验检测所需的实验耗材等也有可能购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲3、以上产品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；以上产品当出现2 次不满足招标人实验需求时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。 ▲4、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。 ▲5、投标人须保证具有一定数量的现货库存，接到用户采购现货通知后，须现货免费送货上门（投标时须提供相关证明材料。如：现货库存图片、进货证明单据等） ▲6、签订合同时，中标供应商须向采购人提供一份加盖单位公章的《产品报价名录》（内容包含但不限于：产品名称、简要技术参数说明、各产品单位报价）。 ▲7、本次采购采用固定单价报价方式，服务期限内，采购人按中标供应商提供的《产品报价名录》中各产品的单位报价进行结算。 8、可根据实际情况，在响应文件中提出货物的检验报告、项目实施方案、荣（信）誉、业绩、奖项、资质（格）证书等证明等材料。（如有可提供） |  |  |  |  |

B分标：医学常规检测试剂和耗材；采购预算：370389.00元，投标单项合计最高限价27113.70元；

| 序号 | 产品名称 |  | 规格、技术参数 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法HIV1/2-Ab） |  | 96T/盒（8孔） | 盒 | 200 |  |
| 2 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（胶体金法） |  | 50T/盒 | 盒 | 200 |  |
| 3 | 梅毒螺旋抗体诊断试剂盒TP（8孔/96T） |  | 96T/盒 | 盒 | 200 |  |
| 4 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验剂/TRUST |  | 120T/盒 | 盒 | 56 |  |
| 5 | 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（HBsAb) |  | 96T/盒，8孔（1L） | 盒 | 65 |  |
| 6 | 乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（HBeAb) |  | 96T/盒，8孔（1L） | 盒 | 65 |  |
| 7 | 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（HBcAb) |  | 96T/盒，8孔（1L） | 盒 | 65 |  |
| 8 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂（乳胶法) |  | 100T/盒，全血带配件 | 盒 | 100 |  |
| 9 | HBV(5项）快速检测卡（胶体金） |  | 25T/盒 | 盒 | 112 |  |
| 10 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（HCV） |  | 96T/盒，8孔（1L） | 盒 | 200 |  |
| 11 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（胶体金法） |  | 50T/盒 | 盒 | 130 |  |
| 12 | 甲型肝炎病毒IGM抗体诊断试剂盒 |  | 96T/盒，8孔（1L） | 盒 | 200 |  |
| 13 | 甲型肝炎病毒IGM抗体诊断试剂盒（胶体金法） |  | 20T/盒 | 盒 | 120 |  |
| 14 | 戊型肝炎病毒IGM抗体诊断试剂盒 |  | 96T/盒，8孔（1L） | 盒 | 530 |  |
| 15 | 戊型肝炎病毒IGM抗体诊断试剂盒（胶体金法） |  | 20T/盒 | 盒 | 120 |  |
| 16 | 抗HIV质控血清2NCU/ml |  | 1ml/支 | 支 | 100 |  |
| 17 | HbsAg质控血清2NCU/ml |  | 0.5ml/支 | 支 | 30 |  |
| 18 | 抗HCV质控血清2NCU/ml |  | 0.5ml/支 | 支 | 30 |  |
| 19 | 抗TP质控血清3NCU/ml |  | 0.5ml/支 | 支 | 30 |  |
| 20 | 一次性使用肛拭子 |  | 100支/包 | 包 | 50 |  |
| 21 | 尿11G项试剂条 |  | 100条/筒 | 筒 | 160 | 桂林优利特（专机专用） |
| 22 | 丙氨酸氨基转移酶试剂盒（液体）（紫外-乳酸脱氢酶法） |  | R1:4x40ml；R2：4x20ml | 盒 | 192 | 上海科华（专机专用） |
| 23 | 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒（液体）（紫外-苹果酸脱氢酶法） |  | R1:4x40ml；R2：4x20ml | 盒 | 192 | 上海科华（专机专用） |
| 24 | 21项生化非定值质控品（中值） |  | 3ml*10/盒（冻干粉） | 盒 | 200 | 北京中生 |
| 25 | ABO血型检测试剂 |  | 10ml*2/盒 | 盒 | 80 |  |
| 26 | 血细胞分析用染色液FFS-810A（XS-1000i） |  | 42ml*3/盒 | 盒 | 3850 | sysmax专机专用 |
| 27 | 血球仪稀释液（XS-1000i）CPK-304A； |  | 20L/桶 | 桶 | 680 | sysmax专机专用 |
| 28 | 血细胞分析用溶血剂FFD-210A（XS-1000i) |  | 5L | 桶 | 1700 | sysmax专机专用 |
| 29 | 血细胞分析用溶血剂SLS-211A（XS-1000i) |  | 500ml*3/盒 | 盒 | 1820 | sysmax专机专用 |
| 30 | 血液分析仪用质控品e-CHECK(XS）中（AG361274） |  | 1.5ml/支 | 支 | 500 | sysmax专机专用 |
| 31 | 志贺氏菌属诊断血清 |  | 22种 | 盒 | 2640 |  |
| 32 | 沙门氏菌属诊断学请 |  | 30种 | 盒 | 3600 |  |
| 33 | 肠杆菌科细菌生化编码鉴定管GYZ-15e |  | 15 种×10 支/套 | 套 | 160 |  |
| 34 | 弧菌科细菌生化编码鉴定管GYZ-9V(与D017配套使用） |  | 9 种×10 支/套 | 套 | 100 |  |
| 35 | 葡萄菌属细菌生化编码鉴定管（配套D029） |  | 16 种×10 支 | 套 | 200 |  |
| 36 | 营养琼脂（NA）培养基 |  | 250g | 瓶 | 144 |  |
| 37 | 三塘铁琼脂培养基（ＴＳＩ） |  | 250g | 瓶 | 111 |  |
| 38 | 蛋白胨 |  | 250g | 瓶 | 81 |  |
| 39 | S-S琼脂 |  | 250g | 瓶 | 158 |  |
| 40 | 一次性培养皿 |  | 7cm（灭菌） | 个 | 1 |  |
| 41 | 革兰氏染色液 |  | 10ml | 瓶 | 50 |  |
| 42 | 瑞士-姬姆萨染色液 |  | 100ml×2瓶/盒 | 盒 | 70 |  |
| 43 | 200ul加长滤芯吸头，带刻度，PC盒装 |  | ▲1、规格：200μl，加长型（总长≥80mm），适配主流移液器；外侧带； 2、滤芯：内置惰性滤芯（孔径≤5μm），防气溶胶及交叉污染； 3、材质：高品质PP，无DNA酶、RNA酶及热源，耐温-20℃~121℃； ▲4、包装：96支/盒，透明PC盒装（带防尘盖），经伽马射线灭菌，标注； ▲5、要求：确保无菌无热原。 | 盒 | 10 |  |
| 44 | 10ul加长滤芯吸头，带刻度，PC盒装 |  | ▲1、规格：10μl，加长型（总长≥70mm），适配主流移液器；外侧带清晰容量刻度； 2、 滤芯：内置惰性滤芯（孔径≤5μm），防气溶胶及交叉污染； 3、材质：高品质PP，无DNA酶、RNA酶及热源，耐温-20℃~121℃； ▲4、包装：96支/盒，透明PC盒装（带防尘盖），经伽马射线灭菌，标注灭菌信息； ▲5、要求：确保无菌无热原。 | 盒 | 10 |  |
| 45 | 1000加长ul滤芯吸头，带刻度，PC盒装 |  | ▲1、规格：1000μl，加长型（总长≥90mm），适配主流移液器；外侧带清晰容量刻度； 2、滤芯：内置惰性滤芯（孔径≤5μm），防气溶胶及交叉污染； 3、材质：高品质PP，无DNA酶、RNA酶及热源，耐温-20℃~121℃； ▲4、包装：96支/盒，透明PC盒装（带防尘盖），经伽马射线灭菌，标注灭菌信息； ▲5、要求：确保无菌无热原。 | 盒 | 10 |  |
| 46 | 0.2mlPCR透明薄壁管，八联管(含盖）荧光定量专用 |  | ▲1、规格：0.2ml，透明薄壁八联管（含配套盖），荧光定量专用，适配主流PCR仪； 2、材质：高品质PP，无DNA酶、RNA酶及热源，透光性优，热传导高效； ▲3、性能：管壁均匀，耐温-20℃~121℃，无荧光干扰，保证反应稳定性； 4、包装：125排/盒，密封包装，经灭菌处理，供货时附质检报告； 5、要求：适配荧光定量PCR仪，确保扩增一致性。 | 盒 | 160 |  |
| 47 | 一次性使用吸嘴 |  | 1000ul 500支/袋 | 袋 | 20 |  |
| 48 | 一次性使用吸嘴 |  | 200ul 500支/袋 | 袋 | 20 |  |
| 49 | 一次性使用吸嘴 |  | 5ml 200支/袋 | 袋 | 40 |  |
| 50 | 一次性使用吸嘴 |  | 10ul 500支/袋 | 袋 | 20 |  |
| 51 | 灭菌无色离心管 |  | 1.5ml 250支/盒 | 盒 | 84 |  |
| 52 | 离心管 |  | 2.ml 500支/袋 | 袋 | 25 |  |
| 53 | 爱康URANUS AE85全自动酶免仪吸头 |  | 12480支/箱 | 箱 | 5000 | 深圳爱康专机专用 |
| 54 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） |  | 6.5#，7#，７.5# | 双 | 2.5 |  |
| 55 | 一次性使用医用手术帽子 |  | 包 | 包 | 0.3 |  |
| 56 | 一次性外科使用口罩 |  | ▲1、类型：一次性医用外科口罩，挂耳式设计； 2、标准：符合YY0469-2011标准，细菌过滤效率≥95%，颗粒物过滤效率≥30%； 3、结构：三层防护（无纺布+熔喷布+无纺布），含可塑鼻梁条，耳带弹性良好； ▲4、包装：单只独立密封包装； 5、要求：供货时提供医疗器械注册证、生产许可证及质检报告。 | 个 | 0.3 |  |
| 57 | N95医用防护口罩（挂耳式 独立装 30只/盒） |  | ▲1、类型：医用防护口罩，N95级别，挂耳式设计； 2、标准：符合GB19083-2010国家标准，非油性颗粒过滤效率≥95%； ▲3、包装：单只独立密封包装； 4、性能：无异味，佩戴贴合，鼻梁条可塑，耳带弹性良好； 5、要求：供货时提供医疗器械注册证、生产许可证及质检报告。 | 个 | 1.5 |  |
| 58 | 一次性使用隔离衣(L170cm，M165cm ) |  | 条，A型，褂式，联体式 | 条 | 7 |  |
| 59 | 一次性使用防护长鞋套 |  | 个 | 个 | 1.2 |  |
| 60 | 一次性使用短鞋套（380mm*170mm） |  | 50双/包 | 双 | 0.3 |  |
| 61 | 医用隔离面罩 |  | 10个/袋 | 个 | 1.8 |  |
| 62 | 75%医用酒精 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 7 |  |
| 63 | 95％医用酒精 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 7 |  |
| 64 | 84消毒液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 3.5 |  |
| 65 | 消毒片 |  | 1000片/瓶 | 瓶 | 140 |  |
| 66 | 平口医疗垃圾袋（90*100*2.5） |  | 100个/扎 | 个 | 1.3 |  |
| 67 | 背心医疗垃圾袋（34*44*1.6） |  | 100个/扎 | 个 | 0.5 |  |
| 68 | 背心医疗垃圾袋（70*80*1.8） |  | 100个/扎 | 个 | 0.5 |  |
| 69 | 背心医疗垃圾袋（65*75*1.8） |  | 100个/扎 | 个 | 0.4 |  |
| 70 | 尼龙塑料扎带（白色）5*300mm |  | 200根/包 | 包 | 11 |  |
| 71 | 一次性使用真空采血管（紫头）2ml |  | 1、采血管管壁采用双棱线设计，有效保障负压流失和防止采血管管帽脱落； 2、规格：Ø12×75mm、 Ø12×100mm ； 3、可根据不同地区海拔及临床科室使用要求预设真空，确保采血量准确。 4、 采血管试管必须为塑料（PET、PP），所有产品必须经辐照灭菌，为无菌产品； 5、 塑料采血管有效期不少于12个月； 6、采血管应能承受3000g离心力作用10分钟，不破裂、不泄露； 7、 生产环境要求：十万级GMP净化车间内生产制造； 8、可提供序号标签、双序号标签、透明标签、条码标签、双序号条码标签； 9、 可根据用户要求，与用户LIS对接，生产前置条形码试管； 10、 安全帽色差△E≤1.5%，符合各厂家标本前处理系统设备要求。 11、采用优质胶塞，无碎屑脱落，不会堵塞血常规分析仪探针及管路。 12、产品具备UDI标识（至少大包装箱具有UDI标识），便于扫描入库。 13、包装：100支/盒。 | 盒 | 60 |  |
| 72 | 一次性使用真空采血管（红头）5ml |  | 1、采血管管壁采用双棱线设计，有效保障负压流失和防止采血管管帽脱落； 2、规格：Ø12×75mm、Ø12×100mm； 3、 可根据不同地区海拔及临床科室使用要求预设真空，确保采血量准确。 4、 采血管试管必须为塑料（PET、PP），所有产品必须经辐照灭菌，为无菌产品； 5、 塑料采血管有效期不少于12个月； 6、采血管应能承受3000g离心力作用10分钟，不破裂、不泄露； 7、生产环境要求：十万级GMP净化车间内生产制造； 8、可提供序号标签、双序号标签、透明标签、条码标签、双序号条码标签； 9、可根据用户要求，与用户LIS对接，生产前置条形码试管； 10、安全帽色差△E≤1.5%，符合各厂家标本前处理系统设备要求。 11、采用优质胶塞，无碎屑脱落，不会堵塞血常规分析仪探针及管路。 12、产品具备UDI标识（至少大包装箱具有UDI标识），便于扫描入库。 13、包装100支/盒。 | 盒 | 60 |  |
| 73 | 一次性使用静脉医用采血针，0.7*25TWB |  | 100支/包 | 支 | 0.5 |  |
| 74 | 医用超声偶合剂 |  | 250g | 支 | 5 |  |
| 75 | 心电图记录纸 |  | 210X140-20m | 本 | 18 | 适用机型：光电9130/9110/1350 |
| 76 | 无水乙醇AR500ml上海 |  | 500ml | 瓶 | 30 |  |
| 77 | 液体石蜡CP500ml上海 |  | 500ml | 瓶 | 30 |  |
| 78 | 医用碘伏 |  | 60ml | 瓶 | 4 |  |
| 79 | 医用棉签（竹棒型A1型 12CM） |  | 12cm*20支 /包 | 包 | 1 |  |
| 80 | 利器盒 |  | 圆3L，100个/箱 | 个 | 5 |  |
| 81 | 利器盒 |  | 圆4L，100个/箱 | 个 | 6 |  |
| 82 | 载玻片（不磨砂 7101 1.2mm） |  | 50片/盒 | 盒 | 7 |  |
| 83 | 一次性使用尿杯 |  | 40ml 500个/袋 | 个 | 0.1 |  |
| 84 | 热敏打印纸 |  | 57*50mm | 卷 | 3 |  |
| 85 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 200片/盒 | 盒 | 20 |  |
| 86 | 紫外线强度指示卡 |  | 100片/盒 | 盒 | 102 |  |
| 87 | 生物指示剂管（ME-压力蒸汽灭菌指示剂） |  | 支 | 支 | 30 |  |
| 88 | 3M蒸汽灭菌指示胶带 |  | 卷 | 卷 | 100 |  |
| 89 | 一次性床单 |  | 100*200CM，50条/包 | 包 | 59 |  |
| 90 | 一次性PE手套 |  | 100个/包 | 包 | 6 |  |
| 91 | 100ul滤芯吸头，带刻度，PC盒装 |  | ▲1、规格：100μl，加长型（总长≥75mm），适配主流移液器；外侧带清晰容量刻； 2、滤芯：内置惰性滤芯（孔径≤5μm），防气溶胶及交叉污染； 3、材质：高品质PP，无DNA酶、RNA酶及热源，耐温-20℃~121℃ ▲4、包装：96支/盒，透明PC盒装（带防尘盖），经伽马射线灭菌，标注灭菌信息； 5、要求：提供厂家资质，确保无菌无热原。 | 盒 | 15 |  |
| 92 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒TPPA（凝集法） |  | ▲1、方法学：胶体金法； 2、规格：条式，100人份/盒、卡式，40人份/盒； 3、原理：采用双抗原夹心免疫层析法 4、检测物质：梅毒螺旋体抗体； ▲5、敏感性：100%； ▲6、特异性：≥99%； （敏感性和特异性指标参照中国疾病预防控制中心性病控制中心发布的2023年梅毒诊断试剂临床评估报告） ▲7、检测时间≤20分钟； ▲8、抗干扰能力：≤1000μmol/L胆红素、≤5.65mmol/L甘油三酯、 ≤6.5g/L血红蛋白，对检测结果无干扰。类风湿因子、庚肝抗体、丙肝抗体、乙肝表面抗体、甲肝抗体、结核抗体、戊肝抗体、HIV抗体、红斑狼疮等对检测结果无影响； | 盒 | 710 |  |
| 93 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（HBsAg) |  | 96T/盒（8孔） | 盒 | 65 |  |
| 94 | 乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（HBeAg) |  | 96T/盒（8孔） | 盒 | 65 |  |
| 95 | MIC tubes and cap延长件（LIFERIVER版）-有孔 |  | 1、规格：960人份/盒； ▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus 设备； 3、要求：提供质检报告及适配证明； | 盒 | 960 | 适用于之江全自动核酸检测一体机PCR反应管 |
| ▲注： 本项目核心产品为：第43-46项产品，（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）投标时提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章 评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价说明 |  | （1）因本分标所采购产品类别和数量均未能确定，所以要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），投标人所报产品单价不得高于上表中的最高限价单价。 （2）上表所列产品在采购服务期内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。服务期内的总结算金额不超过本分标的采购预算。 （3）本分标以投标人单价之和计算投标价格分。 （4）投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。 |  |  |  |  |
| ▲服务期、交付时间和地点 |  | 1、服务期：自签订合同之日起1年。 2、交付时间：接到用户采购现货需求的，12小时内须现货免费送货上门；接到用户订单供货需求的，7 个工作日内须按甲方指定具体品牌、型号、数量进行供货。如现货不充分或无法满足用户订单要求的，须及时告知采购人，采购人有权从其他中标供应商中另行选择办理。未及时告知采购人导致供货不及时造成采购人损失的，该中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 3、交付地点：广西壮族自治区内甲方指定地点。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 验收合格后甲方可按送货数量批次或按月付款。 |  |  |  |  |
| ▲验收方法及方案 |  | 采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 |  |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  | ▲1、投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。 ▲2、合同期内，上表所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买；上表未列入的检验检测所需的实验耗材等也有可能购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲3、以上产品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；以上产品当出现2 次不满足招标人实验需求时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。 ▲4、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。 ▲5、投标人须保证具有一定数量的现货库存，接到用户采购现货通知后，须现货免费送货上门（投标时须提供相关证明材料。如：现货库存图片、进货证明单据等） ▲6、签订合同时，中标供应商须向采购人提供一份加盖单位公章的《产品报价名录》（内容包含但不限于：产品名称、简要技术参数说明、各产品单位报价）。 ▲7、本次采购采用固定单价报价方式，服务期限内，采购人按中标供应商提供的《产品报价名录》中各产品的单位报价进行结算。 8、可根据实际情况，在响应文件中提出货物的检验报告、项目实施方案、荣（信）誉、业绩、奖项、资质（格）证书等证明等材料。（如有可提供） |  |  |  |  |

C分标：理化、植检、动检、微生物等领域试剂耗材标准品；采购预算：2000000.00元，投标单项合计最高限价1713754.36元；

| 序号 | 产品名称 |  | 规格、技术参数 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉Cd |  | 1000µg/ml,50ml | 支 | 70 |
| 2 | 1.5ml盒装无酶离心管500只 |  | V1501-C 500支/盒 | 盒 | 11 |
| 3 | BW20034-500 标准物质/氯化钾电导率 |  | 1413μS/cm 500mL | 瓶 | 230 |
| 4 | 钾 |  | 1000ug/ml,50mL | 支 | 80 |
| 5 | 结晶紫 |  | 10mg | 支 | 50 |
| 6 | 孔雀石绿草酸盐 |  | 10mg | 支 | 80 |
| 7 | 隐色结晶紫 |  | 10mg | 支 | 140 |
| 8 | 隐色孔雀石绿 |  | 10mg | 支 | 80 |
| 9 | (冻干)非O1霍乱弧菌VbO |  | 2-8℃ | 盒 | 700 |
| 10 | (铝喷塑)滴定夹 |  | 80个/件 | 个 | 26 |
| 11 | *高锰酸钾 |  | 0.1mol/L,500ml | 支 | 235 |
| 12 | 0.1%蛋白胨水 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 120 |
| 13 | 0.1%煌绿 |  | 1ml/支*20/盒 | 盒 | 36 |
| 14 | 0.1%煌绿 |  | 1ml/支*20 | 盒 | 30 |
| 15 | 0.1%煌绿溶液P-73 |  | 1ml/支*20 | 盒 | 26.8 |
| 16 | 0.1%新洁尔灭消毒液 |  | 500ml | 瓶 | 6 |
| 17 | 0.22 μm 有机相针式滤器 |  | 13MM*0.22um,100只/罐 | 罐 | 115 |
| 18 | 0.2mlPCR薄壁管,八联管(无色) |  | 125排/盒,10盒/箱 | 盒 | 527 |
| 19 | 0.2ml透明PCR八联管盖平盖，荧光定量专用 |  | 125排/包,10包/箱 | 包 | 210 |
| 20 | 0.5%碱性复红染色液 |  | 10ml/瓶 | 瓶 | 32 |
| 21 | 0.5-10ul盒装灭菌透明滤芯加长吸头 |  | 96支/盒 50盒/箱 | 盒 | 55 |
| 22 | 0.5-10ul盒装灭菌透明滤芯加长吸头 |  | 96支/盒 50盒/箱 | 盒 | 68 |
| 23 | 0.85%生理盐水 |  | 9ml/支*20/盒 | 盒 | 145 |
| 24 | 0157显色培养基(EE220) |  | 1000ml,29.2g/瓶（15-30℃） | 瓶 | 587 |
| 25 | 1%TTC 溶液 |  | 5 支/ 盒，棕色安瓿瓶 | 盒 | 58 |
| 26 | 1,2-C13N15草甘膦 |  | 100μg/mL | 支 | 176 |
| 27 | 1,7-二氨基庚烷 标准品 |  | 98.5%,100mg | 支 | 300 |
| 28 | 1,7-二氨基庚烷646-19-5 |  | 99.2%，100mg | 支 | 200 |
| 29 | 1-100ml通用注射器硅胶帽 |  | 3*6*13mm，100个/包 | 包 | 65 |
| 30 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 |  | CP（沪试），≥99.0%，100g | 瓶 | 128 |
| 31 | 1.5ml PP 短颈螺口瓶 |  | 32 x 11.6mm，透明，带刻度 | 个 | 880 |
| 32 | 1.5ml/2ml样品瓶/进样瓶架（PP材质） |  | 50孔/个，18.5*9.2*2.1cm | 个 | 8.5 |
| 33 | 1.5ml无色离心管 |  | 500支/盒 10盒/箱 | 盒 | 91 |
| 34 | 1.5ml无色离心管 500支/盒 |  | 500支/盒 10盒/箱 | 盒 | 76.5 |
| 35 | 1.5ml无色灭菌离心管 |  | 250支/盒 10盒/箱 | 盒 | 75 |
| 36 | 1000mL 陶瓷真空布氏漏 斗抽滤装置套装 |  | 1000mL 上嘴抽滤瓶+150mm 布 氏漏斗+布氏漏斗托 | 套 | 111.5 |
| 37 | 1000ul带滤芯无菌盒装蓝吸头 100支/盒 |  | 10盒/大盒 5大盒/箱 | 盒 | 58 |
| 38 | 1000μL盒装灭菌透明加长吸头 |  | 50盒/箱；参数：无热源&无RNA酶/DNA酶 | 盒 | 55 |
| 39 | 10L放水桶PP/蒸馏水桶 |  | 10L | 个 | 160 |
| 40 | 10mlEDTAK2抗凝真空采血管 |  | 367525，100支/盒 | 盒 | 152.1 |
| 41 | 10mL螺纹口顶空样品瓶(透明玻璃、圆底、带书写刻度和1ogo) |  | 18mm，22.5x46mm 100只/纸盒 | 盒 | 154 |
| 42 | 10ml枪头 |  | 100个/包，20包/箱 | 箱 | 640 |
| 43 | 10mL一次性无菌注射器 |  | 10mL,100支/盒。1200支/箱 | 箱 | 499 |
| 44 | 10ml圆底连盖离心管 |  | F-EP100，100个/包,16包/箱 | 包 | 27.3 |
| 45 | 10μm自来水线绕滤芯 |  | 10μm | 支 | 23.4 |
| 46 | 121℃化学灭菌指示卡 |  | 200片/盒，50盒/箱 | 盒 | 20 |
| 47 | 1262 蒸汽自含式生物指示 剂 (121℃蒸汽灭菌) |  | 100 支/盒 | 盒 | 2800 |
| 48 | 1262#高压灭菌生物培养指示剂(嗜热脂肪芽胞杆菌) |  | 100支/盒，高温慢速 | 支 | 28 |
| 49 | 1322 蒸汽灭菌指示胶带 |  | 24mm*55m 卷，20 卷/箱 | 卷 | 78 |
| 50 | 1322蒸汽灭菌指示胶带 |  | 24mm*55m卷，20卷/箱 | 卷 | 78 |
| 51 | 15mL 陶瓷均质子 |  | 100 个/瓶 | 瓶 | 233.5 |
| 52 | 15mL净化管（茶叶和香辛料） |  | 提取液8 mL | 盒 | 224 |
| 53 | 15mL净化管（谷物、油料和坚果） |  | 提取液8 mL | 盒 | 224 |
| 54 | 15mL净化管（蔬菜、水果、食用菌和糖料）(浅色） |  | 提取液6 mL | 盒 | 250 |
| 55 | 15mL净化管（蔬菜、水果、食用菌和糖料）（深色） |  | 提取液6 mL | 盒 | 300 |
| 56 | 16位搁置架 |  | 适用于 320mL,圆底玻璃管, | 个 | 1170 |
| 57 | 1781#玻璃水份测定仪接收管 |  | 10mL | 支 | 58.6 |
| 58 | 1782-CaMV35S 启动子 F |  | PAGE 纯化法，分装成 5 管(碱 基序列:GCTCCTACAAATGCCATCATTGC ) | OD | 198 |
| 59 | 1782-CaMV35S 启动子 R |  | PAGE 纯化法，分装成 5 管(碱 基序列:GATAGTGGGATTGTGCGTCATCC C) | OD | 205 |
| 60 | 1782-NOS 终止子 F |  | PAGE 纯化法，分装成 5 管(碱 基序列:GAATCCTGTTGCCGGTCTTG) | OD | 175 |
| 61 | 1782-NOS 终止子 R |  | PAGE 纯化法，分装成 5 管(碱 基序列:TTATCCTAGTTTGCGCGCTA) | OD | 173 |
| 62 | 18-400 螺纹口棕色样品瓶(带书写) |  | 15mL,100 只/纸盒，10 纸盒/ 纸箱 | 箱 | 110 |
| 63 | 18-400隔垫、PTFE/硅胶、超低流失 |  | 100/袋 | 袋 | 220 |
| 64 | 18-400螺纹口棕色样品瓶 |  | 15ml，100只/盒 | 盒 | 330 |
| 65 | 18mm开孔螺纹盖、含隔垫 |  | 46*23mm | 盒 | 290 |
| 66 | 1ml枪头 |  | 500个/包，20包/箱 | 箱 | 200 |
| 67 | 1ml移液枪头 |  | 100-1000ul KG1313 | 袋 | 43 |
| 68 | 1μm自来水线绕滤芯 |  | 1μm | 支 | 22.6 |
| 69 | 2-硝基苯甲醛；邻硝基苯甲醛 |  | ≥99.0%，500g | 瓶 | 530 |
| 70 | 2.5L圆底立式厌氧培养袋（HBYY007） |  | 10个/包 | 包 | 95 |
| 71 | 20 bp DNA Ladder (Dye Plus)500μl |  | 50ul | 包 | 250 |
| 72 | 200ul盒装灭菌滤芯吸头 96支/盒 |  | 10盒/大盒 5大盒/箱 | 盒 | 58 |
| 73 | 200ul盒装灭菌透明加长吸头 |  | 50盒/箱; 参数：无热源&无RNA酶/DNA酶 | 盒 | 55 |
| 74 | 200ul盒装灭菌透明滤芯加长吸头 |  | 96个/盒，10盒/中盒，5中盒/箱 | 盒 | 63 |
| 75 | 200ul灭菌透明滤芯吸头 |  | 50盒/箱; 参数：无热源&无RNA酶/DNA酶 | 盒 | 55 |
| 76 | 200ul灭菌透明吸头 |  | 50盒/箱; 参数：无热源&无RNA酶/DNA酶 | 盒 | 55 |
| 77 | 200ul枪头 |  | 1000个/包 | 包 | 165 |
| 78 | 20mL一次性无菌注射器带针 |  | 20mL,100支/盒 | 盒 | 57 |
| 79 | 20mm 钳口瓶用银色铝盖、含 PTFE/硅胶隔垫 (max to 180 度) |  | 100 个/罐 | 个 | 140 |
| 80 | 20mm 钳口瓶用银色铝盖、含透明蓝色硅胶/PTFE 垫(max to250°C) 可用于万通 832 卡氏炉 |  | 100 个/罐 | 根 | 190 |
| 81 | 20mm 透明钳口顶空自动进样瓶、平底(带刻度、书 写) (Type 70) |  | 20mL,100 只/纸盒，10 纸盒/ 纸箱 | 根 | 200 |
| 82 | 20X ELISA 洗涤液 |  | 200ml | 瓶 | 175 |
| 83 | 20μL盒装灭菌透明加长吸头 |  | 50盒/箱; 参数：无热源&无RNA酶/DNA酶 | 盒 | 55 |
| 84 | 20μL盒装灭菌透明滤芯加长吸头 |  | 50盒/箱; 参数：无热源&无RNA酶/DNA酶 | 盒 | 55 |
| 85 | 20μL灭菌透明滤芯吸头 |  | 50盒/箱; 参数：无热源&无RNA酶/DNA酶 | 盒 | 55 |
| 86 | 20μL灭菌透明吸头 |  | 50盒/箱; 参数：无热源&无RNA酶/DNA酶 | 盒 | 55 |
| 87 | 228 多功能净化柱 |  | 展青霉素，5mL/支，25 支/盒(配试管) | 盒 | 1800 |
| 88 | 24-400 螺纹口棕色样品瓶(带书写) |  | 20mL,100 只/纸盒，8 纸盒/纸 箱 | 盒 | 200 |
| 89 | 24-400 棕色螺纹口样品存储瓶(EPA 样品瓶)(Type 70) |  | 40mL,100 只/纸盒，4 纸盒/纸 箱 | 根 | 90 |
| 90 | 24-400螺纹口20ml棕色样品瓶（带书写） |  | 100/袋 | 个 | 90 |
| 91 | 2475 荧光检测器氙灯 |  | 只 | 根 | 11000 |
| 92 | 24孔比色管架 |  | 25ml 2*12孔 | 个 | 7 |
| 93 | 25*25cm手提式黄色医疗垃圾袋 |  | 100个/扎 | 扎 | 23 |
| 94 | 25*30cm自封袋（样品袋） |  | 100个/包 | 箱 | 1000 |
| 95 | 250ml锥形瓶 |  | 10个/盒 | 个 | 7.6 |
| 96 | 250ul尖底玻璃内插管、无需聚合物支脚、适用于广口样品瓶，Type 70 |  | 100/袋 | 个 | 90 |
| 97 | 250×4.6mm，5μm Hypersil GOLD 色谱柱 |  | 25005-254630，250×4.6mm，5μm | 根 | 2233 |
| 98 | 28*40cm自封袋（样品袋） |  | 100个/包 | 包 | 75 |
| 99 | 2ml 96孔深孔板（带盖） |  | 100个/箱 | 箱 | 1900 |
| 100 | 2mL 进样瓶清洗盒 |  | 2mL | 个 | 162.5 |
| 101 | 2mL 陶瓷均质子 |  | 200 个/瓶 | 瓶 | 82 |
| 102 | 2ml冻存管保存纸盒 |  | 100 格/盒，连盖 | 盒 | 8 |
| 103 | 2ml进样瓶蓝盖9mm，PTFE/硅胶，100Pk |  | 9mm，配2ml | 盒 | 100 |
| 104 | 2mL净化管（蔬菜、水果、食用菌和糖料）(浅色） |  | 提取液1 mL | 盒 | 465 |
| 105 | 2mL净化管（蔬菜、水果、食用菌和糖料）（深色） |  | 提取液1 mL | 盒 | 560 |
| 106 | 2mL螺纹口自动进样瓶 |  | 9mm 32x11.6mm 100只/盒 | 盒 | 34.8 |
| 107 | 2ml灭菌外旋冻存管，圆底 |  | 50支/包 10包/箱 | 包 | 90 |
| 108 | 2ml棕色进样瓶 |  | 100个/包 | 个 | 100 |
| 109 | 2ml棕色螺纹玻璃样品瓶，9mm带书写 100个/盒 V-29425AWG |  | 2ml，100个/盒 | 盒 | 100 |
| 110 | 2×Taq PCR Mastermix |  | 5×1ml/包 | 包 | 495 |
| 111 | 3%NaCL 三糖铁琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 132 |
| 112 | 3%Nacl胰蛋白胨大豆琼脂TSA |  | 250g | 瓶 | 116.1 |
| 113 | 3%过氧化氢溶液 |  | 2ml*10支/盒 2-8℃ | 盒 | 37 |
| 114 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 112 |
| 115 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) |  | 250g | 瓶 | 94 |
| 116 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) |  | 250g | 瓶 | 125 |
| 117 | 30%过氧化氢溶液 |  | GR 500ml | 箱 | 50 |
| 118 | 30-60`石油醚（危险化学品） |  | AR500mL玻瓶 | 瓶 | 27 |
| 119 | 300SCX阳离子交换柱 |  | 4.6×250 | 包 | 2820 |
| 120 | 304 加厚不锈钢防爆酒精 灯 |  | 450ml | 个 | 110 |
| 121 | 3M灭菌书写指示胶带1322L（压力蒸汽用） |  | 10cm*2cm,30片/张，50张/盒 | 盒 | 150 |
| 122 | 40%胆汁肉汤 |  | 20支/盒 | 盒 | 39 |
| 123 | 400 均质袋开袋器 |  | #8390 | 个 | 1056.3 |
| 124 | 4gMgSO4+1gNaCH+1gNa3C6H507-0.5gC6H6Na207 |  | 50包/盒 | 盒 | 250 |
| 125 | 4种四环素类药物固体混标 |  | 100μg | 支 | 400 |
| 126 | 4种四环素类药物固体混标（2024年国家农产品质量安全例行监测-畜产品-3&2022/2021国抽兽残，GB/T 21317方法&GB 31656.11-2021&GB 31658.6-2021&GB 31658.17-2021-A&Sciex-181&2022/2021年例行监测，畜产品检测兽药分组-C） |  | 100μg | 支 | 400 |
| 127 | 50%卵黄乳液 |  | 5ml*10/盒 | 盒 | 80 |
| 128 | 50%卵黄液 |  | 5ml*10 支/盒 | 盒 | 178 |
| 129 | 50*TAE Buffer |  | 50ml/瓶 | 瓶 | 73 |
| 130 | 50mL 陶瓷均质子 |  | 100 个/瓶 | 瓶 | 292.5 |
| 131 | 50ml锥形离心管 |  | 50ml，高透明度聚丙烯，灭菌无托架，25支/包，20包/箱 | 箱 | 931.3 |
| 132 | 50倍TAE缓冲液 |  | 500ml | 瓶 | 200 |
| 133 | 5mlPolyStyreneRound-Bottom |  | 12*75mm，125 个/包，8 包/箱 | 包 | 115 |
| 134 | 5mL尖底离心管 |  | 5mL | 箱 | 980 |
| 135 | 5ml离心管 |  | 250个/包，5包/箱 | 包 | 290 |
| 136 | 5ml枪头 |  | 50个/包，20包/箱 | 箱 | 135 |
| 137 | 6 X Loading Buffer |  | 1ml*10 -20℃ | 包 | 128 |
| 138 | 6890/6850/5890 FID 配件，点火器组件 |  | 6890/6850/5890 FID 配件 | 个 | 690 |
| 139 | 6号塑料方盘615*420*95mm |  | 615*420*95mm | 个 | 71.5 |
| 140 | 7%氯化钠生长技术中心管（枯草芽孢杆菌） |  | 20支/盒 | 盒 | 46 |
| 141 | 7.5%氯化钠肉汤(颗粒状） |  | 250g | 瓶 | 106 |
| 142 | 75%医用消毒酒精 |  | 塑瓶500ml 30瓶/件 | 瓶 | 7 |
| 143 | 751 石英比色皿10mm |  | 10mm 2只/套 | 只 | 65 |
| 144 | 75种农药混标 |  | 500ug/ml,1ml*5 | 套 | 16500 |
| 145 | 7种多氯联苯混合溶液标准物质（248889） |  | 2ug/ml 1ml | 支 | 350 |
| 146 | 80*90cm黄色医疗垃圾袋 |  | 100个/扎 | 包 | 90 |
| 147 | 8000 Hour Service Kit（过滤器维护包） |  | 适用于氮气发生器 | 包 | 4800 |
| 148 | 84 消毒液 |  | 500ml/瓶 30瓶/箱 | 箱 | 5 |
| 149 | 84消毒泡腾片 |  | 环境/洁具，0.75g*80片/瓶 | 瓶 | 29 |
| 150 | 84消毒液 |  | 500ml，30瓶/箱 | 瓶 | 4 |
| 151 | 8孔比色皿架 |  | 10mm专用 | 个 | 5 |
| 152 | 9 Rapid Resolution HD 液质柱子 |  | 2.1×100mm 1.8-Micron | 根 | 5555 |
| 153 | 9-氯甲酸芴甲酯（Fmoc-C1），运输“冰袋” |  | 98%，25g，2-8度 | 瓶 | 220 |
| 154 | 9-芴基甲基三氯甲烷标准溶液 |  | 100g | 瓶 | 121 |
| 155 | 95%医用酒精 |  | 塑瓶500ml 30瓶1件 | 瓶 | 8 |
| 156 | 9mm 透明螺纹口自动进样瓶(type 70)， (带刻度、 书写) |  | 100 只/塑盒，50 塑盒/纸箱 | 盒 | 30 |
| 157 | 9mm蓝色开孔螺纹盖 |  | 100个/包 | 包 | 55 |
| 158 | 9mm棕色螺纹 口自动进样瓶 |  | 9mm 11.6x32mm，100个/盒 | 盒 | 38 |
| 159 | A-31 产碱杆菌属 |  | ATCC 31415，初代菌种 | 瓶 | 1980 |
| 160 | Acclaim 120 C18 色谱柱 |  | 2.2um，2.1mm，100mm | 个 | 3600 |
| 161 | Acclaim RSLC 120 C18 液 相色谱柱 |  | 2.2um，3.0x100mm | 盒 | 3600 |
| 162 | Acclaim Trinity P1 3um分析柱 |  | 2.1 x 100mm，3um | 瓶 | 10415 |
| 163 | Acclaim Trinity P1 色谱柱3um×100，2.1μm |  | 3um×100，2.1μm | 根 | 9670 |
| 164 | Accucore XL C18 色谱柱 4x250x4.6mm |  | 4x250x4.6mm | 盒 | 1350 |
| 165 | AcqPDA/TUV 2489/2998氘灯 |  | 1个/包 | 包 | 8700 |
| 166 | ACQUITY UPLC BEH Amide 1.7m 2.1x100mm |  | 1.7m 2.1x100mm，186004801 | 包 | 3000 |
| 167 | ACQUITY UPLC BEH C18 |  | 2.1mm*50mm，1.7um | 支 | 7011 |
| 168 | ACQUITY 荧光检测器性能 维护套件-氙灯 |  | 个 | 瓶 | 11000 |
| 169 | AG19阴离子保护柱4*50mm |  | 4*50mm，062887 | 盒 | 6357 |
| 170 | Agilent poroshell 120， EC-C18 柱 |  | 4um*4.6*100mm | 包 | 4900 |
| 171 | ALLTIMA C18，250*4.6， 5UM (标准柱) |  | 250*4.6mm，5.0um | 盒 | 2250 |
| 172 | ALS进样针10ul，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，PTFE 头推杆 |  | 10ul，5181-3354 | 盒 | 647 |
| 173 | Alumina-A酸性氧化铝SPE小柱 |  | 500mg，3ml | 盒 | 280 |
| 174 | Alumina-N中性氧化铝 SPE 小柱 |  | 1g， 6mL/30 pcs | 盒 | 280 |
| 175 | ASE 管 |  | 约 60mL | 盒 | 2800 |
| 176 | Au |  | 1000ug/ml,50ml | 支 | 300 |
| 177 | Baird-Parker氏培养基 |  | 250g | 瓶 | 290 |
| 178 | BCYE-CYS琼脂平板(不含L-半胱氨酸盐酸盐) |  | 90mm*20个，10皿/包*2包（2-8℃保存） | 包 | 280 |
| 179 | BCYE琼脂基础 |  | 100g | 瓶 | 2040 |
| 180 | BCYE琼脂平板 |  | PB017A，10皿/包 | 包 | 287 |
| 181 | BECKMANCOULTER 离心瓶,带旋盖 |  | BOTTLE/CAP，PP 250ML(PKG-6)规格:6个/盒 | 盒 | 1573 |
| 182 | Bi, Ge, In, Re, Rh, Sc |  | 50ml，100μg/mL | 瓶 | 450 |
| 183 | Bi, Ge, In, Re, Rh, Sc |  | 100ug/ml,100ml | 支 | 950 |
| 184 | BioMasher Standard (Sterile)50次 |  | 50次 | 包 | 1138 |
| 185 | Bi、Ge、In、Re、Rh、Sc多元素标准溶液（GNM-M061667-2013） |  | 50mL/瓶标准值：100ug/mL | 瓶 | 388 |
| 186 | Boston 棕色窄口瓶(含带内塞的黑色石炭酸盖子)28-400 |  | 480mL,6 个/箱 | 根 | 80 |
| 187 | Boston棕色窄口瓶120ml，12个/盒（含PP盖子及PTFE隔垫）22-400 |  | 120ml | 个 | 160 |
| 188 | C18 液相色谱柱 |  | 4.6*250，5um | 个 | 1350 |
| 189 | C9 FILAMENTASSY 点火线圈 |  | GC-2010，180MM | 个 | 990 |
| 190 | CaMV35S 终止子 (QP-5-GAAACCCTTAG TATGTATTTGTATTTG-3) |  | 分装 3 管 | OD | 200 |
| 191 | CaMV35S 终止子 (QR-5-GGGGATCTGG ATTTTAGTACTG-3) |  | 分装 3 管 | OD | 200 |
| 192 | CaMV35S 终止子(QF-5-GTTTCGCTCAT GTGTTGAGC-3) |  | 分装 3 管 | OD | 200 |
| 193 | CAPCELL PAK C18 UG120 (S-5) .6X150* |  | 1 根 | 根 | 1300 |
| 194 | CAPCELL PAK NH2 UG80 (S-5) .6X250* |  | 1 根 | 根 | 1300 |
| 195 | Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱 |  | 500mg，6mL/支，30 支/盒 | 盒 | 900 |
| 196 | Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱 |  | 250mg，3mL/支，50 支/盒 | 盒 | 823 |
| 197 | CAX阳离子小柱 |  | 40pcs 40支/盒 | 盒 | 1738 |
| 198 | CD-1 气相毛细管色谱柱 |  | 30m*0.32mm*0.25um | 根 | 3375 |
| 199 | CD-1301 气相毛细管色谱 柱 |  | 30m*0.32mm*0.25um | 根 | 3780 |
| 200 | CD-1701 气相毛细管色谱 柱 |  | 30m*0.25mm*0.25um | 根 | 3882 |
| 201 | CD-2560 气相毛细管色谱柱 |  | 100m*0.25mm* 0.2um | 根 | 11000 |
| 202 | CD-5 气相毛细管色谱柱 |  | 30m*0.32mm*0.25um | 根 | 3300 |
| 203 | CD-5MS 气相毛细管色谱柱 |  | 30m*0.25mm*0.25um | 根 | 7961 |
| 204 | CD-WAX 气相毛细管色谱柱 |  | 30m*0.32mm*0.25um | 根 | 1440 |
| 205 | Chem Elut S 小柱 |  | 20 mL 样品，60 mL 试管，20 支/包 | 盒 | 800 |
| 206 | CHEM ELUT-20ml,UNBUFFERED卒取柱 |  | 20ml，100/PK | 盒 | 4860 |
| 207 | Chromabond XTR 小柱， 70mL， 14.5g |  | 100 个/盒 | 盒 | 360 |
| 208 | ChromCore C18 液相色谱 柱 |  | 4.6*250mm，5um | 盒 | 2233 |
| 209 | ChromCore C8 色谱柱 |  | 4.6*250mm，5um | 盒 | 2233 |
| 210 | ChromGel X3 色谱柱 |  | G102-400003-25030G/ 40 μm, 25×300mm | 根 | 9000 |
| 211 | Cleanert PSA |  | 40-60μm /100g | 瓶 | 759 |
| 212 | CNW 18-400螺纹口棕色15mL样品瓶（带书写） |  | 100只/纸盒 10纸盒/纸箱 | 盒 | 330 |
| 213 | CNW 24-400 棕色螺纹口60mL样品存储瓶（EPA样品瓶）（带书写） |  | 100只/纸盒，4纸盒/纸箱 | 盒 | 765 |
| 214 | CNW Poly-sery GBT5009.35-2016食品中合成着色剂检测专用小柱 |  | 500mg/6ml,30PCS | 盒 | 680 |
| 215 | CNW5009.35-2016食品中合成着色剂检测专用小柱 |  | 500mg，6ml/30pcs | 盒 | 580 |
| 216 | CNWBOND Alumina-N中性氧化铝 SPE小柱 |  | 50支/盒 | 盒 | 240 |
| 217 | CNWBOND Carbon-CCB石墨化炭黑SPE小柱 |  | SBEQ-CA1654 500mg，6mL,30支/盒 | 盒 | 680 |
| 218 | CNWBOND Carbon-GCB 石墨化碳黑 |  | 50g/瓶，粒径 120～400 目 | 瓶 | 2600 |
| 219 | CNWBOND Carbon-GCB石墨化碳黑SPE小柱 |  | 500mg，6ml/30支/盒 | 盒 | 1016 |
| 220 | CNWBOND Florisil PR SPE 小柱（60-100目） |  | 20g,60mL/盒 16支/盒 | 盒 | 1290 |
| 221 | CNWBOND Florisil SPE 小柱L(100-200目) |  | 6mL/盒 30支/盒 | 盒 | 265 |
| 222 | CNWBOND HC-C18 QuEChERS 硅胶 |  | 100g/瓶，粒径 40～63 μm | 瓶 | 1125 |
| 223 | CNWBOND HC-C18SPE小柱 |  | 50支/盒 200mg/3mL | 盒 | 251.9 |
| 224 | CNWBOND NH2氨基SPE小柱 |  | 50支/盒 3mL，0.5g | 盒 | 1020 |
| 225 | CNWBOND PSA QuEChERS 硅胶 |  | 100g/瓶，粒径 40～63 μm | 瓶 | 1250 |
| 226 | comp service kit 2750 |  | 色谱配件 | 个 | 5705 |
| 227 | Custom 0ligo |  | -20℃ | 对 | 1155 |
| 228 | Custom Oligo DNA/PNA（定量引物合成） |  | 个碱基（-20℃保存） | 个 | 295 |
| 229 | Custom Oligo DNA/RNA 定量引物合成 |  | 个碱基 | 个 | 298 |
| 230 | D-甘露醇发酵管（枯草芽孢杆菌）20支/盒 |  | 20支/盒 | 盒 | 41 |
| 231 | D-环丝氨酸 |  | 0.04g/支*5，（2-8℃） | 盒 | 370 |
| 232 | D-木糖发酵管（枯草芽孢杆菌） |  | 20支/盒,2-8℃ | 盒 | 46 |
| 233 | DB-1 气相毛细管柱 |  | 30m*0.25mm*0.25um | 根 | 1450 |
| 234 | DB-1701 气相毛细管柱 |  | 30m*0.25mm*0.25um | 根 | 8922 |
| 235 | DB-1气相色谱柱 |  | 60m*0.25mm*0.25um | 根 | 3300 |
| 236 | DB-5MS 气相毛细管色谱 柱 |  | 30m*0.32mm*0.25um | 根 | 3200 |
| 237 | DB-5MS 气相毛细管柱 |  | 60m*0.25mm*0.25um | 根 | 5800 |
| 238 | DB-624 气相色谱柱 |  | 60m，0.25mm，1.40u | 根 | 5100 |
| 239 | DH氢气发生器干燥筒 |  | MKH2PEM-D | 盒 | 3200 |
| 240 | Dispensette ORGANIC 数字可调瓶口分液器 |  | 2.5-25ml | 套 | 5515.1 |
| 241 | DisQuE提取盐包 |  | 1 g 柠檬酸三钠, 0.5 g 柠檬酸氢二钠海藻酸钠, 1 g NaCl，4 g MgSO4, 50 mL, 50/pk | 个 | 1638 |
| 242 | DNA OFF |  | 500ml | 包 | 594 |
| 243 | DNA/RNA合成制品（合成荧光探针）-20℃ |  | 1 OD | OD | 2225 |
| 244 | DNase/RNase-Free 去离子水(RT121) |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 135 |
| 245 | DNA分子量标准Marker |  | 500ul | 个 | 255 |
| 246 | DNA染色凝胶 |  | 500微升 | 个 | 850 |
| 247 | DNPH采样管 |  | 1000mg，粒径10ug | 支 | 185.9 |
| 248 | Dry cabinet干燥箱 |  | CDD-128 450*380*750mm | 个 | 870 |
| 249 | dSPE 分散固相萃取纯化 管(EN 15662：深色果蔬) |  | 900mg MgSO4，150mg PSA，45mg GCB，50mL/支，25 支/盒 | 个 | 396 |
| 250 | dSPE纯化管(100mgMgS04,50mgPSA,50mgC18,) |  | 100支/盒 | 盒 | 600 |
| 251 | dSPE萃取管(AOAC 2007.01) |  | 袋装缓冲盐，粉粒状硫酸镁 | 个 | 450 |
| 252 | dSPE管 |  | QuEChERS 1 50 mg MgSO4, 50 mg PSA, 30 mg C18, 30 mg AI-N, 2 mLTube, 100/pk | 个 | 600 |
| 253 | D型抄网 |  | 直径30带网，1米长杆 | 套 | 611 |
| 254 | EasyID单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒 |  | 10种*10测试 | 套 | 310 |
| 255 | EasyID克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)生化鉴定试剂盒 |  | 10种*10套 | 盒 | 290 |
| 256 | EasyID蜡样芽孢杆菌生化鉴定试剂盒 |  | 10测试/盒 | 盒 | 330 |
| 257 | EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒 |  | 14种*10套 | 盒 | 350 |
| 258 | EasyID小肠结肠炎耶尔森氏菌生化鉴定试剂盒 |  | 10种*10测试 | 盒 | 295 |
| 259 | EasyID志贺氏菌生化鉴定试剂盒 |  | 17种*5测试 | 盒 | 230 |
| 260 | EC 肉汤 |  | BR250g | 瓶 | 154 |
| 261 | EC-MUG 培养基 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 540 |
| 262 | ECD尾吹衬管 |  | G2397-20540 | 根 | 455 |
| 263 | Eclipse XDB-C18色谱柱 |  | 4.6x150mm,5um | 包 | 1350 |
| 264 | EC肉汤 |  | 250g | 瓶 | 123 |
| 265 | ELEMENT,SUS FILTER 吸滤头 |  | 1个/包 | 个 | 1580 |
| 266 | ENVI-18 SPE 小柱 |  | 57114 2.0g，12ml 20支/盒 | 盒 | 1050 |
| 267 | EP 管 |  | 1.5mL,100 个/包 | 包 | 80 |
| 268 | Eppendorf UVette 比色 皿 |  | 80 次/盒 | 盒 | 950 |
| 269 | ESI-L Low concentration Tuning Mix（TOF调谐液） |  | 100ml,2-8℃ | 支 | 2000 |
| 270 | Ex Taq 250U |  | 250U（-20℃保存） | 包 | 315 |
| 271 | Ex Taq （含dNTP） |  | 250U -20度保存 | 包 | 462 |
| 272 | Extend-C18 Analytical,5μm色谱柱 |  | 4.6×250 mm，5μm | 个 | 1200 |
| 273 | Eztest 蒸汽自含式生物 指示剂 (121℃蒸汽灭菌) |  | 100 支/盒 | 盒 | 4050 |
| 274 | Florisil PR SPE 小柱 |  | 1g， 6mL/30 pcs，60-100目 | 盒 | 398 |
| 275 | Florisil PR SPE 小柱 |  | 500mg，6mL/30 pcs，60-100目 | 盒 | 1100 |
| 276 | Florisil SPE 小柱 |  | 500mg/6ml，30Pcs | 盒 | 360 |
| 277 | Florisil SPE 小柱 |  | 1g， 6mL/支，30 支/盒， 100-200 目 | 只 | 398 |
| 278 | FMV35S 启动子 (QP-5-TGGTCCCCACA AGCCAGCTGCTCGA-3) |  | 分装 3 管 | OD | 200 |
| 279 | FMV35S 启动子(QR-5-AGGACAGCTCT TTTCCACGTT-3) |  | 分装 3 管 | OD | 200 |
| 280 | FMV35S 启动子- 1(F1-5-AAGACATCCAC CGAAGACTTA-3) |  | 分装 3 管 | OD | 200 |
| 281 | Fs,Deactivated 去活熔融石英空柱 |  | 0.53*0.67mm，10m | 根 | 1553 |
| 282 | FTQC-15-02模拟乳粉霉菌酵母菌质控样品 |  | 2支/盒 | 支 | 980 |
| 283 | FTQC-75-01生活饮用水菌落总数质控样品 |  | 1支/盒，冷冻避光 | 支 | 1035 |
| 284 | G/C荧光染色试剂 |  | EST-CG20-D，20tests | 盒 | 8700 |
| 285 | GB5009.35-2016合成色素专用小柱 |  | 6ml(30只装/盒) | 盒 | 470 |
| 286 | GBW(E)081630 铂钴色度溶液标准物质 |  | 500度 45mL | 瓶 | 180 |
| 287 | GBW(E)120065 福尔马肼浑浊度标准物质 |  | 400NTU 100mL | 瓶 | 96 |
| 288 | GC/MS 调谐标样，经过认 证，用于 EI/CI，纯 PFTBA，0.5 Ml |  | 0.5ml | 根 | 1085 |
| 289 | GC毛细管柱螺母Column nut, universal 2/PK |  | 2/PK | 个 | 405 |
| 290 | Gelred 核酸凝胶染料试剂 |  | 0.5mL/瓶 | 瓶 | 670 |
| 291 | GelRed核酸凝胶染色剂（GelRed Nucleic Acid Stain,10000Xin water） |  | 0.5ml 2-8度保存 | 支 | 638 |
| 292 | GN 增菌液 |  | BR250g/瓶 | 瓶 | 155 |
| 293 | GVC 增菌液 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 202 |
| 294 | GVF16-004VESP压环 |  | 670-15003-03 | 盒 | 370 |
| 295 | GVPC琼脂基础 |  | 100g | 瓶 | 2230 |
| 296 | GVPC琼脂平板 |  | PB016A，10皿/包 | 包 | 370 |
| 297 | GVPC添加物 |  | 5支/盒(2-8℃) | 盒 | 48 |
| 298 | H 抗原相位诱导培养基 |  | 5mL，20 支/盒 | 盒 | 690 |
| 299 | HC-C18 SPE 填料(40-63um) |  | 100g/瓶 | 个 | 765 |
| 300 | HC-C18 SPE 小柱 |  | 1g，6mL/支，30 支/盒 | 支 | 585 |
| 301 | HE 琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 310 |
| 302 | HEV-gene |  | 480bp -20℃ | 包 | 1600 |
| 303 | High Pure PCR TemplatePreparation Kit |  | 1 kit (100 purifications)/ 盒 | 盒 | 3700 |
| 304 | HLB Pro SPE 小柱 |  | 60mg， 3mL/支，100 支/盒 | 根 | 776 |
| 305 | HLB Pro SPE 小柱 |  | 200mg， 6mL/支，30 支/盒 | 个 | 504 |
| 306 | HLB SPE 小柱 |  | 500mg， 6mL/支，30 支/盒 | 根 | 800 |
| 307 | HLB 固相萃取柱 |  | 60mg，3mL | 盒 | 872 |
| 308 | HLB固相萃取柱 |  | 600/ml | 盒 | 945 |
| 309 | HP-5 气相毛细管色谱柱 |  | 30m*0.32mm*0.25um | 根 | 7300 |
| 310 | HP-5ms 气相毛细管柱 |  | 30m*0.25mm*0.25um | 根 | 7624 |
| 311 | HP-5MS 色谱柱 |  | 30m*0.25mm/0.25um | 根 | 10892 |
| 312 | HPLC级正己烷 |  | 4L/瓶 | 瓶 | 302.5 |
| 313 | HyperSep Retain PEP 固相萃取柱 30/盒 |  | 30支/包，100mg 6mL | 根 | 1175 |
| 314 | Hypersil Gold C18柱 |  | 25002-052130 50x2.1mm 1.9um | 盒 | 4460 |
| 315 | Hypersil ODS2 液相色谱 柱 |  | 4.6mm*150mm*5 μm | 根 | 4500 |
| 316 | IC Guard RP净化小柱 |  | 50支/盒 | 盒 | 800 |
| 317 | IC-Guard Ag和H 离子混合小柱 |  | 规格同 SBEQ-IC0725-AgH，2.5mL，10只/包 | 根 | 1000 |
| 318 | iCAP Q Quartz Torch 矩管 |  | 1个/包 | 根 | 3600 |
| 319 | ice3500 氘灯 |  | 规格同 942342030004 | 根 | 9500 |
| 320 | ICP-MS 7700 雾化室循环水接口 |  | 适用于ICP-MS 7700 | 条 | 720 |
| 321 | ICP-ms 采样锥(Ni 锥) |  | 适用于 ICAP RQ | 盒 | 4950 |
| 322 | ICP-ms 截取锥(Ni 锥) |  | 适用于 ICAP RQ | 盒 | 6885 |
| 323 | ICP-MS 雾化器 |  | 适用于7700x | 根 | 11000 |
| 324 | ICP-MS仪器校正液 ICAP 250mL（Thermo） |  | 250ml | 袋 | 5000 |
| 325 | ICP分析用Bi、Ge、In、Re、Rh、Sc多元素标准溶液 |  | 100ug/mL,100ml | 支 | 935 |
| 326 | ika 混匀器 |  | lab dancer，100*70*100mm | 个 | 983 |
| 327 | INERTSIL PH-3 5UM色谱柱 |  | 4.6X250mm | 包 | 2100 |
| 328 | InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq，4.6x100 mm，2.7μm，分析型液相色谱柱 |  | 4.6x100 mm,2.7μm | 袋 | 6600 |
| 329 | IPAK Meta 纯化柱IPAKMETA1 |  | 适用于密理博纯水机 | 个 | 3500 |
| 330 | ISO 标准砂 |  | 20.55kg/包 | 包 | 292.5 |
| 331 | J&W VF-1701ms 气相色谱柱 |  | CP9151 | 根 | 5500 |
| 332 | J11030手术刀柄4#(上海) |  | 4# | 把 | 38 |
| 333 | JADE-PAK SF-C18液相色谱柱 |  | 5um 250*4.6mm | 根 | 2600 |
| 334 | KF 链球菌琼脂基础培养基 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 410 |
| 335 | KF链球菌琼脂培养基 |  | 100g 2-8度 | 瓶 | 191 |
| 336 | Kimwipes擦镜纸 |  | 280片/盒 | 盒 | 25 |
| 337 | Kovacs 氏靛基质试剂 |  | 10mL/支，黑色塑料瓶 | 支 | 49 |
| 338 | L-阿拉伯糖（枯草芽孢杆菌） |  | 20支/盒 | 盒 | 46 |
| 339 | L-半胱氨酸≥98.5% |  | BR25g | 瓶 | 80 |
| 340 | L-半胱氨酸盐酸盐 |  | 0.04g/支*5 | 盒 | 52 |
| 341 | L-乳酸 |  | 2.5L/瓶 | 瓶 | 395 |
| 342 | L-型涂布棒 |  | 10 个/袋，50 袋/箱 | 箱 | 200 |
| 343 | LC 标配透明样品瓶套装 |  | 1.5mL ,100/盒，瓶、盖、垫 | 盒 | 2650 |
| 344 | LC-30AD 泵配件，出口止回阀 |  | 适用于岛津LC-30AD 泵 | 盒 | 2536 |
| 345 | LC-30AD 泵配件，入口止回阀 |  | 适用于岛津LC-30AD 泵 | 包 | 2211 |
| 346 | LC-C18 SPE 填料(40-63um) |  | 100g/瓶 | 瓶 | 1200 |
| 347 | LC-C18 SPE 小柱 |  | 1g，6mL，30支盒 | 盒 | 638 |
| 348 | LC-Si SPE小柱 |  | 1g/6ml，30支/盒 | 瓶 | 1340 |
| 349 | LDEP 洗瓶 |  | 500mL | 个 | 84.5 |
| 350 | LDPE 塑料龙头瓶(放水瓶)20L |  | 20L | 个 | 177.5 |
| 351 | LES-MF 保存性培养基 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 930 |
| 352 | LES-远藤氏琼脂培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 480 |
| 353 | LTS袋装枪头 |  | (圆柱型)250ul，1000个/袋，10袋/件 | 袋 | 782.6 |
| 354 | L（+）酒石酸 |  | AR500g，99.5% | 瓶 | 134 |
| 355 | L型搅药棒(L棒)(6-8mm) |  | 6*30*200 | 支 | 3 |
| 356 | M6 螺母 |  | 5 个/包，规格同 35050458 | 盒 | 963 |
| 357 | Marker I(MD101) |  | 50 次/盒 | 盒 | 820 |
| 358 | MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱 |  | 60mg，3mL/支，50 支/盒 | 包 | 400 |
| 359 | MC 培养基 |  | 250g/瓶，颗粒型 | 瓶 | 175 |
| 360 | MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱 |  | 60mg，3mL/支，50 支/盒 | 支 | 400 |
| 361 | MFC 培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 390 |
| 362 | MGC 密封厌氧培养罐 |  | 7L/个 | 个 | 930 |
| 363 | MGISP-100通用耗材包 |  | 20RXN 1000014408 | 套 | 12300 |
| 364 | Millipak终端过滤器 |  | 0.22μm | 包 | 2300 |
| 365 | Millpore Amicon Ultra离心超滤管 |  | 96个 | 个 | 1080 |
| 366 | MiniBEST PlantRNA Extraction Kit -20℃ |  | 10 Rxns | 包 | 568 |
| 367 | MIP-BAP 苯并(a)芘专 用 SPE 小柱 |  | 500mg，6mL/支，300 支/箱 | 个 | 3600 |
| 368 | MIP-BAP 苯并(a)芘专用 SPE 小柱（CNW） |  | 500mg， 6mL/30 pcs | 盒 | 400 |
| 369 | MIP-SDR 苏丹红 专用 SPE 小柱 |  | 500mg，6mL/支，30 支/盒 | 瓶 | 800 |
| 370 | MUG培养基（粉状） |  | 100g | 瓶 | 612 |
| 371 | Multi-element calibration std 2A（ICP-MS仪多元素混标） |  | 100ml*2 | 盒 | 4600 |
| 372 | Multiplex PCR Assay Kit Ver.2，100 Rxns |  | 100 Rxns | 包 | 2640 |
| 373 | N-二甲基亚硝胺 QuEChERS 提取包 |  | 20 个/盒，4g/8mL | 盒 | 1220 |
| 374 | N.N-二甲基甲酰胺中甲砜霉素溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 165 |
| 375 | Na 离子小柱 |  | 1mL/支，50 支/盒 | 根 | 1400 |
| 376 | NaCl/MgSO4 EMR-Lipid Bond Elut Polish 反萃管，50/包 |  | 50/包 | 个 | 841 |
| 377 | Nalgene 低密度聚乙烯 窄口易认安全洗瓶 |  | 500mL，用于盛放蒸馏水 | 个 | 84.5 |
| 378 | NH2 氨基 SPE 小柱 |  | 500mg，3mL/支，50 支/盒 | 包 | 620 |
| 379 | NOS 启动子(QF-5-GACAGAACCGC AACGTTGAA-3) |  | 分装 3 管 | OD | 168 |
| 380 | NOS 启动子(QP-5-AGCCACTCAGC CGCGGGTTTC-3) |  | 分装 3 管 | OD | 175 |
| 381 | NOS 启动子(QR-5-TTCTGACGTAT GTGCTTAGCTCATT-3) |  | 分装 3 管 | OD | 188 |
| 382 | NOS 启动子- 1(F1-5-GCCGTTTTACGT TTGGAACTG-3) |  | 分装 3 管 | OD | 175 |
| 383 | Nuclease free water (NF water) |  | 10 x 50 mL | 套 | 2000 |
| 384 | o.p′－DDT （溶剂：正己烷) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 385 | Oasis WCX SPE小柱30um，60mg/3ml，100个/盒 |  | 30um，60mg/3ml，100个/盒 | 盒 | 600 |
| 386 | Oasis 小柱，MAX |  | 3cc/60mg，100个/盒 | 件 | 600 |
| 387 | Oasis 小柱，MAX |  | 1cc/30mg，100个/盒 | 个 | 680 |
| 388 | Oasis小柱，MCX,3CC/60mg，100/盒（Watsrs） |  | 3CC/60mg | 支 | 468 |
| 389 | OchraStar赭曲霉素免疫亲和柱 |  | 3ml,25支/盒 | 包 | 1680 |
| 390 | OnGuard II H 柱 |  | 2.5CC, 48/pkg | 根 | 15800 |
| 391 | Open-Stand™ 400 均质袋 开袋器 |  | #8390 | 个 | 950 |
| 392 | O型圈O-RING PAROFLUOR 2-016 |  | O-RING PAROFLUOR 2-016 | 个 | 660 |
| 393 | P-104 PALCAM选择性添加剂 |  | 5支/盒 | 盒 | 96 |
| 394 | P-70亚碲酸钾溶液 |  | 1.25mg/5ml*10 | 盒 | 49.2 |
| 395 | P-72碘液 |  | 2m1/支*20 | 盒 | 53 |
| 396 | P-73 0.1%煌绿溶液 |  | 1ml/支*20 | 盒 | 32.5 |
| 397 | p.p′－DDD （溶剂：正己烷) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 398 | p.p′－DDE（溶剂：正己烷) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 399 | p.p′－DDT （溶剂：正己烷) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 400 | PALCAM 培养基基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 535 |
| 401 | PALCAM 琼脂基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 540 |
| 402 | PALCAM培养基基础(颗粒剂型) |  | 250g | 瓶 | 683 |
| 403 | PALCAM培养基基础（SN标准） |  | 250g | 瓶 | 500 |
| 404 | PALCAM琼脂配套试剂 |  | 5支/盒,2-8度 | 盒 | 93.8 |
| 405 | PBA SPE 小柱 |  | 100 mg， 3mL/支，50 支/盒 | 盒 | 1960 |
| 406 | PC 冻存盒 |  | 100 格，适配 2mL 冻存管 | 个 | 14 |
| 407 | PCB198 |  | 2ug/ml 1ml | 支 | 200 |
| 408 | PCFA 培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 430 |
| 409 | PCFA 培养基添加剂 |  | 1mL*5 支/盒 | 盒 | 154 |
| 410 | PCR 八联管 |  | 981103,0.1mL，250 套/盒 | 盒 | 838.5 |
| 411 | PCR 离心管 |  | 512Q,500 μL,5000 支/箱 | 箱 | 3387 |
| 412 | PCR 离心管 |  | PCR-0102C,200μL,800 支/ 盒 | 盒 | 321.8 |
| 413 | PCV2-gene |  | 1147bp -20℃ | 包 | 3500 |
| 414 | PD-QUE41105-Mg3Na(EN)提取包 |  | PD-QUE41105-Mg3Na(EN) | 包 | 250 |
| 415 | PDMS；二甲基硅油；甲基硅油；聚硅氧烷；聚二甲基硅氧烷 |  | 1L，180℃(油浴） | 瓶 | 195 |
| 416 | pdu 电源线 |  | c19-c20 3*2.5 平方 | 米 | 45.5 |
| 417 | PEEK 管，1/16”OD，0.02” ID，橙色 |  | 1 米/根 | 盒 | 198 |
| 418 | Petrifilm™ 大肠杆菌测试片 |  | 6414 25 片/包 | 盒 | 450 |
| 419 | Petrifilm™ 大肠菌群测试片 |  | 6416 25片/包 | 包 | 245 |
| 420 | Petrifilm™ 金黄色葡萄球菌测试纸片 |  | 6491 25片/包 | 包 | 580 |
| 421 | Petrifilm™ 菌落总数测试片(好氧性细菌专用) |  | 6406 50片/包 | 包 | 420 |
| 422 | Petrifilm™ 霉菌酵母菌测试片 |  | 6417 25 片/包 | 盒 | 600 |
| 423 | PET瓶（透明矿泉水瓶） |  | 500ml，252个/件 | 个 | 1.3 |
| 424 | PET塑料样品瓶 |  | 120ml | 只 | 0.5 |
| 425 | PET透明药用塑料大口瓶 |  | 30ml | 个 | 1.2 |
| 426 | PET透明药用塑料大口瓶50ml |  | 50ml | 个 | 0.9 |
| 427 | PET透明药用塑料大口瓶80ml |  | 80ml | 个 | 0.9 |
| 428 | PET透明药用塑料大口瓶（方瓶）100ml |  | 100mL | 个 | 0.9 |
| 429 | PET透明药用塑料小口瓶100ml |  | 100ml | 个 | 0.9 |
| 430 | pH5.7生长管（枯草芽孢杆菌） |  | 20支/盒 | 盒 | 46 |
| 431 | PH精密试纸(5.4-7.0) |  | 5.4-7.0，20本/盒 | 盒 | 3 |
| 432 | Plant Genomie DNA Kit 植物基因组 提取试剂盒 |  | 离心柱型 | 盒 | 385 |
| 433 | Plunger Assy UHP柱塞杆组件 |  | 1套/包 | 包 | 2200 |
| 434 | Poly-Sery MCX混合型阳离子交换SPE小柱 |  | 60mg，3ml，50pcs | 个 | 350 |
| 435 | Poroshell 120 EC-C18色谱柱 |  | 4.6*100mm 2.7um | 个 | 6429 |
| 436 | Poroshell 120 HILIC 色 谱柱 |  | 3.0 x 100 mm， 2.7 um | 包 | 2233 |
| 437 | PP滤芯/10 |  | 配套200545AU2008艾科浦纯水机AWJ1-2002-U | 支 | 91 |
| 438 | pp耐酸碱离心管架40孔/100ml |  | 40孔/100ml | 个 | 87.1 |
| 439 | PP样品瓶盒（西林瓶、样品瓶架）20ml,24格带盖 |  | 20*13.5*6cm/φ30mm | 个 | 20.8 |
| 440 | Premix Ex TaqTM（probe qPCR）（-20℃） |  | 50ul反应*200次 | 盒 | 1970 |
| 441 | Premix Taq (Ex Taq Version 2.0 plus dye)50ul反应*120 次 |  | 50ul反应*120次(-20℃保存) | 盒 | 155 |
| 442 | Premix Taq™ (ExTaq™ Version 2.0 plus dye) |  | RR902A 120Rxns | 包 | 125 |
| 443 | Premix Taq（Ex Taq？ version 2.0 plus dye），-20度 |  | 50ul反应*120次 | 包 | 313 |
| 444 | PremixEx TaqTM(ProbeqPCR) |  | RR390A | 盒 | 1720 |
| 445 | PrimeScript II High Fidelity One Step RT-PCR Kit |  | 50次/包 | 包 | 2375 |
| 446 | PrimeScript RT Master Mix（Perfect Real Time） -20℃ |  | 10ul反应*20次 | 盒 | 360 |
| 447 | PROGARD TNP2 预纯化柱 |  | 适用于Milli-Q Integral 超纯水机 | 个 | 4100 |
| 448 | progard 反渗透优化预处理柱 |  | 适用于密理博Integral10、密理博Mili-QRefere、密理博Milli-QDirect纯水机/系统 | 包 | 4000 |
| 449 | PROGARD2 预纯化柱 |  | 适用于密理博纯水机 | 根 | 4000 |
| 450 | PRP-X100 保护柱套装(不锈钢) |  | 20×2.0mm，2 根柱芯加一个柱 套 | 盒 | 2400 |
| 451 | PRS丙磺酸SPE小柱 |  | guan | 盒 | 1730 |
| 452 | PSA QuEChERS 专用超洁净 填料 (40-63um) |  | 100g/瓶 | 支 | 730 |
| 453 | PSA 乙二胺基-N-丙基 SPE 玻璃小柱 |  | 1g，6mL/支，30 支/盒 | 盒 | 1298 |
| 454 | PTFE Frits |  | 5PK | 盒 | 490 |
| 455 | PTFE液相用过滤白头(滤芯)，5支/包 |  | 5支/包 | 包 | 375 |
| 456 | PU 管 (氧气接管) |  | 6×4，一盘 | 盒 | 110 |
| 457 | PUMP TUBESBLACK VGA蠕动泵管 |  | 12根/包，黑，50rpm-2ml/min | 包 | 450 |
| 458 | Pumpoil PFPE Leybonol LVO 420 |  | 瓶 | 包 | 4500 |
| 459 | Purge valve, long with PTFE frit, for G1310, G1311, G1312, G1376, G2226 pumps |  | 适用于G1310, G1311, G1312, G1376, G2226 pumps | 件 | 3800 |
| 460 | Pursuit XRs 100A C18，4.6x250mm，5μm HPLC 色谱柱 |  | 4.6x250mm,5μm | 个 | 1300 |
| 461 | PVC手套 |  | M码 1000只/箱 | 箱 | 255 |
| 462 | PWAX 弱阴离子交换 SPE 小柱 |  | 150mg，6mL/支，30 支/盒 | 盒 | 658 |
| 463 | QPAK 超纯化柱 |  | 适用于密理博纯水机 | 包 | 4000 |
| 464 | QuEChERS 萃取盐 |  | 4g Na2SO4, 1g NaCl; 50/pkg | 个 | 700 |
| 465 | QuEchERS-CP（复杂基质净化柱） |  | 50支/盒 | 盒 | 1440 |
| 466 | QuECHERS-CP（简单基质） |  | 50支/盒 | 盒 | 1440 |
| 467 | QuECHERS-HF（高脂肪基质） |  | 50支/盒 | 盒 | 1520 |
| 468 | QuECHERS-PP（简单基质） |  | 50支/盒 | 盒 | 1360 |
| 469 | Quick pro QuECHERS 4g MgSO4+1g NgCl+ 1g Na3C6H5O7+0.5g C6H6Na2O7 |  | 100包/盒 | 盒 | 180 |
| 470 | Quick pro QuECHERS Extraction Pouch6g MgSO4+1.5g NaOAc |  | 50包/盒 | 盒 | 250 |
| 471 | Quick pro QuECHERSExtraction Pouch 4g MgSO4+1g NaCl+1gNa3C6H5O7+0.5g C6H6Na2O7 |  | 50包/盒 | 盒 | 180 |
| 472 | Quick pro QuECHERS 6g MgSO4+1.5g NaOAc |  | 100包/盒 | 盒 | 250 |
| 473 | Quick pro QuECHERS Extraction Pouch 6gMgSO4+1.5gNaOAc |  | 50包/盒 | 盒 | 180 |
| 474 | Quick Pro QuEChERS-CP 净化柱 |  | 50支/盒 | 盒 | 1300 |
| 475 | Quick Pro QuEChERS-HF 净化柱 |  | 50支/盒 | 盒 | 1400 |
| 476 | Quick pro QuECHERS-HF(高脂基质) |  | 50支/盒 | 盒 | 1520 |
| 477 | Quick Pro QuEChERS-PP 净化柱 |  | 50支/盒 | 盒 | 1200 |
| 478 | Quick pro QuECHERS-PP(简单基质) |  | 50支/盒 | 盒 | 1360 |
| 479 | Quick pro QuECHERSExtraction Pouch 4gMgSO4+1gNaCl+1gNa3C6H5O7+0.5gC6H6Na2O7 |  | 50包/盒 | 盒 | 250 |
| 480 | R2A琼脂培养基 |  | BR250g，022029 | 瓶 | 230 |
| 481 | Real time PCR bovine and ovine DNA detection kit |  | 50次 （-20℃） | 包 | 3260 |
| 482 | Real Time PCR Bovine DNA Detection Kit |  | 50次/包 | 包 | 2640 |
| 483 | Real time PCR chicken DNA detection kit |  | 50次 （-20℃） | 包 | 3900 |
| 484 | Real Time PCR DUCK DNA Detection Kit |  | 50次，-20度 | 包 | 2640 |
| 485 | Real Time PCR Ovine DNA Detection Kit |  | 50次/包 | 包 | 2640 |
| 486 | Real Time PCR Porcine DNA Detection Kit |  | 50次/包 | 包 | 2640 |
| 487 | RealBand DNA分子量标准 marker(100~1500 bp) |  | 500ul， | 支 | 240 |
| 488 | REPELLER ASSY(+)配件 |  | 规格同 225-17659-91 | 根 | 9167 |
| 489 | Research plus 8道可调量程移液器 0.5-10μl |  | 0.5-10ul | 套 | 6985.4 |
| 490 | Research plus 8道可调微量移液器10-100ul整支消毒 |  | 10-100ul | 套 | 10478 |
| 491 | RNase-free |  | 9012 | 瓶 | 70 |
| 492 | RNase-Free Water 1ml*10支 |  | 1ml*10支(-20℃保存) | 包 | 89 |
| 493 | RV沙门菌增菌液体培养基 |  | 250g | 瓶 | 185 |
| 494 | RXN1000 柱后衍生管 |  | 1 根 | 包 | 2160 |
| 495 | SB-C18 Analytical HPLC Column 4.6*250 （色谱柱） |  | 4.6*250 | 根 | 2900 |
| 496 | SCHOTT透明蓝盖瓶1000ml |  | 1000ml,10个/箱 | 个 | 131.3 |
| 497 | SCX强阳离子交换SPE小柱 |  | 500mg，6ml/30pcs | 盒 | 780 |
| 498 | SelectCore QuEChERS 萃取盐包 4g Na2SO4, 1g NaCl; 50/pkg |  | 50/盒 | 盒 | 500 |
| 499 | SelectCore QuEChERs净化管，900mgMgSo4*50mgPSA*150mgC18 |  | 50支/盒 | 盒 | 473 |
| 500 | Sep-pak C18固相萃取小柱 |  | 6cc/500mg,30支/盒 | 盒 | 260 |
| 501 | Shim-pack GIST C18 色谱柱 |  | 5um，2.1mmx250mm | 盒 | 850 |
| 502 | Shim-pack GIST C18 柱色谱柱 |  | 5um，2.1x150 | 盒 | 1600 |
| 503 | Shim-pack XR-ODSⅢ液相 色谱柱 |  | 1.6 um，2.0 mm I.D. x 75 mm | 套 | 2233 |
| 504 | SHIMSEN Styra MCX 150 mg ／ 6 mL 30支／盒 |  | 6 mL 30支／盒 | 包 | 472 |
| 505 | SH／T0606-2005 专用固相萃取柱，中间馏分烃类组 成测定法 (质谱法) |  | 50 支/袋 | 个 | 709 |
| 506 | Si 硅胶 SPE 小柱 |  | 500mg，3mL/支，50 支/盒 | 袋 | 320 |
| 507 | sielc Obelisc R 色谱柱（OR-21.150.0510） |  | 2.1*150mm，5um | 根 | 1500 |
| 508 | Si硅胶 SPE 小柱 |  | 500mg，6mL/30 pcs | 盒 | 900 |
| 509 | Skimmer iCAP Q NI for Insert |  | 适用于赛默飞iCAP Q/Qnova 系列 ICP-MS 系统 | 盒 | 6885 |
| 510 | SPE 防交叉污染连接管 |  | 50 根/包 | 盒 | 354 |
| 511 | SPE 小柱连接件 (转接头) 【1，3，6mL】，PP 材质 |  | 12 个/包 | 盒 | 142 |
| 512 | SPE真空装置针阀 |  | 20个/包 | 盒 | 702 |
| 513 | SS琼脂 |  | 250g | 瓶 | 165 |
| 514 | Supelclean LC-Alumina-B 固相萃取管 |  | 2g/6ml,30支/盒 | 盒 | 1300 |
| 515 | Super Gelred 核酸凝胶染料 10000x in water UE 常温 |  | S2001-0.5ml | 瓶 | 632 |
| 516 | SuperLu C18 液相色谱柱 |  | 150*4.6mm，5um | 包 | 1350 |
| 517 | SuperRealPremix(Probe) |  | 125 次/盒 | 盒 | 600 |
| 518 | SuperRealPreMix(Probe) |  | 20 μ l×500 次/盒 | 盒 | 1500 |
| 519 | Suppressor ADRS 600(4MM) 抑制器 |  | 4mm | 个 | 11300 |
| 520 | SUU PIPE |  | 使用 CTO-20A 系列时与色谱柱的连接配管 SUS 管，ID0.1X600 | 袋 | 3122 |
| 521 | SYBRΘ Premix Ex TaqΤΜ II (Tli RNaseH Plus) |  | 50反应*200次 | 包 | 2400 |
| 522 | Symmetry C18 Column色谱柱 |  | 100A, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm | 袋 | 2700 |
| 523 | Syringe 10ul FN 26/50/cone(进样针) |  | 8010-0352 | 袋 | 1610 |
| 524 | TAE溶液(50X) |  | 500ml | 瓶 | 78 |
| 525 | TAE溶液（50X） |  | 500ml | 瓶 | 75 |
| 526 | TaKaRa Premix Ex Taq™ （Probe qPCR） |  | 200T/包 | 包 | 2200 |
| 527 | TaKaRa Ex Taq® |  | 250 U | 包 | 480 |
| 528 | Takara minibest universal genomic DNA extraction kit ver 4.0 |  | 50次 （-20℃） | 盒 | 850 |
| 529 | TaqMan Universal Master Mix (2x) |  | TaKaRA RR390A | 盒 | 1950 |
| 530 | TaqMan Universal Master Mix(2x) |  | RR390A | 盒 | 1950 |
| 531 | TCBS 琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 163 |
| 532 | Tenax 管上方黑色垫圈 |  | 个 | 箱 | 420 |
| 533 | TFM微波消解罐55ml含盖+塞 |  | 适用40位美国CEM mars6型 | 套 | 1625 |
| 534 | Thermo Pb 编码空心阴极灯 |  | 规格同 942339030821 | 架 | 5700 |
| 535 | TIANGEN病毒基因组 DNA/RNA提取试剂盒 |  | 离心柱型 | 盒 | 900 |
| 536 | Titank C18 色谱柱 |  | 100*2.1，1.7u | 箱 | 2970 |
| 537 | Titank C18 液相色谱柱 |  | 4.6*250mm，5um | 袋 | 1380 |
| 538 | TKS GFlex DNA polymerase Low DNA |  | 20ul反应*20次，-20℃ | 包 | 410 |
| 539 | TLC 定量微量毛细管 |  | 1ul/盒装 100 支(附专用吸头) | 盒 | 552.5 |
| 540 | TLC 定量微量毛细管 |  | 2ul/盒装 100 支(附专用吸) | 盒 | 552.5 |
| 541 | TLC 定量微量毛细管 |  | 5ul/盒装 100 支(附专用吸头) | 盒 | 552.5 |
| 542 | TLC 定量微量毛细管 |  | 10ul/盒装 100 支(附专用吸头) | 盒 | 552.5 |
| 543 | Trace TR-Dioxin 5 MS 气相毛细管柱 |  | 60 m x 0.25 mm x 0.25um | 袋 | 3150 |
| 544 | Trans DNA Marker I |  | 500μl/支 | 支 | 150 |
| 545 | TTC 营养琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 154 |
| 546 | UV紫外线防护服四件套 |  | XL（上衣+裤子+全包头盔+手套） | 套 | 1188 |
| 547 | Varian Fe 空心阴极灯 |  | 1/pk | 个 | 360 |
| 548 | Varian PRS柱 |  | CNWBOND PRS 丙磺酸SPE小柱 500mg,3ml/50 pcs 盒 | 盒 | 1900 |
| 549 | Varian 锰(Mn)空心阴极 灯，coded |  | 个 | 包 | 360 |
| 550 | Vensuil MP C18液相色谱柱4.6*150mm,5um 100A |  | 4.6*150mm,5um | 个 | 1300 |
| 551 | Venusil MP-C18 液相色谱 柱 |  | 2.1*100mm，3um | 个 | 200 |
| 552 | XH003874035 620P呼吸防护套装 |  | 面罩1个+滤盒2个+（2片滤棉）+（2个滤棉盖） | 套 | 150 |
| 553 | Xt-Xs sample cone Ni 镍 采样锥样品锥 |  | 1个/盒 | 盒 | 6500 |
| 554 | ZB-5ms 气相色谱柱 |  | 30m*0.25mm*0.25um | 盒 | 4654 |
| 555 | Zebron ZB-WAXplus 柱 |  | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 μm | 包 | 6800 |
| 556 | Zebron ZB-1701P 柱 |  | GC Cap. Column 30m x 0.32mm x 0.25 μm | 包 | 6362 |
| 557 | Zebron ZB-35柱 |  | GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm | 包 | 6000 |
| 558 | Zebron ZB-5 气相毛细管 柱 |  | 30m*0.25mm*0.25um | 包 | 6657 |
| 559 | Zebron ZB-5MS plus 毛细 管柱 |  | 30m*0.25mm*0.25μm | 包 | 6850 |
| 560 | Zebron ZB-624 柱 |  | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 3.00 μm | 套 | 6850 |
| 561 | ZORBAX ECLIPSE PLUS C18(液质柱子） |  | C18 959758-902 | 盒 | 5620 |
| 562 | ZORBAX ECLIPSE PLUSC18 |  | Rapid Resolution HD 2.1*100mm 1.8-Micron | 根 | 5555 |
| 563 | ZORBAX HN2液相色谱柱4.6*250mm，5-Micron |  | 4.6*250mm | 支 | 3434 |
| 564 | ZORBAX ODS |  | Analytical 4.6x250mm 5-Micron | 根 | 5555 |
| 565 | ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18 色谱柱2.1*100mm，1.8um |  | 2.1*100mm，1.8um | 包 | 4680 |
| 566 | ZORBAX SB-Aq柱子 |  | 规格同880975-914 | 根 | 5400 |
| 567 | α－六六六 （溶剂：正己烷) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 568 | β－六六六 （溶剂：正己烷) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 569 | γ－六六六(林丹) （溶剂：正己烷) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 570 | δ－六六六 （溶剂：正己烷) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 571 | ™ Version 2.0 plus dye) |  | RR902A | 包 | 155 |
| 572 | （Cr）铬空心阴极灯 |  | 适合日立原子吸收光谱仪用 | 个 | 800 |
| 573 | （MW192）3.3ul接种环 |  | 25支/包 | 支 | 35 |
| 574 | 吖啶黄素(无菌冻干C1) |  | 3mg/支*5 2-8度 | 盒 | 40.3 |
| 575 | 吖啶黄素(无菌冻干C2) |  | 5mg*5 2-8度 | 盒 | 45 |
| 576 | 吖啶黄素P-19C1 |  | 5支/盒（2-8℃） | 盒 | 45 |
| 577 | 吖啶黄素P-19C2 |  | 5支/盒（2-8℃） | 盒 | 45 |
| 578 | 阿拉伯糖a |  | 20支/盒 | 盒 | 35 |
| 579 | 阿利新蓝8GX；阿尔新蓝8GX |  | 25g，Dye content 50% | 瓶 | 1062 |
| 580 | 阿莫西林三水合物 61336-70-7 |  | 100mg | 支 | 320 |
| 581 | 阿莫西林三水合物 61336-70-7 |  | 97.5%，10mg | 支 | 60 |
| 582 | 艾氏剂 |  | 1000μg/mL | 盒 | 132 |
| 583 | 安瓿瓶 |  | 20ml，20个/盒 | 个 | 10.8 |
| 584 | 安捷伦1260液相色谱仪DAD紫外灯 |  | P/N:5190-0917 | 个 | 9001 |
| 585 | 安捷伦MicroMist雾化器 |  | U系列 | 个 | 6300 |
| 586 | 安捷伦液相色谱仪配件紫外灯 |  | G1315D | 个 | 8500 |
| 587 | 氨苄西林 69-53-4 |  | 99.9（未扣含水13.8%）,10mg | 支 | 60 |
| 588 | 氨基固相萃取柱BODNH2氨基SPE小柱 |  | 500mg/3ml/50支/盒 | 盒 | 253 |
| 589 | 氨基磺酸铵；氨磺酸铵；磺酸一铵盐 |  | AR500g,99.0% | 瓶 | 115 |
| 590 | 氨基酸脱羧酶对照 |  | 20 支/盒 | 盒 | 31.5 |
| 591 | 氨基柱SEP-PAK Vac CarbonNH2 |  | 6cc/1g，30支/盒 | 个 | 290 |
| 592 | 氨基柱XB-NH2 4.6*250mm，5um |  | 4.6*250mm，5um | 个 | 514 |
| 593 | 奥比沙星 |  | 99.9%，100mg | 瓶 | 910 |
| 594 | 奥尔森派琴虫荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 595 | 八联管 |  | 125STRIPS | 盒 | 450 |
| 596 | 八联管 |  | PCR-0208-C | 盒 | 110.4 |
| 597 | 八联管盖 |  | 300STRIPS | 盒 | 550 |
| 598 | 八联管盖 |  | PCR-2CP-RT-C | 盒 | 110 |
| 599 | 白瓷反应板 |  | 6孔 | 个 | 12 |
| 600 | 白大口瓶 |  | 1000ml | 个 | 19.1 |
| 601 | 白大口瓶 |  | 500ml | 个 | 12.1 |
| 602 | 白大口瓶60ml |  | 192个/件 | 个 | 3 |
| 603 | 白金接种棒 |  | 10支/盒 | 支 | 8.5 |
| 604 | 白容量瓶1000ml(A级)(北玻) |  | 1000mlA | 个 | 20 |
| 605 | 白容量瓶10ml(天玻) |  | 10ml 210个/件 | 个 | 15 |
| 606 | 白色 24-400 开孔拧盖(含 超低流失 PTFE/硅胶隔垫) |  | 100 个/袋 | 个 | 267.6 |
| 607 | 白色 24-400 实心拧盖(含 PTFE/硅胶隔垫) |  | 100 个/袋 | 片 | 335 |
| 608 | 白色半透明橡胶软管水管 |  | 内径 8mm ，厚 2mm | 米 | 7 |
| 609 | 白色多孔玻板吸收管 |  | 25mL，带堵头 | 个 | 22 |
| 610 | 百里香酚酞 |  | ind10g | 瓶 | 128 |
| 611 | 阪崎肠杆菌 ATCC29544 标准菌株 |  | 冻干 | 支 | 300 |
| 612 | 阪崎克罗诺杆菌GDMCC 1.2510（等同编号CMCC(B)45417=CICC21645） |  | 1支/盒 | 支 | 500 |
| 613 | 半固体动力培养基/半固体琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 145.5 |
| 614 | 半固体琼脂/半固体动力培养基(GB标准、SN标准) |  | 250g | 瓶 | 116 |
| 615 | 半固体营养琼脂 |  | 250g | 瓶 | 111 |
| 616 | 薄层层析板 G 板 |  | 10*10，20 片/盒 | 盒 | 41 |
| 617 | 薄层层析板 G 板 |  | 10*20，1.05626.001，20 片/ 盒 | 盒 | 72 |
| 618 | 薄层层析硅胶板G |  | 200×200，10块/盒 | 盒 | 136 |
| 619 | 薄层色谱展开槽 |  | 可放置 20*20cm 层析板 | 个 | 216.2 |
| 620 | 饱和甘汞电极 |  | 232-01 | 个 | 85 |
| 621 | 贝勒管 |  | 1L-PVC，12支/箱 | 支 | 24 |
| 622 | 贝类包拉米虫（Bonamiosis）荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1500 |
| 623 | 背心医疗废物包装袋 |  | 58*75cm*1.8，100个/扎 3500个/件 | 只 | 0.68 |
| 624 | 背心医疗废物包装袋 |  | 33*44cm*1.6，10000个/件 | 只 | 0.2 |
| 625 | 苯 |  | HPLC 4L | 瓶 | 630 |
| 626 | 苯并(a)芘专用SPE小柱 |  | 500mg 6ml/30 pcs | 支 | 510 |
| 627 | 苯硼酸小柱 (利巴韦林专 用) |  | 100mg，3mL/支，50 支/盒 | 个 | 2000 |
| 628 | 苯唑西林钠盐一水合物 7240-38-2 |  | 99.9（含水4.4%),10mg | 支 | 60 |
| 629 | 泵密封圈 |  | 2 个/包 | 支 | 160 |
| 630 | 泵油 |  | 1L/瓶 | 包 | 309 |
| 631 | 泵油/润滑剂 |  | 1L/瓶 | 瓶 | 1000 |
| 632 | 泵油，SW 60 Vacuum Pump Oil |  | 1L/瓶 | 支 | 863 |
| 633 | 比色管 |  | 磨口，具塞，10mL | 支 | 2.4 |
| 634 | 比色管 |  | 磨口，具塞，25mL | 支 | 3 |
| 635 | 比色管 |  | 磨口，具塞，50mL | 支 | 5 |
| 636 | 比色管 |  | 磨口，具塞，100mL | 支 | 5 |
| 637 | 比色管架 |  | 铝质，10mL×20 孔 | 个 | 8 |
| 638 | 比色管刷 |  | 刷 50mL 比色管使用,5支 | 把 | 16 |
| 639 | 吡啶盐酸盐 |  | 500g | 瓶 | 147 |
| 640 | 吡啶盐酸盐 |  | CP25g≥98.0% | 瓶 | 97 |
| 641 | 铋单元素标准溶液 |  | 1000μg/mL50ml | 瓶 | 56 |
| 642 | 变色硅胶 |  | 2500g，WS.LIVE300 | 袋 | 36 |
| 643 | 变色硅胶干燥剂 |  | 500g/包，2-4 目，耐温 120℃ | 包 | 11.3 |
| 644 | 标本瓶 |  | 120*150mm | 个 | 42.5 |
| 645 | 标本瓶 |  | 90*120mm | 个 | 32 |
| 646 | 标淮品存放盒 |  | 1.2cm*150孔，18*25*12cm | 个 | 20 |
| 647 | 标淮品存放盒 |  | 1.5cm*108孔，18*25*12cm | 个 | 16.5 |
| 648 | 标口石英三角烧瓶 |  | 250ml/24# | 个 | 24.5 |
| 649 | 标口斜三口烧瓶 |  | 500ml/24#*3 | 个 | 28.04 |
| 650 | 标样所总铬 水质样 |  | 0.802mg/L | 根 | 43 |
| 651 | 标准品/甲醇中溴甲烷 |  | 1ml,100μg/mL | 瓶 | 123 |
| 652 | 标准品/三聚磷酸钠 |  | 500mg | 瓶 | 153 |
| 653 | 标准品/三偏磷酸钠 |  | 250mg | 瓶 | 75 |
| 654 | 标准品/水中焦磷酸(以焦磷酸根计) |  | 100mL | 瓶 | 350 |
| 655 | 标准品/水中六偏磷酸根 |  | 100mL | 瓶 | 175 |
| 656 | 标准品/乙酸乙酯中208种农药混标/GB 23200.113-2018 |  | 1 mL*4 | 套 | 3800 |
| 657 | 标准品存放盒 |  | 1.2cm*77孔，18.2*12.4*7.5cm | 个 | 18 |
| 658 | 标准溶液瓶 |  | 15ml | 个 | 330 |
| 659 | 标准物质/甲醇中巴毒磷 |  | 100ug/m 1.2ml | 支 | 50 |
| 660 | 标准物质/甲醇中啶虫脒溶液标准物质 |  | 1.2ml,100μg/ml | 支 | 40 |
| 661 | 标准物质/水中苯甲酸 |  | 1mg/ml | 瓶 | 105 |
| 662 | 标准物质/水中磷酸根(以磷酸根 |  | 50mL | 瓶 | 48 |
| 663 | 标准物质/植物源性食品中331种农药残留混标 |  | 100ug/mL 1mL*8 | 套 | 9600 |
| 664 | 表面皿 |  | φ12cm | 个 | 2.95 |
| 665 | 表皮葡萄球菌 |  | ATCC 49134，初代菌种 | 瓶 | 1500 |
| 666 | 表皮葡萄球菌 |  | CMCC(B)26069 | 支 | 350 |
| 667 | 冰乙酸 |  | AR 500ml 20瓶/箱 | 箱 | 300 |
| 668 | 丙三醇 |  | AR500m1 | 瓶 | 23 |
| 669 | 丙三醇(甘油) |  | AR500ml，10瓶/件 | 瓶 | 26 |
| 670 | 丙酮 |  | HPLC 4L | 瓶 | 1070 |
| 671 | 丙酮中22种农药混标溶液 |  | 500μg/mL，1mL | 支 | 1500 |
| 672 | 丙酮中3-羟基克百威溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 71.5 |
| 673 | 丙酮中倍硫磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 674 | 丙酮中敌敌畏溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 675 | 丙酮中地虫硫磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 676 | 丙酮中毒杀芬溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 126 |
| 677 | 丙酮中毒杀芬溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 40 |
| 678 | 丙酮中毒死蜱溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 679 | 丙酮中谷硫磷（保棉磷、甲基谷硫磷）溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 680 | 丙酮中甲拌磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 681 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 682 | 丙酮中乐果溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 683 | 丙酮中硫环磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 684 | 丙酮中硫线磷（克线丹）溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 685 | 丙酮中灭线磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 686 | 丙酮中灭蚁灵溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 63 |
| 687 | 丙酮中灭蚁灵溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 25 |
| 688 | 丙酮中内吸磷溶液标准样品 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 60 |
| 689 | 丙酮中三唑磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 690 | 丙酮中杀螟松(杀螟硫磷)溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 691 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 692 | 丙酮中顺-氯丹（α）溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 37 |
| 693 | 丙酮中四螨嗪溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 80 |
| 694 | 丙酮中四螨嗪溶液 |  | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 80 |
| 695 | 丙酮中速克灵(腐霉利)溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 696 | 丙酮中速灭磷溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 160 |
| 697 | 丙酮中特丁硫磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 698 | 丙酮中乙酰甲胺磷（高灭磷）溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 699 | 丙酮中蝇毒磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 700 | 丙酮中治螟磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 701 | 病毒基因组DNA/RNA提取试剂盒(离心柱型) |  | 50T | 盒 | 900 |
| 702 | 病毒性神经坏死病（VNN）荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 910 |
| 703 | 病毒性神经坏死病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 704 | 玻璃巴斯德吸管 |  | 200mm，100支/盒 送胶头 | 盒 | 82.5 |
| 705 | 玻璃棒 |  | 4mm/20cm 10根/组 | 组 | 5.3 |
| 706 | 玻璃棒 |  | 4mm/30cm 10根/组 | 组 | 3.2 |
| 707 | 玻璃棒 |  | 30cm，直径 5-6mm，圆头 | 根 | 3.3 |
| 708 | 玻璃棒 |  | 20cm ，直径 5-6mm，圆头 | 个 | 3.2 |
| 709 | 玻璃棒 |  | 长 50cm，直径 5-6mm，圆头 | 根 | 14 |
| 710 | 玻璃棒 |  | 20cm ，直径 9~10mm，圆头 | 根 | 10.7 |
| 711 | 玻璃棒 |  | 6-8mm 300mm | 支 | 7.6 |
| 712 | 玻璃比色皿 |  | 751/722，G-4 10mm | 个 | 2.8 |
| 713 | 玻璃比色皿 |  | 1cm，宽度 12.36mm | 个 | 2.8 |
| 714 | 玻璃比色皿 |  | 2cm，宽度 12.36mm | 个 | 3.6 |
| 715 | 玻璃比色皿 |  | 3cm，宽度 12.36mm | 个 | 4.6 |
| 716 | 玻璃标本瓶 |  | 75*180mm | 个 | 35 |
| 717 | 玻璃表面皿 |  | 直径 4.5cm | 个 | 1.25 |
| 718 | 玻璃表面皿 |  | 直径 8cm | 个 | 2.1 |
| 719 | 玻璃不分流衬管 (去活处 理) |  | 5根/盒 | 个 | 1200 |
| 720 | 玻璃层析柱 |  | 磨口 19/28，带四氟乙烯阀， 直径 2cm、1.3cm,长度 41cm， 棕色 1.3cm，符合二噁英实验要求 | 根 | 70 |
| 721 | 玻璃衬管 |  | 5 根/包，去活处理 (带石英 棉) | 包 | 4102 |
| 722 | 玻璃衬管C9 GLASS INSERT |  | 规格同255-08184 | 根 | 287 |
| 723 | 玻璃称量皿 |  | 100mL | 个 | 6 |
| 724 | 玻璃充氮蒸馏器 |  | 1000ml四氟阀门，1000ml GB5009.34-2022食品中二氧化硫的测定 | 套 | 50 |
| 725 | 玻璃抽气接头 |  | 非磨口，接 19/28 口，符合二 噁英实验要求 | 个 | 10.6 |
| 726 | 玻璃滴管 |  | 5mL，含吸球 | 根 | 5.2 |
| 727 | 玻璃滴管 |  | 长 15cm,管径 7mm，100 个/包 | 包 | 109 |
| 728 | 玻璃短径锥形漏斗 |  | 直径 80mm | 个 | 4 |
| 729 | 玻璃干燥皿 |  | 直径 300mm | 个 | 137 |
| 730 | 玻璃干燥皿(带盖子) |  | 直径 25cm | 个 | 79 |
| 731 | 玻璃干燥器 (白色) |  | 直径 40cm | 个 | 367 |
| 732 | 玻璃干燥器 (白色) |  | 240mm(11±2L) | 个 | 79 |
| 733 | 玻璃广口透明试剂瓶 |  | 500mL，广口磨砂，带盖子 | 个 | 4.8 |
| 734 | 玻璃广口透明试剂瓶 |  | 250mL，广口磨砂，带盖子 | 个 | 3.5 |
| 735 | 玻璃尖嘴漏斗 |  | 带阀门，80mL | 个 | 13 |
| 736 | 玻璃酒精灯 |  | 常用规格 | 个 | 4.8 |
| 737 | 玻璃离心管 |  | 50mL | 根 | 4.5 |
| 738 | 玻璃离心管 |  | 10mL | 根 | 1.6 |
| 739 | 玻璃漏斗 |  | 直径 5cm | 个 | 2.8 |
| 740 | 玻璃漏斗 |  | 直径 90cm | 个 | 4.5 |
| 741 | 玻璃漏斗 |  | 直径 10.5cm | 个 | 6.5 |
| 742 | 玻璃漏斗 |  | 直径 10 ㎝ | 个 | 6.2 |
| 743 | 玻璃漏斗 |  | 直径 75mm | 个 | 3.7 |
| 744 | 玻璃棉 |  | 10g/包 | 包 | 11 |
| 745 | 玻璃内插管(尖底、Type70,适用于9mm、10-425、11mm样品瓶) |  | 250μL 100支/袋 | 袋 | 60 |
| 746 | 玻璃培养皿灭菌桶 |  | 直径 90mm 平皿 (高型) ，可 放 10 个 | 个 | 48 |
| 747 | 玻璃片 |  | 10cm×10cm×0.8cm | 块 | 5.5 |
| 748 | 玻璃平底内插管 |  | 适用2mL进样小瓶300 μL(100支/包) | 包 | 60.5 |
| 749 | 玻璃平底内螺口耐压防爆水解管 |  | 25mg，25ML | 支 | 17 |
| 750 | 玻璃塞 |  | 非磨口，29/32，透明，符合 二噁英实验要求 | 个 | 20 |
| 751 | 玻璃烧杯250ml(低型) |  | 144个/件 | 个 | 6 |
| 752 | 玻璃试管 |  | 圆底，18mm*150mm，B-W00167 | 根 | 0.51 |
| 753 | 玻璃试管 |  | 圆底，15mm*150mm | 支 | 0.55 |
| 754 | 玻璃试管18*180(上海蘑菇) |  | 400支/件 | 支 | 1.5 |
| 755 | 玻璃试剂瓶 |  | 广口磨砂，带盖子，60mL | 个 | 2.5 |
| 756 | 玻璃纤维滤纸 |  | GF/A 1.6 微米 90mm 100片/盒 | 盒 | 650 |
| 757 | 玻璃纤维滤纸 |  | 90mm | 盒 | 650 |
| 758 | 玻璃小导管 (杜兰管) |  | 6*30mm，100 个/包 | 包 | 11.4 |
| 759 | 玻璃研钵 (带研钵锤) |  | 容量 90mL，直径 12cm | 套 | 16.8 |
| 760 | 玻璃样品瓶收纳盒（样品瓶架）37mm/15格 |  | 37mm/15格 | 个 | 15 |
| 761 | 玻璃载玻片 |  | 50 片/盒，7101 | 盒 | 4.8 |
| 762 | 玻璃棕色试剂瓶 |  | 广口，5L，瓶口磨砂，带盖子 | 个 | 128 |
| 763 | 菠菜粉镉(Cd)质控样品 |  | 10g/瓶 | 支 | 910 |
| 764 | 菠菜粉中铅(Pb)+镉(Cd)+铬（Cr）+汞(Hg)+总砷(As)质控样品 |  | 20g | 瓶 | 3600 |
| 765 | 菠菜粉中铅、铬、镉、砷、汞质控样品 |  | 20g | 瓶 | 2270 |
| 766 | 菠菜粉中重金属含量检测质控 |  | 1 | 瓶 | 2650 |
| 767 | 菠菜粉中总砷(As)质控样品 |  | 10g/瓶 | 支 | 910 |
| 768 | 菠萝蜜干中二氧化硫质控样品 |  | 25g/瓶 | 支 | 1050 |
| 769 | 铂丝清洁丝 |  | 清洁金属丝，0.018 英寸内径喷嘴 (也用于 0.011 英寸内径喷嘴) ，5/包 | 包 | 8.4 |
| 770 | 铂丝清洁丝 |  | 清洁金属丝，0.03 英寸内径 喷嘴，5/包 | 包 | 8.4 |
| 771 | 不分流衬管GC |  | 5190-2293 | 支 | 401 |
| 772 | 不分流进样衬管 |  | 1 根/包，单细径锥，脱活.900ul，4mm | 根 | 180 |
| 773 | 不锈钢方盘 |  | 50×40cm | 个 | 35 |
| 774 | 不锈钢氦气减压阀 |  | 25*2.5mpa,5G/8RH，G11 | 个 | 399 |
| 775 | 不锈钢减压器 |  | 出气压力：0.12MPa | 个 | 380 |
| 776 | 不锈钢酒精灯 |  | 400mL | 个 | 25.2 |
| 777 | 不锈钢酒精灯 |  | 200mL，直径 80mm, 高 95mm | 个 | 13.1 |
| 778 | 不锈钢酒精灯200ml |  | XG-200（HRM-200） | 只 | 98 |
| 779 | 不锈钢镊子 |  | 20cm 直尖 | 把 | 5 |
| 780 | 不锈钢镊子 |  | 18cm | 个 | 5 |
| 781 | 不锈钢镊子 |  | 约 13cm，VET μS mT | 个 | 4.5 |
| 782 | 不锈钢镊子 |  | 25cm | 个 | 5.5 |
| 783 | 不锈钢镊子 |  | 14cm | 个 | 3.6 |
| 784 | 不锈钢镊子 |  | 大号，30cm | 个 | 8 |
| 785 | 不锈钢镊子（带齿） |  | 25cm | 把 | 13 |
| 786 | 不锈钢勺 |  | 长度约 22cm,双头勺，一头大 一头小 | 个 | 5.5 |
| 787 | 不锈钢升降台 |  | 台面 (200*200) mm，升降高 度 300mm | 个 | 50 |
| 788 | 不锈钢试管架 |  | 21mm 孔径，40 孔(4*10 排) | 个 | 18 |
| 789 | 不锈钢试管架 |  | φ18.5×30孔 | 个 | 15 |
| 790 | 不锈钢试管架 |  | φ21.5*30 孔 1 只/盒 | 盒 | 30 |
| 791 | 不锈钢试验筛 |  | 直径 35cm,孔径 2mm | 个 | 23.8 |
| 792 | 不锈钢试验筛 |  | 直径 30cm,孔径 0.8mm | 个 | 17.1 |
| 793 | 不锈钢铁架台抓夹 |  | 约 27~65mm | 个 | 13 |
| 794 | 不锈钢专用离心管架 |  | 50ml，孔径30mm*12孔 | 个 | 11 |
| 795 | 不锈钢专用离心管架 |  | 50ml，孔径30mm*32孔 | 个 | 80.5 |
| 796 | 布氏漏斗 |  | 一套(包含：1L 抽滤瓶、100mm布氏漏斗、橡胶漏斗托、8*14mm 橡胶管 1m) | 套 | 79.8 |
| 797 | 布氏漏斗 |  | φ6cm，100个/件 | 个 | 5.2 |
| 798 | 草酸钾兔血浆 (含 0.25% 氯化钙溶液) |  | 0.2mL*10 支/盒 | 盒 | 100 |
| 799 | 测试钩 |  | 1个/盒 | 盒 | 2000 |
| 800 | 层析柱 |  | 1.5cm*20cm | 个 | 32.8 |
| 801 | 层析柱 |  | 带四氟乙烯阀，具砂板闪式层析柱 外径(mm)17 有效长度(mm)305 磨口 24/40 节门(mm)2 | 根 | 44.8 |
| 802 | 层析柱（四氟活塞） |  | 外径15mm*200mm | 个 | 35 |
| 803 | 产气肠杆菌 |  | ATCC 13048，初代菌种 | 瓶 | 500 |
| 804 | 产气肠杆菌（等同编号CMCC(B)45108） |  | 1支/盒 | 支 | 500 |
| 805 | 产气荚膜梭菌 ATCC13124 标准菌株 |  | 冻干 | 支 | 490 |
| 806 | 长柄勺子 |  | 30cm | 个 | 4.5 |
| 807 | 肠道出血性大肠艾希氏菌O157诊断血清（EHEC) |  | 1ml/瓶 | 瓶 | 119 |
| 808 | 肠杆菌科细菌生化(常规)鉴定管 |  | 12种×10支 | 盒 | 253 |
| 809 | 肠杆菌科细菌生化编码鉴定管GYZ-15e(需与D016 配套使用，第二代15e) |  | 15种*10支 | 套 | 110 |
| 810 | 肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型 GDMCC 1.3028（等同编号CMCC(B)50976） |  | 1支/盒 | 支 | 600 |
| 811 | 肠炎沙门氏菌CMCC(B)50335 |  | 2-8℃ | 支 | 350 |
| 812 | 超纯化后柱Quantum TEX |  | 适用于密理博超纯水机 | 包 | 6355 |
| 813 | 超纯化柱Ⅲ/10 |  | 配套200545AU2008艾科浦纯水机AWJ1-2002-U | 支 | 360 |
| 814 | 衬管 |  | 5190-3163 | 根 | 1468 |
| 815 | 衬管 |  | 3.5mm*5.0*95/批号509316 | 根 | 510 |
| 816 | 衬管 |  | 5个/包 | 个 | 1200 |
| 817 | 衬管(RT-23322) |  | Topaz LinerSplitlessSingle TaperGooseneckw/Wool 3.5mm x5.0 x 95 forShimadzu GCs 5-pk | 根 | 212 |
| 818 | 称量滴定瓶 |  | 容量100ml，刻度40ml | 个 | 233 |
| 819 | 称量瓶 |  | 70*30mm (扁形) | 个 | 2.7 |
| 820 | 称量瓶 |  | 40*25 | 个 | 1.3 |
| 821 | 称量瓶 |  | 70*35 | 个 | 2.7 |
| 822 | 称量瓶 |  | 扁形，60×30mm | 个 | 3.5 |
| 823 | 称量瓶 |  | 50*30mm | 个 | 2.8 |
| 824 | 称量纸 |  | 75*75mm，500张/包 | 包 | 7 |
| 825 | 称量纸 |  | 100×100，500张/包 100包/件 | 包 | 3 |
| 826 | 称量纸 |  | 150×150，500张/包 50包/件 | 包 | 7 |
| 827 | 橙盖高硼硅丝口试剂瓶 |  | 5000ml，1个/盒，6个/件 | 个 | 257 |
| 828 | 赤藓红 |  | 105ug/ml 5ml | 瓶 | 100 |
| 829 | 抽滤安全瓶套装 |  | 1000mL 安全瓶+二通活塞+L 型管+橡胶塞 | 套 | 85.5 |
| 830 | 抽滤瓶 |  | 1000mL，上嘴 | 个 | 43.1 |
| 831 | 抽滤瓶 |  | 250mL，上嘴 | 个 | 20 |
| 832 | 抽滤瓶 |  | 2L，上嘴 | 个 | 2.5L 86.3 |
| 833 | 抽滤瓶 |  | 500mL,CEC400 | 个 | 26.7 |
| 834 | 畜禽中土霉素、金霉素、四环素、强力霉素质控样品 |  | QC-RD-705 | 包 | 914 |
| 835 | 传染性和皮下造血器官坏死荧光PRC检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 836 | 传染性肌肉坏死荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 837 | 传染性皮下和造血器官坏死病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 838 | 传染性脾肾坏死病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 839 | 传染性造血器官坏死（IHNV）荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 840 | 创伤弧菌ATCC27562 |  | 冻干 | 支 | 500 |
| 841 | 纯水系统线绕滤芯 |  | 1um-10 10um-10 | 个 | 1900 |
| 842 | 瓷坩埚 |  | 带盖子，50mL | 个 | 15.9 |
| 843 | 瓷坩埚 |  | 带盖子，100mL | 个 | 25 |
| 844 | 瓷坩埚 |  | 带盖子，200mL | 个 | 44.5 |
| 845 | 瓷坩埚架 |  | 6孔 | 个 | 25 |
| 846 | 瓷托盘 |  | 50*35cm | 个 | 34.8 |
| 847 | 瓷研钵 |  | φ13cm，40个/件 | 套 | 13 |
| 848 | 瓷研钵160mm(含陶瓷研磨棒) |  | 160mm | 套 | 20 |
| 849 | 瓷珠菌种保存管 |  | 20支/盒 | 盒 | 295 |
| 850 | 瓷珠菌种保存管（瓷珠法） |  | 20支/盒,2-8度 | 盒 | 293 |
| 851 | 磁力搅拌器 |  | 28856 | 台 | 500 |
| 852 | 磁力搅拌子 |  | 长 10mm，截面 3mm，C 型3*10mm | 颗 | 1.2 |
| 853 | 磁力搅拌子 |  | 长大概 25mm，直径大概 7mm， 圆柱形 | 颗 | 2.2 |
| 854 | 磁力搅拌子 |  | 聚四氟乙烯材质，B 型，长 20mm，截面 6mm， 白色 | 粒 | 1.38 |
| 855 | 磁力搅拌子 |  | C 型 6*20mm，长 20mm，截面 6mm | 粒 | 1.38 |
| 856 | 磁力搅拌子回收棒 |  | 聚四氟乙烯材质,吸搅拌子用 | 根 | 9.7 |
| 857 | 促凝血清管 |  | 100支/盒 | 盒 | 38.7 |
| 858 | 打孔器 |  | 6×1 | 套 | 6.5 |
| 859 | 大 肠 埃 希 氏 菌 O157:H7/NM 干制生化鉴定试剂盒 |  | 12种×10套 | 盒 | 278 |
| 860 | 大肠埃希菌 |  | ATCC25922，冻干粉，初代菌种 | 支 | 450 |
| 861 | 大肠埃希氏菌 ATCC25922 标准菌株 |  | 冻干 | 支 | 450 |
| 862 | 大肠埃希氏菌 ATCC8099 |  | 冻干 | 支 | 436.5 |
| 863 | 大肠埃希氏菌 ATCC8739 标准菌株 |  | 冻干 | 支 | 436.5 |
| 864 | 大肠埃希氏菌0157:H7干制生化鉴定试剂盒 |  | 11种*10套/盒,2-8℃ | 盒 | 277 |
| 865 | 大肠艾希氏菌 H7 诊断血清(EHEC) |  | 1mL/瓶 | 瓶 | 160 |
| 866 | 大肠菌群质控样 |  | 基质：模拟食品 | 支 | 910 |
| 867 | 大豆 Lectin 基因，大豆 3’端引物 |  | PAGE 纯化法，分装成 3 管(碱基序列：5’-GCCCATCTGCAAGCCTTTTT-3’) | OD | 160 |
| 868 | 大豆 Lectin 基因，大豆 5’端引物 |  | PAGE 纯化法，分装成 3 管(碱基序列：5’-GCCCTCTACTCCACCCCCA-3’) | OD | 160 |
| 869 | 大豆酪蛋白琼脂（TSA） |  | 250g | 瓶 | 145 |
| 870 | 大豆卵磷脂BR25g(环凯) |  | BR25g | 瓶 | 31 |
| 871 | 大豆探针 |  | HPLC 纯化法，分装成 3 管(碱基序列：5’-FAM-AGCTTCGCCGCTTCCTTCAAC TTCAC- TAMRA-3’) | OD | 165 |
| 872 | 大豆引物 CP4-EPSPS |  | PAGE 纯化法，分装成 2 管(碱 基序列：F5-GCAAATCCTCTGGCCTTTCC-3) | OD | 160 |
| 873 | 大豆引物 CP4-EPSPS |  | PAGE 纯化法，分装成 2 管(碱 基序列：R5-CTTGCCCGTATTGATGACGTC-3 ) | OD | 160 |
| 874 | 大豆引物 CP4-EPSPS |  | HPLC 纯化法，分装成 2 管(碱 基序列：P5FAM-TCATGTTCGGCGGTCTCGCG -3BHQ1) | OD | 1200 |
| 875 | 大豆引物 Lectin |  | PAGE 纯化法，分装成 2 管(碱 基序列：F5-CCTCCTCGGGAAAGTTACAA-3) | OD | 165 |
| 876 | 大豆引物 Lectin |  | PAGE 纯化法，分装成 2 管(碱 基序列：R5-GGGCATAGAAGGTGAAGTT-3) | OD | 160 |
| 877 | 大豆引物 Lectin |  | HPLC 纯化法，分装成 2 管(碱 基序列：P5FAM-CCCTCGTCTCTTGGTCGCGC C CTCT-3BHQ1) | OD | 165 |
| 878 | 大豆引物 NPTⅡ |  | PAGE 纯化法，分装成 2 管(碱 基序列：F5-AGGATCTCGTCGTGACCCAT-3) | OD | 200 |
| 879 | 大豆引物 pCaMV35S |  | PAGE 纯化法，分装成 2 管(碱 基序列：R5-AAGACGTGGTTGGAACGTCTTC- 3) | OD | 200 |
| 880 | 大豆引物 pCaMV35S |  | HPLC 纯化法，分装成 2 管(碱 基序列：P5FAM-CAAAGATGGACCCCCACCCA C G-3BHQ1) | OD | 200 |
| 881 | 大肚吸管 |  | 100mlA | 支 | 19.5 |
| 882 | 大肚吸管 |  | 50mlA | 支 | 17.8 |
| 883 | 大肚吸管 |  | 20mlA | 支 | 10.6 |
| 884 | 大肚吸管 |  | 25mlA | 支 | 10.6 |
| 885 | 大肚吸管 |  | 5mlA | 支 | 7.6 |
| 886 | 大肚吸管 |  | 10mlA | 支 | 7.6 |
| 887 | 大肚吸管 |  | 15mlA | 支 | 7.6 |
| 888 | 大号圆勺 |  | 30.2cm | 把 | 7.6 |
| 889 | 大理石滴定台 |  | AA300-150 | 套 | 78 |
| 890 | 带标签清洗瓶 |  | 绿500ml | 个 | 85.4 |
| 891 | 带柄烧杯 |  | 300ml | 个 | 8.8 |
| 892 | 带轮单钢瓶固定架 |  | 蓝色，40L | 个 | 108 |
| 893 | 带滤芯枪头 |  | 10μL，96 支/盒，TF-300 | 盒 | 17 |
| 894 | 带塞三角烧瓶 |  | 100mL | 个 | 3.3 |
| 895 | 带塞三角烧瓶 |  | 50mL | 个 | 3 |
| 896 | 带压盖离心管5ml，连盖压盖 |  | 300只/袋 | 支 | 60 |
| 897 | 带压条无菌采样袋/均质袋 |  | 40*50cm，50个/包 | 包 | 88 |
| 898 | 带压条无菌采样袋/均质袋 |  | 25*32cm，50个/包 | 包 | 28.5 |
| 899 | 带压条无菌采样袋/均质袋 |  | 12*18cm，100个/包 | 包 | 19.5 |
| 900 | 丹磺酰氯 |  | 98%，HPLC | 瓶 | 448.8 |
| 901 | 丹酰氯 |  | 丹磺酰氯≥98%，5g | 瓶 | 323 |
| 902 | 单臂三指夹子 |  | 大号 | 个 | 14 |
| 903 | 单标移液管 |  | 100mL，误差要求：≤±0.08mL | 根 | 29.8 |
| 904 | 单标移液管 |  | 25mL，误差要求：≤±0.04mL | 根 | 14.7 |
| 905 | 单标移液管 |  | 20mL，误差要求：≤±0.02mL | 根 | 13.7 |
| 906 | 单标移液管 |  | 15mL，误差要求：≤±0.03mL | 根 | 13.1 |
| 907 | 单标移液管 |  | 5mL，误差要求：≤±0.015mL | 个 | 9.8 |
| 908 | 单标移液管 |  | 2mL，误差要求：≤±0.01mL | 根 | 9.8 |
| 909 | 单标移液管 |  | 3mL | 根 | 9.8 |
| 910 | 单钢瓶固定架 |  | 蓝色，40L，不带轮 | 个 | 24.2 |
| 911 | 单核细胞增生李斯特菌 ATCC19115 标准菌株 |  | 冻干 | 支 | 560 |
| 912 | 单核细胞增生李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 |  | 8种×10套 | 盒 | 298 |
| 913 | 单核细胞增生李斯特氏菌显色培养基 |  | 51.5g/L | 瓶 | 971 |
| 914 | 单核细胞增生李斯特氏菌荧光定量PCR试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1800 |
| 915 | 单核细胞增生李斯特氏菌质控样 |  | 基质：模拟食品 | 支 | 910 |
| 916 | 单手电锯 |  | 无刷充电式 | 个 | 588 |
| 917 | 单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 |  | 8种*10套，室温避光保存 | 盒 | 298 |
| 918 | 单增李斯特显色培养基 |  | 1000mL/瓶 | 瓶 | 776 |
| 919 | 胆硫乳琼脂培养基(DHL) |  | 250g | 瓶 | 120.6 |
| 920 | 蛋白胨 |  | BR250g | 瓶 | 40 |
| 921 | 蛋白胨水 (吲哚) (色氨酸肉汤) |  | 20 支/盒 | 盒 | 80 |
| 922 | 蛋白酶 K |  | 5ml | 瓶 | 369 |
| 923 | 蛋白诱饵 |  | 固体颗粒 | kg | 2800 |
| 924 | 氮气 |  | 40L/瓶，纯度要求：99.9% | 瓶 | 1100 |
| 925 | 氮气发生器压力表维护包 |  | 适用于Domnick hunter LC/MS 30-1、 G2-0-1-0-E、LC/MS 20-1机型 | 包 | 500 |
| 926 | 氮气减压阀 |  | 0-2.5MPa,0-25MPa，YQD-6型，输入压力：15MPa，接口G5/8配标准40L | 个 | 168 |
| 927 | 氘灯2140-0820 |  | 1100/1200，适用于131517 | 支 | 6180 |
| 928 | 岛津玻璃衬管 |  | LINER SH2010 3.4MM ID，惰性化处理，3.4MM ID，5 根/包 | 支 | 180 |
| 929 | 岛津的 GC-MS 2010PLUS 离子源 |  | 规格同 225-17697-91 | 支 | 5042 |
| 930 | 低密度聚乙烯，聚丙烯放水瓶 |  | 10000ml | 个 | 368.5 |
| 931 | 低密度聚乙烯放水瓶 |  | 细口大瓶（带放水口），低密度聚乙烯，聚丙烯放水口和螺旋盖，20L容量 | 箱 | 397.5 |
| 932 | 滴定管 |  | 酸碱两用，透明，50mL | 根 | 40.1 |
| 933 | 滴定管 |  | 酸碱两用，25mL，最小分刻度 0.1mL | 根 | 34.1 |
| 934 | 滴定管夹 |  | 满足 50mL 滴定管使用 | 个 | 17 |
| 935 | 滴定管架 |  | 配夹子，优质 | 个 | 49.3 |
| 936 | 滴定台杆 |  | 10*900mm | 个 | 36 |
| 937 | 滴定台杆 |  | 10*800mm | 个 | 24 |
| 938 | 滴定台杆 |  | 10*600mm | 个 | 20 |
| 939 | 滴定台杆 |  | 400mm，12 号螺纹 | 个 | 15 |
| 940 | 滴管胶头 |  | 白色，10 个/包 | 个 | 18 |
| 941 | 滴瓶 (带滴管) |  | 30mL | 个 | 1.6 |
| 942 | 滴水架/沥水架（材质: PP） |  | 27棒黑色螺丝固定 | 个 | 70 |
| 943 | 狄氏剂 |  | 1000μg/mL | 盒 | 95 |
| 944 | 敌草索 |  | ＞99.2% | 支 | 180 |
| 945 | 敌敌畏 |  | 1000μg/mL | 盒 | 95 |
| 946 | 碘标准溶液 |  | 0.1mol/L,45mL | 瓶 | 120 |
| 947 | 碘伏消毒液(络合碘) |  | 500ml 30瓶/件 | 瓶 | 10.5 |
| 948 | 碘化钾 |  | AR500g | 瓶 | 385 |
| 949 | 碘溶液标准物质 |  | 0.1mol/L，45ml，2-5度保存 | 支 | 100 |
| 950 | 碘液(北京) |  | 2ml/支*20 2-8度 | 盒 | 55.3 |
| 951 | 电子调温电热套 |  | 98-1-BN型 500ml、250W | 台 | 346.8 |
| 952 | 电子秒表 |  | 精度：0.01s | 个 | 30 |
| 953 | 垫片 |  | 定氮仪 K1100 专用 | 个 | 1 |
| 954 | 淀粉酶(米曲霉) |  | 5g，≥ 100000(u/g) | 瓶 | 58.2 |
| 955 | 淀粉酶(米曲霉)，≥100000(u/g) 9000-92-4 |  | 25g | 支 | 290 |
| 956 | 淀粉水解（枯草芽孢杆菌） |  | 20支/盒 | 盒 | 35 |
| 957 | 靛蓝 |  | 10mg | 支 | 300 |
| 958 | 调温电热套 |  | 1000mL，KDM-B,4联 | 台 | 583 |
| 959 | 顶空瓶盖子 |  | 100/PK,1000/CS | 盒 | 277 |
| 960 | 定氮管 |  | 定氮仪 K1100 专用 | 根 | 12 |
| 961 | 定量滤纸 |  | φ15cm(快),100 张/盒 | 盒 | 6.9 |
| 962 | 定量滤纸 |  | φ12.5cm(中),100 张/盒 | 盒 | 4.9 |
| 963 | 定量滤纸 |  | φ11cm(快),100 张/盒 | 盒 | 3.9 |
| 964 | 定量滤纸 |  | φ9cm(快),100 张/盒 | 盒 | 2.5 |
| 965 | 定性滤纸 |  | 100张/盒，5cm 快速 | 盒 | 50 |
| 966 | 定性滤纸 |  | 100 张/盒，φ12.5cm，中速 | 盒 | 4.9 |
| 967 | 定性滤纸 |  | 100 张/盒，φ9cm，中速 | 盒 | 2.5 |
| 968 | 定性滤纸 |  | 7cm(中)，100/盒 | 盒 | 1.5 |
| 969 | 冻干血浆 |  | 0.5ml*10 2-8度 | 盒 | 117 |
| 970 | 冻干血浆 (含草酸钾) 链激实验用试剂 |  | 0.2ml*20/盒 | 盒 | 110 |
| 971 | 冻干血浆（血浆凝固酶） |  | 0.5ml*10 | 盒 | 116 |
| 972 | 短标漏斗9cm |  | 9cm | 个 | 6 |
| 973 | 短管漏斗60mm(晶玻) |  | 60mm | 个 | 8 |
| 974 | 对甲苯磺酸（甲苯-4-磺酸，一水） |  | AR100g，≥99.0% | 瓶 | 37 |
| 975 | 对硫磷（溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 976 | 对虾白斑病病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 977 | 对虾白斑综合征病毒（WSSV）荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1130 |
| 978 | 对虾白斑综合征病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 48T/盒 | 盒 | 1800 |
| 979 | 对虾白斑综合征病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 48T/盒 | 盒 | 1800 |
| 980 | 对虾白斑综合症病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 981 | 对虾传染性和皮下造血器官坏死荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1800 |
| 982 | 对虾传染性肌肉坏死病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 48T/盒 | 盒 | 1500 |
| 983 | 对虾传染性皮下及造型器官坏死病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 48T/盒 | 盒 | 1500 |
| 984 | 对虾杆状病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 48T/盒，-20℃ | 盒 | 1800 |
| 985 | 对虾杆状病毒普通pcr试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 986 | 对虾杆状病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 987 | 对虾黄头病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)48T/盒 |  | 48T/盒 | 盒 | 1500 |
| 988 | 对虾黄头病毒荧光PCR核酸检测试剂盒 |  | 48T/盒 | 盒 | 1500 |
| 989 | 对虾桃拉综合征病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 50T/盒 | 盒 | 1500 |
| 990 | 对虾桃拉综合征病毒荧光PCR核酸检测试剂盒 |  | 48T/盒 | 盒 | 1800 |
| 991 | 多壁碳纳米管 |  | 25g/瓶 粒径范围10nm-20nm,颗粒物长度5μm-15μm:比表面积 (225士25)m2/g | 盒 | 350 |
| 992 | 多功能试管架 |  | 50孔，底层装有硅胶垫片，绿色 | 个 | 15.6 |
| 993 | 多孔形孟氏洗瓶 |  | 50mL/29# | 个 | 59.2 |
| 994 | 多通道曝气装置 |  | 4 通道 | 个 | 407.6 |
| 995 | 多元素标准溶液 |  | 1000μg/mL50ml | 瓶 | 337 |
| 996 | 多粘菌素 B |  | 10000IU/支*5/盒 | 盒 | 52 |
| 997 | 多粘菌素 B |  | 2.25mg/支*5/盒 | 盒 | 52 |
| 998 | 多粘菌素 B(G) |  | 22500IU/支*5/盒 | 盒 | 52 |
| 999 | 多粘菌素B(A) |  | 1.2mg/支*5 2-8度 | 盒 | 48 |
| 1000 | 多粘菌素B(无菌冻干B) |  | 2.5万单位/支*5，2-8℃ | 盒 | 45 |
| 1001 | 恶喹酸 |  | 98%，100mg | 支 | 420 |
| 1002 | 恩诺沙星 |  | 99.2%，100mg | 支 | 480 |
| 1003 | 恩诺沙星-D5 |  | 99.7%，10mg | 支 | 2000 |
| 1004 | 二甲苯，危险化学品 |  | AR500ml，20瓶/件 | 瓶 | 25 |
| 1005 | 二甲基砷溶液标准物质 |  | 0.706μmol/g,2ml | 支 | 235 |
| 1006 | 二口烧瓶（平底） |  | 500ml，大口24/29*小口19/26 | 个 | 35 |
| 1007 | 二氯甲烷 HPLC |  | 4L | 瓶 | 337.7 |
| 1008 | 二氯甲烷HPLC 4L(CNW) |  | HPLC 4L | 瓶 | 570 |
| 1009 | 二氯甲烷，危险化学品 |  | HPLC 4L | 瓶 | 700 |
| 1010 | 二嗪农（溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 1011 | 二水合磷酸二氢钠 |  | AR500g | 瓶 | 15 |
| 1012 | 二氧化硫标准溶液 |  | 100mg/L | 瓶 | 90 |
| 1013 | 二氧化硫标准溶液 |  | 50ml | 瓶 | 70 |
| 1014 | 二氧化硫标准溶液 |  | BW20049-100-20 | 支 | 70 |
| 1015 | 二氧化硫标准溶液，50mL |  | 50mL,100μg/mL | 瓶 | 90 |
| 1016 | 二氧化硫残留量测定仪器装置 |  | 1000ml | 套 | 198.3 |
| 1017 | 二氧化硫酸碱滴定法蒸 馏仪器装置 |  | 1000mL，符合药典规定 | 套 | 325 |
| 1018 | 二氧化氯消毒泡腾片（百消净） |  | 500g/瓶，20瓶/件 | 瓶 | 40 |
| 1019 | 防毒面具 |  | 6200 带 6003CN 有机蒸汽、酸 性气体滤盒 | 个 | 186.9 |
| 1020 | 防毒面罩 |  | 中号 6200+6005CN | 个 | 250.3 |
| 1021 | 防毒面罩 |  | 大号 6200+6005CN | 个 | 250.3 |
| 1022 | 防护口罩 |  | 8210 N95 A.02.003，20个/盒 | 个 | 12.4 |
| 1023 | 防滑O型橡胶圈 |  | 大号/20个装 | 包 | 20 |
| 1024 | 防火泥 |  | 柔性有机堵料，耐温 (300-500)℃可沾在墙面上 | kg | 11.7 |
| 1025 | 防伪打印纸 |  | 50张/包 | 包 | 50 |
| 1026 | 防伪胶带 |  | 红色 60mmX50M，生丝专用 | 卷 | 84.5 |
| 1027 | 防伪纸 |  | 50张/包 | 包 | 50 |
| 1028 | 非转基因水稻，植物 CaMV35S 启动子 F |  | PAGE 纯化法，分装成 5 管(引物/探针序列 5’-3’，CGACAGTGGTCCCAAAGA) | OD | 150 |
| 1029 | 非转基因水稻，植物 CaMV35S 启动子 R |  | PAGE 纯化法，分装成 5 管(引物/探针序列 5’-3’ ， AAGACGTGGTTGGAACGTCTTC) | OD | 180 |
| 1030 | 非转基因水稻，植物 CaMV35S 启动子探针 P |  | HPLC 纯化法，分装成 5 管(引 物/探针序列 5’-3’，FAM-TGGACCCCCACCCACGAGGAGC ATC-BHQ1) | OD | 1900 |
| 1031 | 废液桶 |  | 带盖，装有机溶剂废液，25L | 个 | 51.7 |
| 1032 | 废液桶 |  | 10L，带盖，装有机溶剂废液 | 个 | 17.9 |
| 1033 | 沸石 |  | 500g | 瓶 | 68.3 |
| 1034 | 肺炎链球菌GDMCC 1.2749（等同编号CMCC(B)33412） |  | 1支/盒 | 支 | 500 |
| 1035 | 肺炎链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 24T/盒 | 盒 | 1150 |
| 1036 | 分流平板进样口密封垫，包括垫圈 |  | 含垫圈 | 盒 | 980 |
| 1037 | 分样筛底盖20cm |  | 20cm | 套 | 32.5 |
| 1038 | 分液漏斗 |  | 100mL，带玻璃塞 | 个 | 21.2 |
| 1039 | 分液漏斗 |  | 250mL，玻璃塞 | 个 | 26 |
| 1040 | 分液漏斗 |  | 带聚四氟乙烯旋塞和盖子， 60mL，四氟节门+四氟塞 | 个 | 125.1 |
| 1041 | 分液漏斗 |  | 125mL，聚四氟乙烯活塞 | 个 | 120 |
| 1042 | 分液漏斗 |  | 1000mL，带盖子+四氟节门+ 四氟塞 | 个 | 134.6 |
| 1043 | 分液漏斗 |  | 500mL，带玻璃塞 | 个 | 31.2 |
| 1044 | 分液漏斗 |  | 60mL,玻璃塞 | 个 | 21.5 |
| 1045 | 分液漏斗 |  | 250mL,带盖子+四氟节门+四 氟塞 | 个 | 99.5 |
| 1046 | 分液漏斗（聚四氟活塞） |  | 2L | 个 | 120 |
| 1047 | 分液漏斗（聚四氟活塞） |  | 500mL | 个 | 48 |
| 1048 | 分液漏斗架 |  | 250mL (8 孔) ，单排， (耐有机腐蚀) | 个 | 220.4 |
| 1049 | 分液漏斗架 |  | 1000mL (4 孔) ，单排， (耐有机腐蚀) | 个 | 202 |
| 1050 | 酚：氯仿＝25：24(PH>7.8) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 660 |
| 1051 | 酚红煌绿琼脂 |  | 250g | 瓶 | 156 |
| 1052 | 粉体+液体 乳杂质度标准板GB/T 5413.30-2016 |  | 全套标准 | 套 | 156 |
| 1053 | 粪肠球菌ATCC29212 |  | 2-8℃ | 支 | 500 |
| 1054 | 封口袋（样品袋） |  | 10cm*15cm*16丝，100个/包 | 包 | 11.7 |
| 1055 | 封口袋（样品袋） |  | 14cm*20cm*16丝，100个/包 | 包 | 20.8 |
| 1056 | 封口袋（样品袋） |  | 20cm*30cm*16丝，100个/包 | 包 | 49.4 |
| 1057 | 封口袋（样品袋） |  | 30cm*40cm*16丝，100个/包 | 包 | 84.5 |
| 1058 | 封口袋（样品袋） |  | 35cm*45cm*16丝，100个/包 | 包 | 107.9 |
| 1059 | 封口袋（样品袋） |  | 24cm*35cm*16丝，100个/包 | 包 | 59.8 |
| 1060 | 封口袋（样品袋） |  | 28cm*40cm*16丝，100个/包 | 包 | 84.5 |
| 1061 | 封口袋（样品袋） |  | 40cm*55cm*16丝，100个/包 | 包 | 136.5 |
| 1062 | 封口袋（样品袋） |  | 50cm*60cm*16丝，100个/包 | 包 | 239.2 |
| 1063 | 封口袋（样品袋） |  | 16cm*24cm*16丝，100个/包 | 包 | 28.6 |
| 1064 | 封口膜 |  | PARAFILM“M” | 包 | 185 |
| 1065 | 封口膜 |  | PARAFILM“M” | 包 | 185 |
| 1066 | 封口塑料样品袋 |  | 9cm*6cm，单面8 丝 | 个 | 0.2 |
| 1067 | 蜂蜜中氯霉素质控样 |  | P24539C 20g/瓶 | 瓶 | 1650 |
| 1068 | 弗罗里硅土 |  | FCP100-200目 250g | 瓶 | 750 |
| 1069 | 弗罗里硅土 |  | 60目~80目 | 瓶 | 57 |
| 1070 | 弗罗里硅土固相萃取柱 |  | SBEQ-CA1555 100-200 目，1g,6ml，30 支/盒 | 盒 | 250 |
| 1071 | 弗氏柠檬酸杆菌ATCC43864 |  | 冻干 | 瓶 | 500 |
| 1072 | 弗氏柠檬酸杆菌GDMCC 1.2619（等同编号CMCC(B)48098） |  | 1支/盒 | 支 | 500 |
| 1073 | 氟甲喹 |  | 98.9%，100mg | 支 | 200 |
| 1074 | 福氏志贺氏菌CMCC(B)51572 |  | 2-8℃ | 支 | 350 |
| 1075 | 负压瓶 |  | 1000mL (含盖) | 个 | 99.5 |
| 1076 | 附杆铁架台 18套/件(铸铁)（耀华） |  | 18套/件 | 套 | 40.6 |
| 1077 | 复合氟电极 |  | PF-202-L | 个 | 900 |
| 1078 | 复合硅胶柱 |  | 12 支/包，4g 无水硫酸钠，0.9g 活化硅胶，2% 氢氧化钠硅胶 3g，44%硫酸硅胶 4.5g，22% 硫酸硅胶 6g，0.9g 活化硅胶， 10%硝酸银硅胶 3g，6g 无水硫酸钠。 | 支 | 2520 |
| 1079 | 副溶血性弧菌ATCC17802 |  | 2-8℃，冻干 | 支 | 500 |
| 1080 | 副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒 |  | 16种×10套 | 盒 | 298 |
| 1081 | 改良 O157 显色琼脂 |  | 29.2g/瓶 (1000ml) | 瓶 | 630 |
| 1082 | 改良EC肉汤（mEC+n）基础 |  | 250g | 瓶 | 128 |
| 1083 | 改良EC新生霉素增菌肉汤 (mEC+n)基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 190 |
| 1084 | 改良罗伯特增菌液 MRVS |  | 20 支/盒 | 盒 | 230 |
| 1085 | 改良马丁培养基颗粒 |  | 250g | 瓶 | 120 |
| 1086 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤(mTSB) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 180 |
| 1087 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白 胨肉汤 (mLST) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 150 |
| 1088 | 钙 |  | 1000ug/ml,50mL | 支 | 80 |
| 1089 | 钙(Ca)空心阴极灯，uncoded |  | 规格同 942339020201 | 支 | 360 |
| 1090 | 钙单元素标准溶液 |  | 1000μg/mL | 支 | 80 |
| 1091 | 盖玻片 |  | (24*24) mm，100 片/盒 | 盒 | 4.3 |
| 1092 | 盖玻片 |  | 18mm*18mm，100 片/盒 | 盒 | 3.9 |
| 1093 | 盖玻片 |  | 长 20mm 宽 20mm 厚 0.13-0.17mm、100 片/盒 | 盒 | 3.9 |
| 1094 | 盖玻片 |  | 22*22mm，100片/小盒，10小盒/盒 | 盒 | 405 |
| 1095 | 盖垫，螺口固定 |  | 2ml样品瓶用，100个/盒 | 盒 | 246 |
| 1096 | 甘氨酸缓冲液 |  | AR100g |  | 21 |
| 1097 | 甘露醇发酵培养基 |  | 250g | 瓶 | 185 |
| 1098 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂 MYP |  | 250g/瓶，颗粒型 | 瓶 | 200 |
| 1099 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基(颗粒剂) |  | 250g | 瓶 | 180 |
| 1100 | 坩埚钳 |  | 长柄，长度约 45cm | 个 | 123.5 |
| 1101 | 坩埚钳 |  | 长 30cm | 个 | 89.4 |
| 1102 | 柑橘溃疡病菌药荧光PCR试剂盒-染料法 |  | 50T | 盒 | 2350 |
| 1103 | 干热灭菌用生物指示剂 |  | 25 支/盒 | 盒 | 310 |
| 1104 | 干燥皿盖子 |  | φ37cm，玻璃 | 个 | 86.1 |
| 1105 | 干燥器 |  | φ24cm | 套 | 160.3 |
| 1106 | 干燥器专用金属丝支撑网 |  | 9-11L | 个 | 65 |
| 1107 | 干燥器专用支架 |  | 9-11L | 个 | 211.3 |
| 1108 | 钢卷尺 |  | 量程：5m，精度：1mm | 个 | 22.8 |
| 1109 | 高纯氮气 |  | 40L/瓶,纯度要求：99.999% | 瓶 | 299 |
| 1110 | 高纯度质粒小提中量试剂盒 |  | 50T 15-30℃ | 盒 | 430 |
| 1111 | 高纯氦气 |  | 40L/瓶,纯度要求：99.999% | 瓶 | 4095 |
| 1112 | 高纯石英棉 |  | 1-3 μm，耐高温 1700℃，99.99% | 克 | 42 |
| 1113 | 高纯氩气 |  | 40L/瓶,纯度要求：99.999% | 瓶 | 449 |
| 1114 | 高尔特曼氏漏斗 |  | 500mL | 个 | 156 |
| 1115 | 高级擦镜纸 |  | 100 张/本，10*15cm | 本 | 3.4 |
| 1116 | 高脚烧杯 |  | 500mL | 个 | 118 |
| 1117 | 高锰酸钾 |  | 0.1mol/L,500ml | 瓶 | 235 |
| 1118 | 高氏一号合成培养基 |  | 250g | 瓶 | 190 |
| 1119 | 高透明度聚丙烯15m1尖底不带架离心管50支/包 10包/箱(BD) |  | RCF:12000，17mm*120mm | 箱 | 510 |
| 1120 | 高透明度聚丙烯15ml锥形离心管 50支/架 10架/箱（BD） |  | RCF:12000,17mm*120mm | 架 | 70 |
| 1121 | 高透明度聚丙烯50ml锥形离心管 25支/包 20包/箱（BD） |  | RCF:16000,30mm*115mm | 包 | 50 |
| 1122 | 高型烧杯 |  | 50mL,透明 | 个 | 2.9 |
| 1123 | 高型烧杯 |  | 500ml,透明 | 个 | 8.7 |
| 1124 | 高压灭菌生物培养剂 |  | 100支/盒 高温慢速 | 支 | 28 |
| 1125 | 高压蒸汽灭菌指示胶带 |  | 1322，55米/卷 | 卷 | 90 |
| 1126 | 高盐查氏培养基(无菌包) |  | 100mL/袋，10 袋/盒 | 盒 | 178 |
| 1127 | 高盐察氏琼脂 |  | 250g | 瓶 | 116 |
| 1128 | 革兰氏染色试剂盒 |  | 10ml*4 2-8度 | 盒 | 49.2 |
| 1129 | 革兰氏染色液 |  | 10ml*4 2-8度 | 套 | 54 |
| 1130 | 革兰氏染色液（快速法）涂片染色 4*250ml |  | 4*250ml | 盒 | 400 |
| 1131 | 革兰氏染色液试剂盒 |  | 4支/盒 | 盒 | 55 |
| 1132 | 革兰氏阴性杆菌鉴定系统A GN-ID A |  | 60tests | 盒 | 1900 |
| 1133 | 革兰氏阴性杆菌鉴定系统B GN-ID B |  | 24tests | 盒 | 1040 |
| 1134 | 革兰阳性菌鉴定卡 GP |  | 20T/盒 | 盒 | 1935 |
| 1135 | 革兰阴性菌鉴定卡( GN卡) |  | 20 片/盒 | 盒 | 1935 |
| 1136 | 隔垫 (蓝色气相色谱进样垫) |  | 50 个/ 盒 | 个 | 900 |
| 1137 | 镉Cd |  | 1000µg/ml,50ml | 支 | 70 |
| 1138 | 铬单元素标准溶液 |  | 1000ug/ml,50mL/瓶 | 支 | 70 |
| 1139 | 铬单元素溶液标准物质 |  | 1000μg/ml,20mL/瓶 | 支 | 50 |
| 1140 | 汞单元素标准溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 56 |
| 1141 | 固相萃取小柱Mega BE-FI，1000mg/6ml，30支/盒 |  | 1000mg/6ml | 包 | 1100 |
| 1142 | 固相萃取柱 （GCB/NH2） |  | 30支/盒 | 盒 | 759 |
| 1143 | 固相萃取柱(GCB/NH2) |  | 500mg，3ml.50支/盒 | 盒 | 330 |
| 1144 | 固相萃取柱SEP-PAK VAC C18 |  | 6CC 0.5G，30个/盒，规格同WAT043395 | 盒 | 220 |
| 1145 | 固相萃取柱通用转接头 |  | 3-12mL可用 | 个 | 8.4 |
| 1146 | 固相萃取柱转接头 |  | 1-6mL可用 | 个 | 4.2 |
| 1147 | 广泛试纸PH1-14 |  | 1-14 20本/盒 | 盒 | 2.1 |
| 1148 | 广口三角烧瓶 |  | 250mL | 个 | 7.2 |
| 1149 | 广口三角烧瓶 |  | 500mL | 个 | 10.5 |
| 1150 | 广口试剂瓶 |  | 60mL | 个 | 7.7 |
| 1151 | 硅胶固相萃取柱 |  | 1000mg/6ml 30支/盒 | 盒 | 120 |
| 1152 | 硅胶管 |  | 内径 6mm×外径 9mm，10 米/ 盒 | 盒 | 59.2 |
| 1153 | 硅胶管 |  | 内径 9mm,外径 12mm,10 米/盒 | 盒 | 105.7 |
| 1154 | 硅胶管 |  | 内径 5mm×外径 7mm，10 米/ 盒 | 盒 | 32.5 |
| 1155 | 硅胶管 |  | 内径 8mm×外径 12mm，10 米/ 盒 | 盒 | 105.7 |
| 1156 | 硅胶塞 |  | 9-13 | 个 | 1.8 |
| 1157 | 硅胶塞 |  | 12-17 | 个 | 1.8 |
| 1158 | 硅胶塞 |  | 30-34 | 个 | 3.5 |
| 1159 | 硅胶塞 |  | 38-40 | 个 | 5.6 |
| 1160 | 硅胶塞 |  | 48-53 | 只 | 12.7 |
| 1161 | 硅胶塞 |  | 200 个/袋 | 袋 | 230 |
| 1162 | 硅酸盐细菌培养基（含琼脂）250g |  | 250g | 瓶 | 124 |
| 1163 | 硅藻土，cellite 545 |  | 100 g/瓶 | 瓶 | 76.3 |
| 1164 | 国产石墨管 |  | 规格同 942339395041 | 瓶 | 5600 |
| 1165 | 国产石墨管 规格 LTT-TC |  | 10 个/套 | 瓶 | 5600 |
| 1166 | 国产无菌均质袋 |  | 40ml，25 个/包,4 包/套 | 包 | 200 |
| 1167 | 果蔬汁中多菌灵定量分析质控样品 |  | 定量,200mL | 支 | 1000 |
| 1168 | 果蔬汁中山梨酸、苯甲酸定量分析质控样品 |  | QC-FJ-706 50ml | 盒 | 910 |
| 1169 | 过氯乙烯滤膜 |  | 0.45um×90mm，50片/盒 | 盒 | 219.7 |
| 1170 | 海水派琴虫荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 1171 | 海洋动物组织基因组DNA提取试剂盒 |  | (DP324) 50次/盒 | 盒 | 430 |
| 1172 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂GB标准(用于单增李斯特菌的培养)GB标准 |  | 250g | 瓶 | 153 |
| 1173 | 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤(用于单增李斯特菌的培养) |  | 250g | 瓶 | 148 |
| 1174 | 含氯消毒剂泡腾片 |  | 500 片/瓶 | 瓶 | 40 |
| 1175 | 合成基因 |  | 合成制品，-20℃ | 个 | 5.8 |
| 1176 | 合成荧光探针 -20℃ |  | 合成制品，-20℃ | 个 | 1925 |
| 1177 | 合成荧光探针（DNA/DNA 合成制品） -20℃ |  | 合成制品，-20℃ | 个 | 1750 |
| 1178 | 核酸提取试剂酚：氯仿：异戊醇＝25：24：1(PH>7.8) |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 480 |
| 1179 | 盒装水系滤膜 |  | 10张/包 | 包 | 351 |
| 1180 | 盒装水系滤膜 |  | 10张/盒，厚度0.16mm 孔隙率70%-80% 孔径20-80um 密度80-90g/cm | 盒 | 328 |
| 1181 | 黑曲霉菌ATCCA16404 |  | 冻干 | 株 | 516 |
| 1182 | 黑色 18-400 实心螺纹盖(含 F217 隔垫) |  | 100 个/包 | 盒 | 258 |
| 1183 | 黑色 24-400 实心拧盖(不含隔垫) |  | 100 个/袋 | 盒 | 322 |
| 1184 | 黑色18-400实心拧盖盖、不含隔垫 |  | 100/袋 | 袋 | 120 |
| 1185 | 黑色24-400实心拧盖、含PTFE/硅胶隔垫 |  | 100/袋 | 袋 | 370 |
| 1186 | 恒压式筒形分液漏斗 |  | 250ml/24#*2 | 个 | 52 |
| 1187 | 红胶头 |  | 100个/袋 | 个 | 0.4 |
| 1188 | 红水温度计 |  | 0-50℃量程，分度值 1℃ | 根 | 4.3 |
| 1189 | 弧菌科编码册第二代9V(杭州)(同A007配套用) |  | 浙江省军区后勤部卫生防疫站检验所编写 | 本 | 5 |
| 1190 | 弧菌科细菌生化编码鉴定管GYZ-9V(与D017配套使用) |  | 9种*10支 | 盒 | 80 |
| 1191 | 弧菌科细菌生化鉴定管 |  | 16种×5支 | 盒 | 204 |
| 1192 | 弧菌显色培养基 |  | 74.7g/瓶, 1000m1 | 瓶 | 935 |
| 1193 | 护目镜 |  | 1611 | 个 | 16 |
| 1194 | 环丙沙星 |  | 98%，100mg | 瓶 | 145 |
| 1195 | 环丙沙星-D8 |  | 99.9%，10mg | 瓶 | 2165 |
| 1196 | 环丙沙星ELISA试剂盒 |  | 96T/盒 | 盒 | 1250 |
| 1197 | 环己基氨基磺酸钠（甜蜜素） |  | 10.00mg/mL,5mL | 支 | 120 |
| 1198 | 环己烷 |  | 4L/瓶 | 瓶 | 656.7 |
| 1199 | 缓冲蛋白胨水 (BPW) |  | 225mL/袋,10 袋/盒 | 盒 | 138 |
| 1200 | 缓冲蛋白胨水(颗粒状）（BPW） |  | 250g | 瓶 | 106 |
| 1201 | 缓冲蛋白胨水（BPW）颗粒 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 112 |
| 1202 | 缓冲蛋白胨水培养基 |  | 250g | 瓶 | 105 |
| 1203 | 缓冲蛋白胨水培养基(BPW) |  | 250g | 瓶 | 98 |
| 1204 | 缓冲动力-硝酸盐 |  | 20支/盒 | 盒 | 58 |
| 1205 | 黄盖耐高温棕色瓶 |  | 6 个/盒，500mL | 个 | 39 |
| 1206 | 黄盖丝口试剂瓶 |  | 高硼硅，棕色，1000mL | 个 | 21.8 |
| 1207 | 黄曲霉 M1 免疫亲和柱 |  | 3mL/支，20 支/盒 | 盒 | 2500 |
| 1208 | 黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱 |  | SBEQ-CC15001 20 根/盒 规格：3 mL | 盒 | 1285 |
| 1209 | 黄曲霉毒素B1（介质：苯：甲醇（98：2）） |  | 2.0ug/ml , 1ml | 支 | 350 |
| 1210 | 黄曲霉毒素总量免疫亲 和柱 |  | 3mL/支，20 支/盒 | 罐 | 3782 |
| 1211 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 |  | 3ml 20支/盒 （2-8℃） | 盒 | 2000 |
| 1212 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱(B1，B2，G1，G2) |  | 1ml,25支/盒4-8℃ | 盒 | 2000 |
| 1213 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)- 单料 |  | 10mL/ 支 ，20 支/盒 | 盒 | 220 |
| 1214 | 煌绿乳糖胆盐肉汤培养基(BGLB) |  | 250g | 瓶 | 267 |
| 1215 | 挥发性盐基氮速测盒（水产） |  | 120次/盒 | 盒 | 260 |
| 1216 | 会用油中过氧化值定量分析质控样品 |  | QC-C0-717 | 瓶 | 1350 |
| 1217 | 混合磷酸盐标准缓冲溶液 |  | 250ml | 瓶 | 280 |
| 1218 | 混合纤维素酯膜滤膜 |  | 50 张/盒，孔径：0.8 微米， 混合纤维素酯膜，直径：47mm-50mm | 盒 | 19.5 |
| 1219 | 活性炭口罩 |  | 2498-50只/盒，10盒/箱，（4层/黑灰色） | 盒 | 38 |
| 1220 | 活性炭滤芯/10 |  | 配套200545AU2008艾科浦纯水机AWJ1-2002-U | 支 | 140.4 |
| 1221 | 活性炭柱 |  | 12 支/包，填充物：活性炭复 合填料，活性炭含量：2% | 罐 | 1925 |
| 1222 | 火棉胶微孔滤膜 |  | 35mm*0.65um，200片/盒 | 盒 | 76.1 |
| 1223 | 霍乱弧菌01群、0139多价诊断血清1ml（天润） |  | 1ml | 瓶 | 140 |
| 1224 | 霍乱弧菌干制生化鉴定试剂盒 |  | 14种×10套 | 盒 | 206.8 |
| 1225 | 霍乱弧菌生化鉴定套装 |  | 11种*10套/盒 | 盒 | 277 |
| 1226 | 霍氏封固液 |  | 100ml | 瓶 | 497 |
| 1227 | 鸡源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 48T/盒 -20℃ | 盒 | 1700 |
| 1228 | 季胺盐强阴离子/乙二胺-N-丙基硅烷基化硅胶为填料的固相萃取柱 |  | 50支/盒 | 盒 | 393 |
| 1229 | 加长盒装滤芯吸头 |  | 10ul，96支/盒，50盒/箱 | 盒 | 26 |
| 1230 | 加长盒装滤芯吸头 |  | 200ul，96支/盒10盒/中盒5中盒/箱 | 盒 | 26 |
| 1231 | 加长盒装吸头 |  | 1200ul，13cm,带刻度、无菌，PC盒，96支/盒 | 盒 | 27.3 |
| 1232 | 加长滤芯低吸附盒装灭菌吸头 |  | 无色10ul,96支/盒，50盒/箱 | 盒 | 26 |
| 1233 | 加长吸头盒 1000ul 96孔 |  | 1000ul 96孔 | 个 | 15 |
| 1234 | 加高烧杯 |  | 500mL | 个 | 8.8 |
| 1235 | 加热恒温磁力搅拌器（带搅拌子） |  | JB-3A | 台 | 530 |
| 1236 | 甲胺磷（溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 1237 | 甲拌磷（溶剂：丙酮) |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 60 |
| 1238 | 甲苯中4种BHCs异构体混标溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 330 |
| 1239 | 甲苯中氰茂菊酯溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 46 |
| 1240 | 甲苯中噻草酮溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 400 |
| 1241 | 甲苯中噻草酮溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 750 |
| 1242 | 甲苯中外环氧七氯溶液 1024-57-3 |  | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 200 |
| 1243 | 甲苯中烯禾啶溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 750 |
| 1244 | 甲醇 |  | 4L HPLC | 瓶 | 166 |
| 1245 | 甲醇/N，N-二甲基甲酰胺中多菌灵溶液 |  | 1000μg/mL | 支 | 75 |
| 1246 | 甲醇中16种喹诺酮混标（恩诺沙星、诺氟沙星、培氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、依诺沙星、洛美沙星、萘啶酸、恶喹酸、氟甲喹、达氟沙星、双氟沙星、奥比沙星、司帕沙星、麻保沙星 |  | 100μg/mL | 支 | 767 |
| 1247 | 甲醇中16种喹诺酮混标溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 1200 |
| 1248 | 甲醇中21种农药混标溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 750 |
| 1249 | 甲醇中22种农药混标溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 750 |
| 1250 | 甲醇中23种农药混标溶液 |  | 500μg/mL，1mL | 支 | 1600 |
| 1251 | 甲醇中3-氨基-2-恶唑烷基酮-D4溶液 1188331-23-8 |  | 100ppm, 1ml | 支 | 650 |
| 1252 | 甲醇中3-氨基-2-噁唑烷酮溶液 80-65-9 |  | 100ppm, 1ml | 支 | 200 |
| 1253 | 甲醇中3-羟基克百威溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 100 |
| 1254 | 甲醇中4种孔雀石绿与结晶紫混标溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 358 |
| 1255 | 甲醇中巴毒磷溶液标准物质 |  | 100μg/mL | 支 | 129 |
| 1256 | 甲醇中丁硫克百威溶液标准样品 |  | 100μg/mL | 支 | 450 |
| 1257 | 甲醇中丁硫克百威溶液标准样品 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 180 |
| 1258 | 甲醇中多菌灵溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 750 |
| 1259 | 甲醇中恶喹酸溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 420 |
| 1260 | 甲醇中反-氯丹（γ）溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 37 |
| 1261 | 甲醇中呋喃苯烯酸钠溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 320 |
| 1262 | 甲醇中呋喃妥因 |  | 100ug/mL,1.2mL | 支 | 80 |
| 1263 | 甲醇中氟苯尼考溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 200 |
| 1264 | 甲醇中氟甲喹溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 200 |
| 1265 | 甲醇中环丙沙星溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 80 |
| 1266 | 甲醇中黄曲霉毒素B1溶液标准物质 |  | 2ug/ml,1.5ml | 支 | 680 |
| 1267 | 甲醇中甲砜霉素 |  | 100μg/mL | 支 | 50 |
| 1268 | 甲醇中甲砜霉素溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 100 |
| 1269 | 甲醇中克百威溶液 |  | 100ug/mL | 瓶 | 31.9 |
| 1270 | 甲醇中乐果溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 50 |
| 1271 | 甲醇中氯化甲基汞溶液 |  | 100ug/ml ,1ml | 支 | 100 |
| 1272 | 甲醇中氯霉素-D5溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 900 |
| 1273 | 甲醇中氯霉素溶液 |  | 100μg/mL | 瓶 | 22 |
| 1274 | 甲醇中氯霉素溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 1275 | 甲醇中氯酞酸二甲酯溶液标准物质 |  | 100μg/mL | 支 | 450 |
| 1276 | 甲醇中咪鲜胺溶液标准物质 |  | 100μg/mL | 支 | 120 |
| 1277 | 甲醇中诺氟沙星-D5盐酸盐溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 500 |
| 1278 | 甲醇中噻虫啉溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 80 |
| 1279 | 甲醇中杀螨醇溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 71.5 |
| 1280 | 甲醇中外环氧七氯溶液 |  | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 135 |
| 1281 | 甲醇中烯草酮溶液 |  | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 220 |
| 1282 | 甲醇中溴甲烷溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 200 |
| 1283 | 甲醇中溴甲烷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 1284 | 甲醇中盐酸洛美沙星溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 100 |
| 1285 | 甲醇中茚草酮溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 79 |
| 1286 | 甲醇中茚草酮溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 172 |
| 1287 | 甲醇中茚虫威溶液 |  | 100ppm, 1ml | 支 | 100 |
| 1288 | 甲砜霉素(介质：N.N-二甲基甲酰胺) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 165 |
| 1289 | 甲磺酸达氟沙星 |  | 99.9%，100mg | 瓶 | 495 |
| 1290 | 甲磺酸培氟沙星 |  | 98.7%，100mg | 瓶 | 610 |
| 1291 | 甲基橙 |  | ind25g | 瓶 | 130 |
| 1292 | 甲基对硫磷 |  | 1000μg/mL | 盒 | 95 |
| 1293 | 甲基对硫磷（溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 1294 | 甲基对硫磷（溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 1295 | 甲基汞质控样 |  | 基质：鱼肉粉 | 支 | 1040 |
| 1296 | 甲基红 |  | AR25g，10瓶/盒 | 瓶 | 75 |
| 1297 | 甲基红试剂盒 |  | 10ml×1(2-8℃) | 瓶 | 48 |
| 1298 | 甲基硫环磷（丙酮） |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 165 |
| 1299 | 甲醛(福尔马林) |  | AR500ml | 瓶 | 15 |
| 1300 | 甲酸 |  | 250mL | 瓶 | 163.5 |
| 1301 | 甲酸，水溶液 |  | AR500ml | 瓶 | 46 |
| 1302 | 甲酸铵 |  | 96%，500g | 瓶 | 98 |
| 1303 | 甲氧滴滴涕 |  | 1000μg/mL | 盒 | 79 |
| 1304 | 尖底玻璃内插管、无需聚合物支脚、适用于广口样品瓶 |  | 250ul，100 个/袋 | 包 | 126 |
| 1305 | 尖底离心管 |  | 15mL，25 个/袋 | 个 | 18.2 |
| 1306 | 尖底离心管 |  | 2ml 500 支/盒 10 盒/箱 | 盒 | 36 |
| 1307 | 尖底离心管 |  | 5mL，250个/包MCI-500-C5包/箱 | 箱 | 1250 |
| 1308 | 尖底离心管 (带底座) |  | 50mL，25 支/架 | 架 | 2 |
| 1309 | 尖底离心管 (带底座) |  | 15mL，500 个/箱 | 包 | 435.5 |
| 1310 | 尖底离心管 (带底座) |  | 50mL，500 个/箱 | 个 | 455 |
| 1311 | 尖底螺口离心管 |  | 250mL | 个 | 78.5 |
| 1312 | 尖头剪刀 |  | 174mm，stainLess，HBS-174 | 把 | 29.3 |
| 1313 | 坚果中黄曲霉毒素B1定量分析质控样品 |  | 25mg | 个 | 1050 |
| 1314 | 坚果中黄曲霉毒素B1质控样品 |  | 25g | 支 | 910 |
| 1315 | 兼容 Agilent 的 9mm 蓝色开孔拧盖 (含 PTFE/硅胶 隔垫，Bond) |  | 100 个/袋 | 盒 | 219 |
| 1316 | 兼容 Agilent 的 9mm 瓶垫、预切口的红色 PTFE/白色硅胶 |  | 1.0mm thick、100/袋 | 个 | 223 |
| 1317 | 剪刀 |  | 18cm | 把 | 16.5 |
| 1318 | 碱式滴定管 |  | 10mL,最小分度值 0.05mL，A 级，透明 | 根 | 29.6 |
| 1319 | 碱式滴定管 |  | 25mL | 个 | 70.6 |
| 1320 | 碱性蛋白胨水(APW) |  | 250g | 瓶 | 120 |
| 1321 | 碱性蛋白胨水（颗粒型）(APW) |  | 250g | 瓶 | 139 |
| 1322 | 碱性嫩黄标准物质(固体) |  | 100mg | 瓶 | 700 |
| 1323 | 碱性品红乙醇溶液（5%） |  | 100ml | 瓶 | 180 |
| 1324 | 碱性氧化铝 |  | 500g FCP100-200目 | 瓶 | 52 |
| 1325 | 胶锤橡胶锤 |  | 550g | 把 | 40 |
| 1326 | 胶辊 |  | 适配 JGmJ8098 稻谷精米检测 机，稻谷精密机品牌：飞穗牌 | 对 | 624 |
| 1327 | 搅拌磁转子 |  | 7mm*15mm | 个 | 4.8 |
| 1328 | 搅拌子 |  | A250，φ9×25mm | 粒 | 6.8 |
| 1329 | 搅拌子 |  | A200，φ8×20mm | 粒 | 6.1 |
| 1330 | 酵母浸膏 |  | 500g | 瓶 | 44 |
| 1331 | 酵母提取粉 |  | BR400g | 瓶 | 83 |
| 1332 | 接口柱螺帽 |  | 规格同05988-20066 | 个 | 273 |
| 1333 | 接头 |  | (口小塞大)19/24，编号:5076 | 只 | 19.2 |
| 1334 | 接种棒 |  | 10支/包 | 支 | 8.5 |
| 1335 | 接种环 1 微升蓝色 |  | 25 个/袋，40 袋/箱 | 袋 | 9 |
| 1336 | 接种环 10 微升蓝色 |  | 25 个/袋，40 袋/箱 | 袋 | 9 |
| 1337 | 接种环 1微升 蓝色 |  | 25个/袋，40袋/箱 | 袋 | 9 |
| 1338 | 接种环 5μl |  | MW191，25支/包 | 包 | 845 |
| 1339 | 接种丝 |  | 10根/包 | 包 | 2 |
| 1340 | 接种针（镍铬丝） |  | 10根/包 | 包 | 5 |
| 1341 | 结晶紫 548-62-9 |  | 97%,100mg | 支 | 200 |
| 1342 | 结晶紫中性红胆盐 MUG 琼脂 (VRBA-MUG) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 750 |
| 1343 | 结晶紫中性红胆盐 MUG琼脂(VRBA-MUG) |  | 100g/瓶 | 瓶 | 750 |
| 1344 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂(VRBA-MUG)(颗粒剂型) |  | 100g | 瓶 | 878 |
| 1345 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂VRBGA(肠道菌计数琼脂)VRBDA |  | 250g | 瓶 | 165 |
| 1346 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) |  | 250g | 瓶 | 138 |
| 1347 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)（颗粒剂型） |  | 250克 | 瓶 | 149 |
| 1348 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(无菌包) |  | 100mL/袋，10 袋/盒 | 盒 | 165 |
| 1349 | 金Au标准物质溶液 |  | 1000ug/50ml | 支 | 270 |
| 1350 | 金单元素标准溶液 |  | 1000微克/毫升，50毫升 | 瓶 | 215 |
| 1351 | 金黄色葡萄菌显色培养基 |  | 1000ml | 瓶 | 935 |
| 1352 | 金黄色葡萄球菌 |  | ATCC6538，冻干粉，初代菌种 | 支 | 630 |
| 1353 | 金黄色葡萄球菌 ATCC25923 标准菌株 |  | 冻干 | 支 | 518 |
| 1354 | 金黄色葡萄球菌ATCC6538 标准菌株 |  | 冻干 | 支 | 518 |
| 1355 | 金黄色葡萄球菌检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 24T/盒，-15℃ | 盒 | 980 |
| 1356 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 |  | 500ml，15-30℃ | 个 | 470 |
| 1357 | 进口硅胶管 |  | 8*12mm，10 米/卷 | 卷 | 105.7 |
| 1358 | 进气口过滤器 |  | 适用于氮气发生器Domnick hunter LC/MS 30-1、LC/MS 20-1、Domnick hunter G2-0-1-0-E | 根 | 1980 |
| 1359 | 进气口滤芯 |  | 适用于氮气发生器Peak | 包 | 4920 |
| 1360 | 进样叉 |  | 迈尔斯通测汞仪 DmA-80 专用，DmA8335K | 个 | 9330.8 |
| 1361 | 进样衬管 |  | 4mm，870ul，5支/盒，规格同5190-3165 | 瓶 | 2246 |
| 1362 | 进样衬管(liner UI splitless single taper GW 5/PK) |  | 5/PK，规格同5190-3163 | 根 | 1891 |
| 1363 | 进样衬管（liner UI splitless single taper glasswool） |  | 5支/盒 | 盒 | 442 |
| 1364 | 进样衬管（liner UI splitless single taper GW 5/PK） |  | 5支/盒 | 盒 | 1673 |
| 1365 | 进样口衬管 |  | 超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，5个/包 | 支 | 1806 |
| 1366 | 进样口衬管 |  | 直接，1.5 mm 内径，用于气体样品，顶空，吹扫捕集，1/包 | 支 | 1220 |
| 1367 | 进样口接头，FOR GASKET |  | 1个/包，适用于SPL-2018 | 支 | 296 |
| 1368 | 进样瓶蓝盖9mm，PTFE/硅胶 |  | 100个/包 | 盒 | 900 |
| 1369 | 进样瓶内存管 |  | 250 μL，100 个/包 | 根 | 130 |
| 1370 | 进样瓶瓶盖 |  | Agilent 带胶垫 | 盒 | 193.44 |
| 1371 | 进样瓶收纳盒 |  | 1.5mL 瓶用， 100 孔，长*宽* 高=141*141*53mm，不翻盖 | 个 | 17.9 |
| 1372 | 进样瓶样品瓶清洗器 |  | ASQXQ-1 | 套 | 220.4 |
| 1373 | 进样小瓶配套的盖子 |  | 粘合型2mL，1000pk | 罐 | 280 |
| 1374 | 进样针 |  | 10 μ lSyringe FN 50mm CTC Gauge 23 Cone Tip | 罐 | 1610 |
| 1375 | 进样针 |  | 10uL FN Syringe 26s gauge 57mm length TriPLus RSH | 盒 | 1610 |
| 1376 | 进样针 |  | 5根/盒 | 包 | 500 |
| 1377 | 进样针 |  | 10ul | 支 | 556.8 |
| 1378 | 进样针 |  | 5181-1267 | 支 | 470 |
| 1379 | 进样针 10ul*50mm锥形针头 |  | 1个/包 | 个 | 500 |
| 1380 | 进样针 1ml无针头 |  | 1ml无针头 | 支 | 640 |
| 1381 | 进样针10ul锥形针头 |  | 10ul，50mm，1个/包 | 盒 | 1380 |
| 1382 | 进液管 |  | 瓶口分液器进液管 | 米 | 107.3 |
| 1383 | 经典HH-88孔恒温水浴锅 |  | 8孔 | 个 | 841.5 |
| 1384 | 经济洗瓶(洗眼瓶)/塑料洗瓶（白头） |  | 500ml | 个 | 11 |
| 1385 | 精密试纸 |  | 6.4-8.0 | 张 | 2.3 |
| 1386 | 精密试纸（3.8-5.4） |  | 3.8-5.4 | 张 | 4.5 |
| 1387 | 净化管(380-00990-34) |  | SHIMSEN QuEChERS III,15mL | 套 | 337 |
| 1388 | 净化管(380-00990-35) |  | SHIMSENQuEChERS III,15mL | 套 | 319 |
| 1389 | 净化管(380-00990-37) |  | SHIMSEN QuEChERS III,15mL | 套 | 883 |
| 1390 | 净化管(380-00990-38) |  | SHIMSEN QuEChERS III,15ml | 套 | 469 |
| 1391 | 净化气柱 |  | CP17973 | 根 | 2225 |
| 1392 | 九号筛 |  | 200 目，20cm | 个 | 32.5 |
| 1393 | 久效磷 |  | 1000μg/mL | 盒 | 95 |
| 1394 | 久效磷 （溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 1395 | 酒精灯 |  | 150ml，96个/件 | 盏 | 4.6 |
| 1396 | 酒精喷壶 |  | 500mL/个，HDPE 材质，绿色， 长 25cm，宽 6.2cm，喷雾，喷水柱可调节 | 个 | 10 |
| 1397 | 具活塞砂芯层析柱 |  | 10×300 | 支 | 91 |
| 1398 | 具塞比色管 |  | 50mL | 个 | 5.9 |
| 1399 | 具塞比色管 |  | 25ml | 支 | 6 |
| 1400 | 具塞量筒 |  | 5mL | 个 | 33.8 |
| 1401 | 具塞量筒 |  | 50ml，量出式EX | 个 | 15.9 |
| 1402 | 具塞平底蒸馏器 |  | 1000mL | 个 | 128.8 |
| 1403 | 具塞三角瓶 |  | 50ml/24 | 个 | 13.5 |
| 1404 | 具塞三角瓶 |  | 150ml/24 | 个 | 14.3 |
| 1405 | 具塞三角瓶 |  | 250ml/24 | 个 | 14.4 |
| 1406 | 具塞三角瓶 |  | 500ml/24 | 个 | 23.1 |
| 1407 | 具塞锥形瓶 |  | 250mL | 个 | 15.6 |
| 1408 | 具四氟芯梨形分液漏斗 |  | 500ml | 个 | 66.7 |
| 1409 | 聚丙烯处理袋 |  | 600nm*780nm，500个/箱 | 包 | 2185 |
| 1410 | 聚四氟乙烯（PTFE）大口试剂瓶2000ml |  | 2000ml，115*260mm | 个 | 34.5 |
| 1411 | 聚四氟乙烯针式过滤器 |  | 17mm，100个/包 | 包 | 598 |
| 1412 | 聚酰胺小柱 |  | 1g，6mL/支，30 支/盒 | 个 | 450 |
| 1413 | 聚乙二醇8000 PEG8000 |  | 250g | 个 | 138 |
| 1414 | 聚乙烯试剂瓶 |  | 250mL (有内盖) ，小口，材质好， 密封性好，白色 | 个 | 17.9 |
| 1415 | 聚乙烯试剂桶 |  | 10L (有内盖)，材质好的，加厚 | 个 | 23.9 |
| 1416 | 聚乙烯试剂桶 |  | 5L (有内盖)，材质好的，加厚 | 个 | 12.9 |
| 1417 | 磷酸二氢钾 |  | AR500g，>99.5% | 瓶 | 41.8 |
| 1418 | 磷酸二氢钾 |  | 500g/分析纯 | 瓶 | 38.1 |
| 1419 | 磷酸氢二铵(二盐基磷酸铵) |  | AR500g | 瓶 | 18 |
| 1420 | 磷酸氢二钠（无水） |  | AR | 瓶 | 53.2 |
| 1421 | 磷酸盐缓冲液（取代CMT126） |  | 250g | 瓶 | 98 |
| 1422 | 流动相瓶盖 |  | 三孔 | 盒 | 29 |
| 1423 | 流行性溃疡综合征病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 1424 | 硫代硫酸钠标准溶液 |  | c（Na2S203)=0.1000 mol/L(0.1N）500ml | 瓶 | 80 |
| 1425 | 硫代硫酸盐柠檬酸盐胆盐蔗糖琼脂培养基（TCBS） |  | 250g | 瓶 | 138 |
| 1426 | 硫酸锰营养琼脂 |  | 250g/瓶 | 套 | 105.6 |
| 1427 | 硫酸新霉素 |  | 97.5%，100mg | 瓶 | 520 |
| 1428 | 硫乙醇酸盐液体培养基(FT)BR250g(2015年药典) |  | BR250g | 个 | 101.2 |
| 1429 | 六偏磷酸钠标准品 |  | 100ug/mL 1mI | 支 | 290 |
| 1430 | 漏斗 |  | 90mm | 个 | 7 |
| 1431 | 漏斗 |  | 60mm | 个 | 6 |
| 1432 | 漏斗 |  | 10cm | 个 | 6.2 |
| 1433 | 漏斗托 |  | 硅胶 | 瓶 | 14.4 |
| 1434 | 漏斗支架 |  | 铁环梨形分液漏斗支架， 140mm 开口 | 瓶 | 11 |
| 1435 | 卵黄卵磷脂BR25g |  | BR25g | 瓶 | 114 |
| 1436 | 卵黄琼脂基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 215 |
| 1437 | 卵磷脂 |  | 25g/瓶 | 包 | 31 |
| 1438 | 卵磷脂吐温80营养琼脂 |  | 250g/瓶 | 卷 | 109 |
| 1439 | 螺口带盖尖底刻度塑料离心管 |  | 10ml，100支/包 | 盒 | 44 |
| 1440 | 螺口铝银管制瓶 |  | 55mm*150mm | 个 | 3.5 |
| 1441 | 螺口铝银管制瓶 |  | 55mm*80mm | 个 | 3 |
| 1442 | 螺纹口棕色标液瓶+垫盖 |  | 15mL | 套 | 370.7 |
| 1443 | 铝、砷，硼、钡、铍、铋、镉、钴、铬、铜、铁、镓、锂、镁、锰、镍、铅、锑、锡、锶、钛、铊、钒、锌 Al, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga,Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn |  | 100µg/ml,50ml | 支 | 500 |
| 1444 | 铝箔胶带 |  | 宽60mm，长30m，厚0.06mm | 个 | 12 |
| 1445 | 铝箔圈 |  | 适合φ47mm滤膜，100个/盒 | 个 | 30 |
| 1446 | 铝单元素标准溶液 |  | 1000ug/ml,50mL/瓶 | 支 | 80 |
| 1447 | 铝蝴蝶夹 |  | 配套大理石滴定台用 | 盒 | 17 |
| 1448 | 铝块1.5ml |  | 6*1.5ml | 个 | 260 |
| 1449 | 铝塑复合膜气体采样袋 |  | 5L，旋塞直通阀 MTB31-5 | 瓶 | 5 |
| 1450 | 绿脓杆菌技术中心鉴定盒 |  | 5 种*10 支/盒 | 瓶 | 133 |
| 1451 | 绿脓菌素测定培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 133 |
| 1452 | 氯胺T，三水 |  | AR500g | 瓶 | 135 |
| 1453 | 氯苯甲醚 |  | 1000μg/mL | 盒 | 132 |
| 1454 | 氯化甲基汞溶液标准样品 |  | 100ug/ml 1ml | 支 | 120 |
| 1455 | 氯化钾 |  | 500g/分析纯 | 瓶 | 16.8 |
| 1456 | 氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液 |  | 250g | 瓶 | 170 |
| 1457 | 氯化镁孔雀绿肉汤(MM， RV) |  | 250g/瓶 | 个 | 104 |
| 1458 | 氯化钠 |  | AR500g | 瓶 | 14.4 |
| 1459 | 氯化钠 |  | 500g/分析纯 | 瓶 | 10.6 |
| 1460 | 氯甲酸 9-芴基甲酯 |  | AR100g | 瓶 | 191.4 |
| 1461 | 氯霉素D5（溶剂：乙腈） |  | 100ug/ml 1ml | 支 | 920 |
| 1462 | 氯霉素D5标准溶液 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 920 |
| 1463 | 氯霉素（甲醇介质） |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 1464 | 氯霉素质控样 |  | 基质：鱼肉粉 | 支 | 1040 |
| 1465 | 氯硝铵18%甘油（DG18）琼脂基础 |  | 250g | 盒 | 191 |
| 1466 | 氯唑西林钠一水合物 7081-44-9 |  | 93.8%,10mg | 支 | 80 |
| 1467 | 氯唑西林钠一水合物 7081-44-9 |  | 93.8%,10mg | 支 | 80 |
| 1468 | 滤毒盒 |  | 有机蒸气/甲醛 | 对 | 41.5 |
| 1469 | 滤棉 |  | 00片 | 盒 | 92.2 |
| 1470 | 滤棉盖 |  | 10片 | 包 | 84.5 |
| 1471 | 滤膜 |  | 60mm*0.45 μm，有机尼龙，50 片/盒 | 瓶 | 122 |
| 1472 | 马波沙星 |  | 99%，100mg | 瓶 | 520 |
| 1473 | 马丁培养基 |  | 250g | 瓶 | 133 |
| 1474 | 马拉硫磷（溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 1475 | 马铃薯葡萄糖半固体琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 105.6 |
| 1476 | 马铃薯葡萄糖琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 215 |
| 1477 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) |  | 250g/瓶，颗粒型 | 个 | 141 |
| 1478 | 马铃薯葡萄糖水 |  | 250g/瓶 | 把 | 149 |
| 1479 | 麦康凯琼脂培养基(MAC) |  | 250g | 瓶 | 119 |
| 1480 | 麦康凯琼脂培养基（MAC） |  | 250g | 瓶 | 125 |
| 1481 | 毛发温湿度计 WS-1 |  | WS-1 | 个 | 115 |
| 1482 | 毛氏抽滤瓶 |  | 100ml | 个 | 23 |
| 1483 | 毛氏抽滤瓶支架 |  | 6孔 | 个 | 65 |
| 1484 | 毛细点样管 |  | 0.5x100mm ，1000 支/筒 | 支 | 7 |
| 1485 | 霉菌液体培养基 |  | BR250g | 个 | 119 |
| 1486 | 镁 |  | 1000ug/ml,50mL | 支 | 80 |
| 1487 | 锰 |  | 1000ug/ml,50mL | 支 | 80 |
| 1488 | 孟加拉红(虎红)培养基 |  | 250g | 瓶 | 147.4 |
| 1489 | 孟加拉红(虎红)培养基（颗粒型） |  | 250g | 瓶 | 188 |
| 1490 | 孟加拉琼脂（颗粒型） |  | 250g | 瓶 | 177 |
| 1491 | 密度计 |  | 量程：1.2~1.3g/cm3，精度 0.001g/cm3 | 卷 | 32 |
| 1492 | 密度具塞比色管（0.5ml分度值） |  | 25ml，25支/盒，200支/件 | 支 | 13.6 |
| 1493 | 密封袋 |  | 45*35 10丝 | 个 | 375 |
| 1494 | 密封袋 |  | 32*22 10丝 | 个 | 168 |
| 1495 | 密封袋 |  | 22*15 10丝 | 个 | 81 |
| 1496 | 密封线香筒 |  | 23.5cm高度*3.9cm内径 | 个 | 7.4 |
| 1497 | 密理博QUANTUM TEX精纯化柱 |  | 适用于Milli-Q Integral 超纯水机 | 袋 | 6750 |
| 1498 | 棉球 |  | 0.5g/个 500g/包 | 包 | 30 |
| 1499 | 免洗净手凝胶灭菌 |  | 500ml | 箱 | 25.2 |
| 1500 | 灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用） |  | 30片/张，50张/盒 | 盒 | 270 |
| 1501 | 灭菌无酶离心管15ml（含泡沫架）50支/袋，500支/箱 |  | 15ml，500支/箱 | 片 | 510 |
| 1502 | 灭菌无酶离心管50ml（含泡沫架）25支/袋，500支/箱 |  | 50ml 50支/包 8包/箱 | 包 | 890 |
| 1503 | 灭螨醌 |  | 50mg | 瓶 | 735 |
| 1504 | 灭螨醌 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 89 |
| 1505 | 灭螨醌-羟基 |  | 10mg | 瓶 | 1320 |
| 1506 | 灭螨醌-羟基将液 |  | 100μg/ml | 瓶 | 155 |
| 1507 | 磨口夹子 |  | 29/32 | 个 | 1.8 |
| 1508 | 磨口夹子 |  | 24/30 | 个 | 1.8 |
| 1509 | 磨口夹子 |  | 15/25 | 个 | 1.6 |
| 1510 | 磨口蛇形回旋冷凝管 |  | 接口：24/29，400mm | 支 | 32 |
| 1511 | 磨口圆底烧瓶 |  | 1000mL，瓶口口径：φ34/26，(GG-17) | 盒 | 52 |
| 1512 | 牡蛎包拉米虫PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 2000 |
| 1513 | 木瓜蛋白酶，≥2000units/mg, 以酪蛋白为底物 9001-73-4 |  | 25g | 支 | 195 |
| 1514 | 木糖 |  | 20 支/盒 | 瓶 | 40 |
| 1515 | 木糖b |  | 20 支/盒 | 包 | 40 |
| 1516 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼 脂平板 XLD |  | 直径 9cm，10 皿/包 | 瓶 | 80 |
| 1517 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂 XLD |  | 250g/瓶 | 个 | 423 |
| 1518 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂XLD |  | 250g | 瓶 | 434 |
| 1519 | 木质分液漏斗架 |  | 配 250mL 分液漏斗使用，单 列，1*4 孔/个 | 个 | 33 |
| 1520 | 木质分液漏斗架 |  | 配 500mL 分液漏斗使用，单 列 | 个 | 38 |
| 1521 | 钠 |  | 1000µg/ml，50ml | 支 | 80 |
| 1522 | 钠(Na)空心阴极灯，uncoded |  | 无编码，规格同 942339020111 | 盒 | 340 |
| 1523 | 奈啶酮酸P-18C1 |  | 5支/盒（2-8℃） | 套 | 50 |
| 1524 | 奈啶酮酸P-18C2 |  | 5支/盒（2-8℃） | 个 | 50 |
| 1525 | 耐高温玻璃培养皿 (高硼硅、透明) |  | 直径φ9cm | 卷 | 2.6 |
| 1526 | 耐高温胶塞15-19 |  | 200个/包 （用于18*180试管） | 只 | 1 |
| 1527 | 耐高温胶塞30-34` |  | 30-34 50个/包 | 只 | 6.4 |
| 1528 | 耐高温橡皮筋 |  | 500g/包 | 包 | 20 |
| 1529 | 耐酸碱塑料梨形升降分液漏斗架 |  | 2L 1*6 | 个 | 158 |
| 1530 | 耐酸碱塑料梨形升降分液漏斗架 |  | 500mL 1*6 | 个 | 97 |
| 1531 | 耐酸碱塑料梨形升降分液漏斗架 |  | 250mL 1*6 | 个 | 83 |
| 1532 | 萘啶酸 |  | 99.9%，100mg | 瓶 | 585 |
| 1533 | 萘啶酮酸 |  | 2.25mg*5 | 盒 | 45 |
| 1534 | 萘啶酮酸(无菌冻干C1) |  | 5mg/支*5 2-8度 | 盒 | 45 |
| 1535 | 萘啶酮酸(无菌冻干C2) |  | 4.0mg*5 2-8度 | 盒 | 45 |
| 1536 | 脑-心浸萃液态培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 146 |
| 1537 | 脑心浸出液肉汤 (BHI) |  | 250g | 瓶 | 241.4 |
| 1538 | 脑心浸出液肉汤（BHI）（颗粒型） |  | 250g | 瓶 | 303 |
| 1539 | 内标PEA硬管，内径0.3mm，外径1.6mm |  | 3m/包 | 包 | 790 |
| 1540 | 内标蠕动泵管 |  | 6 根/包 ，直径=0.381mm,0.015inch,L=406mm，橙色/绿色 | 个 | 935 |
| 1541 | 内标蠕动泵管 蓝色卡头+橙色卡头 |  | 12根/包 部件号:G3280-67047 | 包 | 1530 |
| 1542 | 内参照探针 |  | HPLC 纯化法，分装成 3 管(碱 基序列：5’-FAM-CCGTTTCTCAGGCTCCCTCTC CGGAATCGAAC- TAMRA-3’) | 卷 | 1800 |
| 1543 | 内外源序列阳性重组质粒样品 |  | 转基因质粒 | 支 | 1800 |
| 1544 | 酿酒酵母ATCC9763 |  | 2-8度 | 支 | 500 |
| 1545 | 镊子 |  | 25cm | 把 | 7 |
| 1546 | 镍采样锥 |  | G3280-67040 | 套 | 5835 |
| 1547 | 镍采样锥 |  | G3280-67041 | 套 | 4995 |
| 1548 | 镍坩埚 |  | 30mL，带盖 | 个 | 18 |
| 1549 | 柠檬酸钠(二水合柠檬酸三钠) |  | AR500g | 瓶 | 26 |
| 1550 | 柠檬酸三钠 |  | 500g | 瓶 | 25.4 |
| 1551 | 柠檬酸三钠，二水；柠檬酸钠；枸橼酸钠；2-羟基丙三羧酸钠 |  | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 38 |
| 1552 | 柠檬酸三钠，二水；柠檬酸钠；枸橼酸钠；2-羟基丙三羧酸钠 |  | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 38 |
| 1553 | 凝胶净化色谱柱 |  | YG102-25030G | 根 | 10050 |
| 1554 | 牛/羊源性成分二重核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 50T/盒，-20℃ | 个 | 1966 |
| 1555 | 牛角勺 |  | 24cm | 个 | 8.5 |
| 1556 | 牛奶中山梨酸、苯甲酸定量分析质控样品 |  | 5ml | 瓶 | 980 |
| 1557 | 牛皮纸大张 |  | 10张/组 | 组 | 19.5 |
| 1558 | 牛源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 48T/盒 -20℃ | 盒 | 1700 |
| 1559 | 诺氟沙星 |  | 99.9%，100mg | 瓶 | 650 |
| 1560 | 诺氟沙星-D5水合物 |  | 99.8%，10mg | 瓶 | 2000 |
| 1561 | 诺如病毒GI型荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 1562 | 诺如病毒荧光PCR检测试剂盒(I型、II型) |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 1563 | 派琴虫荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1130 |
| 1564 | 胖肚移液管 |  | 20mL | 瓶 | 11.5 |
| 1565 | 培养皿(9cm) |  | 120套/件 | 套 | 7 |
| 1566 | 培养皿盖子9cm |  | 9cm | 个 | 4 |
| 1567 | 喷壶瓶 (酒精84消毒液用) |  | 500ml，绿色，长 25cm，宽 6.2 ㎝，喷雾，喷水柱可调节 | 盒 | 11 |
| 1568 | 硼氢化钾，易制爆 |  | GR100g | 瓶 | 110 |
| 1569 | 硼酸，上海中心城区限控危化 |  | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 41 |
| 1570 | 硼酸钠 |  | AR500g | 瓶 | 33 |
| 1571 | 硼酸钠(十水合四硼酸钠) |  | AR500g | 瓶 | 21 |
| 1572 | 品红亚硫酸钠琼脂培养基 |  | 250g/瓶 | 个 | 150 |
| 1573 | 平板计数培养基 (PCA) |  | 250g | 瓶 | 156 |
| 1574 | 平板计数琼脂(颗粒剂型) |  | 250g | 瓶 | 179 |
| 1575 | 平板计数琼脂培养基 (无菌包) |  | 100mL/袋，10 袋/盒 | 个 | 104 |
| 1576 | 平底烧瓶 |  | 250mL | 个 | 17 |
| 1577 | 平底烧瓶 |  | 磨口，100mL | 个 | 4.5 |
| 1578 | 平底烧瓶 |  | 圆形，带塞不要磨口，24/30， 500mL | 个 | 7.5 |
| 1579 | 平底烧瓶 |  | 棕色，带塞不要磨口 24/30， 500mL | 个 | 8 |
| 1580 | 平底烧瓶 |  | 150mL | 个 | 4.8 |
| 1581 | 平底展开缸 |  | 200×200 | 个 | 225 |
| 1582 | 平底蒸馏烧瓶 |  | 500mL，24/29 磨口 | 个 | 26 |
| 1583 | 平底蒸馏烧瓶 |  | 500ml，19# | 套 | 25 |
| 1584 | 苹果汁中镉含量检测内部质控样品 |  | 50ml | 瓶 | 809 |
| 1585 | 苹果汁中镉质控样品 |  | 50ml/瓶 | 支 | 950 |
| 1586 | 苹果汁中柠檬黄质控样品 |  | 50ml/瓶 | 支 | 1050 |
| 1587 | 苹果汁中铅质控样品 |  | 50ml/瓶 | 支 | 950 |
| 1588 | 瓶口分液器延长分液管 |  | 伸缩式吸液管，FEP, 195-350 mm, 长度可调 | 个 | 1020 |
| 1589 | 瓶口分注器 |  | 5-50mL，有机可调型，安全回流， 463036 | 盒 | 3380 |
| 1590 | 葡萄球菌属细菌编码管TH-16S(配D029) |  | 16种*10支 | 盒 | 132 |
| 1591 | 葡萄球菌属细菌生化管碥码TH-16S（配A012） |  | 16种*10支 | 盒 | 132 |
| 1592 | 葡萄糖 |  | AR500g/瓶 | 盒 | 18 |
| 1593 | 葡萄糖（产气） |  | 20支/盒 | 瓶 | 20 |
| 1594 | 葡萄糖磷酸盐胨水MR-VP |  | 20支/盒 | 瓶 | 86.4 |
| 1595 | 葡萄糖琼脂 |  | 250g | 瓶 | 119 |
| 1596 | 葡萄糖肉浸液肉汤 |  | 250g/瓶 | 付 | 119 |
| 1597 | 葡萄糖肉汤 |  | 250g/瓶 | 个 | 99 |
| 1598 | 普通护目镜 |  | PC镜片、蓝色 | 盒 | 8.8 |
| 1599 | 普通植物病理学 |  | 第三版，科学出版社 | 本 | 25 |
| 1600 | 七号筛 |  | 120 目，20cm | 个 | 10.2 |
| 1601 | 七种多氯联苯混标 |  | 100μg/mL | 支 | 195 |
| 1602 | 奇异变形杆菌CMCC(B)49005 |  | 支 | 支 | 350 |
| 1603 | 起盖器 |  | 配 2mL 的液相进样瓶盖使用， 11mm | 米 | 220 |
| 1604 | 气动快速快插接头 |  | PE-6，三通6mm | 支 | 6.7 |
| 1605 | 气管 |  | 黑色 4*6 | 卷 | 135 |
| 1606 | 气密性微量进样器1000ul，带阀门 |  | 1000ul | 包 | 144 |
| 1607 | 气体过滤器 |  | RMSH-2 | 支 | 3653 |
| 1608 | 气体过滤柱 |  | 5182-9211 | 根 | 1785 |
| 1609 | 气相进样垫50个/包 |  | 50个/包 | 个 | 470 |
| 1610 | 千分尺 |  | 精度：0.001mm，非数显 | 包 | 358 |
| 1611 | 铅(Pb)空心阴极灯 |  | 规格同 942339020821 | 个 | 616 |
| 1612 | 铅（Pb）质控样 |  | 基质：婴幼儿米粉 | 支 | 910 |
| 1613 | 铅单元素标准溶液 |  | 1000ug/ml,50mL/瓶 | 支 | 70 |
| 1614 | 铅单元素溶液标准物质 |  | 1000μg/ml,20mL/瓶 | 支 | 50 |
| 1615 | 前级真空泵泵油 |  | 1L/瓶 | 瓶 | 938 |
| 1616 | 钳口盖垫 |  | 100个/包，20mm | 个 | 102.2 |
| 1617 | 钳口盖垫_银白色铝质_PTFE/白色硅胶 |  | 100/包 | 个 | 120 |
| 1618 | 茜素红S；茜素红；茜素磺酸钠 |  | 指示试剂，25g | 瓶 | 23 |
| 1619 | 枪架 |  | 6孔塑料型 | 个 | 14.3 |
| 1620 | 枪头 |  | 1000u加长型袋装吸头，1000支/包10包/箱 | 箱 | 410 |
| 1621 | 枪头 |  | 5000uL,50支/包 20包/箱 | 包 | 8 |
| 1622 | 枪头盒(吸咀盒)1000ul，96孔（Kirgen） |  | 1000ul，96孔 | 个 | 17.1 |
| 1623 | 枪头盒（吸咀盒）200ul 96孔（Biosharp） |  | 200ul | 个 | 17.3 |
| 1624 | 强力霉素单盐酸半乙醇半水合物 |  | 92.8%，100mg | 瓶 | 260 |
| 1625 | 羟基灭螨醌 |  | 10mg | 瓶 | 1320 |
| 1626 | 茄形瓶 |  | 300mL，透明，带玻璃塞，口径 24/30， | 包 | 23 |
| 1627 | 茄形瓶 |  | 100mL，透明，带玻璃塞，口径 24/30， | 个 | 15 |
| 1628 | 茄形烧瓶（圆底）150ml/24 |  | 150ml/24 | 只 | 25 |
| 1629 | 茄型瓶 |  | 150ml | 个 | 23 |
| 1630 | 茄型烧瓶 |  | 非磨口，29/32，300mL，透明， | 个 | 20 |
| 1631 | 禽流感通用荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 1632 | 氢气发生器气体净化柱 |  | 谱莱析PGH-300 | 个 | 355 |
| 1633 | 氢气发生器维护包 |  | 适用ParkerDOMNICKHUTER氢气发生器 | 盒 | 4930 |
| 1634 | 氢气发生器氧气/水份阱 |  | 规格同604970598 | 盒 | 3000 |
| 1635 | 氢氧化钾 |  | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 350 |
| 1636 | 氢氧化钾 |  | 100ml 0.1007mol/L | 瓶 | 149.2 |
| 1637 | 氢氧化钾 |  | 100g | 瓶 | 120 |
| 1638 | 氢氧化钾 |  | 500g | 瓶 | 19 |
| 1639 | 氢氧化钾标准溶液500mL |  | c(KOH)= 0.1000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 90 |
| 1640 | 氢氧化钠(烧碱) |  | AR500g | 瓶 | 20 |
| 1641 | 氰化钾空白对照管 |  | 20 支/盒 | 瓶 | 55 |
| 1642 | 氰化钾试验管 |  | 20 支/盒 | 瓶 | 135 |
| 1643 | 庆大霉素琼脂(已添加亚碲酸钾，多粘菌素B) |  | 250g | 瓶 | 268 |
| 1644 | 琼脂粉BR250g |  | BR250g | 支 | 126 |
| 1645 | 琼脂糖 |  | S25757-100g 100g 1100g/cm2 | 瓶 | 238 |
| 1646 | 琼脂糖电泳胶制作厚料 |  | 100g | 瓶 | 560 |
| 1647 | 琼脂糖凝胶 |  | 100g/瓶 | 个 | 95 |
| 1648 | 球形冷凝管 |  | 400mm/24×2 | 支 | 22.5 |
| 1649 | 球型冷凝管 |  | 长度 30cm | 个 | 15.5 |
| 1650 | 球型冷凝管 |  | 50cm/24×2 | 个 | 36 |
| 1651 | 巯基棉石英采样管 |  | 8*100mm(含 0.15g 巯基棉)， 10 支/盒 | 个 | 90 |
| 1652 | 曲拉通X-100（乳化剂OP) |  | 500g/分析纯 500mL | 瓶 | 46 |
| 1653 | 曲拉通（Triton）X-100（OP乳化剂）；聚乙二醇叔辛基苯基醚 |  | CP500ml | 瓶 | 65 |
| 1654 | 去活处理的玻璃衬管 (分 流用) |  | 5 根/包 | 个 | 3298 |
| 1655 | 全不锈钢样品袋(均质袋) |  | 12 格 | 套 | 720 |
| 1656 | 全铜减压阀接头（接头减压阀） |  | W21.8右旋 | 个 | 147 |
| 1657 | 全自动滴定管 |  | 白色，50mL | 把 | 159 |
| 1658 | 人造沸石 |  | 250g | 瓶 | 75 |
| 1659 | 人造沸石 |  | 40-60目 | 瓶 | 60 |
| 1660 | 容量瓶 |  | 透明A级250ml | 个 | 32 |
| 1661 | 容量瓶 |  | 25ml | 个 | 19 |
| 1662 | 容量瓶 |  | 50ml | 个 | 19 |
| 1663 | 容量瓶 |  | 2mL | 个 | 18.1 |
| 1664 | 容量瓶 |  | 透明A级50ml | 个 | 18 |
| 1665 | 容量瓶 |  | 50ml | 个 | 17 |
| 1666 | 容量瓶 |  | 5ml | 个 | 17 |
| 1667 | 容量瓶 |  | 10ml | 个 | 16 |
| 1668 | 容量瓶 |  | 100ml | 个 | 15 |
| 1669 | 容量瓶 |  | 1000mL，A 级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.40mL | 把 | 39 |
| 1670 | 容量瓶 |  | 500mL，A 级，带合格证书，容许误差误差要求：≤±0.25mL | 把 | 28 |
| 1671 | 容量瓶 |  | 200mL，A 级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.15mL | 个 | 18 |
| 1672 | 容量瓶 |  | 2000mL，A 级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.60mL | 个 | 49 |
| 1673 | 容量瓶刷 |  | 配套 500mL 容量瓶使用 | 套 | 3.7 |
| 1674 | 容量瓶刷 |  | 配套 1000mL 容量瓶使用 | 套 | 4.7 |
| 1675 | 容量瓶刷 |  | 用于洗 100mL 容量瓶 | 把 | 2.72 |
| 1676 | 容量瓶刷 |  | 10mL 瓶用 | 把 | 2.43 |
| 1677 | 容量瓶刷 |  | 50mL 瓶用 | 把 | 2.43 |
| 1678 | 容量瓶刷 |  | 配套250mL 容量瓶使用 | 把 | 2.72 |
| 1679 | 溶剂过滤器 |  | 2L | 套 | 700 |
| 1680 | 溶剂过滤器 |  | 250ml，高硼硅 | 套 | 41.1 |
| 1681 | 溶剂过滤器中部滤头 |  | 40#，配1000ml滤器 | 个 | 41.1 |
| 1682 | 溶剂入口过滤头(玻璃滤芯) |  | 规格同5041-2168 | 盒 | 300 |
| 1683 | 溶剂微孔过滤膜 (有机系) |  | 直径 50mm，孔径 0.2um，50 片/盒 | 盒 | 44 |
| 1684 | 溶解氧瓶 |  | 250mL，瓶+双盖 (棕色) | 个 | 17.5 |
| 1685 | 溶菌酶技术中心管 |  | 20 支/盒 | 盒 | 100 |
| 1686 | 溶菌酶营养肉汤 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 90 |
| 1687 | 溶器过滤器 |  | 2000ml，直径150mm | 套 | 173 |
| 1688 | 溶血性链球菌 |  | ATCC21059，冻干粉，初代菌种 | 支 | 159 |
| 1689 | 溶氧瓶 |  | 500mL，瓶+双盖 (棕色) | 个 | 19.5 |
| 1690 | 溶藻弧菌GDMCC 1.2561 |  | 1支/盒 | 支 | 500 |
| 1691 | 乳粉中金黄色葡萄球菌（定量）质控样品 |  | 西林瓶 | 支 | 1050 |
| 1692 | 乳糖-明胶培养基 |  | 20支/盒 | 盒 | 60 |
| 1693 | 乳糖胆盐发酵管-单料 |  | 10mL/支，20 支/盒 | 盒 | 160 |
| 1694 | 乳糖胆盐发酵培养基 |  | 250g | 瓶 | 102.7 |
| 1695 | 乳糖胆盐发酵培养基（颗粒型） |  | 250g | 瓶 | 130 |
| 1696 | 乳糖胆盐培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 121 |
| 1697 | 乳糖蛋白胨培养基 |  | 颗粒状，250g/瓶 | 瓶 | 78.8 |
| 1698 | 乳糖蛋白胨培养液(颗粒剂型) |  | 250g | 瓶 | 130 |
| 1699 | 乳糖发酵管-单料 |  | 10mL/支，20 支/盒 | 盒 | 175 |
| 1700 | 乳糖发酵培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 93 |
| 1701 | 乳糖复发酵培养基 (乳糖 发酵培养基) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 93 |
| 1702 | 乳糖复发酵培养基（乳糖发酵培养基） |  | 250g | 瓶 | 80.4 |
| 1703 | 乳糖复发酵培养基（乳糖发酵培养基）（颗粒型） |  | 250g | 瓶 | 103 |
| 1704 | 软木烧瓶托 |  | 80mm | 个 | 2.6 |
| 1705 | 软木烧瓶托 |  | 110mm | 个 | 4.4 |
| 1706 | 噻孢霉素(无菌冻干)A |  | 1.25ug/支*5 2-8度 | 盒 | 40.2 |
| 1707 | 噻孢霉素P-09 |  | 1.25ug/支*5 2-8度 | 盒 | 35.7 |
| 1708 | 三氟硝草醚 |  | 1000μg/mL | 盒 | 66 |
| 1709 | 三号筛 |  | 50 目，20cm | 个 | 10.2 |
| 1710 | 三价砷溶液标准物质 |  | 1000µg/ml,50ml | 支 | 255 |
| 1711 | 三角瓶 |  | 带刻度，50mL | 个 | 2 |
| 1712 | 三角瓶 |  | 带刻度，100mL | 个 | 2.2 |
| 1713 | 三角瓶 |  | 带刻度，150mL | 个 | 2.4 |
| 1714 | 三角瓶 |  | 带刻度，200mL | 个 | 3.4 |
| 1715 | 三角瓶 |  | 带刻度，500mL | 个 | 6.5 |
| 1716 | 三角瓶 |  | 25ml | 个 | 2 |
| 1717 | 三角瓶 |  | 250ml 大口，适用硅胶塞30-34 | 只 | 3.6 |
| 1718 | 三角瓶 |  | 500ml 大口，适用8#、38-40#胶塞 | 个 | 6.5 |
| 1719 | 三角瓶硅胶塞 |  | 500mL 玻璃三角瓶使用 | 个 | 3.7 |
| 1720 | 三角瓶硅胶塞 |  | 1000mL 玻璃三角瓶使用 | 个 | 7.3 |
| 1721 | 三角瓶刷 |  | 100ml | 把 | 2.5 |
| 1722 | 三角瓶刷 |  | 250ml | 把 | 2.8 |
| 1723 | 三角瓶刷 |  | 500ml | 把 | 3.8 |
| 1724 | 三角烧瓶 |  | 100ml | 个 | 6.5 |
| 1725 | 三角烧瓶 |  | 5L | 个 | 78 |
| 1726 | 三角烧瓶 |  | 1L | 个 | 2.2 |
| 1727 | 三角烧瓶250ml 大口 |  | 250ml（33-38）10只/盒，80只/件 | 个 | 8.5 |
| 1728 | 三角烧瓶250ml(广口) |  | 60个/件，10只/盒 | 个 | 7.6 |
| 1729 | 三角烧瓶500ml（大口） |  | 500ml，8个/盒 | 个 | 15 |
| 1730 | 三角烧瓶500ml（大口） |  | 48个/件，匹配38-40胶塞 | 个 | 14 |
| 1731 | 三氯甲烷 |  | AR500 mL | 瓶 | 35 |
| 1732 | 三氯杀螨醇 |  | 1000μg/mL | 盒 | 86 |
| 1733 | 三氯乙酸 |  | AR500g，99% | 瓶 | 90 |
| 1734 | 三水合磷酸三钾；三水合磷酸钾 |  | AR500g | 瓶 | 60 |
| 1735 | 三水合乙醇铅 |  | 500g | 瓶 | 35 |
| 1736 | 三糖铁技术中心鉴别管 |  | 3mL/支，40 支/盒 | 盒 | 174 |
| 1737 | 三糖铁琼脂 (TSI) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 149 |
| 1738 | 三糖铁琼脂培养基(TSI) |  | 250g | 瓶 | 111 |
| 1739 | 色谱微量进样针 |  | 1支装 | 个 | 996 |
| 1740 | 色谱柱 |  | prp-x-100 | 根 | 8400 |
| 1741 | 色谱柱 |  | agilent588905-902 | 根 | 3369 |
| 1742 | 色谱柱2.1X100mm 1.8-micron |  | 858700-902 | 支 | 6289 |
| 1743 | 色谱柱zorbax ods 4.6x250mm |  | 880952-702 | 支 | 5403 |
| 1744 | 色谱柱预加热器 |  | 带 12.5" 管 | 包 | 9857 |
| 1745 | 色素专用滤膜PTFE |  | 100/pk,500/cs | 盒 | 580 |
| 1746 | 色素专用滤膜PTFE(0.2um) |  | 100/pk,500/cs | 盒 | 499 |
| 1747 | 杀虫畏 |  | 1000μg/mL | 盒 | 95 |
| 1748 | 杀蛎包拉米虫PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 1749 | 杀螟硫磷 |  | 1000μg/mL | 盒 | 132 |
| 1750 | 杀螟硫磷（杀螟松） |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 1751 | 杀螟松 （溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 1752 | 杀扑磷 （溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 1753 | 沙拉沙星盐酸盐 |  | 98%，100mg | 瓶 | 715 |
| 1754 | 沙门菌增菌液 SBG |  | 10mL/支，20 支/盒 | 盒 | 247 |
| 1755 | 沙门氏菌 H 多价 1 诊断血清 |  | 1mL/瓶 | 瓶 | 160 |
| 1756 | 沙门氏菌 H 多价 2 诊断血清 |  | 1mL/瓶 | 瓶 | 160 |
| 1757 | 沙门氏菌 H 多价 3 诊断血清 |  | 1mL/瓶 | 瓶 | 160 |
| 1758 | 沙门氏菌 H 多价 4 诊断血清 |  | 1mL/瓶 | 瓶 | 160 |
| 1759 | 沙门氏菌 Vi 因子诊断血清 |  | 1mL/瓶 | 瓶 | 168 |
| 1760 | 沙门氏菌成套技术中心鉴定管 |  | 12种*2套/盒*5盒 | 盒 | 160 |
| 1761 | 沙门氏菌干制技术中心鉴定试剂盒 |  | 10 种*10 套 | 套 | 421 |
| 1762 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 |  | 10种*10套 | 盒 | 298 |
| 1763 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒（实时荧光定量PCR法） |  | 24反应/盒 | 盒 | 1428 |
| 1764 | 沙门氏菌千制生化鉴定试剂盒 |  | 10种*10套 | 盒 | 320 |
| 1765 | 沙门氏菌属诊断血清 |  | A-F ,2-8度 | 套 | 100 |
| 1766 | 沙门氏菌属诊断血清30种 |  | 1ml*30瓶/套 | 套 | 2600 |
| 1767 | 沙门氏菌属诊断血清A-F |  | 1ml 2-8°C | 瓶 | 119 |
| 1768 | 沙门氏菌显色培养基 |  | 34.9g/L | 瓶 | 535 |
| 1769 | 沙门氏菌显色培养基(SA) |  | 1000ml/37.3g | 瓶 | 440 |
| 1770 | 沙门氏菌显色培养基A |  | 1000ml | 瓶 | 539 |
| 1771 | 沙门氏菌显色培养基平板 |  | 10 皿/包 | 包 | 510 |
| 1772 | 沙门氏菌质控样品 |  | QC-FD-010 | 瓶 | 900 |
| 1773 | 沙门氏显色培养基 SA130 |  | 1000ml，34.9g/瓶 15-30℃ | 瓶 | 510 |
| 1774 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(沙氏琼脂培养基) |  | 250g | 瓶 | 107 |
| 1775 | 沙浴设备实验室用高纯石英砂 |  | 26-40目 | 斤 | 4 |
| 1776 | 筛网 |  | 300 目，20cm | 个 | 10.2 |
| 1777 | 山梨醇麦康凯琼脂基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 198 |
| 1778 | 山梨醇麦康凯琼脂基础(CT-SMAC) |  | 250g | 瓶 | 165 |
| 1779 | 山梨糖 |  | 20支/盒 | 盒 | 52 |
| 1780 | 三防热敏标签纸 |  | THERMAL LABEL No.12006 规格:80mmx60mm 800枚/卷 | 卷 | 22 |
| 1781 | 伤寒、副伤寒及变形杆菌OX19、OX2、OXK诊断菌液(外裴氏) |  | 10ml*3 2-8°C | 套 | 110 |
| 1782 | 伤寒沙门氏菌CMCC(B)50071 |  | 2-8℃ | 支 | 350 |
| 1783 | 烧杯 |  | 1000ml | 个 | 13 |
| 1784 | 烧杯 |  | 500ml | 个 | 7.5 |
| 1785 | 烧杯 |  | 10ml | 个 | 2.6 |
| 1786 | 烧杯 |  | 2000mL | 个 | 30 |
| 1787 | 烧杯 |  | 200mL | 个 | 3.5 |
| 1788 | 烧杯 |  | 100mL | 个 | 2.8 |
| 1789 | 烧杯 |  | 5L | 个 | 79 |
| 1790 | 烧杯 |  | 50mL | 个 | 2 |
| 1791 | 烧杯 |  | 3L | 个 | 48 |
| 1792 | 烧杯 |  | 400mL，带刻度 | 个 | 5.5 |
| 1793 | 烧杯 |  | 150mL | 个 | 3.2 |
| 1794 | 烧杯 |  | 25mL | 个 | 2.01 |
| 1795 | 烧杯 |  | 250ml | 个 | 3.8 |
| 1796 | 烧杯 |  | 300ml | 个 | 4.6 |
| 1797 | 烧杯滴水架 |  | 约 50 柱，柱子间距约 7cm | 个 | 109 |
| 1798 | 麝香草酚 |  | 25g/瓶 | 瓶 | 26 |
| 1799 | 砷单元素标准溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 65 |
| 1800 | 砷酸根溶液标准物质 |  | 0.233μmol/g，2mL/瓶 | 支 | 120 |
| 1801 | 砷酸根溶液标准物质（五价砷） |  | 0.233μmol/g,2mL | 支 | 120 |
| 1802 | 砷甜菜碱溶液标准物质 |  | 2mL/瓶,4度冷藏 | 支 | 520 |
| 1803 | 探针引物 |  | PCR引物 | 个 | 55 |
| 1804 | 生活饮用水中PH值定量分析质控样品 |  | QC-C0-706 | 瓶 | 1069 |
| 1805 | 生活饮用水中氟化物质控样品 |  | 20ml/瓶 | 支 | 910 |
| 1806 | 生姜粉成分分析标准物质 |  | GBW10202 20g | 瓶 | 1220 |
| 1807 | 生物安全垃圾桶L0222(Φ28*H43cm 19L) |  | L0222(Φ28*H43cm 19L) | 盒 | 21 |
| 1808 | 生物安全运输箱(单罐） |  | 6升，外尺寸：340*234*275mm | 个 | 260 |
| 1809 | 生物大肠菌群检验纸片－Ⅰ |  | 10份/盒（15袋/份） | 盒 | 181 |
| 1810 | 生物名称和生物学术语的词源 |  | 科学出版社 | 本 | 105 |
| 1811 | 生物危害标识贴 |  | 生物危害字体 (30x40cm) BT522 ，PP 背胶 | 个 | 4.5 |
| 1812 | 生物危害二级生物安全实 验室标识贴 |  | 生物危害二级生物安全实验室 字体 (30x40cm) BT521 PP 背胶 | 个 | 3.95 |
| 1813 | 生物指示剂管(ME-压力蒸汽灭菌生物指示剂)ATCC7953 |  | 20支/盒 | 支 | 26 |
| 1814 | 十八子牛肉刀 |  | 刀柄12cm，刃长19cm | 把 | 69 |
| 1815 | 十二水合磷酸氢二钠 |  | 500g/分析纯 | 瓶 | 22.4 |
| 1816 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 182.2 |
| 1817 | 石棉网 |  | 最大 30cm*30cm | 个 | 7.8 |
| 1818 | 石棉网 |  | 中号，15cm | 个 | 3.1 |
| 1819 | 石棉网 |  | 20×20 | 张 | 4.85 |
| 1820 | 石墨垫圈0.32（进样口） |  | 5062-3514 | 盒 | 800 |
| 1821 | 石墨垫圈（密封垫）Ferrule,0.5mm VG0.32col 10/PK |  | 10个/盒 | 包 | 588 |
| 1822 | 石墨垫圈（密封圈）0.8mm，530um，10/PK |  | 0.8mm，530um | 盒 | 359 |
| 1823 | 石墨坩埚 |  | A4号 500ml，上口113*高120*壁厚6.5mm | 个 | 28.1 |
| 1824 | 石墨管 |  | 10 个/套 | 套 | 5500 |
| 1825 | 石墨化碳黑，120-400 目 |  | 50g/瓶 | 根 | 1720.6 |
| 1826 | 石墨化碳黑，120-400 目 |  | 10g/瓶 | 包 | 346.5 |
| 1827 | 石墨韧环(毛细管石墨垫) |  | 0.25-0.32mm,10 个/盒 | 盒 | 390 |
| 1828 | 石墨韧环(石墨垫) |  | 0.25mm，10 个/盒 | 盒 | 380 |
| 1829 | 石墨锥 |  | 赛默飞 ICE3000 原子吸收配套使用石墨锥，带塞曼，1 对/盒 | 盒 | 948 |
| 1830 | 石英比色皿 |  | 751型，50mm，2个/盒 | 个 | 79 |
| 1831 | 石英比色皿 |  | 751型，10mm，45×12.5×12.5 2个/盒 | 个 | 33 |
| 1832 | 石英比色皿 |  | 751型，20mm，45×12.5×22.5 2个/盒 | 个 | 47 |
| 1833 | 石英比色皿 |  | 751型，40mm，45*12.5*42.5 2个/盒 | 个 | 69 |
| 1834 | 石英玻璃棉 |  | 2-5μm,元素分析仪专用， 100g/包 | 包 | 93 |
| 1835 | 石英坩埚 |  | 100ml | 个 | 42 |
| 1836 | 石英滤膜 |  | φ47mm，25张/盒 | 盒 | 70 |
| 1837 | 石英纤维滤膜 |  | 50张/盒，MS370 90mm经济型 | 盒 | 355 |
| 1838 | 石英紫外线杀菌灯管 |  | 40W，120cm，ZW36S24W | 支 | 50.4 |
| 1839 | 石油醚 |  | 30-60 AR500ml | 瓶 | 25 |
| 1840 | 实木昆虫标本盒 |  | （玻璃面）带针插板42x29x5.5cm | 个 | 53.8 |
| 1841 | 实蕊棒弯管4-6(L棒) |  | 4*30*200 | 支 | 2.5 |
| 1842 | 实验废液桶 |  | 25L | 个 | 100 |
| 1843 | 实验室废液桶，特厚耐腐蚀 |  | 30L，蓝色 | 个 | 60 |
| 1844 | 实验室气瓶固定支架 |  | （ABS塑料通用款）40L | 个 | 20 |
| 1845 | 实验室一次性称样勺 |  | 柄长15cm 400只/包 | 包 | 20 |
| 1846 | 实验用密封胶带 |  | 4 IN. × 125 FT.ROLL，Pm-996 | 盒 | 14 |
| 1847 | 食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质 |  | 1.00mg/mL,5mL | 支 | 85 |
| 1848 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 |  | 1.00mg/mL，5ml | 支 | 85 |
| 1849 | 食品镉柱装置(镉还原柱) |  | GB5009，100ml | 套 | 115 |
| 1850 | 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质 |  | 1000mg/L，5mL | 支 | 85 |
| 1851 | 食品用聚乙烯保鲜膜 |  | 30cm×300m | 卷 | 15 |
| 1852 | 食品中合成着色剂检测专用小柱 |  | 500mg，6mL/30 pcs,GB 5009.35-2016 | 盒 | 785 |
| 1853 | 食用合成色素柠檬黄溶液标准物质 |  | 0.500mg/ml,5mL | 支 | 85 |
| 1854 | 食用合成色素日落黄溶液标准物质 |  | 0.500mg/ml,5mL | 支 | 85 |
| 1855 | 食用合成色素苋菜红溶液标准物质 |  | 0.500mg/ml,5mL | 支 | 85 |
| 1856 | 食用合成色素胭脂红溶液标准物质 |  | 0.500mg/ml,5mL | 支 | 85 |
| 1857 | 试管 |  | 非磨口，带塞具刻度，20mL | 个 | 3.58 |
| 1858 | 试管 |  | 棕色，非磨口，带塞具刻度， 20mL | 个 | 14 |
| 1859 | 试管 |  | 含胶塞，带刻度，10mL | 根 | 2 |
| 1860 | 试管 |  | 玻璃，18cm | 根 | 5.3 |
| 1861 | 试管 |  | 含胶塞，带刻度，100mL/根 | 根 | 7 |
| 1862 | 试管 |  | 21×150 | 支 | 3 |
| 1863 | 试管 |  | 13×100 | 支 | 1.5 |
| 1864 | 试管 |  | 15*150mm，约：19.5ml | 支 | 1.8 |
| 1865 | 试管 |  | 18*150mm | 支 | 2.3 |
| 1866 | 试管硅胶塞 |  | 11-15mm/14# | 个 | 0.17 |
| 1867 | 试管硅胶塞 |  | 17-22mm/20# | 个 | 0.48 |
| 1868 | 试管架 |  | 10ml 塑料 | 个 | 30 |
| 1869 | 试管架 |  | 亚克力材料，50mL,24 孔位 | 个 | 25.6 |
| 1870 | 试管架 |  | 有机玻璃，15mL 离心管使用， 60 孔，10*6 孔 | 个 | 20 |
| 1871 | 试管架 |  | 有机玻璃，50mL 离心管使用， 40 孔，10*4 孔 | 个 | 39 |
| 1872 | 试管架 |  | 不锈钢，15mL 离心管使用， 60 孔，10*6 孔 | 个 | 48.5 |
| 1873 | 试管架 |  | 不锈钢，50mL 离心管使用， 40 孔,10*4 孔 | 个 | 85 |
| 1874 | 试管木夹 |  | 夹 15mL 试管使用 | 个 | 3.4 |
| 1875 | 试管刷 |  | 用于洗 25mL 试管 | 把 | 4.5 |
| 1876 | 试管刷 |  | 用于洗 50mL 试管 | 把 | 5.5 |
| 1877 | 试管刷 |  | 用于洗 100mL 试管 | 把 | 6.5 |
| 1878 | 试管刷 |  | 长约 50cm | 个 | 9 |
| 1879 | 试管刷 |  | 用于洗 250mL 试管 | 把 | 3 |
| 1880 | 试管刷 |  | 大号、中号、小号各1个，3 个/套 | 套 | 5.2 |
| 1881 | 试管刷 |  | 用于洗 10mL 试管 | 把 | 1.38 |
| 1882 | 试剂瓶盖 (带硅胶垫) |  | 配 10mL 试剂瓶使用，100 个/ 包 | 包 | 70 |
| 1883 | 室温菌种保存管 |  | 4mL/支，100 支/盒 | 盒 | 108 |
| 1884 | 嗜热脂肪杆菌芽胞菌片 |  | 50 片/盒 | 盒 | 85 |
| 1885 | 嗜酸乳杆菌 As1.2686 |  | 冻干 | 株 | 1000 |
| 1886 | 手动微量进样器 |  | 10ml，有普通锁紧头（路厄接口） | 支 | 525.6 |
| 1887 | 兽残专用，5mL QUEChFRS萃取盐 50Pk |  | 50支/盒 | 盒 | 227 |
| 1888 | 兽残专用，QUEChFRS萃取盐 100PK |  | 100支/盒 | 盒 | 454 |
| 1889 | 兽残专用萃取盐包 |  | 50/pKg | 盒 | 450 |
| 1890 | 兽残专用净化管 |  | 50/pKg 15ML | 盒 | 1020 |
| 1891 | 鼠李糖 |  | 20 支/盒 | 盒 | 108 |
| 1892 | 鼠伤寒沙门氏菌 |  | ATCC13311，冻干粉，初代菌种 | 支 | 500 |
| 1893 | 鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028 |  | 2-8度 | 支 | 500 |
| 1894 | 数显冰箱温度计 |  | DT-1 | 只 | 48 |
| 1895 | 双倍乳糖胆盐培养基（含中和剂） |  | BR250g | 瓶 | 126 |
| 1896 | 双氟沙星盐酸盐 |  | 98%，100mg | 瓶 | 520 |
| 1897 | 双口圆底蒸馏烧瓶 |  | 24*2919*26/ 500ML | 个 | 50 |
| 1898 | 双口蒸馏瓶 |  | 24*19 500ml A0018 | 个 | 67 |
| 1899 | 双口蒸馏烧瓶 |  | 500ml 大口径：2.5cm 小口径：2.0cm | 个 | 60 |
| 1900 | 双面刀片 |  | 10 片/盒 | 盒 | 5 |
| 1901 | 双面滴水架(可拆卸式滴 水棒) |  | 单面 27 支棒，双面 54 支棒 | 个 | 150 |
| 1902 | 双岐杆菌琼脂培养基(BBL) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 140 |
| 1903 | 双氧水(30%过氧化氢) |  | AR500ml | 瓶 | 34 |
| 1904 | 双氧水(30%过氧化氢)（易制爆4.1，上海限控危化） |  | GR 500ml | 瓶 | 50 |
| 1905 | 水/乙腈中甲砜霉素溶液 |  | 100ppm, 1ml | 支 | 100 |
| 1906 | 水/乙腈中硫酸新霉素溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 100 |
| 1907 | 水胺硫磷 |  | 1000μg/mL | 盒 | 95 |
| 1908 | 水产品中氯霉素定量分析质控样品 |  | 鱼肉,10g | 支 | 1000 |
| 1909 | 水产品中铬、砷、镉、汞、铅质控样品 |  | 10g | 包 | 1016.4 |
| 1910 | 水产品中挥发性盐基但定量分析质控样品QC-RF-706 |  | 10g/盒 | 盒 | 1069 |
| 1911 | 水产品中氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星质控样 |  | 10g/瓶 | 包 | 985 |
| 1912 | 水分测定管 |  | 5mL | 个 | 20.4 |
| 1913 | 水果刀 |  | 刀柄长：105mm刃长：11.5cm | 把 | 12 |
| 1914 | 水果硬度计（测苹果梨等硬水果） |  | GY-1 | 个 | 230 |
| 1915 | 水果中镉、铅质控样品 |  | 20g | 包 | 693 |
| 1916 | 水机相针式滤器 |  | 13mm/0.22um 100只/罐 | 罐 | 75 |
| 1917 | 水系格栅无菌滤膜 |  | φ47mm*0.45um，200片/盒 | 盒 | 116 |
| 1918 | 水系滤膜 |  | 50mm，0.45 μ × φ50(水系)， 100 片/盒 | 盒 | 58 |
| 1919 | 水系滤膜 |  | 60mm,0.45 μm× φ60，100 片 /盒 | 盒 | 78 |
| 1920 | 水系微孔过滤膜（聚醚砜） |  | 0.22μm，47mm | 盒 | 300 |
| 1921 | 水系微孔过滤膜（聚醚砜） |  | 0.22μm，50mm | 盒 | 300 |
| 1922 | 水系针式过滤器 |  | 100个/盒，PES(0.22)ф13 | 个 | 1.2 |
| 1923 | 水系针头过滤器 |  | 13mm*0.45um，100个/包(蓝色) | 包 | 49.5 |
| 1924 | 水系针头过滤器 |  | 25mm*0.45um，100个/罐(蓝色) | 筒 | 88 |
| 1925 | 水相过滤膜（混合纤维素脂材质） |  | 13mm*0.45um，200片/盒 | 盒 | 82 |
| 1926 | 水相聚醚砜（PES）针式滤器（黄色） |  | 25mm*0.22μm 100只/罐 | 盒 | 82.5 |
| 1927 | 水相聚醚砜针式过滤器（黄色） |  | SCAA-102 13mm*0.22um,100个/罐 | 盒 | 75 |
| 1928 | 水相聚醚砜针式滤器 |  | 13mm*0.45um，100 只/罐 | 盒 | 118.5 |
| 1929 | 水相聚醚砜针式滤器(黄色) |  | 13mm*0.22μm100个/罐 | 罐 | 82 |
| 1930 | 水相滤膜 |  | 13mm 0.45um | 罐 | 48 |
| 1931 | 水相针式滤器（聚醚砜） |  | 13mm,0.22μm | 盒 | 64 |
| 1932 | 水箱防锈剂 |  | 325mL，防锈剂 (非补漏功能) | 瓶 | 10 |
| 1933 | 水银温度计 |  | (0-100) ℃ ，精度 0.1℃ | 个 | 12.8 |
| 1934 | 水银温度计 |  | 200℃ | 根 | 12.8 |
| 1935 | 水银温度计 |  | 50℃ | 根 | 12.8 |
| 1936 | 水银温度计 |  | 0-360℃ | 支 | 54 |
| 1937 | 水浴锅泡沫漂浮板 |  | 28孔 | 个 | 5 |
| 1938 | 水浴锅漂浮板 |  | 5 mL | 片 | 6.5 |
| 1939 | 水质镉 |  | GSB07-1185-2000 14.1ug/l 20ml | 瓶 | 100 |
| 1940 | 水质汞 |  | 20mL | 瓶 | 75 |
| 1941 | 水质砷 |  | 20mL | 瓶 | 75 |
| 1942 | 水中10种色素混标溶液（GB 5009.35-2023）柠檬黄,新红,苋菜红,亮蓝,胭脂红,日落黄,诱惑红，酸性红，喹啉黄，赤藓红 |  | 1000ug/mL,5mL | 支 | 2500 |
| 1943 | 水中氨甲基磷酸-13C，15N溶液 |  | 100μg/mL | 瓶 | 1158 |
| 1944 | 水中氨甲基磷酸（AMPA）溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 86 |
| 1945 | 水中氨甲基磷酸溶液标准物质 |  | 100μg/mL | 支 | 215 |
| 1946 | 水中氨甲基膦酸-13C,15N 溶液 |  | 100μg/mL | 瓶 | 1380 |
| 1947 | 水中草铵膦-N-乙酰溶液 |  | 100μg/mL | 瓶 | 157 |
| 1948 | 水中草铵膦溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 75 |
| 1949 | 水中草甘膦-13C2,15N溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 2500 |
| 1950 | 水中草甘膦溶液 1071-83-6 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 120 |
| 1951 | 水中赤藓红溶液 |  | 1000ppm，1ml | 支 | 130 |
| 1952 | 水中氟成分分析标准物质 |  | 1000μg/mL,20ml/瓶 | 支 | 200 |
| 1953 | 水中喹啉黄溶液 8004-92-0 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 140 |
| 1954 | 水中亮蓝溶液 |  | 1000ppm,1ml | 支 | 150 |
| 1955 | 水中柠檬黄溶液 |  | 1000ppm,1ml | 支 | 182 |
| 1956 | 水中氰成分分析标准物质 |  | 40ml，50ug/ml | 支 | 150 |
| 1957 | 水中日落黄溶液 |  | 1000ppm,1ml | 支 | 200 |
| 1958 | 水中酸性红溶液 3567-69-9 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 200 |
| 1959 | 水中甜蜜素溶液标准样品（环己基氨基磺酸钠） |  | 5ml/支，10000μg/mL | 支 | 153 |
| 1960 | 水中苋菜红溶液 |  | 1000ppm,1ml | 支 | 150 |
| 1961 | 水中新红溶液 |  | 1000ppm, 1ml | 支 | 265 |
| 1962 | 水中胭脂红溶液 |  | 1000ppm,1ml | 支 | 390 |
| 1963 | 水中诱惑红溶液 25956-17-6 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 60 |
| 1964 | 丝口试剂瓶 |  | 50ml | 个 | 1.1 |
| 1965 | 丝口试剂瓶 |  | 1000ml | 个 | 5.5 |
| 1966 | 丝口试剂瓶 |  | 100ml | 个 | 1 |
| 1967 | 丝口试剂瓶 |  | 250ml | 个 | 1.44 |
| 1968 | 丝口试剂瓶 |  | 500ml | 个 | 2.7 |
| 1969 | 司帕沙星 |  | 99.9%，100mg | 瓶 | 585 |
| 1970 | 锶 |  | 1000ug/ml,50mL | 支 | 80 |
| 1971 | 四氟活塞层析柱 |  | 内径为2.0cm，柱长15cm | 支 | 40 |
| 1972 | 四氟塞梨形分液漏斗（四氟节门、四氟顶端塞子） |  | F474500 500ml 磨口24/40 | 个 | 28 |
| 1973 | 四氟酸碱两用滴定管(塑料王滴定管） |  | 25mlA，60套/件 | 支 | 31 |
| 1974 | 四氟酸式滴定管10mlA级(酸碱两用) |  | 10ml 60支/件 | 支 | 151.3 |
| 1975 | 四氟酸式滴定管25mlA级(酸碱两用) |  | 60支/件 | 支 | 153 |
| 1976 | 四氟酸式滴定管50mlA级（酸碱两用) |  | 50ml 60支/件 | 支 | 208.3 |
| 1977 | 四氟旋塞 |  | 19# | 个 | 14.5 |
| 1978 | 四氟乙烯塞24#（江苏） |  | 24# | 个 | 58 |
| 1979 | 四号筛 |  | 65 目，20cm | 个 | 41 |
| 1980 | 四环牌121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 200片/盒 | 盒 | 23 |
| 1981 | 四环牌ME-压力蒸汽灭菌生物指示剂 |  | 20支/盒 | 盒 | 26 |
| 1982 | 四联电热套(含固定支架 及冷凝管夹头) |  | 250mL，可调温，PTHW-DL | 套 | 320 |
| 1983 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液（TTB） |  | 250g | 瓶 | 116.1 |
| 1984 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基(颗粒状) |  | 250g | 瓶 | 148 |
| 1985 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基TTB |  | 250g | 瓶 | 125 |
| 1986 | 四硼酸钠，十水(硼砂) |  | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 39 |
| 1987 | 四硼酸钠标准缓冲溶液 |  | 250ml | 瓶 | 280 |
| 1988 | 苏云金芽孢杆菌 ATCC10792 标准菌株 |  | 冻干 | 支 | 252.2 |
| 1989 | 塑料 Y 型接口 (三通) |  | 7.9 | 个 | 1.4 |
| 1990 | 塑料白嘴洗瓶 |  | 500ml | 个 | 2.5 |
| 1991 | 塑料比色皿 |  | 100个盒 | 盒 | 68 |
| 1992 | 塑料大口瓶 |  | 2L，SGQH-SL00223 | 个 | 15 |
| 1993 | 塑料大口圆瓶1000ml（广东） |  | 1000ml | 个 | 4.5 |
| 1994 | 塑料滴定管 |  | 10mlA，100支 | 支 | 20.8 |
| 1995 | 塑料定量瓶 |  | 50ml，平底特订 | 个 | 3 |
| 1996 | 塑料冻存管盒2ml，淡绿色(PC盖,透明) |  | 100孔，50个/箱 | 个 | 8.5 |
| 1997 | 塑料封口样品袋 |  | 50 个/包，16cm*24cm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 11.4 |
| 1998 | 塑料封口样品袋 |  | 50 个/包，24cm*36cm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 23 |
| 1999 | 塑料封口样品袋 |  | 18*25，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 12.6 |
| 2000 | 塑料封口样品袋 |  | 10*18，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 11 |
| 2001 | 塑料封口样品袋 |  | 350mm×230mm×0.03mm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 23 |
| 2002 | 塑料封口样品袋 |  | 450mm×320mm×0.05mm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 40 |
| 2003 | 塑料封口样品袋 |  | 17*21cm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 12 |
| 2004 | 塑料封口样品袋 |  | 22*15cm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 9.8 |
| 2005 | 塑料封口样品袋 |  | 29*20cm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 16.6 |
| 2006 | 塑料封口样品袋 |  | 25*35cm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 23 |
| 2007 | 塑料封口样品袋 |  | 17*25cm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 12.6 |
| 2008 | 塑料封口样品袋 |  | 24cm*36cm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 包 | 23 |
| 2009 | 塑料封口样品袋 |  | 透明,宽 24cm*长 36cm，厚度 12 丝 | 个 | 18.8 |
| 2010 | 塑料封口样品袋 |  | 透明,宽 26cm*长 38cm，厚度 12 丝 | 个 | 21.3 |
| 2011 | 塑料广口瓶 |  | 500mL | 个 | 3.5 |
| 2012 | 塑料搅拌棒 |  | 长度：约 15 厘米，100 根/包 | 包 | 9.4 |
| 2013 | 塑料进样器 |  | 10 mL 150支/箱 | 箱 | 150 |
| 2014 | 塑料可拆两用离心管架 |  | 29mm*20孔，16mm*30孔，可放10、15、50ml | 个 | 4 |
| 2015 | 塑料梨型分液漏斗（玻璃顶塞） |  | 500ml | 个 | 73.5 |
| 2016 | 塑料梨型分液漏斗（塑塞） |  | 125ml | 个 | 56.8 |
| 2017 | 塑料梨型分液漏斗（塑塞） |  | 250ml | 个 | 66.6 |
| 2018 | 塑料离心管 |  | 2ml 500 支/盒 10 盒/箱 | 箱 | 36 |
| 2019 | 塑料离心管 |  | 尖底螺口，带密封圈，50mL，50 只/包，8包/箱 | 箱 | 890 |
| 2020 | 塑料离心管 (带盖) |  | 15mL尖底不带架(RCF:12000)50支/包10包/箱 | 箱 | 510 |
| 2021 | 塑料离心瓶 |  | 300mL | 个 | 19.4 |
| 2022 | 塑料利器盒 |  | 6.5L，3个 | 个 | 13.8 |
| 2023 | 塑料利器盒 |  | 8L，2个 | 个 | 11.5 |
| 2024 | 塑料利器盒 |  | 12L | 个 | 6.7 |
| 2025 | 塑料漏斗 |  | 直径 9 厘米 | 个 | 1.6 |
| 2026 | 塑料漏斗 |  | 75mm,进口PP料 | 个 | 1.2 |
| 2027 | 塑料镂空篮 |  | 长 450mm*宽 350mm*高 130mm | 个 | 10 |
| 2028 | 塑料镊子 |  | 直型，长 20cm-25cm，100个 | 个 | 27.8 |
| 2029 | 塑料盆 |  | 直径 45cm 高 15cm | 个 | 20 |
| 2030 | 塑料容量瓶 |  | 250mL | 个 | 7.5 |
| 2031 | 塑料容量瓶 |  | 100mL | 个 | 4.8 |
| 2032 | 塑料容量瓶 |  | 1000ml | 个 | 16.5 |
| 2033 | 塑料容量瓶 |  | 25ml | 个 | 3.5 |
| 2034 | 塑料烧杯 |  | 250mL | 个 | 1.8 |
| 2035 | 塑料烧杯 |  | 50mL | 个 | 2.5 |
| 2036 | 塑料烧杯 |  | 400mL，带刻度 | 个 | 3.5 |
| 2037 | 塑料烧杯 |  | 1000mL | 个 | 4.9 |
| 2038 | 塑料烧杯 |  | 150mL | 个 | 3 |
| 2039 | 塑料托盘化学品油桶平台防泄漏/双桶防渗漏托盘 |  | B2，1300*690*150 | 个 | 330 |
| 2040 | 塑料箱（带盖） |  | 600*400*365mm | 个 | 72 |
| 2041 | 塑料小口瓶 |  | 100ml | 个 | 1.9 |
| 2042 | 塑料样品瓶1000ml（方形白色）避光HDPE/食品级，有重金属析出报告 |  | 1000ml，5个 | 个 | 13 |
| 2043 | 塑料样品瓶架 |  | 1.5ml,2ml，50孔 | 个 | 6.7 |
| 2044 | 塑料样品瓶套装VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 |  | 100只/盒 | 套 | 450 |
| 2045 | 塑料样品自封袋 |  | 25CM*35CM 12 丝，100个 | 个 | 29 |
| 2046 | 塑料样品自封袋 |  | 35CM*45CM 12 丝，100个 | 个 | 48 |
| 2047 | 塑料移液管架 |  | 30 孔 | 个 | 58 |
| 2048 | 酸化吹气吸收装置 |  | 250mL | 套 | 116 |
| 2049 | 酸碱滴定管 |  | 酸碱两用，10mL，最小分刻度 0.05mL，A 级，透明 | 根 | 30 |
| 2050 | 酸碱升降漏斗架 |  | 1 排 6 孔 | 个 | 45.4 |
| 2051 | 酸式滴定管 |  | 25mL | 个 | 48 |
| 2052 | 酸性氧化铝固相萃取柱 |  | 酸性氧化铝SPE小柱 | 盒 | 300 |
| 2053 | 索氏提取器 |  | 500mL | 套 | 90.2 |
| 2054 | 碳酸氢钠 |  | AR500g | 瓶 | 15 |
| 2055 | 桃拉综合征荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 2056 | 陶瓷布氏漏斗 |  | 直径 40mm | 个 | 7.3 |
| 2057 | 陶瓷布氏漏斗 |  | 直径 60mm | 个 | 8.7 |
| 2058 | 陶瓷布氏漏斗 |  | 直径 80mm | 个 | 11.6 |
| 2059 | 陶瓷均质子 |  | 50ml | 盒 | 160 |
| 2060 | 陶瓷研钵(直径10厘米) |  | (碗+棒=1套) | 套 | 10 |
| 2061 | 套箍 (石墨) |  | Graphite Ferrule ForAgilent 0.45-0.53 ，10 个/包 | 盒 | 309 |
| 2062 | 梯形移液管架 |  | 有机玻璃 | 个 | 35 |
| 2063 | 提取包 |  | 4gMgSO4 1gNaCl 1g Na3C6H5O7 0.5g C6H6Na2O | 盒 | 260 |
| 2064 | 提取包 |  | 6gMgSO4 | 盒 | 180 |
| 2065 | 提取盐包 |  | 4g MgSO4,+1g NaCl, +1gNa3C6H5O | 盒 | 270 |
| 2066 | 提取盐包（380-00148-04） |  | SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts with 50mL Tube, 4g MgSO4, 1g NaCl, 0.5g DHS（柠檬酸氢二钠）, 1g TSCD（柠檬酸钠）, 50/P | 套 | 395 |
| 2067 | 提取盐包（380-00151-04） |  | SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts with 50mL Tube, 6g MgSO4, 1.5g NaOAC, 50/P | 套 | 330 |
| 2068 | 天根植物基因组DNA提取试剂盒 |  | DP305-03 | 盒 | 1500 |
| 2069 | 天平刷/除尘刷/羊毛 刷 |  | 长约10cm | 把 | 4.5 |
| 2070 | 条状冰箱温度计 |  | -40℃-50℃ | 个 | 20 |
| 2071 | 铁 |  | 1000ug/ml,50mL | 支 | 80 |
| 2072 | 铁架台 |  | 14*20 杆长60cm | 套 | 48 |
| 2073 | 铁架台 附杆 |  | 14*20 杆长60cm （冲压） | 付 | 117 |
| 2074 | 铁万能夹(冷凝管夹) |  | 大号 | 个 | 24 |
| 2075 | 通风管道 |  | 10m | 盒 | 150 |
| 2076 | 通用型乙腈 HPLC |  | 4L,梯度级 | 瓶 | 200.6 |
| 2077 | 通用整合式捕集阱RMSH-2型1/8inch（安捷伦） |  | RMSH-2型 | 支 | 3200 |
| 2078 | 通用柱螺帽 |  | 2个/包 | 瓶 | 240 |
| 2079 | 同位素LC滤膜 |  | 规格同1196150 | 包 | 800 |
| 2080 | 铜 |  | 1000ug/ml,50mL | 支 | 80 |
| 2081 | 铜绿假单胞菌 |  | ATCC 27853，冻干粉，初代菌种 | 支 | 436.5 |
| 2082 | 铜绿假单胞菌GDMCC 1.2476（等同编号CMCC(B)10901） |  | 1支/盒 | 支 | 500 |
| 2083 | 铜绿假单胞菌生化鉴定盒（GB8538） |  | 5种×10支 | 盒 | 160 |
| 2084 | 头孢磺啶 |  | 0.5mg/支*5/盒 | 盒 | 165 |
| 2085 | 透明滴瓶 (带滴管+红胶头) |  | 60mL | 个 | 4.5 |
| 2086 | 透明滴瓶 (配红胶头) |  | 125mL，10 只/盒 | 盒 | 5.5 |
| 2087 | 透明卡套标签吊牌 |  | 8*5cm 50个/包 | 包 | 20 |
| 2088 | 透明蓝盖螺口试剂瓶 |  | 1000mL | 个 | 13 |
| 2089 | 透明蓝盖螺口试剂瓶 |  | 500mL | 个 | 5.5 |
| 2090 | 透明螺口顶空样品瓶 |  | 20mL ,100个/盒 | 盒 | 162 |
| 2091 | 透明磨口玻璃瓶 |  | 广口，带空心塞，500mL | 个 | 4.8 |
| 2092 | 透明钳口顶空样品瓶 |  | 20ml，100个/盒 | 盒 | 360 |
| 2093 | 透明容量瓶 |  | 2mL，A 级 | 个 | 27.8 |
| 2094 | 透明容量瓶 |  | 1mL，A 级 | 个 | 27.8 |
| 2095 | 透明试剂瓶 |  | 20mL/只，27*57 mm，透明，100只 | 只 | 91.6 |
| 2096 | 土霉素 |  | 10mg | 支 | 100 |
| 2097 | 吐温 80 (聚山梨脂 80) 化学纯 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 22 |
| 2098 | 兔血浆（冻干血浆） |  | 0.5ml*10/盒 | 盒 | 110 |
| 2099 | 推斥极，Agilent 5975 MS |  | 适用于Agilent 5975 MS | 个 | 800 |
| 2100 | 推斥极绝热体 |  | 规格同G1099-20133 | 个 | 451 |
| 2101 | 脱脂棉 |  | 0.5g/个 500g/袋 | 袋 | 33 |
| 2102 | 脱脂牛奶粉 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 45 |
| 2103 | 外环氧七氯(固体）1024-57-3 |  | 10mg | 支 | 520 |
| 2104 | 弯头镊子 |  | 弯尖头20cm | 把 | 8 |
| 2105 | 弯头镊子 |  | 弯尖头12.5cm | 把 | 6 |
| 2106 | 微波消解罐 |  | 110ml | 根 | 1560 |
| 2107 | 微波消解罐 |  | 55ml | 个 | 1350 |
| 2108 | 微孔过滤膜 |  | 有机，直径 50mm，孔径 0.45 μm，50 片/盒 | 盒 | 32 |
| 2109 | 微孔过滤膜 (水系) |  | 直径 50mm，孔径 0.45um，50 片/盒 | 盒 | 32 |
| 2110 | 微孔滤膜 |  | 0.45μm.47mm,混合纤维膜， 50 张/盒 | 盒 | 33 |
| 2111 | 微孔滤膜（混纤） |  | 0.45umφ150mm，50张/盒 | 盒 | 201 |
| 2112 | 微量滴定管(座式微量滴定管 ) |  | 1mL,精确度 0.01mL | 个 | 455 |
| 2113 | 微量进样器 |  | 50 μL，尖头 | 个 | 499 |
| 2114 | 微量进样器 |  | 100 μL，尖头 | 个 | 568 |
| 2115 | 微量进样器 |  | 10 μL，尖头 | 个 | 400 |
| 2116 | 微型真空抽滤装置 |  | TY-CL06-2，材质：PTFE | 套 | 339 |
| 2117 | 温湿度记录仪 |  | 量程要求：温度： (-40~ +85) ℃湿度：0%~100%RH， 精度要求：温度： ±0.6℃湿度：±5%RH，RC-4HA | 个 | 250 |
| 2118 | 无尘纸 |  | 280张/盒 | 盒 | 15 |
| 2119 | 无粉乳胶手套 |  | M#/中号，10盒/箱 | 盒 | 52.75 |
| 2120 | 无菌盒装滤芯吸头1000ul，96支/盒，带刻度，PP盒 |  | 96支/盒 | 盒 | 46 |
| 2121 | 无菌均质袋 (不带压条) |  | 400ml,20*32cm，100 个/包 | 包 | 88 |
| 2122 | 无菌试验用真菌培养基 |  | BR250g | 瓶 | 166 |
| 2123 | 无菌手术刀片 |  | T10A碳钢 100片/盒 | 盒 | 43 |
| 2124 | 无菌手术刀片 21# |  | 21#100片/盒（独立包装） | 片 | 0.45 |
| 2125 | 无水磷酸二氢钠 |  | AR500g | 瓶 | 158 |
| 2126 | 无水硫酸镁 |  | 99.99% metals basis 500g/瓶 | 瓶 | 157 |
| 2127 | 无水硫酸镁20025118 |  | 分析纯 AR 500g | 瓶 | 48.4 |
| 2128 | 无水硫酸钠 |  | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 20 |
| 2129 | 无水乙醇 |  | AR500ml，20瓶/箱 | 箱 | 260 |
| 2130 | 无水乙醇 |  | AR/500ml | 瓶 | 19 |
| 2131 | 无水乙酸钠 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 40 |
| 2132 | 五价砷溶液标准物质 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 260 |
| 2133 | 五价砷溶液标准物质 |  | 1001ug/ml,50ml | 支 | 255 |
| 2134 | 雾化室排废管组件 |  | 规格同G3280-60555 | 根 | 490 |
| 2135 | 雾状仪（全套玻璃） |  | （用于淀粉及其衍生物中二氧化硫的测定）GB/T 22427.13-2008/ISO 5379:1983 | 个 | 500 |
| 2136 | 西瓜细菌性果斑病菌检测试剂盒 |  | 50T（-20度保存） | 盒 | 2000 |
| 2137 | 西林瓶 (带铝盖) |  | 5mL | 个 | 0.15 |
| 2138 | 吸耳球 |  | 60mL 中号 | 个 | 4 |
| 2139 | 吸耳球 |  | 90mL 大号 | 个 | 2.1 |
| 2140 | 吸耳球 |  | 30mL 小号 | 个 | 1.4 |
| 2141 | 吸耳球 |  | 120mL | 个 | 3.8 |
| 2142 | 吸管刷 |  | 10ml | 把 | 2 |
| 2143 | 吸量管 |  | 5mL，最小分刻度 0.1 mL | 根 | 11.4 |
| 2144 | 吸量管 |  | 10mL，最小分刻度 0.1 mL | 根 | 12.2 |
| 2145 | 吸量管 |  | 15mL，最小分刻度 0.1 mL | 支 | 17.3 |
| 2146 | 吸滤瓶 |  | 容量 1L,内口径约 38mm | 个 | 29 |
| 2147 | 吸头 50-1000ul(普通袋装，优质级) |  | 2袋*500支/盒 蓝色 | 盒 | 490 |
| 2148 | 吸头10ml（配艾本德 吉尔森 普兰德 大龙 百得） |  | 100个/包，20包/箱 | 包 | 77 |
| 2149 | 硒 |  | 1000µg/ml，50ml | 支 | 80 |
| 2150 | 锡Sn |  | 1000µg/ml,50ml | 支 | 100 |
| 2151 | 洗瓶 |  | 平口比较大，吸管到瓶底， 250mL | 个 | 2.2 |
| 2152 | 洗瓶 |  | 500mL | 个 | 2.4 |
| 2153 | 洗气瓶250ml |  | 250ml | 套 | 34 |
| 2154 | 细尖嘴洗瓶 |  | 塑料500m1 | 个 | 5 |
| 2155 | 细菌检测支架 |  | 80-130升降 | 个 | 242 |
| 2156 | 细口棕色试剂瓶 |  | 1000mL | 个 | 25 |
| 2157 | 虾粉中无机砷质控样品 |  | P27367C 参考值2.8mg/kg | 瓶 | 1035 |
| 2158 | 纤维皮尺带 |  | 50 米/12.5 毫米宽，型号: 13 | 个 | 36.8 |
| 2159 | 显色瓶(带胶管) |  | 50mL | 个 | 8.5 |
| 2160 | 显微镜用香柏油 |  | 25mL/瓶 | 瓶 | 11.3 |
| 2161 | 橡皮筋 |  | 1斤装（500g）/包 | 包 | 20 |
| 2162 | 消解管架子(PP聚丙烯材质) |  | 架子孔径高度3.2cm，高7cm,8*3孔 | 个 | 105 |
| 2163 | 消解管架子(不锈钢材质） |  | 直径4-4.5cm（8*3孔)高度11cm | 个 | 98 |
| 2164 | 硝酸 |  | GR 50mL | 箱 | 372 |
| 2165 | 硝酸，易制爆 |  | 2.5L，65% GR 4瓶/件 | 瓶 | 1020 |
| 2166 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌CMCC52204 |  | 2-8℃，冻干 | 支 | 350 |
| 2167 | 斜二口烧瓶 |  | 500ml/24×19 | 个 | 33 |
| 2168 | 辛硫磷 （溶剂：正己烷) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2169 | 锌 |  | 1000ug/ml,50mL | 支 | 80 |
| 2170 | 新挥发坩埚 |  | 严密型 20ml | 个 | 8.8 |
| 2171 | 新款方型医疗废物脚踏垃圾桶40L |  | 36*35*48 | 个 | 102 |
| 2172 | 新拉汉无脊椎动物名称 |  | 科学出版社 | 本 | 109 |
| 2173 | 新生霉素 |  | 4.5mg/支×5/盒 | 盒 | 45 |
| 2174 | 新生霉素 |  | 2mg/支*5 | 盒 | 45 |
| 2175 | 新生霉素 |  | 0.125mg/支*5 | 盒 | 45 |
| 2176 | 新生霉素(无菌冻干)B |  | 4.5mg/支*5 2-8度 | 盒 | 45 |
| 2177 | 新生霉素P-10B |  | 0.125mg/支*5 | 套 | 45 |
| 2178 | 形态预柱 |  | PRP-100X | 根 | 3200 |
| 2179 | 溴甲酚绿(溴甲酚蓝) |  | IND10G | 瓶 | 88 |
| 2180 | 溴甲酚紫葡萄糖肉汤 |  | 250g | 瓶 | 99 |
| 2181 | 蓄电池LC-Y12100ST |  | 适用于UPS不间断电源 | 节 | 540 |
| 2182 | 旋盖式玻璃试剂瓶 |  | 小口，250mL,透明 | 个 | 2.3 |
| 2183 | 旋盖式玻璃试剂瓶 |  | 小口，500mL,透明 | 个 | 3.5 |
| 2184 | 旋盖式玻璃样品瓶 |  | 20mL/个 | 个 | 2 |
| 2185 | 旋盖式塑料试剂瓶(带盖) |  | 100mL/个 | 个 | 2 |
| 2186 | 旋盖式塑料试剂瓶(带盖) |  | 1L，细口，加厚 | 个 | 9.5 |
| 2187 | 旋转式移液器支架 |  | 3116000015/个 | 支 | 100 |
| 2188 | 旋转蒸发浓缩仪废液收集瓶 |  | 1L，N-1300V-WB(旋蒸仪型号) | 个 | 69 |
| 2189 | 血琼脂平板 |  | 10个/皿 | 皿 | 51 |
| 2190 | 血琼脂平板（BAP） |  | 10皿/包 2-8度 | 包 | 54 |
| 2191 | 血液/细胞/组织基因组 DNA 提取试剂盒 |  | 200 次/盒 | 盒 | 1750 |
| 2192 | 血脂琼平板 |  | 10个/皿 | 皿 | 127 |
| 2193 | 熏衣草精油 |  | 20mL | 瓶 | 160 |
| 2194 | 压盖器 |  | 配 22mL 的顶空进样瓶盖使用， 20mm | 根 | 135 |
| 2195 | 压盖塑料离心管 |  | 100ml，30支/包 32包/箱 | 包 | 27 |
| 2196 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂，快速(枯草杆菌) |  | 50 支/盒 | 盒 | 1100 |
| 2197 | 芽孢染色液 |  | 10mL×2 瓶/盒 | 盒 | 27.4 |
| 2198 | 芽孢染色液 |  | 10mlX2 | 套 | 31 |
| 2199 | 芽胞菌鉴定卡 BCL |  | 20 片/盒 | 盒 | 2150 |
| 2200 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 |  | 5ml×10 2-8度 | 盒 | 81 |
| 2201 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 215.6 |
| 2202 | 亚碲酸钾溶液 |  | 1.25mg/5ml*10(2-8℃) | 盒 | 54 |
| 2203 | 亚甲基蓝溶液 (生物染色液试剂) |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 31.4 |
| 2204 | 亚克力板透明货物仓位贴 |  | 5*8cm 50个/包 | 包 | 15 |
| 2205 | 亚克力比色管架 |  | (孔数：12×2) /个，孔径 3cm | 个 | 20 |
| 2206 | 亚克力试管架 |  | 30cm*50cm*10cm,孔径 3cm, 厚度 5mm | 个 | 9.6 |
| 2207 | 亚克力试管架 |  | 20cm*40cm*10cm,孔径 3cm, 厚度 5mm | 个 | 8 |
| 2208 | 亚克力试管架 |  | 配套 10mL/试管使用，孔径 16mm,5*10 孔/个，厚度 5mm | 个 | 16.2 |
| 2209 | 亚克力专用胶 |  | 85ml/瓶 | 瓶 | 19 |
| 2210 | 亚克力装饰圆盘支架 |  | 小号 高 7.0CM | 个 | 8 |
| 2211 | 亚克力装饰圆盘支架 |  | 中号 商 11.4CM | 个 | 6 |
| 2212 | 亚克力装饰圆盘支架 |  | 大号 高 15.2CM | 个 | 4 |
| 2213 | 亚硫酸铋琼脂 (BS) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 136.3 |
| 2214 | 亚硫酸铋琼脂培养基（BS) |  | 250g | 瓶 | 157 |
| 2215 | 亚硫酸铋琼脂平板 BS |  | 直径 9cm，10 皿/包 | 包 | 120 |
| 2216 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺 嘧啶琼脂基础 SPS |  | 250g/瓶 | 瓶 | 139 |
| 2217 | 亚砷酸根溶液标准物质 |  | 1.011μmol/g，2mL | 支 | 120 |
| 2218 | 亚砷酸根溶液标准物质(三价砷) |  | 1.011μ mol/g,2ml | 支 | 120 |
| 2219 | 亚铁氰化钾 |  | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 225 |
| 2220 | 亚铁氰化钾(六氰合铁酸钾) |  | AR500g | 瓶 | 55 |
| 2221 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) |  | 250g | 瓶 | 227 |
| 2222 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) (翻盖管) |  | 10mL/支，20 支/盒 | 盒 | 109.2 |
| 2223 | 亚硒酸盐增菌液(SF)250g(陆桥) |  | 250g | 瓶 | 109 |
| 2224 | 盐酸 |  | GR/500mL | 瓶 | 25 |
| 2225 | 盐酸（易制毒-3、强腐蚀） |  | AR500ml，玻瓶 | 瓶 | 15 |
| 2226 | 盐酸标准溶液 500ml |  | c（HCI)=0.1000 mol/L(0.1N） | 瓶 | 100 |
| 2227 | 盐酸副玫瑰苯胺 |  | 20mL,0.05g/100mL | 瓶 | 66 |
| 2228 | 盐酸副玫瑰苯胺溶液 |  | 20ml 0.05g/100ml | 瓶 | 46.1 |
| 2229 | 盐酸金霉素 |  | 91.7%，100mg | 瓶 | 400 |
| 2230 | 盐酸洛美沙星 |  | 90.4%，100mg | 瓶 | 850 |
| 2231 | 盐酸羟胺(氯化羟胺) |  | AR100g，≥98.5% | 瓶 | 36 |
| 2232 | 盐酸容量分析用标准溶液 |  | 500mL，0.1009mol/L | 瓶 | 80 |
| 2233 | 盐酸容量分析用标准溶液 |  | 0.1006 moL/L | 瓶 | 80 |
| 2234 | 盐酸四环素 |  | 95.7%，100mg | 瓶 | 260 |
| 2235 | 盐酸土霉素 |  | 95.2%，100mg | 瓶 | 210 |
| 2236 | 厌氧产气剂 |  | C-01 （盒式培养容器专用 2.5L） | 瓶 | 212.5 |
| 2237 | 厌氧产气剂C-01(盒式培养容器专用)(2.5L) |  | 10小包/袋 | 袋 | 212.5 |
| 2238 | 羊源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 48T/盒 -20℃ | 盒 | 1700 |
| 2239 | 氧氟沙星 |  | 99.5%，100mg | 瓶 | 550 |
| 2240 | 氧化乐果（溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2241 | 氧化铝粉Alumina Powder，1000g |  | 1000g | 根 | 690 |
| 2242 | 氧化酶试纸(烟酸二甲基对苯二胺化学释放剂试纸) |  | 4 瓶/盒 | 盒 | 56 |
| 2243 | 氧化镁 |  | AR500g | 包 | 53 |
| 2244 | 氧乐果 |  | 1000μg/mL | 盒 | 95 |
| 2245 | 氧气指示剂c-22(盒式培养容器专用) |  | 10小包/袋 | 袋 | 91 |
| 2246 | 样本释放剂(盐酸二甲基对苯二胺化学释放剂试纸) |  | 试纸4支，4支/盒， 4-8度 | 盒 | 46.8 |
| 2247 | 样本释放剂(盐酸二甲基对苯二胺化学释放剂试纸) 氧化酶试纸 |  | 试纸4支，4瓶/盒，10片/瓶 2-8度 | 盒 | 55 |
| 2248 | 药勺 |  | 不锈钢 | 个 | 5.5 |
| 2249 | 液体石蜡 (化学纯) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 13.2 |
| 2250 | 液相管 |  | 安捷伦 | 个 | 160 |
| 2251 | 液相过滤头 |  | 5022-2166 | 套 | 2228 |
| 2252 | 液相过滤头 |  | 228-45707-91 | 包 | 405 |
| 2253 | 液相进样针 |  | 700 系列，10ul，N 型(26S/51/3) | 根 | 350 |
| 2254 | 液相色谱柱Poroshell 120，EC-C18，4.6*100mm，2.7um |  | 4.6*100mm，2.7um | 根 | 2860 |
| 2255 | 液相色谱柱Ult imate XB-C18，5um，4.6X250m |  | 5um，4.6X250m | 个 | 2525 |
| 2256 | 一次性L型涂布棒 |  | 1支/包（独立包装）100支/盒 | 盒 | 35 |
| 2257 | 一次性PVC手套（无粉 大） |  | 100只/盒 10盒/箱 | 箱 | 320 |
| 2258 | 一次性PVC手套（无粉）大 |  | 一次性PVC手套（无粉）大 | 箱 | 700 |
| 2259 | 一次性PVC手套（无粉）小 |  | 一次性PVC手套（无粉）小 | 箱 | 700 |
| 2260 | 一次性PVC手套（无粉）中 |  | 一次性PVC手套（无粉）中 | 箱 | 700 |
| 2261 | 一次性巴氏吸管 |  | 10 mL/支，灭菌单独包装,60 支/盒 | 支 | 30.5 |
| 2262 | 一次性巴氏吸管 |  | 5 mL/支， 灭菌单独包装 | 支 | 29.5 |
| 2263 | 一次性巴氏吸管 |  | 3mL/支，灭菌单独包装,100 支/ 盒 | 盒 | 22 |
| 2264 | 一次性称样勺 |  | 15cm，100个/包 | 包 | 0.45 |
| 2265 | 一次性称样勺 |  | 20cm，100个/包 | 包 | 0.45 |
| 2266 | 一次性滴管 |  | 3m1 100支/包50包/箱 | 箱 | 350 |
| 2267 | 一次性滴管 |  | 3ml 250支/包 | 包 | 11 |
| 2268 | 一次性滴管 |  | 3ml 100支/袋 | 袋 | 9 |
| 2269 | 一次性滴管3ml |  | 100支/袋 10000支/件 | 支 | 0.12 |
| 2270 | 一次性滴管（1ml塑料吸管） |  | 100支/包 10000支/件 | 支 | 0.1 |
| 2271 | 一次性隔离衣 |  | 独立包装 | 件 | 6 |
| 2272 | 一次性活性炭口罩 |  | 50个/盒 ，10盒/箱 4层黑灰色 | 箱 | 215 |
| 2273 | 一次性接种针 |  | 25 支/包，1000 支/箱 | 包 | 275 |
| 2274 | 一次性帽子*（B型） |  | 条型64*14,10个/包，10包/大袋，120个/中包，不拆 | 个 | 0.3 |
| 2275 | 一次性培养皿 |  | 9cm | 个 | 1.3 |
| 2276 | 一次性培养皿（灭菌） |  | 9cm，1.5cm，10套/包，500套/件 | 套 | 1 |
| 2277 | 一次性使用培养皿 |  | 直径 7CM，10 只/包，800 只/ 箱 | 只 | 299 |
| 2278 | 一次性使用无菌注射器 带针 |  | 10ml（1.2*32TWSB）100支/盒 | 支 | 0.5 |
| 2279 | 一次性使用无菌注射器（带针）1ml |  | 1ml 0.45*16RWLB100支/盒 3000支/件 | 支 | 0.3 |
| 2280 | 一次性塑料滴管 |  | 5mL/根，100 根/包 | 包 | 4.2 |
| 2281 | 一次性塑料滴管 |  | 2mL，100 支/包，独立包装无 菌 | 包 | 21.5 |
| 2282 | 一次性塑料滴管 |  | 10mL,100 根/包 | 包 | 19.4 |
| 2283 | 一次性塑料药勺（PS）食品级 |  | 全长*勺长*勺宽：128*25*13mm 400只/包 4包/箱 | 支 | 130 |
| 2284 | 一次性透明塑料油桶 |  | PET食品用，5L | 个 | 9.6 |
| 2285 | 一次性无粉丁腈手套(蓝色) |  | S，100 只/盒 | 盒 | 33 |
| 2286 | 一次性无粉丁腈手套(蓝色) |  | M，100 只/盒 | 盒 | 33 |
| 2287 | 一次性无粉丁腈手套(蓝色) |  | L，100 只/盒 | 盒 | 33 |
| 2288 | 一次性无菌规格板（B-SLCYB0505） |  | 5*5cm，100片/盒 | 盒 | 80 |
| 2289 | 一次性无菌均质袋（侧过滤膜均质袋） |  | 400ml 500个/箱 | 箱 | 2015 |
| 2290 | 一次性无菌均质袋（普通型均质袋） |  | 20*32 400ml 100个/袋 | 箱 | 96 |
| 2291 | 一次性无菌滤杯 (250ml) 微生物用 |  | 150 个/盒 | 盒 | 656 |
| 2292 | 一次性无菌滤膜 (单独密封、孔径 0.45 μm，直径 47mm， 白底黑网格) |  | 200 片/盒 | 盒 | 178 |
| 2293 | 一次性吸管 |  | 1ml BagTips 1000只/箱 | 箱 | 880 |
| 2294 | 一次性吸管 |  | 2mL，100 支/包 | 包 | 4.2 |
| 2295 | 一次性吸管 |  | 3mL,100 支/包 | 包 | 4.5 |
| 2296 | 一次性鞋套 |  | I型38cm*17cm 200双/包 | 包 | 50 |
| 2297 | 一次性眼科手术刀 |  | 6把/盒 | 盒 | 185 |
| 2298 | 一次性移液管 |  | 5mL，50 支/包 4 包/箱 | 包 | 40.5 |
| 2299 | 一次性移液管 |  | 1mL，50 支/包 4 包/箱 | 包 | 29.7 |
| 2300 | 一次性移液管 |  | 2mL，50 支/包 4 包/箱 | 包 | 35.7 |
| 2301 | 一次性移液管10ml（灭菌，橘色，独立包装） |  | 50支/包，4包/箱 | 包 | 75 |
| 2302 | 一次性注射器 |  | 2ml 0.5×20，100支 | 支 | 27.8 |
| 2303 | 一次性注射器无针头 |  | 10ml 50只/包 | 包 | 50 |
| 2304 | 一甲基砷溶液标准物质 |  | 0.335μmol/g,2ml | 支 | 235 |
| 2305 | 伊红美兰琼脂培养基(EMB) |  | 250g | 瓶 | 148 |
| 2306 | 伊红美蓝琼脂平板(EMB) |  | 20 皿/包 | 包 | 104 |
| 2307 | 医疗废物包装袋50*60cm(普及型) |  | 100个/扎 5000个/件 | 只 | 0.46 |
| 2308 | 医疗废物包装袋65*75cm |  | 65*75*1.8（可配40L） | 个 | 0.7 |
| 2309 | 医疗废物专用桶 |  | 40L 脚踏桶 黄色 | 个 | 46.2 |
| 2310 | 医疗垃圾袋 |  | 60*70cm,100 个/包 | 包 | 15.8 |
| 2311 | 医疗垃圾袋 |  | 75*90cm,100 个/包 | 包 | 28.8 |
| 2312 | 医疗垃圾箱 |  | 50L/个 | 个 | 62 |
| 2313 | 医疗垃圾箱 |  | 30L/个 | 个 | 31 |
| 2314 | 医疗箱 |  | 10寸 银色 | 个 | 39.5 |
| 2315 | 医用绷带 |  | 60*6000mm，4卷2袋 | 卷 | 11.5 |
| 2316 | 医用剪/手术剪 |  | 16cm，直尖 | 把 | 31 |
| 2317 | 医用检查垫 |  | 10片/袋 | 片 | 1.7 |
| 2318 | 医用酒精灯加厚纯棉灯芯(纯白色) |  | 粗 6mm | 米 | 9.9 |
| 2319 | 医用垃圾袋（黄色） |  | 50*60*18/100个 | 个 | 0.46 |
| 2320 | 医用垃圾桶 |  | 36*35*48 | 个 | 102 |
| 2321 | 医用利器盒 |  | 方形, 5L ,翻盖,长 24.5cm,宽 20.5cm,高 15cm，10个装 | 个 | 25.6 |
| 2322 | 医用棉签（纸包） |  | 12cm*30支*10包/袋100包/件 | 袋 | 10.5 |
| 2323 | 医用纱布绷带 |  | 6*600cm 10s/包 | 包 | 10.5 |
| 2324 | 医用纱布片，OTC(10*10*8层) |  | 2片/袋，30袋/盒 | 袋 | 14 |
| 2325 | 医用双氧水 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 6.2 |
| 2326 | 医用脱脂棉 |  | 500g/袋 | 袋 | 15 |
| 2327 | 医用鞋套，蓝色 |  | 380mm*170mm,200双/包 5000双/件 | 双 | 0.3 |
| 2328 | 医用一次性防护服 |  | 无菌独立装，1 件/包 | 包 | 2.7 |
| 2329 | 医用一次性使用帽子 |  | 20 个/包 | 包 | 5.2 |
| 2330 | 医用一次性使用镊子 |  | V 型,100 支/包 | 包 | 27.8 |
| 2331 | 依诺沙星水合物 |  | 98.6%，100mg | 瓶 | 500 |
| 2332 | 仪器状态管理标识 |  | 15*10cm | 张 | 12 |
| 2333 | 仪器状态管理标识 |  | 6*6cm | 张 | 4.5 |
| 2334 | 胰蛋白胨 |  | 250g/瓶 | 盒 | 219 |
| 2335 | 胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) |  | 250g | 瓶 | 158 |
| 2336 | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB) |  | 250g | 瓶 | 116.1 |
| 2337 | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)（颗粒剂型） |  | 250g | 瓶 | 161 |
| 2338 | 胰蛋白胨葡萄糖浸膏琼脂（TGEA） |  | HTWS-B420 | 瓶 | 184 |
| 2339 | 胰蛋白酶 |  | -20℃，生物技术级，100g | 瓶 | 430 |
| 2340 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 144 |
| 2341 | 胰酪大豆胨琼脂平板(TSA) |  | 直径 90mm ,20 皿/包 | 包 | 92 |
| 2342 | 胰酪大豆胨液体培养基（颗粒剂型） |  | 250g | 瓶 | 132 |
| 2343 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 |  | 250g/瓶，颗粒型 | 瓶 | 114 |
| 2344 | 胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 167 |
| 2345 | 胰酪胨大豆羊血琼脂基础(TSSB) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 205 |
| 2346 | 胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC)BR250g |  | BR250g | 瓶 | 107 |
| 2347 | 移液管 |  | 多刻度，50 毫升，最小量程 1 毫升 | 根 | 8.8 |
| 2348 | 移液管 |  | 1 mL，误差要求：≤±0.007mL | 根 | 3 |
| 2349 | 移液管 |  | 10mL，误差要求：≤±0.020mL | 根 | 4.5 |
| 2350 | 移液管架 |  | 亚克力材料，20 孔 | 个 | 28 |
| 2351 | 移液管浸桶 (配提篮) |  | 直径 108mm，高 250mm | 个 | 29 |
| 2352 | 移液枪架 |  | 三角形，双面 | 个 | 23 |
| 2353 | 移液枪架 |  | 直线型,可装 6 个 | 个 | 15 |
| 2354 | 移液枪枪头 |  | 10uL，带滤芯，1000 支/包 | 包 | 34 |
| 2355 | 移液枪枪头 |  | 10mL，100个/包 | 包 | 220 |
| 2356 | 移液枪枪头 |  | 20-200 μL，1000 个/包 | 包 | 75 |
| 2357 | 移液枪枪头 |  | 大头，5mL，200 支/包 | 包 | 210 |
| 2358 | 移液枪枪头 |  | 小头，5mL，100 支/包 | 包 | 125 |
| 2359 | 移液枪嘴 |  | 0.2-20uL，1000 个/袋 | 袋 | 34 |
| 2360 | 移液枪嘴 |  | 100-1000uL，1000 个/袋 | 袋 | 36 |
| 2361 | 乙醇 |  | 4L CNW | 瓶 | 480 |
| 2362 | 乙醇消毒液 75% |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 8.2 |
| 2363 | 乙醇中多菌灵溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2364 | 乙二胺-N-丙基硅烷基化硅胶 |  | 30支/盒 | 盒 | 403.7 |
| 2365 | 乙二胺四乙酸二钠 |  | AR250g | 瓶 | 28 |
| 2366 | 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 |  | 500mL,0.05003mol/L | 瓶 | 90 |
| 2367 | 乙二胺四乙酸二钠盐，二水 |  | AR | 瓶 | 46 |
| 2368 | 乙腈 |  | 4L HPLC | 瓶 | 361 |
| 2369 | 乙腈/甲醇中呋喃西林溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 100 |
| 2370 | 乙腈HPLC 4L |  | HPLC 4L 4瓶/箱 | 瓶 | 480 |
| 2371 | 乙腈中18种农药混标溶液 |  | 500μg/mL,1mL*5 | 支 | 5800 |
| 2372 | 乙腈中22种农药混标溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 750 |
| 2373 | 乙腈中24种农药混标溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 750 |
| 2374 | 乙腈中26种农药混标溶液 |  | 500μg/mL，1mL | 支 | 1600 |
| 2375 | 乙腈中4种孔雀石绿与结晶紫混标溶液 |  | 100μg/mL，1mL | 支 | 800 |
| 2376 | 乙腈中胺苯磺隆 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 55 |
| 2377 | 乙腈中胺苯磺隆溶液标准物质 |  | 100μg/mL | 支 | 137.5 |
| 2378 | 乙腈中苯并[a]芘溶液 |  | 100ppm, 1ml | 支 | 105 |
| 2379 | 乙腈中丙酯杀螨醇溶液 |  | 100ug/mL | 瓶 | 36.3 |
| 2380 | 乙腈中呋喃妥因溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 100 |
| 2381 | 乙腈中呋喃西林 |  | 100ug/mL,1.2mL | 支 | 80 |
| 2382 | 乙腈中环丙沙星-D8盐酸盐溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 550 |
| 2383 | 乙腈中黄曲霉素 B1(AFB1)溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 605 |
| 2384 | 乙腈中黄曲霉素B1(AFB1)溶液 1162-65-8 |  | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 1000 |
| 2385 | 乙腈中碱性嫩黄 |  | 1000μg/mL | 支 | 73.7 |
| 2386 | 乙腈中结晶紫溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 80 |
| 2387 | 乙腈中克百威溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 50 |
| 2388 | 乙腈中孔雀石绿草酸盐溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 53 |
| 2389 | 乙腈中孔雀石绿草酸盐溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 90 |
| 2390 | 乙腈中乐杀螨 |  | 1000μg/mL | 支 | 78.43 |
| 2391 | 乙腈中乐杀螨溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 66 |
| 2392 | 乙腈中氯化甲基汞溶液标准样品 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 100 |
| 2393 | 乙腈中氯化甲基汞溶液标准样品 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 100 |
| 2394 | 乙腈中氯霉素-D5溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 900 |
| 2395 | 乙腈中灭草环溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 115 |
| 2396 | 乙腈中灭草环溶液 |  | 1000ug/mL 1mI | 支 | 102 |
| 2397 | 乙腈中灭螨醌 |  | 1000μg/mL | 支 | 123 |
| 2398 | 乙腈中灭螨醌-羟基溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 696 |
| 2399 | 乙腈中灭螨醌溶液标准物质 |  | 100μg/mL | 支 | 180 |
| 2400 | 乙腈中特乐酚溶液 |  | 100μg/mL | 瓶 | 53 |
| 2401 | 乙腈中外环氧七氯溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 25 |
| 2402 | 乙腈中外环氧七氯溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 25 |
| 2403 | 乙腈中隐色结晶紫溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 90 |
| 2404 | 乙腈中隐色孔雀石绿溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 90 |
| 2405 | 乙硫磷（溶剂：丙酮) |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2406 | 乙晴中孔雀石绿草酸盐溶液 |  | 100μg/ml | 瓶 | 29.7 |
| 2407 | 乙酸 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 33 |
| 2408 | 乙酸.硝酸纤维微孔滤膜 |  | φ90mm 0.5um，50片/盒 | 盒 | 35 |
| 2409 | 乙酸铵(醋酸铵) |  | GR500g | 瓶 | 30 |
| 2410 | 乙酸铵；醋酸铵 |  | AR500g，≥98.0% | 瓶 | 23 |
| 2411 | 乙酸锌 |  | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 65 |
| 2412 | 乙酸锌(醋酸锌) |  | AR500g | 瓶 | 30 |
| 2413 | 乙酸锌，二水 |  | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 65 |
| 2414 | 乙酸乙酯 |  | HPLC/4L | 瓶 | 300 |
| 2415 | 乙酸乙酯HPLC 4L(CNW) |  | HPLC 4L | 瓶 | 465 |
| 2416 | 乙酸乙酯中54种农药混标 |  | 100μg/mL | 支 | 3800 |
| 2417 | 乙酸乙酯中55种混标 |  | 100μg/mL | 支 | 1100 |
| 2418 | 乙酸乙酯中55种农药混标 |  | 100μg/mL | 支 | 3800 |
| 2419 | 乙酸乙酯中56种农药混标 |  | 100μg/mL | 支 | 3800 |
| 2420 | 乙酸乙酯中57种农药混标 |  | 100μg/mL | 支 | 3800 |
| 2421 | 乙酸乙酯中苯线磷/克线磷 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 2422 | 乙酰胺肉汤 |  | 20 支/盒，透明安瓿瓶 | 瓶 | 55 |
| 2423 | 乙型副伤寒沙门菌CMCC(B)50094 |  | 2-8℃保存 | 盒 | 418 |
| 2424 | 乙型溶血性链球菌 ATCC21059 标准菌株 |  | 冻干 | 盒 | 436.5 |
| 2425 | 乙酯杀螨醇 |  | 1000μg/mL | 盒 | 66 |
| 2426 | 异辛烷(2.2.4-三甲基戊烷) |  | 500ml | 瓶 | 40 |
| 2427 | 异辛烷中7种多氯联苯混合溶液 |  | 2ug/ml,1ml | 支 | 350 |
| 2428 | 异辛烷中PCB NO.198成分分析标准物质 |  | 2ug/ml,1ml | 支 | 150 |
| 2429 | 异辛烷中PCBNO.198成分分析标准物质（PCB198） |  | 1ml/支，2μg/ml | 瓶 | 221 |
| 2430 | 异烟酸 |  | CP100g，≥98.0% | 瓶 | 90 |
| 2431 | 铟单元素标准溶液 |  | 1000μg/mL50l | 瓶 | 65 |
| 2432 | 引物合成 |  | 探针 | 项 | 2300 |
| 2433 | 引物合成 |  | 对虾属 | 项 | 2300 |
| 2434 | 引物合成 |  | 引物 | 项 | 135 |
| 2435 | 引物合成TaKaRa Custom 0ligo DNA/RNA |  | 2 OD/5 OD/10 OD（KDD24036-6支） | 份 | 5629 |
| 2436 | 引物探针 |  | 24碱基 PAGE | 条 | 1365 |
| 2437 | 隐色结晶紫 603-48-5 |  | 98%,100mg | 支 | 330 |
| 2438 | 隐色孔雀石绿 129-73-7 |  | 99.4%,100mg | 支 | 240 |
| 2439 | 英诺克李斯特氏菌 ATCC33090 标准菌株 |  | 冻干 | 支 | 1000 |
| 2440 | 英诺克李斯特氏菌GDMCC 1.2527（等同编号CMCC(B)54103） |  | 1支/盒 | 支 | 800 |
| 2441 | 婴儿隔尿垫巾 |  | 210片/包，床垫尺寸：21*30cm | 包 | 36 |
| 2442 | 荧光定量八联管1000tubes0.1ml，125条/盒 |  | 125条/盒 | 盒 | 120 |
| 2443 | 营养琼脂 |  | 250g/瓶，颗粒型 | 瓶 | 168 |
| 2444 | 营养琼脂 (无菌包) |  | 100mL/袋，10 袋/盒 | 盒 | 39 |
| 2445 | 营养琼脂（颗粒剂型）NA |  | 250g/瓶 | 瓶 | 139 |
| 2446 | 营养琼脂培养基 |  | 250g | 瓶 | 116.1 |
| 2447 | 营养琼脂平板 (NA) |  | 10 皿/包 | 包 | 34 |
| 2448 | 营养琼脂斜面 |  | 5mL/支，20 支/盒 | 盒 | 96 |
| 2449 | 营养肉汤 (NB) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 61 |
| 2450 | 营养肉汤培养基 |  | 250g 24瓶/件 | 瓶 | 98 |
| 2451 | 蝇毒磷 |  | 1000μg/mL | 盒 | 95 |
| 2452 | 优级胶管 |  | 14×20，49米 | 个 | 179 |
| 2453 | 优质石棉网 (隔热网) |  | 15cm*15cm，5片装 | 个 | 11.6 |
| 2454 | 游标卡尺 |  | 量程 0-150mm | 个 | 71.6 |
| 2455 | 有柄塑料刻度量杯 |  | 1000ml | 个 | 5.2 |
| 2456 | 有盖搪瓷方盘 |  | 11.5寸(20×30×5cm) | 个 | 27.4 |
| 2457 | 有机玻璃比色管架 |  | 25mL,12 孔 | 个 | 8.7 |
| 2458 | 有机玻璃比色管架 |  | 50mL,12 孔 | 个 | 10.5 |
| 2459 | 有机玻璃比色管架 |  | 50ml 3×10孔 | 个 | 31 |
| 2460 | 有机玻璃分液漏斗架 |  | 2L，2孔/个，方形 | 个 | 156 |
| 2461 | 有机玻璃离心管架子 |  | 配 100mL 离心管使用，6孔*2 排，高7cm | 个 | 22 |
| 2462 | 有机玻璃茄形瓶架 |  | 150ml 10孔 | 个 | 70 |
| 2463 | 有机玻璃样品瓶架，30孔 |  | 60ml，孔径28mm，203*164*60 | 个 | 40 |
| 2464 | 有机硅消泡剂 |  | 50g/瓶 | 瓶 | 25 |
| 2465 | 有机过滤膜 |  | 13mm 0.22um | 盒 | 75 |
| 2466 | 有机相过滤膜（PVDF材质） |  | 13mm*0.22um，200片/盒 | 盒 | 132 |
| 2467 | 有机相滤膜 |  | 13 mm 0.22 µm | 罐 | 75 |
| 2468 | 有机相尼龙针式滤器13mm |  | 100只/罐 | 罐 | 58 |
| 2469 | 有机相尼龙针式滤器（绿色） |  | 13mm*0.22um 100个/罐 | 罐 | 85 |
| 2470 | 有机相针式滤器（尼龙） |  | 13mm/0.45μm100只/罐 | 罐 | 60 |
| 2471 | 鱼肉陈干粉碑、铅、汞、铬、镉质控样品 |  | 10g | 包 | 1127 |
| 2472 | 鱼肉粉中4种四环素类分析质控样 |  | 10g | 支 | 1980 |
| 2473 | 鱼肉粉中呋喃唑酮代谢物（AOZ）质控样品 |  | 15g/瓶 | 支 | 1050 |
| 2474 | 鱼肉粉中氯霉素的质控样品 |  | 15g/瓶 | 支 | 1040 |
| 2475 | 预组装螺纹口瓶 |  | 100个/盒（2mL/个） | 盒 | 522 |
| 2476 | 预组装螺纹口瓶（screw cap and clear vial kit 100/pk） |  | 100/pk | 盒 | 548 |
| 2477 | 原色日本大型甲壳类图鉴Ⅰ |  | ISBN：4586300620 | 本 | 392 |
| 2478 | 原色日本大型甲壳类图鉴Ⅱ |  | ISBN：4586300639 | 本 | 392 |
| 2479 | 原装 Eppendorf 塑料比色皿 |  | 100个/盒 | 盒 | 880 |
| 2480 | 原子吸收仪进样针 |  | 1根/盒 | 根 | 1800 |
| 2481 | 原子形态分析仪炉丝 |  | 规格同9601-02-08-02-09 | 根 | 5 |
| 2482 | 原子荧光进样针 |  | 5 根/盒 | 盒 | 375 |
| 2483 | 原子荧光空心阴极灯 (元素：汞) |  | 配套 AFS-8230 | 个 | 3165 |
| 2484 | 原子荧光空心阴极灯 (元素：铅) |  | 配套 AFS-8230 | 个 | 2650 |
| 2485 | 原子荧光空心阴极灯(砷As) |  | HAF-2型，砷As | 个 | 2850 |
| 2486 | 圆底玻璃试管 |  | 18mm*150mm/10支 | 支 | 1.8 |
| 2487 | 圆底烧瓶 |  | 短颈，500mL | 个 | 14.5 |
| 2488 | 圆底烧瓶 |  | 1000mL | 个 | 27 |
| 2489 | 圆底烧瓶 |  | 2000mL | 个 | 45 |
| 2490 | 圆底烧瓶 |  | 500mL，透明，带玻璃塞， 口 径 24/30 | 个 | 21 |
| 2491 | 圆底烧瓶 |  | 250ml/24# | 个 | 20.5 |
| 2492 | 圆底烧瓶 |  | 100ml/24# | 个 | 16.7 |
| 2493 | 圆底烧瓶刷 |  | 用于 250mL 烧瓶，2支/袋 | 把 | 3.9 |
| 2494 | 圆底烧瓶刷 |  | 用于 1000mL 圆底烧瓶，2支/袋 | 把 | 8.4 |
| 2495 | 圆底自立冻存管无菌 2ml |  | 100 个/包 5 包/箱 | 包 | 156 |
| 2496 | 圆盘有机分液漏斗架250ml*6孔 |  | 250ml*6孔 | 个 | 52 |
| 2497 | 圆头直镊子 |  | 长 30cm 左右 | 个 | 8.8 |
| 2498 | 圆头直镊子 |  | 长 18cm 左右 | 个 | 7 |
| 2499 | 圆形不锈钢试管提篮 |  | 直径 12cm,高度 10cm | 个 | 43 |
| 2500 | 圆形不锈钢试管提篮 |  | 直径 15cm，高18cm | 个 | 63 |
| 2501 | 圆形不锈钢试管提篮 |  | 直径 10cm,高 10cm，如附图 | 个 | 26 |
| 2502 | 圆形双层漏斗架 |  | 6 孔 | 个 | 15 |
| 2503 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨MUG肉汤(LST-MUG) |  | 100g | 瓶 | 683 |
| 2504 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST)- 单料 |  | 10mL/支，20 支/盒 | 盒 | 72 |
| 2505 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST)- 双料 |  | 10mL/支，20 支/盒 | 盒 | 87 |
| 2506 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST) |  | 250g | 瓶 | 130 |
| 2507 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(颗粒剂型)(LST) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 145 |
| 2508 | 杂质度过滤板 |  | GB/T5413.30 900片/盒 | 盒 | 68 |
| 2509 | 载玻片 |  | 100片金属扣 | 个 | 13 |
| 2510 | 载玻片 |  | 25.4*76.2mm 1ma-1.2mm50片/盘 | 盒 | 5.5 |
| 2511 | 载玻片 |  | 50片透明盖 | 个 | 4.5 |
| 2512 | 载气净化器 |  | cp17973 | 套 | 2441 |
| 2513 | 载气净化器，1/包，（安捷伦） |  | 1/包 | 个 | 1073 |
| 2514 | 扎带 |  | 3*150mm宽2.5mm 长15cm | 扎 | 2.8 |
| 2515 | 照度计 (测光仪) |  | 分辨率：(0.01) Lx，Pm6612 | 个 | 57 |
| 2516 | 折光马尔太虫荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 2517 | 锗单元素标准溶液 |  | 1000μg/mL50ml | 瓶 | 72 |
| 2518 | 针式过滤器 |  | 17mm，0.2um，100个/包 | 包 | 598 |
| 2519 | 针筒式滤膜过滤器(PES水系)蓝色 |  | 13mm×0.45μ 聚醚砜 | 包 | 85 |
| 2520 | 针筒式滤膜过滤器(PES水系)蓝色 |  | 25×0.45μ | 包 | 72 |
| 2521 | 针筒式滤膜过滤器(水系) |  | 25mm*0.8um | 包 | 72 |
| 2522 | 针筒式滤膜过滤器(有机)(尼龙66)浅绿 |  | 13mm×0.22μ | 包 | 58.5 |
| 2523 | 针筒式滤膜过滤器(有机)白色 |  | 25×0.45μ | 包 | 72 |
| 2524 | 针筒式滤膜过滤器(有机)白色 |  | 13mm×0.45μ | 包 | 58.5 |
| 2525 | 针头过滤器独立包装灭菌 |  | 0.22um*28mm，50个/盒，16541-K | 个 | 255 |
| 2526 | 真鲷虹彩病毒病荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T | 盒 | 1500 |
| 2527 | 真鲷虹彩普通PCR引物、阳性质粒 |  | 普通载体 | 盒 | 1065 |
| 2528 | 真核生物 18SrRNA， 内参 照 3’端引物 |  | PAGE 纯化法，分装成 3 管(碱基序列：5’-AATTTGCGCGCCTGCTGCCTTCCTT-3’) | OD | 105 |
| 2529 | 真核生物 18SrRNA， 内参 照 5’端引物 |  | PAGE 纯化法，分装成 3 管(碱基序列：5’-TCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTA-3’) | OD | 105 |
| 2530 | 真空压缩袋，手动抽气带封口（配一个手泵） |  | 中号，20个/包，26*28cm | 包 | 48 |
| 2531 | 真空脂 |  | HVG 20g | 支 | 15.5 |
| 2532 | 蒸发皿 |  | 250mL | 个 | 4.9 |
| 2533 | 蒸发皿 |  | 100mm | 个 | 1.8 |
| 2534 | 蒸发皿 |  | 75mL | 个 | 1.8 |
| 2535 | 蒸馏烧瓶 |  | 具支，磨口，带磨口塞，500mL， CG-17 | 套 | 25 |
| 2536 | 正庚烷 |  | GR500ml | 瓶 | 250 |
| 2537 | 正庚烷/庚烷（危险化学品） |  | AR500ml，≥98.5% | 瓶 | 42 |
| 2538 | 正己烷 PCB198 （68194-17-2） |  | 2ug/ml 1ml | 支 | 150 |
| 2539 | 正己烷/甲苯中异狄氏剂酮溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 126 |
| 2540 | 正己烷HPLC |  | 4L | 瓶 | 350 |
| 2541 | 正己烷反-环氧七氯溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2542 | 正己烷中2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯溶液 |  | 1000μg/mL ,1ml | 支 | 300 |
| 2543 | 正己烷中2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯溶液 |  | 100μg/mL, 1mL | 支 | 200 |
| 2544 | 正己烷中6种有机氯杀虫剂混标溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 990 |
| 2545 | 正己烷中7种多氯联苯的混标溶液 (GB/T5009.190-2006) |  | 100μg/mL,1ml | 支 | 400 |
| 2546 | 正己烷中o.p′－DDT溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1ml | 支 | 60 |
| 2547 | 正己烷中p.p′－DDD溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2548 | 正己烷中p.p′－DDE溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2549 | 正己烷中p.p′－DDT溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2550 | 正己烷中S-氰茂菊酯溶液 |  | 1000μg/mL | 盒 | 95 |
| 2551 | 正己烷中α-硫丹溶液标准物质 |  | 100μg/mL | 支 | 450 |
| 2552 | 正己烷中α-硫丹溶液标准样品 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 180 |
| 2553 | 正己烷中α－六六六溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2554 | 正己烷中β-硫丹溶液标准物质 |  | 100μg/mL | 支 | 275 |
| 2555 | 正己烷中β-硫丹溶液标准样品 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 110 |
| 2556 | 正己烷中β－六六六溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2557 | 正己烷中γ－六六六/林丹溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2558 | 正己烷中δ－六六六溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2559 | 正己烷中百菌清溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2560 | 正己烷中反-氯丹（γ）溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 120 |
| 2561 | 正己烷中氟乐灵溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2562 | 正己烷中氟氯氰菊酯溶液标准样品 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 90 |
| 2563 | 正己烷中环氧七氯溶液标准样品 |  | 100μg/mL | 支 | 361 |
| 2564 | 正己烷中甲基异柳磷溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2565 | 正己烷中甲氰菊酯溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2566 | 正己烷中乐杀螨溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 115 |
| 2567 | 正己烷中联苯菊酯（氟氯菊酯）溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2568 | 正己烷中硫丹硫酸盐溶液标准物质 |  | 100μg/mL | 支 | 180 |
| 2569 | 正己烷中硫丹硫酸酯溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 72 |
| 2570 | 正己烷中氯氟氰菊酯溶液标准物质 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 90 |
| 2571 | 正己烷中氯菊酯（苄氯菊酯）溶液标准样品 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 60 |
| 2572 | 正己烷中氯氰菊酯溶液标准样品 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 60 |
| 2573 | 正己烷中七氯溶液标准样品 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 180 |
| 2574 | 正己烷中七氯溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2575 | 正己烷中七种多氯联苯的混标溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 365 |
| 2576 | 正己烷中氰戊菊酯（杀灭菊酯）溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2577 | 正己烷中三氟氯氰菊酯（高效氯氟氰菊酯）溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2578 | 正己烷中顺-氯丹（α）溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 120 |
| 2579 | 正己烷中外环氧七氯溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 66 |
| 2580 | 正己烷中溴氰菊酯溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1ml | 支 | 60 |
| 2581 | 正己烷中氧氯丹溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 3946.8 |
| 2582 | 正己烷中异狄氏剂醛溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 53 |
| 2583 | 正己烷中异狄氏剂溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 100 |
| 2584 | 正己烷中异狄氏剂溶液标准样品 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 60 |
| 2585 | 正己烷中抑草蓬溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 214.5 |
| 2586 | 正已烷中 2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 202.4 |
| 2587 | 正已烷中 2,2',3,3’,4,5,5',6-八氯联苯溶液 |  | 100μg/ml | 瓶 | 102.3 |
| 2588 | 正已烷中7种多氯联苯的混标溶液 |  | 100μg/mL | 瓶 | 390 |
| 2589 | 正已烷中咪鲜胺溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 120 |
| 2590 | 正已烷中异狄氏剂醛溶液 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 220 |
| 2591 | 正已烷中抑草蓬溶液 |  | 100ug/mL 1mI | 支 | 172 |
| 2592 | 织带 (捆扎带) |  | 丙纶，宽 25mm，厚≥2mm，1米 | 卷 | 2.5 |
| 2593 | 直尖手术剪（军医用剪）18cm |  | 10把/盒 | 把 | 27 |
| 2594 | 直接测汞仪用催化管 |  | 规格同 DMA8333 | 盒 | 5650 |
| 2595 | 直接测汞仪用齐化管 |  | 规格同 DMA8134 | 盒 | 3350 |
| 2596 | 直型滴管 |  | 180mm/10支 | 支 | 11.8 |
| 2597 | 直型冷凝管 |  | 长度 30cm | 个 | 13.5 |
| 2598 | 直止血钳 |  | J311100 16cm | 把 | 57 |
| 2599 | 植病研究方法 |  | 农业出版社 | 本 | 60 |
| 2600 | 植物 NOS 终止子，植物 NOS 终止子 F |  | PAGE 纯化法，分装成 5 管(碱基序列:ATCGTTCAAACATTTGGCA) | OD | 180 |
| 2601 | 植物 NOS 终止子，植物 NOS 终止子 R |  | PAGE 纯化法，分装成 5 管(碱基序列:ATTGCGGGACTCTAATCATA) | OD | 180 |
| 2602 | 植物 NOS 终止子，植物 NOS 终止子探针 P |  | HPLC 纯化法，分装成 5 管(碱基序列: FAM-CATCGCAAGACCGGCAACA GG-BHQ1) | OD | 180 |
| 2603 | 植物（真菌）基因组DNA提取试剂盒 200次/盒 |  | 200次/盒 | 盒 | 1550 |
| 2604 | 植物基因组 DNA 提取试 剂盒 |  | 200次/盒 | 盒 | 975 |
| 2605 | 志贺氏菌成套鉴定管（ZHGB） |  | 16种*1套/盒*10盒 | 套 | 185 |
| 2606 | 志贺氏菌干制技术中心鉴定试 剂盒 |  | 17 种*10 套/盒，2-8℃ | 盒 | 295 |
| 2607 | 志贺氏菌干制生化鉴定试剂盒 |  | 17种*10套/盒 | 盒 | 295 |
| 2608 | 志贺氏菌免疫血清 1 号套 装 |  | 2mL ,49 支/盒 | 盒 | 28000 |
| 2609 | 志贺氏菌四种多价诊断血清 |  | 1ml（2-8℃保存） | 瓶 | 100 |
| 2610 | 志贺氏菌显色培养基 |  | 1000ml（冷藏） | 瓶 | 680 |
| 2611 | 志贺氏菌显色培养基平板 |  | 直径 9cm，10 皿/包 | 包 | 680 |
| 2612 | 志贺氏菌增菌肉汤 |  | 10mL/支，20 支/盒 | 盒 | 153 |
| 2613 | 志贺氏菌增菌肉汤基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 138.4 |
| 2614 | 志贺氏四种多价诊断血清 |  | 1ml/瓶 2-8°C | 瓶 | 119 |
| 2615 | 志贺氏显色培养基(配增补剂) |  | 1000ml（冷藏）64.7g | 瓶 | 785 |
| 2616 | 志贺氏显色培养基（配增补剂）106KMJZX1 |  | 1000ml（冷藏）64.7g | 瓶 | 785 |
| 2617 | 质谱灯丝 |  | 适用于G7005-60061 | 盒 | 1483 |
| 2618 | 致泻大肠埃希氏菌 CICC10372 标准菌株 |  | 冻干 | 支 | 188 |
| 2619 | 智能鞋套机 SK-CL用鞋套，无纺布100只/盒[CL专用]均码 |  | 100只/盒 | 盒 | 53 |
| 2620 | 中性氧化铝 |  | 100-200 目/500g | 瓶 | 36.3 |
| 2621 | 重金属仪器通风管道 |  | 10m | 根 | 150 |
| 2622 | 猪源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 50T/盒，-20℃ | 盒 | 1723 |
| 2623 | 猪源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）-25-~18℃ |  | 48T/盒，0.2PCR管 | 盒 | 1996 |
| 2624 | 主动入口阀Active inlet valve,without cartridge |  | 无阀芯 | 个 | 2500 |
| 2625 | 助滤剂545 |  | 500 g/瓶 | 瓶 | 228.7 |
| 2626 | 注射器 |  | 50ml/10支 | 支 | 73.6 |
| 2627 | 注水冰袋 |  | 10*15cm | 袋 | 0.5 |
| 2628 | 柱子 |  | 规格同DB1701 | 盒 | 5550 |
| 2629 | 转接头 VIPER ADAPTER |  | 2 个/包 | 包 | 130 |
| 2630 | 转接头(口小塞大) |  | 76/19*24# | 个 | 8.4 |
| 2631 | 转接头(口小塞大) |  | 76/14*19# | 个 | 4.2 |
| 2632 | 转接头(口小塞大) |  | 76/14*24# | 个 | 6 |
| 2633 | 转子密封垫 |  | 2位/6通 1200bar | 袋 | 1100 |
| 2634 | 锥底离心管 |  | 250ml 6 个/包 | 包 | 55 |
| 2635 | 锥形瓶 |  | 非磨口，500mL | 个 | 12 |
| 2636 | 锥形瓶 |  | 磨口，带塞子，250mL | 个 | 7.6 |
| 2637 | 锥形瓶 |  | 非磨口，带刻度，250mL | 个 | 7.6 |
| 2638 | 锥形瓶 |  | 500ml | 个 | 8.8 |
| 2639 | 锥形瓶 |  | 广口，具塞，250mL | 个 | 11 |
| 2640 | 锥形瓶 |  | 带塞子，100mL | 个 | 9.8 |
| 2641 | 锥形瓶 |  | 磨口，带塞子，150mL | 个 | 10.3 |
| 2642 | 锥形瓶 |  | 带塞子，2000mL/个 | 个 | 54.9 |
| 2643 | 锥形瓶 |  | 非磨口，150mL | 个 | 6.8 |
| 2644 | 锥形瓶滴水架 |  | 约 40 柱，柱子间距约 9cm | 个 | 70 |
| 2645 | 紫外灯消毒管 |  | ZW14S19Y 14W | 个 | 60 |
| 2646 | 紫外灯消毒管 |  | ZW30S19W 30W | 个 | 48 |
| 2647 | 紫外线测试试纸条 |  | 100片/盒 | 包 | 93.4 |
| 2648 | 紫外线强度指示卡 |  | 100片/盒，30盒/件 | 盒 | 110 |
| 2649 | 紫外线消毒灯 |  | 医用级65W | 台 | 208 |
| 2650 | 紫外消毒灯灯管 |  | 65W | 个 | 39 |
| 2651 | 紫外消毒灯管 |  | 15W 39.5cm长 | 支 | 60 |
| 2652 | 自动进样瓶盖+垫子 安捷伦5182-0717 |  | 100个/包 | 包 | 180 |
| 2653 | 自动进样瓶瓶 盖+垫 |  | 2ml蓝色开孔螺纹盖(含白色PTFE/ 红色硅胶隔垫) 100个/包 | 包 | 185.8 |
| 2654 | 自动进样瓶瓶盖+垫子 |  | 2ml 100个/包 | 包 | 185.8 |
| 2655 | 自动进样器清洗液蠕动泵管，3卡头，灰色卡头 |  | 规格同3710049000 | 个 | 499 |
| 2656 | 自动进样针 |  | 10μl | 根 | 485 |
| 2657 | 自动进样针 |  | 10uL,固定针头，1 支/盒 | 根 | 395 |
| 2658 | 自动进样针(Syringe) |  | 10ul 23/26 ga GT , FN Taper | 根 | 556.8 |
| 2659 | 自动进样针10ul(适用岛津GC) |  | 10ul | 根 | 485 |
| 2660 | 棕色玻璃储液瓶 |  | 磨口具塞，1000mL | 个 | 28.8 |
| 2661 | 棕色滴瓶 (带滴管+红胶头) |  | 60mL | 个 | 27.3 |
| 2662 | 棕色滴瓶 (配红胶头) |  | 125mL，10 只/盒 | 盒 | 30 |
| 2663 | 棕色多孔玻板吸收管 |  | 50mL，带堵头 | 个 | 7.5 |
| 2664 | 棕色碱式滴定管 |  | 50mL | 个 | 26 |
| 2665 | 棕色具塞比色管 |  | 25ml | 支 | 6 |
| 2666 | 棕色蓝盖瓶 |  | 500mL | 个 | 39 |
| 2667 | 棕色蓝盖瓶 |  | 1000mL | 个 | 29 |
| 2668 | 棕色蓝盖瓶 （黄盖耐高温棕色瓶） |  | 500ml | 个 | 20 |
| 2669 | 棕色螺口玻璃瓶 |  | 细口，带螺纹塑料塞，1L | 个 | 29 |
| 2670 | 棕色螺口试剂瓶 |  | 125ml | 个 | 13 |
| 2671 | 棕色螺纹口自动进样瓶 |  | 2mLVAAP-320097M-1232A-100 | 根 | 33 |
| 2672 | 棕色磨口玻璃瓶 |  | 广口，带实心塞，500mL | 个 | 4 |
| 2673 | 棕色磨口玻璃瓶 |  | 1000mL，瓶+盖 | 个 | 8 |
| 2674 | 棕色容量瓶 |  | 200mL，A 级，带合格证书， 容许误差要求： ≤±0.15mL | 个 | 34 |
| 2675 | 棕色容量瓶 |  | 100mL，A 级，带合格证书， 容许误差要求： ≤±0.10mL | 个 | 25 |
| 2676 | 棕色容量瓶 |  | 25mL，A 级，带合格证书，容 许误差要求： ≤±0.03mL | 个 | 21 |
| 2677 | 棕色容量瓶 |  | 玻璃，10mL，A 级，带合格证书，容许误差要求： ≤±0.02mL | 个 | 18 |
| 2678 | 棕色容量瓶 |  | 玻璃，50mL，A 级，带合格证书，容许误差要求： ≤±0.05mL | 个 | 21 |
| 2679 | 棕色容量瓶 |  | 2mL，A 级 | 个 | 21 |
| 2680 | 棕色容量瓶 |  | 5mL，A 级，带合格证书，容 许误差要求： ≤±0.02mL | 个 | 18 |
| 2681 | 棕色容量瓶 |  | 2000mL，A 级，带合格证书， 容许误差要求： ≤±0.60mL | 个 | 99 |
| 2682 | 棕色容量瓶 |  | 1000mL，A 级，带合格证书， 容许误差要求： ≤±0.40mL | 个 | 65 |
| 2683 | 棕色试剂瓶 |  | 60mL，100 个/盒 | 个 | 765 |
| 2684 | 棕色试剂瓶 |  | 15mL,100 个/盒 | 盒 | 330 |
| 2685 | 棕小口瓶 |  | 500ml，48个/件 | 个 | 39 |
| 2686 | 总汞质控样 |  | 基质：鱼肉粉 | 支 | 1040 |
| 2687 | 组胺二盐酸盐（56-92-8） |  | 99.5% 250mg | 支 | 650 |
| 2688 | 组胺盐酸盐 56-92-8 |  | 99.7%，100mg | 支 | 300 |
| 2689 | 组合二吸附管Carbon |  | 200型，10支/盒 | 盒 | 700 |
| 2690 | 组合钳口样品瓶盖垫(顶空瓶盖垫) |  | 20ml，100个/盒,同5183-4477 | 包 | 40 |
| 2691 | 组合三吸附管Carbon |  | 300型，10支/盒 | 盒 | 700 |
| 2692 | 组合一吸附管Scalpha |  | C100型，10支/盒 | 盒 | 700 |
| 2693 | 座式微量滴定管 |  | 5mlA | 支 | 41 |
| 2694 | 定制制净化管 100mgMgSO4，50mgC18 |  | SBEQ-CA8940-H QuEChERS 2mL | 盒 | 341 |
| 2695 | P-129FB1增菌肉汤配套试剂 |  | 5套/盒 | 盒 | 53 |
| 2696 | P-130FB2增菌肉汤配套试剂 |  | 5套/盒 | 盒 | 51 |
| 2697 | GBT 19857-2005混标套装（水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定） |  | 1ST50754 | 支 | 378 |
| 2698 | C18固相萃取柱 |  | 500mg，3mL | 盒 | 240 |
| 2699 | C8色谱柱 |  | 150mm×4.6mm,5μm | 根 | 4935 |
| 2700 | 雷磁PH复合电极 |  | E-201F | 支 | 125 |
| 2701 | SPE空柱 |  | 6mL含上下疏水板100套/包 | 包 | 150 |
| 2702 | 甲醇中氟苯尼考胺溶液 |  | 1ST7032-100M，100μg/mL | 支 | 72 |
| 2703 | 粮谷中黄曲霉毒素B1定量分析质控样品 |  | 50g | 包 | 924 |
| 2704 | 水产品中氯霉素定量分析质控样品 |  | QC-RF-708 | 包 | 924 |
| 2705 | 烧杯 |  | 10L | 个 | 287.1 |
| 2706 | 乙腈中孔雀石绿-D5苦味酸盐溶液 |  | 1ST7301D5-100A100μg/mL | 支 | 186 |
| 2707 | 无水乙酸铵 |  | AR500g | 瓶 | 36 |
| 2708 | 乙腈中隐色孔雀石绿-D6溶液 |  | 1ST7303D6-100A100μg/mL | 支 | 172 |
| 2709 | 酸碱PP柜隔层 |  | 51*38mm | 个 | 110 |
| 2710 | 陶瓷烧杯 |  | 1000ml | 个 | 19 |
| 2711 | 长方形玻璃盒子 |  | 长30cm，10L | 个 | 693 |
| 2712 | 60mL重力柱 |  | 60mL | 个 | 18.7 |
| 2713 | 60mL重力柱支架 |  | 可上下调节 | 个 | 184.8 |
| 2714 | 中性氧化铝柱 |  | 1g/3mL | 盒 | 293 |
| 2715 | 粮谷中黄曲霉毒素B1定量分析质控样品 |  | 50g | 包 | 924 |
| 2716 | 溶剂瓶入口过滤器 |  | 5041-2168 20μm | 个 | 520 |
| 2717 | 有机相微孔过滤膜（尼龙） |  | 50mm*0.22μm 国产有机系 | 盒 | 110 |
| 2718 | 有机相微孔过滤膜（尼龙） |  | 47mm*0.22μm 国产有机系 | 盒 | 110 |
| 2719 | 通用型DNA提取试剂盒 |  | 9765 50 Rxns | 盒 | 900 |
| 2720 | 伊氏李斯特氏菌 |  | ATCC19119 | 支 | 500 |
| 2721 | 斯氏李斯特氏菌 |  | ATCCI35267 | 支 | 500 |
| 2722 | 乳粉中蛋白质分析质控样品 |  | MQC0496 | 包 | 740 |
| 2723 | 食用油中酸价、过氧化值分析质控样品 |  | TMQC0415 | 包 | 840 |
| 2724 | SBEQ-CA8940-H QuEChERS定制净化管 |  | 100mgMgSO4，50mgC18；2ML | 盒 | 350 |
| 2725 | 硫酸铜 |  | AR500g | 瓶 | 40 |
| 2726 | 硫酸钾 |  | AR500g | 瓶 | 30 |
| 2727 | 对硝基苯酚 |  | 99% 100g | 瓶 | 120 |
| 2728 | 乙酰丙酮 |  | AR500ml | 瓶 | 130 |
| 2729 | 硫酸铵(优级纯) |  | AR500g | 瓶 | 30 |
| 2730 | 引物合成 |  | 对虾属 | 袋 | 2100 |
| 2731 | 磷酸钠标准品固体（CAS号：7601-54-9） |  | 99.5%，1g | 瓶 | 130 |
| 2732 | 刻度浓缩管 |  | 50mL 24/29 | 根 | 50 |
| 2733 | 刻度浓缩管 |  | 10mL 24/29 | 根 | 50 |
| 2734 | 刻度浓缩管 |  | 25mL 24/29 | 根 | 50 |
| 2735 | 羊源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）-25-~18℃试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 48T/盒，0.2PCR管 | 盒 | 1996 |
| ▲注： 本项目核心产品为：第2654、2671项产品，（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）投标时提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章 评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲报价说明 |  | （1）因本分标所采购产品类别和数量均未能确定，所以要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），投标人所报产品单价不得高于上表中的最高限价单价。 （2）上表所列产品在采购服务期内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。服务期内的总结算金额不超过本分标的采购预算。 （3）本分标以投标人单价之和计算投标价格分。 （4）投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。 |  |  |  |
| ▲服务期、交付时间和地点 |  | 1、服务期：自签订合同之日起1年。 2、交付时间：接到用户采购现货需求的，12小时内须现货免费送货上门；接到用户订单供货需求的，7 个工作日内须按甲方指定具体品牌、型号、数量进行供货。如现货不充分或无法满足用户订单要求的，须及时告知采购人，采购人有权从其他中标供应商中另行选择办理。未及时告知采购人导致供货不及时造成采购人损失的，该中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 3、交付地点：广西壮族自治区内甲方指定地点。 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 验收合格后甲方可按送货数量批次或按月付款。 |  |  |  |
| ▲验收方法及方案 |  | 采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  | ▲1、投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。 ▲2、合同期内，上表所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买；上表未列入的检验检测所需的实验耗材等也有可能购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲3、以上产品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；以上产品当出现2 次不满足招标人实验需求时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。 ▲4、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。 ▲5、投标人须保证具有一定数量的现货库存，接到用户采购现货通知后，须现货免费送货上门（投标时须提供相关证明材料。如：现货库存图片、进货证明单据等） ▲6、签订合同时，中标供应商须向采购人提供一份加盖单位公章的《产品报价名录》（内容包含但不限于：产品名称、简要技术参数说明、各产品单位报价）。 ▲7、本次采购采用固定单价报价方式，服务期限内，采购人按中标供应商提供的《产品报价名录》中各产品的单位报价进行结算。 8、可根据实际情况，在响应文件中提出货物的检验报告、项目实施方案、荣（信）誉、业绩、奖项、资质（格）证书等证明等材料。（如有可提供） |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算 机设备 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02021000打印机 | 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 |  |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组 （制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量>14000W） |  |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
|  |  | 空调设备 |  |  |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A02060900镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
|  | 流器 |  |  |  |
| 10 | A02061800生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） |  |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2..以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

## 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东兴海关综合技术服务中心试剂耗材定点供应商采购 项目编号：GS2025-Z1-G097（重） |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 投标保证金金额：见本项目招标公告 投标保证金的交纳方式：见本项目招标公告。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当于收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。 |
| 5 | 投标文件组成：（开标一览表）正本一份，副本一份；投标文件（资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件）正本一份，副本四份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：投标人须于2025年 月 日9时30分前将投标文件密封送交到广西国盛招标有限公司开标厅（南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号），逾期送达将予以拒收。 |
| 7 | 开标时间：2025年 月 日9时30分整； 开标地点：广西国盛招标有限公司开标厅（南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号）。 |
| 8 | 评标委员会构成：由采购人代表1人、有关技术、经济专家4人，共 5人组成。 |
| 9 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、nanning.customs.gov.cn（中华人民共和国南宁海关网）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网）。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人的投标保证金一律以转账、电汇方式退还投标人，未中标投标人所提交的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还投标人，中标供应商所提交的投标保证金在与双方签订合同后五个工作日内退还。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金 政府采购预算为：A分标：1129815.00元；B分标：370389.00元；C分标：2000000.00元。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止日期后90天 |
| 16 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金 |
| 17 | 在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等 查询起止时间：公告发布之日起至投标截止时间 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 18 | 代理服务费根据《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》收费标准（货物类，按中标金额=采购预算计）向中标供应商收取。领取中标通知书前，中标人应向广西国盛招标有限公司一次付清代理服务费。 服务费专用账号： 开户名称：广西国盛招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行南宁财富国际支行 银行账号：800072095766668 |
| 19 | 1、本项目采购主体单位为：中华人民共和国南宁海关。 2、作为项目的实际需求单位为中华人民共和国东兴海关、东兴海关综合技术服务中心。新冠病毒检测相关试剂、耗材与中华人民共和国东兴海关签订合同，其他与东兴海关综合技术服务中心签订合同。需求单位负责与成交供应商签订采购合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。 |
| 20 | 1.本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于中华人民共和国南宁海关东兴海关综合技术服务中心试剂耗材定点供应商采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

投标人代表须携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体参与投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

## ▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

## ▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## ▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；合同签订后发现的,采购单位有权解除合同并按《民法典》有关规定追求投标人民事赔偿责任，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## ▲4.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

## （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

## （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

## （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

## （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

## （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## ▲5.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

## （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

## （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

## （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

## （5）不同投标人的投标文件相互混装；

## （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

## （7）报价超出投标单项合计最高限价的。

## ▲6.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

## （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

## （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

## （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

## （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

## （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

## （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

## （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## ▲7.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出，具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、质疑书面要求

供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件等

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件。

如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。

4、质疑、投诉的书面要求

符合《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第94号）要求。

5、联系方式：

质疑联系部门及电话为：广西国盛招标有限公司招标代理部  电话:0771-5828779；

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.招标项目需求；

3.投标人须知；

4.评标方法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

# ▲1、投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件五部份组成。

# ▲2、第六章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的（标注“格式自拟”或“格式可自拟”除外），应按相应格式要求编写、签字、盖章。

# ▲3、资格审查文件（格式见第六章）：

# 资信审查部分是证明投标人有资格参加投标的文件，这些文件必须满足招标文件要求，下列所有文件均不得缺失或无效且不允许开标后补正。

# （1）投标声明书；

# （2）有效的资格证明文件复印件：

# ①投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；

# ②根据招标公告对应的落实政府采购政策需满足的资格要求设置提供的资格证明材料：中小企业声明函（A分标必须提供，格式见第六章）

# ③根据招标公告对应的特定资格要求设置提供的资格证明材料；（如有要求则必须提供，否则作无效投标处理）；

# （3）投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止日期近半年内任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；

# （4）投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止日期近半年内任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；

# （5）2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年；

# （6）投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）。

# 4、商务文件（格式见第六章）：

# 商务部分是证明投标人所提供的投标文件完全满足招标文件要求及中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件实质性要求，包括但不限于下列文件，其中加“▲”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

# ▲（1）无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；

# ▲（2）投标保证金缴纳证明复印件；

# （3）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

# （4）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

# ▲（5）商务要求偏离表（格式见第六章）；

# 可作为投标人资信评分的资质证明材料（投标人可根据自身情况选择提供，▲要求除外）：

# （6）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、中标或成交通知书、户验收报告或用户评价意见，格式可自拟）；

# （7）投标人情况介绍；

# （8）投标人认为可以证明其能力的其它材料；

# 5、技术文件（格式见第六章）：

# 技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准及相关行业标准。包括但不限于下列文件，其中加“▲”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

# ▲（1）技术要求偏离表（格式见第六章）；

# 可作为投标人技术评分的材料（投标人可根据自身情况选择提供，▲要求除外）：

# （2）项目实施方案（格式可自拟）

# ▲（3）售后服务方案（格式自拟）

# （4）投标产品技术资料（格式自拟）

# （5）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

# （6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（7）投标人认为需要说明的其他文件（格式自拟）。

# 6、报价文件（格式见第六章）：

# ▲（1）投标函；

# ▲（2）投标报价明细表；

# （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

# ▲7、开标一览表（格式见第六章）

# ▲注：投标文件中所提供的以上任一材料，均须加盖投标人公章且按招标文件格式要求签字，否则视为无效材料。

# 8、投标文件的电子版

# ▲投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版：

# （1）投标文件电子版内容：与全部投标文件正本内容一致；

# （2）份数：1份；

# （3）电子版形式：已签字盖章且未加密的 PDF 格式；

# （4）密封方式：投标文件电子版以U盘或光盘装载与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括保险、税金等及项目实施过程中服务所有费用。

3.投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1. 投标人须按本项目招标公告的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金交纳形式：见本项目招标公告。

本项目不接受现金形式或从个人帐户转出的投标保证金。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明采购编号。汇款人、出票人须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

以转账或电汇方式交纳保证金的，按投标人投标函中所附的进账单或电汇凭证的全称、账号及开户行退还投标人，不计利息（注：投标人投标函提供的全称、账号、开户行务必要完整、正确；所提供电汇凭证或银行进账单，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成投标保证金无法退付的，后果由投标人负责）。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在双方签订合同后五个工作日内退还。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金（如有）的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署、份数和盖章

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制（如投标人不具有某些非标“▲”要求材料，则可删除相应序号，后面的序号依次修改）、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此产生的一切评审后果，投标人自负。

▲2、资格审查文件、开标一览表及报价文件均应单独装订成册，尽量将商务文件、技术文件合并装订成册（如装订成一册，则商务、技术文件应具有外封面且各部分文件应用内面封面分隔，且必须具有总目录及各部分文件对应目录；投标人可根据自身情况进行分册装订并在投标文件封面注明分册情况或将某些材料以“附件”形式装订但需注明附件属于哪一部分内容），也可以将商务文件、技术文件独立装订成册；其中，开标一览表 1 份，副本1 份；资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各 1 份，副本各 4 份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均要求为原件。副本可为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在所提供的材料上加盖公章并按招标文件规定的格式要求由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字，投标人应写全称（▲投标人名称必须与公章一致）。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的密封、递交、修改和撤回

1、投标文件的包封：

（1）商务文件、技术文件、报价文件正副本应全部密封在一个包封的投标文件袋（盒、箱），其中资格审查文件、开标一览表（资格审查文件、开标一览表均应将所投分标的内容合并装订成一份）分别单独用文件袋（盒、箱）密封；资格审查文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址及“资格审查时启封”字样，并加盖投标人公章；开标一览表的包装封面上应注明项目名称、项目编号、分标（如有）、投标人名称、法定代表人或委托代理人签字及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章；商务、技术、报价文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、分标（如有）、投标人名称、投标人地址及“评标时启封”字样，并加盖投标人公章；

（2）投标文件的密封以投标文件袋（盒、箱）无明显缝隙露出袋内投标文件的整体内容为合格；

（3）未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

2、投标文件的递交：

（1）投标文件的资格审查文件、开标一览表及参评文件（商务文件、技术文件、报价文件）三部分应单独递交；

（2）投标文件的递交不得迟于公开招标公告规定的截止时间；

（3）投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理；

（4）投标文件的递交由投标人的法定代表人或被授权代表凭有效证明资料亲自递交，资料不齐或不合格的，该投标文件将被拒绝接收：

①被授权代表为法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人身份证明材料原件、投标保证金交纳证明（加盖投标人公章）；

②被授权代表为非法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人授权委托书原件、投标保证金交纳证明（加盖投标人公章）。

3、投标文件的修改或撤回：

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封，否则重新递交的投标文件将被拒绝。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除投标文件（资信商务部分）资格证明文件外经评标委员会认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行澄清或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）未提供投标声明书或填写项目不齐全或声明书不符合招标文件规定的格式要求（包括格式、盖章、签字等内容）的；

（3）资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）未按招标文件要求提供有效的依法缴纳税收证明的；

（5）未按招标文件要求提供有效的依法缴纳社保证明的；

（6）未提供有效的财务状况报告复印件或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告的；

（7）与同分标其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）投标人所提供的资格审查材料与事实不符或虚假投标的。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）在递交投标文件时未注明所投分标或在递交投标文件时所注明的分标与开标一览表中情况不符的；

（2）未在招标文件规定的时间内购买招标文件或未在招标文件规定的时间内缴纳投标保证金或投标文件中未提供投标保证金缴纳证明或投标保证金未在招标文件规定的时间内交至相应账户的

（3）未提供法定代表人有效身份证复印件或法定代表人与营业执照上身份不符的；

（4）未实质性响应招标文件中所有标“▲”要求条款或允许负偏离的条款数超过招标文件规定项数的；

（5）委托代理时未提供法定代表人授权委托书原件或所提供的法定代表人授权委托书原件不符合招标文件规定的格式要求（包括格式、盖章、签字等内容）的；

（6）委托代理时未提供授权委托人有效身份证复印件或与授权委托人身份不符的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）所提供的技术文件明显不符合招标文件要求或项目实际要求的；

（9）投标文件响应内容不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）与其他参加本次投标供应商的投标文件的差错相同二处以上的；

（11）投标报价超出投标单项合计最高限价的；

（12）投标人具有恶意串通行为情形之一的；

（13）投标人相互串通投标，有下列情形之一的：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在“投标人须知”前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权委托人参加开标会。投标人的法定代表人或其授权委托人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标；

7.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标结果；

8.开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共5人或5人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购代理机构组织评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询问,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分办法计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权委托人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、中华人民共和国南宁海关网、广西国盛招标有限公司网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

（四）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

（五）被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

## 七、签订合同

## （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

（1）本项目的采购代理服务费根据《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》收费标准（货物类，按中标金额=采购预算计））向中标供应商收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿-50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿-100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

附件1：

采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体 内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）￥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标方法及评标标准

评分方法及评标标准

一、评标方法

（一）评标委员会构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共5人或5人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：“评标委员会”将以招标文件、投标文件为评标依据，采用综合评分法对投标人的价格分、技术分、商务分等方面内容按百分制打分。其中：

1、价格分……………………………………………………………………………40分

（1）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为40分。

（2）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×40分。

2、技术分 ………………………………………………………………………………30分

（1）项目实施方案分（15分）

由评标委员会在打分前根据供应商的项目实施方案的优异程度进行综合评定。

一档（5分）：项目执行组织措施、项目执行保障措施详细可行，针对本项目情况人员（附有关证书）有一定的相关经验，提供的方案基本合理，但不全面。方案实施配送效率基本满足采购人需求、运输工具基本满足项目需求；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有限的解决方案，组织措施及安排有序，有一定可行性，能达到采购方的目的；

二档（10分）：项目执行组织措施、项目执行保障措施详细可行，针对本项目情况人员（附有关证书）相关经验良好，方案表述良好；方案实施配送效率良好、运输工具配置齐全，满足项目需求；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供良好的解决方案，项目组织管理措施有具体的时间、质量、进度控制，有针对性且可行性良好。

三档（15分）：项目执行组织措施、项目执行保障措施详细可行，针对本项目情况人员（附有关证书）相关经验丰富；对认识准确透彻，方案表述清晰、严瑾、完整，方案实施配送效率高、运输工具配置先进，充分能满足项目需求；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有效的解决方案，有细化的项目进度计划流程，项目组织管理措施有具体的时间、质量、进度控制，科学合理，有针对性且可行性高。

（2）售后服务方案分（15分）

从供应商的售后服务承诺方案内容的完整性、可行性、免费调换期限、到达现场时间、如包装破损出现解决方案、免费技术培训方案、其他优惠措施及方案、试剂耗材采购可追溯的措施及方案等方面优异程度进行综合评定。

一档（5分）：售后服务承诺内容较简单；售后响应时间不及时或较慢，承诺12小时内现货免费送货上门，能提供1个措施及方案满足采购人需求服务内容、保障措施内容条理清晰，具有本地化服务；

二档（8分）：售后服务承诺基本满足采购文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足采购文件要求，承诺8小时内现货免费送货上门，能提供2个措施及方案满足采购人需求服务内容、保障措施内容条理清晰，具有本地化服务；

三档（12分）：售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足采购文件要求，响应程度较好，承诺4小时内现货免费送货上门，能提供3个措施及方案满足采购人需求服务内容、保障措施内容条理清晰，具备本地化服务。

四档（15分）：售后服务承诺满足采购文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，响应程度较高，承诺1.5小时内现货免费送货上门，能提供4个措施及方案满足采购人需求服务内容、保障措施内容条理清晰，市内设立有售后服务网点、本地化响应程度高。

3、商务分 ………………………………………………………………………………30分

（1）仓储保障分（满分5分）

B分标：投标人拟投入本项目的试剂耗材储存仓库面积每满100 平方米（含）得1分，满分5分；

A、C分标：投标人拟投入本项目的试剂耗材储存仓库面积每满100 平方米（含）得1分；其中具有试剂耗材冷冻储存仓库（含）得1分，满分5分。

注：①如试剂耗材储存仓库和试剂耗材冷冻储存仓库是投标人自有的，提供产权证及仓库平面图扫描件；如仓库是投标人租赁的，提供相关的租赁合同（需体现租赁面积）、产权证明及有效期内的租赁费发票扫描件，材料不齐全的不得分。

②试剂耗材冷冻储存仓库还需提供现场图片等证明材料。

（2）投标人通过ISO9001 质量管理体系认证的，得1分，没有不得分。（须提供证书扫描件，且在有效期内）

（3）销售代理分(满分4分)：投标人为投标产品代理商，提供有效的代理证书扫描件；如不是投标产品代理商，需提供生产厂家或国内代理商销售授权书扫描件，每提供一个厂家的，得0.5 分，没有不得分，满分4 分。

（4）投标人自2021年1月份以来类似产品（指所投分标类似的试剂耗材）销售业绩分，满分14分：投标人须在投标文件中提供与政府或第三方检验检测机构的合同扫描件[仅须提供采购合同首页至甲乙双方盖章页即可]、以及供货期间有效的单位试剂耗材销售发票扫描件为准[合同、部分销售发票（包含发票清单）两样材料缺一样不计分]，投标人提供和所投分标类似的试剂耗材业绩才能计分，每提供1套材料得2 分，满分14分。

（5）运输能力保障分（满分6分）

投标人自有或租赁的，拟投入本项目的试剂耗材运输车辆，每辆得1.5分，满分6分。

注：①投标人无试剂耗材运输车辆的不得分。

②投标人提供运输车辆行驶证复印件（属租赁的提供租赁合同和租赁费发票复印件）、与运输车辆数量对等的驾驶员的身份证和驾驶证复印件、投标人的驾驶员由社保部门出具的截标时间前半年内连续三个月依法缴纳的社保证明复印件，材料不齐全的、货物行驶证上所有人名称与投标人名称或租赁公司名称不符的，不得分。

总得分＝1＋2＋3

二、评标标准

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列）推荐综合排名第一的投标人为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。采购人也可以重新组织采购。

（2）评标委员会认为，某投标人的有效投标报价明显低于其他通过符合审查投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在谈判现场规定合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料,投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

由于目前国家或广西自治区已没有明确的相关收费依据，本项目只能根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。招标人不能接受投标人的恶意低价的竞争。评标委员会认定投标人磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，投标人必须在投标文件中提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：

相关证明材料包含：本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①投标人近3个月以来依法纳税的完税凭证，以及投标人主要负责人的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证》和依法缴纳社保证明；②2019年度～2021年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、税收等所有成本及利润）复印件；③提供2019年以来至少2项同类产品销售业绩的费用成本组成明细。

如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于投标人成本价报价，报价无效，作投标无效处理。

第五章  合同主要条款格式

合　同　书

（仅供参考）

采购编号：

项目名称：

政府采购合同书

合同编号：

采购人（甲方）：                                  招 标 编 号：

供 应 商（乙方）：

签 订 地 点 ：                                    签 订 时 间：

本合同为中小企业预留合同：。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表 本合同为甲方需使用到的                  类所有产品，包含但不限于该分标所列详细分类产品（具体详见投标报价明细表）。结算金额=所购买产品的单价*实际购买数量，所有产品单价信息详见投标报价明细表。

2、合同金额为（所采购分标的预算金额）人民币合计金额（大写）（小写），甲方按实际金额进行结算且商品单价不超过“投标报价明细表”中单价金额。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

4、合同期限：自签订合同并生效之日起一年。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：陆地运输。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条　交付和验收

1.交付时间：接到用户采购现货需求的，12小时内须现货免费送货上门；接到用户订单供货需求的，7个工作日内须按甲方指定具体品牌、型号、数量进行供货。如现货不充分或无法满足用户订单要求的，及时告知甲方，甲方有权从其他中标供应商中另行选择办理。未及时告知甲方导致供货不及时造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的一切经济损失；

交付地点：广西壮族自治区内甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

7.验收产生的费用由乙方负责。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按甲方要求组织安排。

第七条 售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：1年。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价。

2.付款方式：验收合格后甲方可按送货数量批次或按月付款。特殊情况以实际约定为准。

第九条　履约保证金

无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间1小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，有证书（或说明书或质检报告或检测报告）要求的，证书（或说明书或质检报告或检测报告）应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方不按采购单位要求进行供货的，视为乙方违约，每违约一次乙方应向甲方支付采购预算金额的3‰作为违约金。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

6. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

7. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

8. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.投标报价明细表；

6.售后服务承诺；

7.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方、采购代理机构各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在财政部指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

# 一、投标文件外层包装封面及投标文件封面格式

# 1、资格审查文件的外包装封面格式：

资 格 审 查 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

资格审查时启封

# 2、开标一览表的外包装封面格式：

开 标 一 览 表

项目名称：                                项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

开标时启封

# 3、商务、技术、报价文件的外包装封面格式：

商务、技术、报价文件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

评标时启封

# 4、资格审查文件封面格式：

正本或副本

资 格 审 查 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

# 5、商务、技术、报价文件总封面格式（如需）：

正本或副本

商务、技术、报价文件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

# 6、商务文件封面格式：

正本或副本（如需）

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

# 7、技术文件封面格式：

正本或副本（如需）

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

# 8、报价文件封面格式：

正本或副本（如需）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

## 二、资格审查文件格式

1、资格审查文件目录

# （1）投标声明书；

# （2）有效的资格证明文件复印件：

# ①投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；

# ②根据招标公告对应的落实政府采购政策需满足的资格要求设置提供的资格证明材料：中小企业声明函（部分货物面向中小企业采购，详见“第二章  项目采购需求”要求，格式见第六章）

# ③根据招标公告对应的特定资格要求设置提供的资格证明材料；（如有要求则必须提供，否则作无效投标处理）；

# （3）投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止日期近半年内任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；

# （4）投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止日期近半年内任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；

# （5）2022年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年；

# （6）投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）。

（1）投标声明书

投标声明书（格式）

我方参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

年    月    日

（2）有效的资格证明文件复印件：

①投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；
②根据招标公告对应的落实政府采购政策需满足的资格要求设置提供的资格证明材料：中小企业声明函（部分货物面向中小企业采购，详见“第二章  项目采购需求”要求，格式见第六章）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，投标人满足条件的，提供以下证明材料：

1.监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的（项目名称）项目（项目编号：）采购活动（如有）分标提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程或由本单位提供服务，可选）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

年    月    日

注：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2、中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
③根据招标公告对应的特定资格要求设置提供的资格证明材料；（如有要求则必须提供，否则作无效投标处理）

（3）投标人依法缴纳税收的相关材料

（4）投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料

（5）2022年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告

（6）投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 三、商务文件格式

1、商务文件目录

# ▲（1）无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；

# ▲（2）投标保证金缴纳证明复印件；

# （3）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

# （4）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

# ▲（5）商务要求偏离表（格式见第六章）；

# 可作为投标人资信评分的资质证明材料（投标人可根据自身情况选择提供，▲要求除外）：

# （6）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、中标或成交通知书、户验收报告或用户评价意见，格式可自拟）；

# （7）投标人情况介绍；

# （8）投标人认为可以证明其能力的其它材料；

（1）无串通投标行为的承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年月日

（2）投标保证金缴纳证明复印件

（3）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：              性      别：

年    龄：              职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

（4）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人名称（公章）

年月日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

（5）商务要求偏离表（注：按项目需求表具体项目修改）

商务要求偏离表

分标：（如有）

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价说明 |  |  |  |
| 服务期、交付时间和地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 项目采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

（6）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表（格式可自拟）

分标（如有）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标（成交）通知书 | 用户评价 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、每个分标均应单独填写“投标人同类项目实施情况一览表”。

2、投标人还应在投标文件中附上合同复印件、中标或成交通知书、用户验收报告或用户评价意见等证明材料。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

（7）投标人认为可以证明其能力的其他材料（格式自拟）

（8）投标人情况介绍（格式自拟）

四、技术文件格式

1、技术文件目录

# ▲（1）技术要求偏离表（格式见第六章）；

# 可作为投标人技术评分的材料（投标人可根据自身情况选择提供，▲要求除外）：

# （2）项目实施方案（格式可自拟）

# ▲（3）售后服务方案（格式自拟）

# （4）投标产品技术资料（格式自拟）

# （5）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

# （6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（7）投标人认为需要说明的其他文件（格式自拟）。

（1）技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

分标：（如有）

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“规格、技术参数”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

（2）项目实施方案

（3）售后服务方案

（4）投标产品技术资料

（5）拟投入本项目实施人员一览表（格式可自拟）；

分标：（如有）

| 姓名 | 拟任职务 | 职称/专业 | 职业（上岗）资格证书 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、每个分标均应单独填写“拟投入本项目实施人员一览表”。

2、需根据“第二章  项目采购需求”和“第四章  评标方法及评标标准”在“拟投入本项目实施人员一览表”后附上所投分标相关人员的有效证明材料。

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（7）投标人认为需要说明的其他文件（格式自拟）。

五、报价文件格式

1、投标函

投 标 函（格式）

致：（招标采购单位名称）

根据贵方为（项目名称）项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：），签字代表（委托代理人全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交开标一览表份；资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各份、副本份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起90日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：        邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：                 职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：

银行账号：

委托代理人签字或盖章：

年    月    日

2、投标报价明细表

投标报价明细表（格式）

分标：（如有）金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：

★1、每个分标均应单独填写“投标报价明细表”。

2、“投标报价明细表”中所有内容与“开标一览表”中相对应内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月   日

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

六、开标一览表格式

开标一览表（格式）

项目编号：                         分标：（如有）

投标人名称：                       单位：元

| 项号 | 货物 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 （小写）￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

★1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

★2、每个分标均应单独填写“开标一览表”且只有一份。

3、“开标一览表”应将所投所有分标合并装订成一份。

4、“开标一览表”应单独用文件袋（盒、箱）密封并单独递交。

5、投标文件电子版以U盘或光盘装载与纸质版“开标一览表”一并装入同一密封袋中。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月   日