桂林海关业务技术用房中央空调（固定资产）报废鉴定服务项目采购需求

一、项目名称：桂林海关业务技术用房中央空调（固定资产）报废鉴定服务项目。

二、项目预算

预算金额为人民币6.5万元。（可派专业人员到现场进行查看）

三、服务期

服务机构需在收到中标通知后，按照采购方中标通知书时限要求签订服务合同，签订合同后30个工作日内按照合同内容完成相关符合要求的鉴定工作并出具正式的鉴定报告。

四、服务地点

广西桂林市七星区骖鸾路21号桂林海关。

五、付款方式

应在收到鉴定服务单位出具的资产鉴定报告并审核无误后，自收到发票后一次性支付服务费用。

六、技术要求

1.对拟报废资产逐一进行报废技术鉴定：共计1件套（大室外机59台，小室外机12台），资产原值￥4043813.00元。

2.鉴定内容：由鉴定专家对本次待报废的每件设备进行现场勘验工作，根据设备使用手册及维修记录等文件，结合现场情况，对设备的外观、机械部件、设备安全设施情况及操作技术状况等进行全面检查，并根据报废标准进行判断，通过现场鉴定、现场测试等方式进行鉴定，并在规定时间内出具规范的符合要求的资产报废鉴定报告（包括纸质版、电子版）。鉴定报告需包括报废设备内容、报废设备过程、报废设备状态及鉴定结果等内容。报送的报告必须签章齐全、装订成册、页码标识规范、清晰。鉴定机构务必对其出具的鉴定报告负责，如有需要，务必应采购人要求对资产鉴定报告进行解释。

3.原则上要求进场专家组成员须有2名以上，非经我方同意不得更换所派人员。如中选单位所派人员的业务能力、工作态度等不能满足项目要求，我单位有权要求更换所派人员。

4.拟报废固定资产明细：

| 序号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 数量 | 资产原值（元） | 其他需说明情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调 | 海尔MRV2双变多联 | 1套 | 4043813.00 | 购入时间：2009年12月 |