## 封-1招标工程量清单
水口海关生活区匹克球场
工程
招 标 工 程 量 清 单
中华人民共和国水口海关
招 标 人:
(单位盖章)
广西建荣工程项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年11月21日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
水口海关生活区匹克球场
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 中华人民共和国水口海关 |  | 广西建荣工程项目管理有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年11月21日 | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:水口海关生活区匹克球场 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本工程位于广西崇左。工作内容：水口海关生活区匹克球场（详见设计图纸）。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及广西壮族自治区实施细则；
2、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
3、2024年广西市政工程消耗量定额》及其费用定额；2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及其费用定定额；
4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》；2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及费用定额；
6、《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）、 《关于同意增值税小规模纳税人标准的通知》（财税〔2018〕33号）、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2018〕14号）；
7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）；
8、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》 （桂造价〔2019〕10号）；
9、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
10、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)；
三、其他说明：
1、本工程按《崇左市建设工程造价信息》第 2025年10月期刊发布的除税材料价计取，崇左市没有信息价的参考其他周边城市信息价，信息价不足部分参考市场定价；
2、安全生产责任保险费304.74元为暂估价计入其他项目费用中，结算时按实际调整。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 水口海关生活区匹克球场
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
水口海关生活区匹克球场
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
水口海关生活区匹克球场
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 041001001 | 石凳、球场灯挖除 挖出长条石凳6个、球场灯2个 | 工日 | 2.00
2 | 041001001001 | 拆除原有地胶及清理 | ㎡ | 356.73
3 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距：1KM |  | 35.67
4 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运：19km 2.运距投标人自行考虑 | ·km | 677.73
5 | 桂050101017 | 苗木迁移运输 1、挖出3株树木后改变位置重新埋入 2、养护期：3个月 | 株 | 3
| 0401 | 土石方工程
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:820m 3.部位:排水沟 |  | 22.41
7 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:820m 3.部位:排水沟 |  | 27.52
8 | 040103001001 | 回填方 1.填方材料品种:原土回填 2.部位:排水沟 |  | 22.41
9 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距:起步1km |  | 27.52
10 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.增运：19km 2.运距投标人自行考虑 | ·km | 522.88
11 | 040103002002 | 弃渣消纳费 |  | 63.19
| 0402 | 道路工程
12 | 040203007 | 鹅卵石路面 1.30厚鹅卵石加水泥砂浆面层 2.100厚C25混凝土垫层 3.100厚天然级配碎石垫层 | ㎡ | 38.14
13 | 040203007001 | 球场硬化 1.在原有硬化层基础上再加高10cm硬化层 2.100厚C20混凝土垫层 |  | 35.67
14 | 040203007002 | 球场硬化（新区域） 30厚1：6硬化性水泥砂浆 100厚C25混凝土垫层 150厚天然级配碎石垫层 素土夯实﹥94% | ㎡ | 116.87
15 | 040203009001 | 球场丙烯酸面层（含划线） 1.TPA-701划线漆-刷涂两层 2.TPA-301丙烯酸终饰面-1.0mm厚刮涂两层 | ㎡ | 473.60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.TPA-302丙烯酸纹理层-1.0mm厚刮涂两层 4.TPA-202S硅砂整平层-刮涂两层 5.TPA-204弹性缓冲层2号（细颗粒）-刮涂三层 6.TPA-202S硅砂整平层-刮涂两层
16 | 04B001 | 球场PE包塑围网 1.PE包塑围网:网孔45×45、线经2.1/3.6mm 2.立杆：φ114镀锌钢管8.8m，壁厚3.5mm、φ76镀锌钢管4.4m，壁厚2.5mm 3.横杆：φ60镀锌钢管3m，壁厚2.0mm 4.精钢冲压扣件:单边扣、双边扣、转角扣 5.门框尺寸及管材：1270×2455mm、80×50钢管、门框扣件 6.门页尺寸及框架：1100×2330mm、60×49钢管 7.立柱预埋件：外径81mm，壁厚1.5mm，深度450mm，材质为铝合金 8.灯柱预埋件：外径121mm，壁厚1.5mm，深度850mm，材质为铝合金 | ㎡ | 350.48
17 | 04B002 | 球网（含球柱） 1.边线网高：91.44cm 2.中心网高：86.36cm 3.网长：6700mm 3.钢结构全移动式匹克球柱 | ㎡ | 11.91
18 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土种类、强度等级:C25 2.部位：立柱基础、灯柱基础 |  | 4.61
19 | 桂010515012001 | 植筋 1.部位：新旧硬化层连接处 | 根 | 327
| 0405 | 管网工程
20 | 040501016001 | 200*400排水沟 1.200×500不锈钢钩盖、25×25角钢支撑 2.20厚1：2防水水泥砂浆 3.120厚MU7.5砖M5水泥砂浆砌筑 4.100厚C15素砼垫层 5.100厚碎石垫层 | m | 31.92
| 4. | B4 电气设备安装工程
21 | 030411001 | 镀锌钢管敷设 SC65 | m | 87.62
22 | 030408001 | 铜芯电力电缆 YJY-2x6+1x2.5 | m | 176.12
23 | 030412001 | LED球场灯 400W 光通量与照度750LX，炫光指数<50 色温5000K，显色值80以上 | 套 | 10
24 | 030404034 | 照明开关 | 套 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
25 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 按1台机械进出场计算，结算按实调整 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
水口海关生活区匹克球场
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
二 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
三 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂050501002001 | 检验试验配合费
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
四 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
水口海关生活区匹克球场
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 241.92
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 241.92 | 分部分项工程费及措施项目费
二 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 43.39
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 43.39 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
三 | 2021绿化工程一般计税法 | 7.41
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 7.41 | 分部分项工程费及措施项目费
四 | 2024拆除工程一般计税法 | 12.02
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 12.02 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 000701001 | 市政人工 | 元
4 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元
5 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
6 | B-R.1 | 石凳、球场灯挖除 人工费 | 元
7 |  | ◆材料◆
8 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
9 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
10 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
11 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
12 | 012102001.1 | ∠25×25等边角钢（综合） | t
13 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
14 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
15 | 022706010 | 破布 | kg
16 | 023301002 | 草袋 | 条
17 | 023303001 | 草绳 | kg
18 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
19 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
20 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
21 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
22 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
23 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
24 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
25 | 031338004 | 合金钢钻头 φ10 | 个
26 | 031345001 | 钢锯条 | 根
27 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
28 | 031349001 | 风镐凿子 | 根
29 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
30 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
31 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
32 | 040102003.1 | 1：6硬化性水泥砂浆 | t
33 | 040301001 | 砂（综合） | 
34 | 040301004 | 中砂 | 
35 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
36 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
37 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
主要材料及价格表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 040502006 | 碎石（20~40）mm | 
39 | 040503002 | 卵石 | 
40 | 040503002 | 鹅卵石40mm | 
41 | 040503002.1 | 鹅卵石40mm | 
42 | 040503002.2 | 鹅卵石40mm | 
43 | 040503005 | 本色卵石（40-60）mm （抛光） | t
44 | 040503007 | 彩色卵石（40-60）mm （抛光） | t
45 | 040506004 | 级配砂石 | 
46 | 040701006 | 石屑 | 
47 | 040905001 | 粘土 | 
48 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
49 | 050306001 | 周转板枋材 | 
50 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
51 | 133504001 | 防水粉 | kg
52 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg
53 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
54 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
55 | 144101001 | 植筋结构胶 | kg
56 | 172508021 | 塑料管 Φ160 | m
57 | 172701000 | 普通胶管 | m
58 | 181510006 | 钢制管箍 DN50 | 个
59 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
60 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
61 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
62 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
63 | 291112001 | 接线盒 | 个
64 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
65 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg
66 | 322703001 | 农药 | kg
67 | 322704001 | 营养液 | 袋
68 | 322704002 | 生根剂 | 袋
69 | 341101001 | 水 | 
70 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
71 | 341508001 | 其他材料费 | 元
72 | 341508003 | 其他材料费 | 元
73 | 341508006 | 其他材料费 | 元
74 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
主要材料及价格表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
76 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
77 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg
78 | 360102002.1 | 200×500不锈钢钩盖 | ㎡
79 | 370501003 | 枕木 | 
80 | B-C.1 | 弃渣消纳费 材料费 | 
81 | B-C.2 | 球场丙烯酸面层运动塑胶面层（含划线） 材料费 | ㎡
82 | B-C.3 | 球场PE包塑围网 材料费 | ㎡
83 | B-C.4 | 球网（含球柱） 材料费 | ㎡
84 | S143508001 | 脱模剂 | kg
85 |  | ◆商品砼◆
86 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
87 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
88 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
89 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
90 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
91 |  | ◆配合比◆
92 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 | 
93 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
94 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
95 | 800102006.1 | 水泥砂浆 1∶6 | 
96 | 801101001 | 素水泥浆 | 
97 |  | ◆主材◆
98 | 022901003 | 麻袋布 | ㎡
99 | 041104003Z | 石质块料 厚4cm | ㎡
100 | 320101000 | 乔木 | 株
101 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 SC50 | m
102 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 SC65 | m
103 | Z250001001.1 | LED球场灯 400W | 套
104 | Z260501001.1 | 照明开关 | 个
105 | Z281100000.1 | JHS型防水橡套电缆 JHS 2×4+1×4 | m
106 | Z281100000.1 | 铜芯电力电缆 YJY-2x6+1x2.5 | m
107 |  | ◆机械台班组成◆
108 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
109 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
110 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
111 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
主要材料及价格表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
113 | 140301004 | 汽油92# | kg
114 | 140301004 | 汽油 92# | kg
115 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
116 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
117 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg
118 | 341103001 | 电 | kW.h
119 | 341103001 | 电 | kW·h
120 | 994701004 | 折旧费 | 元
121 | 994701005 | 检修费 | 元
122 | 994701006 | 维护费 | 元
123 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
124 | 994701008 | 其他费 | 元
125 |  | ◆机械◆
126 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
127 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
128 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
129 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
130 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
131 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
132 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
133 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
134 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
135 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班
136 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
137 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
138 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
139 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
140 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
141 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
142 | 991302004 | 钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
143 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
144 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
145 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
146 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
147 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
148 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
主要材料及价格表
工程名称:水口海关生活区匹克球场 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
150 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
151 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
152 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
153 | 993306001 | 风镐 | 台班
154 | 993701010 | 汽车式高空作业车 提升高度18m | 台班
155 | 993704001 | 油锯机 | 台班
156 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班
157 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3/min | 台班
158 | 994301008 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班
159 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
160 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
161 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
162 | S992302001 | 石料切割机 5.5kW 以内 | 台班
163 |  | 合 计