附件3

采购需求响应表（B分标）

| 项目要求 |  |  |  | 需求响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 需求内容 | 包装清单（单套） | 序号 | 名称 | 需求内容 | 包装清单（单套） | 偏离情况 |
| 1 | 防静电隔离手套 | （标注“★”的条款为关键技术参数，对关键技术参数负偏离将无法参与投标。标注“▲”的条款为重要技术参数，其他未标注符号的条款为一般技术参数。) ★1.产品内村含有碳纤维，具有稳定的防静电性能,可触屏操作； 2.掌面PU树脂涂层,轻薄透气，佩戴舒适,灵敏高触感； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防静电鞋 | （标注“★”的条款为关键技术参数，对关键技术参数负偏离将无法参与投标。标注“▲”的条款为重要技术参数，其他未标注符号的条款为一般技术参数。) ★1.防砸防刺穿防静电防滑 2.采用翻毛皮加网布内侧透气孔设计，提高透气性与舒适性 3.鞋底材质：双密度PU注塑鞋底 | 。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 危化品应急包 | （标注“★”的条款为关键技术参数，对关键技术参数负偏离将无法参与投标。标注“▲”的条款为重要技术参数，其他未标注符号的条款为一般技术参数。) 1.化学品实验室防泄痛酸碱处理包，泄漏吸附危化品应急套件。 ★2.配置应包括但不限于：吸附棉片、吸附棉条、吸附剂、防化处理袋、防化口罩、防化眼罩、防化手套。 | 1、工具袋或包1个； 2、合格证1份。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 样品（危化）转送箱 | （标注“★”的条款为关键技术参数，对关键技术参数负偏离将无法参与投标。标注“▲”的条款为重要技术参数，其他未标注符号的条款为一般技术参数。) 1.适用于存放、转送生物感染样品、化学样品等； 2.可密闭防泄漏； | 1.转送箱1个； 2.合格证1份。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 熏蒸剂浓度残留检测设备 | （标注“★”的条款为关键技术参数，对关键技术参数负偏离将无法参与投标。标注“▲”的条款为重要技术参数，其他未标注符号的条款为一般技术参数。) ★1.测量范围： 氧气(02):0~30%VOL/0.1%， 硫化氢(H2S):0~500ppm/1ppm， 一氧化碳(CO):0~999ppm/1ppm，可燃气体(LEL):0~100%LEL/1%； 2.气种模式：组合显示； 3.报警模式：声光振报警； 4.报警值设置：上下限报警值、TWA报警值、STEL报警值； 5.工作环境温度：-10~50°℃、湿度:15%~95%RH； ▲6.工作时间：≥8小时(扩散模式)，≥6小时(泵吸模式)。 | 1.主机1台； 2..说明书1份； 3.充电设备1个； 4.合格证1份。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 放大镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 手电筒 | 1.可充电； 2.最高亮度≥300流明 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 弹簧秤 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                   单位地址：

联系人（签字）：                       联系方式：                            报价日期：

注：报价单位应根据需求表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，特别对有具体参数要求的指标，报价单位保修提供所供服务的具体参数值。