## 封-1招标工程量清单
爱店海关档案室建设
工程
招标工程量清单
中华人民共和国爱店海关
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
爱店海关档案室建设
工程
招标工程量清单
中华人民共和国爱店海关
| 招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:爱店海关档案室建设 | 第1页 共1页
一、工程概况：
项目名称:爱店海关档案室建设工程，包含土建装修、电气工程
建设地点:爱店海关
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ；
2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013) ；
3、 2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用计价相关规定；
4、 2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用计价相关规定；
5、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字【2009】7号）及桂建标【2013】47号；
6、《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）。
7、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管【2008】37号）。
8、 现行的有关文件以及爱店海关档案室建设需求方案和技术参数等。
三、其他说明：
1、材料信息价按2025年《崇左市建设工程造价信息》第11期除税信息价，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照南宁、其他市县信息价及市场询价。
2、安全生产责任保险费计入本次招标控制价，含税暂估金额为312.41元（大写：叁佰壹拾贰元肆角壹分）；工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
3、运距暂按5km，结算按实调整。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 档案库房工程
1.2 | 整理阅览室工程
1.3 | 办公室工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 档案库房_装修工程
1.1.2 | 档案库房-安装工程
1.2.1 | 整理阅览室_装修工程
1.2.2 | 整理阅览室_拆除工程
1.2.3 | 整理阅览室-安装工程
1.3.1 | 办公室_装修工程
1.3.2 | 办公室_安装工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
档案库房_装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
档案库房-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
整理阅览室_装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
整理阅览室_拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
整理阅览室-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
办公室_装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
办公室_安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
档案库房_装修工程
分部分项工程
| 15. | 其他装饰工程
1 | 011501001001 | 手动密集架 1、安装层数：7层 2、规格：宽3600*高2700mm ，4组一列共7列 3、主架采用国内优质冷轧钢板，立柱1.5mm，托板、挂板1.0mm、门板、侧板1.0mm 4、含磁性冰箱门磁条，固定列锁具采用密集架专用豪华锁及五金配件 5、具体参数详：其他技术参数详细见附件2第1点 | 组 | 7
2 | 011501001002 | 手动密集架 1、安装层数：7层 2、规格：宽2700*高2700mm，3组一列共3列 3、主架采用国内优质冷轧钢板，立柱1.5mm，托板、挂板1.0mm、门板、侧板1.0mm 4、含磁性冰箱门磁条，固定列锁具采用密集架专用豪华锁及五金配件 5、具体参数详：其他技术参数详细见附件2第1点 | 组 | 3
3 | 011501001003 | 防磁柜 1、规格：570*520*1700 2、主基材采用上海宝钢优质冷轧钢板，冷轧钢板标准为GB710,必须具有防磁、防火等功能 3、防磁柜用料采用保温材料、防磁材料、塑料绝缘板、防火材料 4、柜体采用1.0mm厚冷轧板，抽屉正面板1.0mm，抽屉底面和侧面1.0mm冷轧钢板 5、表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化、最后粉末喷涂 6、喷塑粉料：采用阿克苏粉末涂料 7、具体参数详：详细见附件2第2点 | 个 | 1
4 | 011501001004 | 保密柜 1、规格：1850*900*430mm 2、双门保密文件柜，柜子配电子密码锁一个 3、采用上海宝钢公司优质冷轧钢板，钢号SPCC 4、塑粉为环保型聚酯粉沫 5、钢板厚度为1.2MM 6、颜色亚光浅驼灰 | 个 | 1
| 13. | 门窗工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5 | 010802003001 | 钢质甲级防火门 1、规格：宽1100*高2060*厚230mm 2、门扇填充防火珍珠岩，甲级防火门耐火时间≥1.5小时 3、含水泥砂浆门窗塞缝 | ㎡ | 2.27
6 | 010810001001 | 遮光阻燃窗帘 1、规格：宽2900*高3000厚3mm 2、穿孔式，双层一体，具有遮光、吸音、阻燃等特点 3、甲醛含量符合GB 1840-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类要求 4、防火等级符合GB/T 17591-2006《阻燃织物》装饰 | m | 2.90
7 | 010807005001 | 全封闭防盗窗 1、规格：宽1450*高2320 | ㎡ | 3.40
8 | 011501019001 | 门口挡鼠板 1、材质：铝合金 2、规格：依照门宽1100*高度500mm定制 3、含反光条、安全提示标、U型卡槽固定安装，不用时可抽取卸下 | 个 | 1
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
9 | 011210003001 | 玻璃隔断 | ㎡ | 9.90
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
档案库房-安装工程
分部分项工程
空气温湿度污染监测调控系统
10 | 030904017001 | 智能恒温恒湿消毒净化一体机60L 1、电源：220V/50Hz、除湿量（30℃ RH90%）：60L/D、除湿机功率：1230W 2、一体机控制模块 3、具体参数详：附件2第3点3.4序号4、5 | 台 | 1
11 | 030607004001 | 漏水报警设备 1、含：漏水通讯模块 供电电压：DC12V 2、漏水传感器 存储温度：-40℃-60℃ 3、漏水感应线 线缆直径：5.0mm 4、具体参数详：附件2第3点3.4序号7、8、9 | 套 | 1
12 | 030601001001 | 温度计 1、数字实时显示温度、湿度、时间 | 支 | 1
洁净惰性气体灭火系统(含火灾自动报警功能)
13 | 030507002001 | 单区气体灭火控制器JB-QBL-QM220 1、具体参数详：附件2第4点序号1 | 套 | 1
14 | 030902009001 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 1、型号/规格：GQQ120/2.5-ZX 2、含柜体、高压钢瓶、容器阀、启动电磁阀、反馈装置、高压软管、喷嘴、检测压力表、虹吸管、七氟丙烷等全套 3、产品符合地方消防验收标准 4、具体参数详：附件2第4点序号2 | 套 | 1
15 | 030703007001 | 0.07泄压装置（RTXY-0.07-J） 1、开口尺寸：300*300mm 2、具体参数详：附件2第4点序号3 | 个 | 1
16 | 030904001001 | 点型感温火灾探则器（JTW-ZD-A20） 1、安装方式：吸顶安装 | 个 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、具体参数详：附件2第4点序号4
17 | 030904001002 | 点型光电感烟火灾探则器（JTY-GD-A30） 1、安装方式：吸顶安装 2、具体参数详：附件2第4点序号5 | 个 | 1
18 | 030904005001 | 声光报警器 1、具体参数详：附件2第4点序号6 | 个 | 2
19 | 030904003001 | 紧急启/停按钮+手自转换（QM-MN-01） 1、安装方式：消火栓箱内安装 1、具体参数详：附件2第4点序号7 | 个 | 1
20 | 030904005002 | 气体释放警报器（QM-ZSD-13） 1、具体参数详：附件2第4点序号8 | 个 | 1
21 | 030904008001 | 输入/输出模块（KZJ-A55） 1、安装方式：模块箱内安装或（底边距地1.5米安装） 2、具体参数详：附件2第4点序号9 | 个 | 1
22 | 011615001001 | 泄压口开孔 1、开口尺寸：300*300mm 2、具体参数详：附件2第4点序号10 | 个 | 1
23 | 03B001 | 安装辅材 1、含线材，镀锌管等 | 项 | 1.00
24 | 030905001001 | 自动报警系统调试 64点以下 | 系统 | 1
安防系统
25 | 030507006001 | 人脸识别门禁 1、具体参数详：附件2第3.4点序号12 | 台 | 1
26 | 030506007001 | 高清摄像机 1、海康DS-2CD3146FWD-IS | 台 | 2
27 | 030506007002 | 网络硬盘录像机 1、海康DS-7816N-R2高清 | 台 | 1
28 | 030501004001 | 西数紫色盘6T | 台 | 1
29 | 030501004002 | 西数紫色盘4T | 台 | 1
30 | 030506007003 | 21.5寸液晶显示器 1、牧游者H2201 2、可保存200天的数据 | 台 | 1
31 | 03B002 | 安装辅材 1、含支架、网线、电源线、线管等 | 项 | 1.00
32 | 030506007004 | 红外报警监控（电子巡查） 1、探测范围：距离7-15米角度110%(水平）x26°(垂直） 2、无线距离：2300米（开阔地／无干扰） 3、无线发射频率：315MHz或433MHz±75KHz 4、使用湿度≤80%(无凝结） 5、工作温度：－30度至＋50度 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6、须可以连接智慧档案库房环境监控系统。
智慧档案库房环境监控系统
33 | 030507002002 | 区域控制器 1、区域智能控制器采用21.5英寸高亮度液晶触摸屏 2、具体参数详：附件2第3.4点序号1 | 套 | 1
34 | 030503006001 | 温湿度传感器 1、工作电压：1-12V宽电压 2、具体参数详：附件2第3.4点序号2 | 支 | 1
35 | 030904008002 | 空气质量检测模块 1、具体参数详：附件2第3.4点序号3 | 个 | 1
36 | 030507002003 | 无线串口红外空调控制器 1、区域智能控制器采用21.5英寸高亮度液晶触摸屏 2、具体参数详：附件2第3.4点序号6 | 套 | 1
37 | 030607004002 | 漏水报警设备 1、含：漏水通讯模块 供电电压：DC12V 2、漏水传感器 存储温度：-40℃-60℃ 3、漏水感应线 线缆直径：5.0mm 4、具体参数详：附件2第3点3.4序号7、8、9 | 套 | 1
38 | 030904005003 | 声光报警器 1、具体参数详：附件2第3点3.4序号10 | 个 | 1
39 | 030904008003 | 声光通讯模块 1、具体参数详：附件2第3.4点序号11 | 个 | 1
40 | 030507006002 | 人脸识别门禁 1、具体参数详：附件2第3.4点序号12 | 台 | 1
41 | 03B003 | 安装辅材 1、含支架、网线、电源线、线管等 2、具体参数详：附件2第3.4点序号13 | 项 | 1.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
整理阅览室_装修工程
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
42 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、原有隔间门口封闭 |  | 0.38
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、原有隔间门口封闭墙面 | ㎡ | 4.20
| 13. | 门窗工程
44 | 010807005002 | 全封闭防盗窗 1、规格：宽1450mm*高2350mm | ㎡ | 3.41
45 | 010810001002 | 遮光阻燃窗帘 1、规格：宽2900*高3000厚3mm 2、穿孔式，双层一体，具有遮光、吸音、阻燃等特点 3、甲醛含量符合GB 1840-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类要求 4、防火等级符合GB/T 17591-2006《阻燃织物》装饰 | ㎡ | 2.90
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
46 | 011406003001 | 满刮腻子 成品腻子粉 遍数：两遍 | ㎡ | 4.20
47 | 011407001001 | 墙面喷（刷）乳胶漆 | ㎡ | 4.20
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
遍数：两遍
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
整理阅览室_拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
48 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1、部位：靠近视频会议室大门处重新开门 |  | 0.38
49 | 010103002001 | 砖渣弃置 1、运距:1km内 |  | 0.38
50 | 桂010103003001 | 砖渣运输增（减）m3·km | ·km | 1.52
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
整理阅览室-安装工程
分部分项工程
配备物品
51 | 030501002001 | 复印打印机 1、支持电脑品牌：中科可控（型号：天阔T40），支持麒麟操作系统 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、自动双面黑白打印、复印，支持黑白/彩色扫描，打印≥参数15页/每分钟，复印速度≥30页/分钟，内存容量≥256Mb。
52 | 030501002002 | 碎纸机 1、可带钉碎纸，碎纸效果≤4*12mm，单次入纸：全自动模式≥120张（A4/70g）/手动模式≥6张（A4/70g） 2、碎纸时间：全自动模式≤60分钟/手动模式≤10分钟，碎纸速度≥1.8米/分钟 3、容量：≥18L，可碎纸介质：办公用A4纸、卡、订书针 4、智能功能：自动清纸、过热保护、拉通保护、一键退纸。 | 台 | 1
53 | 030507008001 | 视频监控 1、监控记录须达3个月以上 | 套 | 2
54 | 03B004 | 档案装订机 1、三孔一线 电动三孔装订机 2、孔径:Φ3mm 3、孔数:3 4、孔距:83mm 5、装订厚度:40mm 6、进纸深度:(不限)可自由调节 7、进纸幅宽:310mm 8、把理齐资料放上台板，调整好纵向、横向靠山，扳动操纵手柄，电机即自动起动向下打孔， 9、打孔完毕，反方向扳动手柄，电动即自动停止，取出资料，用引线器穿上装订线即可。 | 台 | 1
55 | 03B005 | 档案整理推车 1、三层平板书车，每层带护边，每层间隔≥25cm，整车宽≥37cm，高≥90cm，长≥80cm，带万向轮可自由移动 2、材质：铁金属，立柱采用1.2mm方形加厚管材，层板采用1.0mm优质冷轧板 3、每层承重100KG，轮子为静音万向轮，表面以静电粉沫喷涂处理，环保，无异味。 | 台 | 2
56 | 03B006 | 档案消毒柜 1、容积：200L、托盘层数：2层、功率：40W、电源：220V/50Hz、电源：220V/50Hz 2、臭氧发生量：1000 mg/h、控制方式：微电脑自动控制、时间：60min消毒+20min臭氧分解 3、尺寸：520*425*1100mm、净重：38 KG、一次消毒60-80册 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4、柜体表面采用防静电喷塑处理，安全，美观 5、臭氧组件采用集成模块臭氧发生，使用寿命超过8000小时 6、微电脑控制，一键式启动，自动消毒，使用简单 7、消毒灭菌无死角，消毒效率高，浓度稳定在满足消毒要求的最小浓度内分解后，无二次污染
办公室
57 | 030507006003 | 带生物识别智能门禁 1、具体参数详：附件2第3.4点序号12 | 台 | 1
58 | 030507002004 | 区域控制器 1、区域智能控制器采用21.5英寸高亮度液晶触摸屏 2、具体参数详：附件2第3.4点序号1 | 套 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
办公室_装修工程
分部分项工程
| 13. | 门窗工程
59 | 010807005003 | 全封闭防盗窗 1、规格：窗宽2700*高2950mm | ㎡ | 7.97
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
办公室_安装工程
分部分项工程
配备物品
60 | 030507006004 | 带生物识别智能门禁 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、具体参数详：附件2第3.4点序号12
61 | 030507002005 | 区域控制器 1、区域智能控制器采用21.5英寸高亮度液晶触摸屏 2、具体参数详：附件2第3.4点序号1 | 套 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 | [5 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
档案库房_装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
档案库房-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
整理阅览室_装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
整理阅览室_拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
合计
整理阅览室-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
合计
办公室_装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002004 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费
合计
办公室_安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
档案库房_装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 112.8 | 10.15 | 122.95
档案库房-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 128.71 | 11.58 | 140.29
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
整理阅览室_装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3.66 | 0.33 | 3.99
整理阅览室_拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.12 | 0.01 | 0.13
整理阅览室-安装工程
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 27.43 | 2.47 | 29.9
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
办公室_装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.56 | 0.23 | 2.79
办公室_安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 11.34 | 1.02 | 12.36
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 286.62 | 25.79 | 312.41
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 015101001 | 铝合金型材（综合） | kg
3 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
4 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
5 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m
6 | 022905001 | 白绸 | ㎡
7 | 030107004 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
8 | 030111005 | 不锈钢螺钉M3×12 | 个
9 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
10 | 030126024 | 螺栓 M10×20～50 | 套
11 | 030127009 | 镀锌螺栓 M6×25 | 套
12 | 030127057 | 镀锌螺栓 M16×100 | 套
13 | 030146002 | U型螺栓 Φ59×M10 | 套
14 | 030148012 | 地脚螺栓 M14×120～230 | 套
15 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
16 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
17 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
18 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
19 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
20 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
21 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
22 | 031347003 | 水砂纸 | 张
23 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
24 | 032124007 | 尼龙线卡 | 只
25 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
26 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
27 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
28 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
29 | 050306001 | 周转板枋材 | 
30 | 060901001 | 夹层玻璃 5mm | ㎡
31 | 093701001.1 | 201不锈钢格栅51，厚1.0 | ㎡
32 | 110305002 | 甲级钢质防火门（成品） | ㎡
33 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
34 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
35 | 143306006 | 酒精 | kg
36 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 144115009 | 厌氧胶 325# 200g | 瓶
38 | 144301001 | 胶带 | m
39 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m
40 | 203101000 | 垫片 | 个
41 | 225703000 | 减震垫 | 块
42 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
43 | 280301009 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-16 | m
44 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
45 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
46 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
47 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
48 | 291112001 | 接线盒 | 个
49 | 292702010 | 尼龙扎带 100～150 | 个
50 | 340502002 | 打印纸 | 箱
51 | 340901001 | 电池 1# | 节
52 | 341101001 | 水 | 
53 | 341301001 | 位号牌 | 个
54 | 341301007 | 铝牌 | 个
55 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
56 | 341508001 | 其他材料费 | 元
57 | 341508006 | 其他材料费 | 元
58 | 341509001 | 校验材料费 | 元
59 | 350104001 | 木模板 | 
60 | B-C.1 | 材料费 | 个
61 | B-C.1 | 安装辅材 材料费 | 项
62 | B-C.1 | 遮光阻燃窗帘 材料费 | m
63 | B-C.2 | 安装辅材 材料费 | 项
64 | B-C.2 | 材料费 | ㎡
65 | B-C.3 | 材料费 | m
66 | B-C.3 | 安装辅材 材料费 | 项
67 | B-C.4 | 碎纸机 材料费 | 台
68 | B-C.4 | 遮光阻燃窗帘 材料费 | m
69 | B-C.5 | 档案消毒柜 材料费 | 台
70 | B-C.5 | 保密柜 材料费 | 个
71 | B-C.6 | 档案装订机 材料费 | 台
72 | B-C.6 | 防磁柜 材料费 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | B-C.7 | 档案装订机 材料费 | 台
74 | B-C.7 | 手动密集架 材料费 | ㎡
75 | B-C.8 | 手动密集架 材料费 | 组
76 |  | ◆主材◆
77 | 226102000.1 | 0.07泄压装置（RTXY-0.07-J） | 个
78 | 233700000.1 | 点型光电感烟火灾探则器（JTY-GD-A30） | 个
79 | 233700000.2 | 点型感温火灾探则器（JTW-ZD-A20） | 个
80 | 233902000.1 | 红外报警监控（电子巡查） | 个
81 | 233902000.2 | 声光报警器 | 个
82 | 234001000 | 模块 | 个
83 | 234001000.1 | 空气质量检测模块 | 个
84 | 234001000.2 | 声光通讯模块 | 个
85 | 234001000.3 | 模块 | 个
86 | 234101000.1 | 成套按钮 | 套
87 | 264106001.1 | 插座 带丝堵 | 套
88 | B-.1 | 七氟丙烷药剂 | kg
89 | B5-0006.1 | 复印打印机 | 台
90 | B5-0032.1 | 存储设备安装、调试 磁盘阵列机 每增加1个标准硬盘 | 台
91 | B5-0032.2 | 存储设备安装、调试 磁盘阵列机 每增加1个标准硬盘 | 台
92 | B5-0101.1 | 无线串口红外空调控制器 | 套
93 | B5-0398.1 | 漏水报警设备 | 支
94 | B5-0404.1 | 建筑设备监控系统 传感器 接触式温度传感器 | 支
95 | B5-0797.1 | 显示设备 显示器 摆放 50"以下 | 台
96 | B5-0922.1 | 区域控制器 | 套
97 | B5-0927.1 | 单区气体灭火控制器JB-QBL-QM220 | 套
98 | B5-0946.1 | 出入口设备安装、调试 出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统 采集器 | 台
99 | B5-0946.1 | 带生物识别智能门禁 | 台
100 | B5-0946.2 | 人脸识别门禁 | 台
101 | B5-0961.1 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍摄功能) | 台
102 | B5-0961.2 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍摄功能) | 台
103 | B6-0308.1 | 安全监测装置 可燃气体报警器 | 套
104 | B7-0031.1 | 智能恒温恒湿消毒净化一体机60L | 台
105 | B9-0967.1 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套
106 |  | ◆机械台班组成◆
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
107 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
108 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
109 | 140301004 | 汽油92# | kg
110 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
111 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
112 | 341103001 | 电 | kW·h
113 | 994701004 | 折旧费 | 元
114 | 994701005 | 检修费 | 元
115 | 994701006 | 维护费 | 元
116 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
117 | 994701008 | 其他费 | 元
118 |  | ◆机械◆
119 | 341509003 | 其他机械费 | 元
120 | 980301005 | 精密交/直流稳压电源 | 台班
121 | 980301006 | 交流稳压电源 | 台班
122 | 980501003 | 数字兆欧表 BM-2061000MΩ | 台班
123 | 980502004 | 数字万用表PS-56 | 台班
124 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
125 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
126 | 980503001 | 数字电压表 PZ38 | 台班
127 | 981102002 | 精密标准电阻箱 ZX-54 | 台班
128 | 981116001 | 温度检定炉(综合) | 台班
129 | 981117001 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
130 | 981118001 | 接地引下导通电阻测试仪 | 台班
131 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
132 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班
133 | 983901001 | 彩色监视器 14" | 台班
134 | 984101001 | 电动综合校验台 | 台班
135 | 984301001 | 便携式综合校验仪 2422 | 台班
136 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
137 | 984718001 | 数字温度计 | 台班
138 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
139 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
140 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
141 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
142 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:爱店海关档案室建设 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
143 | 990916003 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN | 台班
144 | 991101002 | 手动液压叉车 | 台班
145 | 991908001 | 台式钻床 钻孔直径 16mm | 台班
146 | 991923003 | 手提砂轮机 砂轮直径150mm | 台班
147 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
148 |  | 合 计
表-22