2026年度北海海关综合技术服务中心实验室仪器设备检定校准服务项目采购需求

一、项目名称

2026年度北海海关综合技术服务中心实验室仪器设备检定校准服务

二、服务要求

1.供应商根据北海海关综合技术服务中心（下称采购人）所需设备的校准要求，严格按照技术法规或技术标准进行校准。

2.供应商所出具校准证书应在实验室认可能力范围内（使用体现资质能力相关标识），符合计量法等法律法规要求，测试数据科学、公正、准确。

三、资质和能力要求

供应商需取得仪器校准业务的营业范围，并有相应的经历。需提供以下证明文件：

1.营业执照（加盖投标人公章的复印件）；

2.同类合同1份（加盖投标人公章的复印件，合同中提供服务的一方必须是投标人本身，至少包含服务内容、合同金额、签订时间、双方印章字样等）。

四、校准报价

供应商报价应包含校准费、取送/邮寄费（在投标文件中写明取送方式）、邮寄保价费、计量标签、证书快递费等全部相关费用，实际结算中不再支付除报价费用外的其他费用。

五、服务流程

签订合同后与采购人联系，确定具体实施时间。供应商可选择提供现场校准服务或送至计量校准实验室进行校准。如采用寄递方式，由供应商（按易碎品）承担运费和保价费用，若发生遗失或损坏，供应商协助采购人向快递公司索赔。

校准完成后五个工作日内，供应商将仪器（连同校准标签）、纸质证书寄给采购人。

六、实施时间

在2026年度北海海关实验室仪器设备检定校准计划清单(附件2)中各仪器的校准有效期到期之前完成校准并至少提供电子版证书予以确认，可分批安排现场校准和送校。

七、设备地点

北海市广东南路76号北海海关第二办公区、北海市铁山港码头现场办公楼210室。

八、验收

采购人组织对收回的设备、已完成的校准结果及出具的证书实施验收。