## 仪器设备汇总
附件2
2026年度北海海关实验室仪器设备检定校准计划清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 校准有效期 | 校准参数 | 校准方式 | 备注
1 | 低温温度记录仪 | WS-T11LC2 | 1 | 2026.7.29 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
2 | 温度计 | (-50～50)℃ | 1 | 2026.11.15 | 按检定/校准规范、规程校准
3 | 温度计 | (0～50)℃ | 1 | 2026.11.15 | 按检定/校准规范、规程校准
4 | 温度采集器 | Haier | 1 | 新增 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
5 | 生物安全柜 | AC2-3S1 | 1 | 2026.7.15 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
6 | 电热恒温培养箱 | IN30 | 1 | 2026.7.19 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
7 | 移液器 | 1000μL | 5 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准
8 | 移液器 | (40～200)μL | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准
9 | 移液器 | (20～200)μL | 3 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准
10 | 移液器 | (0.5～10)μL | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准
11 | 移液器 | (5～50)μL | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准
12 | 移液器 | (10～100)μL | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准
13 | 移液器 | (10～100)μL | 1 | 2026.7.15 | 按检定/校准规范、规程校准
14 | 欧姆龙电子血压计 | HEM-7130 | 1 | 2026.7.15 | 按检定/校准规范、规程校准
15 | 海尔智能温度采集-5 |  | 1 | 2026.8.19 | 含2℃、8℃ | 现场
16 | 电子天平 | BS4202S | 1 | 2026.8.15 | 按规程校准 | 现场
17 | 可调移液器 | 1000μL | 1 | 2026.7.30 | 按规程校准，加校400μL
18 | 可调移液器 | 5000μL | 1 | 2026.7.30 | 按规程校准，加校4000μL
19 | 可调移液器 | 5000μL | 1 | 2026.7.30 | 按规程校准，含5000μL
20 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | 1 | 2026.7.21 | 44.5±0.2℃ 30±1℃ 36±1℃ 20±1℃ | 现场
21 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | 1 | 2026.7.21 | 37±1℃ 42±1℃ 36±1℃ | 现场
22 | 霉菌培养箱 | MJ-160-Ⅱ | 1 | 2026.7.21 | 28℃±1℃ 41.5℃±1℃ | 现场
23 | 恒温恒湿培养箱 | LRH-150-HS | 1 | 2026.7.21 | 28℃±1℃ 41.5℃±1℃ 42℃±1℃ 36℃±1℃ | 现场
24 | 数显恒温搅拌循环水箱 | HH60 | 1 | 2026.7.21 | 44.5℃±1℃ | 现场
25 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 1 | 2026.7.21 | 46℃±1℃ 44.5℃±0.2℃ 36℃±1℃ | 现场
26 | 4G采集器（单低温） | YB-HS001-02 | 1 | 2026.7.29 | 含-10℃、86℃ | 现场
27 | 4G双温采集器 | YB-HS001-03 | 1 | 2026.7.29 | 上2℃、8℃、下-25℃ | 现场
28 | 4G单温采集器 | YB-HS001-02 | 1 | 2026.7.29 | 含2℃、8℃ | 现场
29 | PHS-3C型PH计 | 0.01级 | 1 | 2026.7.21 | 按规程校准 | 现场
30 | 电子天平 | T500 | 1 | 2026.7.21 | 按规程校准 | 现场
31 | 生物安全柜 | BSC-1100IIB2-X | 1 | 2026.7.15 | 外观检查、高效过滤器完整性、噪声、照度、下降气流流速、流入气流流速、气流烟雾模式、洁净度、紫外线灯辐照强度 | 现场
32 | 生物安全柜 | AC2-4S1 | 1 | 2026.7.15 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
33 | 4G温度采集器（双温） | YB-HS001-03 | 3 | 2026.7.23 | 5℃ 、-25℃ | 现场
34 | 电子天平 | BCE224I-ICCN | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
35 | 酶标仪 | phomo | 1 | 2026.7.15 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
36 | 整支消毒单道移液器 | 500-5000ul | 1 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准
37 | 移液器 | 0.5-20ul | 1 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准
38 | 移液器 | 0.5-10ul | 1 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准
39 | 移液器 | 20-200ul | 3 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准
40 | 移液器 | 100-1000ul | 3 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准
41 | 移液器(八通道） | 5-100ul | 2 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准
42 | 全自动核酸提取仪（32通道） | NP968-C | 1 | 2026.7.15 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
43 | 超微量分光光度计 | MN-917P | 1 | 2026.7.15 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
44 | 超微量分光光度计 | Nano-500 | 1 | 2026.7.15 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
45 | 生物安全柜H | AC2-6S1-CN1 | 2 | 2026.7.15 | 外观检查、高效过滤器完整性、噪声、照度、下降气流流速、流入气流流速、气流烟雾模式、洁净度、紫外线灯辐照强度 | 现场
46 | 移液器 | 0.5-10ul | 1 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准。加校2ul
47 | 移液器 | 10-100ul | 1 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准
48 | PCR仪D | Repure-C | 1 | 2026.7.15 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
49 | 电子天平 | FA21AI | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
50 | 移液器 | 2-20ul | 1 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
51 | 移液器 | 0.5-10ul | 1 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
52 | 万分之一天平 | ML204T | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
53 | 移液器 | 0.2-2ul | 1 | 2026.7.6 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
54 | 全自动烘箱 | FD53 | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准，含60℃ | 现场
55 | 人工气候箱 | RTOP-1000Y | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
56 | 光照培养箱 | BSG-250 | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
57 | 高压灭菌器E | STL110F | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准.(加校点115℃，121℃） | 现场
58 | -86℃超低温冰箱 | DW-86L416G | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
59 | 电子天平 | QUINTIX5101-1CN | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
60 | 压力蒸汽灭菌器 | SQ510C | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准.加校点121℃ | 现场
61 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9426A | 1 | 2026.7.21 | 按检定规程/校准规范校准，含160℃ | 现场
62 | 4G双温采集器 | YB-HS001-03 | 1 | 2026.7.29 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
63 | 电子天平 | ME4002E/02 | 1 | 2026.7.1 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
64 | 水浴锅 | HH-1 | 1 | 2026.7.1 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
65 | 实验室pH计 | FE20Plus | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
66 | 可调移液器 | 10～100μl | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
67 | 可调移液器 | 5000ul | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准，加校1000ul、2000ul。 | 现场
68 | 可调移液器 | 200ul | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准，加校10ul、50ul。 | 现场
69 | 可调移液器 | 1000ul | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准，加校200ul。 | 现场
70 | 棒式水银温度计 | 0～100℃ 棒式 | 1 | 2026.7.29 | 28℃
71 | 可调移液器 | 10～100μl | 1 | 2026.11.12 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
72 | 可调移液器 | 5000ul | 1 | 2026.11.12 | 按检定/校准规范、规程校准，加校1000ul、2000ul。 | 现场
73 | 可调移液器 | 200ul | 1 | 2026.11.12 | 按检定/校准规范、规程校准，加校10ul、50ul。 | 现场
74 | 可调移液器 | 1000ul | 1 | 2026.11.12 | 按检定/校准规范、规程校准，加校200ul。 | 现场
75 | 可调移液器 | 2-20ul | 1 | 2026.7.23 | 按检定/校准规范、规程校准，加校5ul。 | 现场
76 | 超声波清洗器 | 型号：KPJSD06003 规格：20-80℃ | 1 | 新校 | 50℃、80℃ | 现场
77 | 分样筛 | 网孔：1mm | 1 | 新校 | 按检定/校准规范、规程校准
78 | 谷物选筛 | 网孔：3mm | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准
79 | 精密天平 | QUINTIX5101-1CN 最大称量：5000g 分度值：d=0.01g | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
80 | 24通道农药残毒快速检测仪 | GDYN-1024SC | 1 | 2026.8.11 | 按检定/校准规范、规程校准
81 | 全能型农药残留快速测试仪 | YR180-VK020189 | 1 | 新校 | 按检定/校准规范、规程校准 |  | 待80项校准完成送回后送校
82 | 不锈钢筛网 | 孔径：0.425mm | 1 | 新校 | 按检定/校准规范、规程校准
83 | 移液器100-1000ul | Refrence2 100-1000ul | 2 | 2026.7.31 | 按检定/校准规范、规程校准
84 | 移液器100-1000ul | EPPENDORF RESEARCH PLUS 100-1000ul | 3 | 2026.7.7 | 按检定/校准规范、规程校准
85 | 移液器10-100ul | EPPENDORF RESEARCH PLUS 10-100ul | 2 | 2026.7.7 | 按检定/校准规范、规程校准
86 | 移液器20-200ul | EPPENDORF RESEARCH PLUS 20-200ul | 1 | 2026.7.7 | 按检定/校准规范、规程校准
87 | 移液器0.5-10ul | EPPENDORF RESEARCH PLUS 0.5-10ul | 1 | 2026.7.31 | 按检定/校准规范、规程校准,含5ul
88 | 八通道移液器0.5-10ul | EPPENDORF RESEARCH PLUS 0.5-10ul | 1 | 2026.7.31 | 按检定/校准规范、规程校准,含5ul
89 | 八通道移液器10-100ul | EPPENDORF RESEARCH PLUS 10-100ul | 1 | 2026.7.31 | 按检定/校准规范、规程校准
90 | 八通道移液器10-100ul | EPPENDORF RESEARCH PLUS 10-100ul | 1 | 2026.7.31 | 按检定/校准规范、规程校准
91 | 移液器0.5-10ul | EPPENDORF RESEARCH PLUS 0.5-10ul | 1 | 2026.7.7 | 按检定/校准规范、规程校准,含5ul
92 | 移液器20-200ul | EPPENDORF RESEARCH PLUS 20-200ul | 1 | 2026.7.31 | 按检定/校准规范、规程校准
93 | 海尔智能温度采集-5 | YB-HC008-00 | 1 | 2026.7.29 | 按检定/校准规范、规程校准，含2℃、8℃ | 现场
94 | 全自动核酸提取仪（96通道） | GeneRotex96 | 1 | 2026.7.15 | 按规程校准 | 现场
95 | 全自动核酸提取仪（32通道） | NP968-C | 1 | 2026.7.15 | 按规程校准 | 现场
96 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 | 2 | 2026.7.15 | 外观检查、高效过滤器完整性、噪声、照度、下降气流流速、流入气流流速、气流烟雾模式、洁净度、紫外线灯辐照强度，应符合YY0569-2011标准要求 | 现场
97 | 生物安全柜 | CLASSII | 1 | 2026.7.15 | 外观检查、高效过滤器完整性、噪声、照度、下降气流流速、流入气流流速、气流烟雾模式、洁净度、紫外线灯辐照强度，应符合YY0569-2011标准要求 | 现场
98 | 实时荧光定量PCR仪 | ABIQ5 | 1 | 2026.7.15 | 温度示值误差、温度均匀度、平均升温速率、平均降温速率、样本示值误差、样本线性 | 现场
99 | 实时荧光定量PCR仪 | QuanStudio5 | 1 | 2026.7.15 | 温度示值误差、温度均匀度、平均升温速率、平均降温速率、样本示值误差、样本线性 | 现场
100 | 干热消毒箱 | GRX20 | 1 | 2026.7.3 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
101 | PCR室、核心室、试剂配制室 |  | 1 | 2026.9.3 | 温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、换气次数检测、洁净度、严密性 | 现场 | 3个室
102 | 智能温度采集 | YB-HC004-00 | 1 | 2026.7.8 | 按检定/校准规范、规程校准,5℃、-20℃ | 现场
103 | 智能温度采集 |  | 1 | 2026.7.8 | 按检定/校准规范、规程校准,下层-20℃-40℃ | 现场
104 | 智能温度采集 | U-COOL | 1 | 2026.7.8 | 按检定/校准规范、规程校准,5℃、-20℃ | 现场
105 | 0-200℃水银温度计 |  | 1 | 2026.7.8 | 按检定/校准规范、规程校准
106 | 0-300℃水银温度计 |  | 1 | 2026.7.8 | 按检定/校准规范、规程校准
107 | 高压锅 | SQ810C | 1 | 2026.7.22 | 按检定/校准规范、规程校准121℃，符合TSG21-2016标准要求 | 现场
108 | 4G单低温采集器 | YB-HS001-02 | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准，加校-18℃ | 现场
109 | 4G单低温采集器 | YB-HS001-02 | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准，加校-18℃ | 现场
110 | 4G单低温采集器 | YB-HS001-02 | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准，加校-18℃ | 现场
111 | 智能温度采集 | YB-HC004-00 | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
112 | 智能温度采集 | YB-HC004-00 | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
113 | 电子天平 | JA2003-200g/1mg | 1 | 2026.7.1 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
114 | 电子天平 | MS105DU | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准，只校十万分之一量程 | 现场
115 | 电子天平 | PB303N | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
116 | 电子天平 | FA21AI | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
117 | 20-200μl整支消毒单道移液器 | 20-200ul | 1 | 2026.11.12 | 按检定/校准规范、规程校准
118 | 5ml移液器 | 5ml | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准，加校2ml
119 | 20-200μl移液器 | 20-200ul | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准，加校150μl
120 | 10-100μl整支消毒单道移液器 | 10-100μl | 1 | 2026.11.12 | 按检定/校准规范、规程校准，含50μl
121 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准，加校160℃ | 现场
122 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准，加校100℃、103℃ | 现场
123 | 马弗炉 | LT15/12/P330 | 1 | 2026.7.22 | 按检定/校准规范、规程校准，加校550℃ | 现场
124 | 电热板 |  | 1 | 2026.7.23 | 按检定/校准规范、规程校准，加校80℃ | 现场
125 | 电子天平 | YP6002/e=10d，d=10mg | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
126 | 温湿度计 |  | 1 | 2026.9.23 | 按检定/校准规范、规程校准
127 | 温湿度计 |  | 1 | 2026.7.29 | 按检定/校准规范、规程校准
128 | 50ml滴定管 |  | 1 | 2026.7.11 | 按检定/校准规范、规程校准
129 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9426A | 1 | 2026.7.23 | 按检定/校准规范、规程校准，加校103℃ | 现场
130 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9426A | 1 | 2026.7.23 | 按检定/校准规范、规程校准，加校103℃ | 现场
131 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9246A | 1 | 2026.7.23 | 按检定/校准规范、规程校准，加校103℃ | 现场
132 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9246A | 1 | 2026.7.23 | 按检定/校准规范、规程校准，加校103℃ | 现场
133 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9246A | 1 | 2026.7.23 | 按检定/校准规范、规程校准，加校103℃ | 现场
134 | 电子天平 | ME4002E/02 | 1 | 2026.7.23 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
135 | 木片筛分机 | ZYJ-112A | 1 | 2026.7.21 | 振动频率、振幅 | 现场
136 | 海水密度计 | (0.99~1.04)g/cm³ | 1 | 2026.7.29 | 按检定/校准规范、规程校准，加校1.015g/cm³ |  | 待137项校准完成送回后送校
137 | 海水密度计 | (0.99~1.04)g/cm³ | 1 | 去年未检 | 按检定/校准规范、规程校准，加校1.015g/cm³ |  | 先校
138 | 量油尺 | 0~30m | 1 | 2026.3.31 | 按检定/校准规范、规程校准 |  | 第一批
139 | 标准筛 | 8mm | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准
140 | 标准筛 | 45mm | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准
141 | 标准筛 | 9.5mm | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准
142 | 标准筛 | 3mm | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准
143 | 标准筛 | 40mm | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准
144 | 标准筛 | 28.6mm | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准
145 | 标准筛 | 4.8mm | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准
146 | 标准筛 | 7mm | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准
147 | 标准筛 | 22.2mm | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准
148 | 标准筛 | 13mm | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准
149 | 200ml容量瓶 | 200ml | 1 | 新校 | 按JJG 196-2006检定/校准
150 | 200ml容量瓶 | 200ml | 1 | 新校 | 按JJG 196-2006检定/校准
151 | 200ml容量瓶 | 200ml | 1 | 新校 | 按JJG 196-2006检定/校准
152 | 200ml容量瓶 | 200ml | 1 | 新校 | 按JJG 196-2006检定/校准
153 | 200ml容量瓶 | 200ml | 1 | 新校 | 按JJG 196-2006检定/校准
154 | 200ml容量瓶 | 200ml | 1 | 新校 | 按JJG 196-2006检定/校准
155 | 200ml容量瓶 | 200ml | 1 | 新校 | 按JJG 196-2006检定/校准
156 | 电子天平 | T-500 /Max:500g,d=0.1g | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
157 | 4G采集器（单低温） | YB-HS001-02 | 1 | 2026.11.12 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
158 | 微波灰化仪 | PY-2000 | 1 | 2026.12.19 | 按检定规程/校准规范校准，加校550℃、600℃ | 现场
159 | 马弗炉 | BMFC-16PCL | 1 | 2026.12.10 | 按检定规程/校准规范校准，加校600℃ | 现场
160 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9426A | 1 | 2026.7.21 | 按检定规程/校准规范校准，加校60℃，100℃，105℃ | 现场
161 | 百分之一分析天平 | BCA4202I-1OCN | 1 | 2026.12.10 | 按检定规程/校准规范校准 | 现场
162 | 百分之一分析天平 | BCA4202I-1OCN | 1 | 2026.12.10 | 按检定规程/校准规范校准 | 现场
163 | 万分之一分析天平 | BCA224I-1OCN | 1 | 2026.12.10 | 按检定规程/校准规范校准 | 现场
164 | 电子分析天平 | HA-180M | 1 | 2026.7.1 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
165 | 电子天平 | AG204 | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
166 | 测汞仪 | RA-915 Lab | 1 | 2026.12.19 | 按检定规程/校准规范校准 | 现场
167 | 原子吸收光谱仪 | ZEEnit 700P | 1 | 2026.7.3 | 按检定规程/校准规范校准，只校火焰原子化器 | 现场 | 待定
168 | 原子荧光光度计 | AFS9330 | 1 | 2026.7.21 | 按检定规程/校准规范校准 | 现场
169 | 数字滴定仪 | DIGITRATE PRO/50mL | 1 | 2026.9.10 | 按检定规程/校准规范校准
170 | 电子天平 | JJ3000型 | 1 | 2026.7.20 | 按检定规程/校准规范校准 | 现场
171 | 多参数测试仪 | S500-F | 1 | 2026.12.10 | 按检定/校准规范、规程校准(必校电位、氟离子浓度） | 现场
172 | 离子计 | PXSJ-270F | 1 | 2026.9.10 | 按检定/校准规范、规程校准，含校电位值、pH值和离子浓度 | 现场
173 | 5mL移液器 | Research plus | 2 | 2026.12.15 | 按检定/校准规范、规程校准
174 | 5mL移液器 | Research plus | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准，含2ml，5ml
175 | 1mL移液器 | Research plus | 3 | 2026.12.15 | 按检定/校准规范、规程校准
176 | 冲框标准筛 | 150目，孔径0.1mm | 1 | 2026.12.15 | 按检定/校准规范、规程校准
177 | 冲框标准筛 | 150目，孔径0.1mm | 1 | 新校 | 按检定/校准规范、规程校准
178 | 0.074mm孔筛 | 0.074mm | 1 | 新校 | 按检定/校准规范、规程校准
179 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent-7850 | 1 | 首次检定 | 按合同要求和校准规范 | 现场
180 | 气相色谱-三重四极杆质谱仪 | TQ8100Pro | 1 | 首次检定 | 按合同要求和校准规范 | 现场 | 待定
181 | 水质综合检测箱 | 清时捷T-CP40 | 1 | 2026.7.30 | 只校二氧化氯、游离余氯
182 | 智能温度采集 | YB-HC004-00 | 1 | 2026.11.12 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
183 | 智能温度采集 | YB-HC008-00 | 1 | 2026.11.12 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
184 | 智能温度采集 | YB-HC004-00 | 1 | 2026.7.29 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
185 | 智能温度采集 | YB-HC004-00 | 1 | 2026.5.18 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
186 | 自动电位滴定仪 | 梅特勒-托利多G20 | 1 | 新校 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
187 | 赶酸仪 | BHW-09A45 | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准，含160℃ | 现场
188 | 不锈钢标准筛 | 0.2毫米，80目 | 1 | 2026.5.18 | 按检定/校准规范、规程校准
189 | 不锈钢标准筛 | 0.9毫米，20目 | 1 | 2026.5.18 | 按检定/校准规范、规程校准
190 | 电子天平 | T500 | 1 | 2026.7.20 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
191 | F1等级砝码（500g） | 500g | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准
192 | F1等级砝码（200g） | 200g | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准
193 | F1等级砝码（100g） | 100g | 1 | 2026.7.30 | 按检定/校准规范、规程校准
194 | 电导率仪 | S230/0.5级 | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
195 | 六级筛孔微生物采样器 |  | 1 | 2026.8.6 | 按检定/校准规范、规程校准
196 | 恒温水浴锅 | HH-W420 | 1 | 2026.7.21 | 按检定/校准规范、规程校准 | 现场
|  | 合计 | 218