## 2026
广西国际旅行卫生保健中心实验室2026年度仪器设备检定校准计划表
序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 检定周期 | 校准内容 | 台套数
1 | 试剂冰箱 | 海尔 HYC-360 | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
2 | 试剂冰箱 | 海尔 HYC-360 | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
3 | 试剂冰箱 | 海尔 HYC-360 | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
4 | 试剂冰箱 | 海尔 HYC-360 | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
5 | 试剂冰箱 | 海尔HYC-390 | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
6 | 样本保存冰箱 | 海尔SC-412 | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
7 | 样本保存冰箱 | 海尔SC-412 | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
8 | 试剂冰箱 | 海尔 HYC-326A | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
9 | 试剂冰箱 | 海尔SC-650HL | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
10 | 样本保存冰箱 | 海尔SC-650HL | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
11 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-86L626 | 1年 | -80℃ | 1
12 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-86L626 | 1年 | -80℃ | 1
13 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-30L278 | 1年 | -20.0℃ | 1
14 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-30L278 | 1年 | -20.0℃ | 1
15 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-40L508J | 1年 | -25.0℃ | 1
16 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-30L278 | 1年 | -20.0℃ | 1
17 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-30L278 | 1年 | -20.0℃ | 1
18 | 医用冷藏箱 | 海尔 HYC-410 | 1年 | 4.0℃ | 1
19 | 医用冷藏箱 | 海尔 HYC-410 | 1年 | 5.0℃ | 1
20 | 医用冷藏箱 | 海尔 HYC-410 | 1年 | 5.0℃ | 1
21 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYC-410 | 1年 | 温度示值 2-8℃ | 1
22 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYC-410 | 1年 | 温度示值 2-8℃ | 1
23 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYC--390F | 1年 | 温度示值2-8℃ | 1
24 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYC--390F | 1年 | 温度示值2-8℃ | 1
25 | 试剂冰箱 | 海尔HYC-390 | 1年 | 温度示值4-8℃ | 1
26 | 试剂冰箱 | 海尔 DW-30L278 | 1年 | 温度示值 -15-25℃ | 1
27 | 试剂冰箱 | 海尔 DW-30L278 | 1年 | 温度示值 -15-25℃ | 1
28 | 样本保存冰箱 | 海尔DW-86L486 | 1年 | 温度示值-70— -80℃ | 1
29 | 试剂冰箱 | 三星 BCD-286 | 1年 | 温度示值 4-8℃，-15-25℃ | 1
30 | 试剂冰箱 | 三星BCD-285WNMVS | 1年 | 温度示值 4-8℃，-15-25℃ | 1
31 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYCD-282C | 1年 | 温度示值2-8℃,-20℃--30℃ | 1
32 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYCD-282C | 1年 | 温度示值2-8℃,-20℃--30℃ | 1
33 | 试剂冰箱 | 海尔 DW-251262 | 1年 | 温度示值 4-8℃，-15-25℃ | 1
34 | 样本保存冰箱 | 博世KGN33V2Q0C | 1年 | 温度示值 4-8℃，-15-25℃ | 1
35 | 试剂冰箱 | 西门子KK20V5071 | 1年 | 温度示值 4-8℃，-15-25℃ | 1
36 | 医用冷藏冷冻箱 | 海尔 HYCD-290 | 1年 | 双温场 | 1
37 | 无霜冷藏冷冻箱 | 海尔 BCD-312WDPV | 1年 | 双温场 | 1
| 无霜冷藏冷冻箱 | 海尔 BCD-481WGHSSEDS9U1 | 1年 | 双温场 | 1
39 | 西门子冰箱 | 西门子 BCD-226 | 1年 | 双温场 | 1
40 | 冰箱 | 海尔 BCD-452WDPF | 1年 | 双温场 | 1
41 | 低温冰箱 | 海尔 'DW-40L278508J | 1年 | 双温场 | 1
42 | 试剂冰箱 | 海尔 HY-360 | 1年 | 双温场 | 1
43 | 中科美菱冰箱 | YCD-FL519 | 1年 | 双温场 | 1
44 | 冰箱 | 海尔 BCD-251WDPV | 1年 | 三温场 | 1
45 | 微量移液器 | BIOHIT (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
46 | 微量移液器 | BIOHIT (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
47 | 微量移液器 | Finnpipette (200-1000μL) | 1年 | 检定容量(200-1000μL) | 1
48 | 微量移液器 | Finnpipette (40-200μL) | 1年 | 检定容量 (40-200μL) | 1
49 | 微量移液器 | Finnpipette（0.5-10μL） | 1年 | 检定容量（0.5-10μL） | 1
50 | 微量移液器 | Finnpipette (5-40μL) | 1年 | 检定容量 (5-40μL) | 1
51 | 微量移液器 | Finnpipette (40-200μL) | 1年 | 检定容量 (40-200μL) | 1
52 | 微量移液器 | BIOHIT (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
53 | 微量移液器 | BIOHIT (10-100μL) | 1年 | 检定容量 (10-100μL) | 1
54 | 微量移液器 | BIOHIT (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
55 | 微量移液器 | Finnpipette (5-50μL) | 1年 | 检定容量 (5-50μL) | 1
56 | 微量移液器 | BIOHIT (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
57 | 微量移液器 | Finnpipette (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
58 | 微量移液器 | BIOHIT (10-100μL) | 1年 | 检定容量 (10-100μL) | 1
59 | 微量移液器 | BIOHIT (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
60 | 微量移液器 | BIOHIT (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
61 | 微量移液器 | BIOHIT (10-100μL) | 1年 | 检定容量 (10-100μL) | 1
62 | 微量移液器 | BIOHIT (10-200μL) | 1年 | 检定容量 (10-200μL) | 1
63 | 微量移液器 | BIOHIT (10-100μL) | 1年 | 检定容量 (10-100μL) | 1
64 | 微量移液器 | Finnpipette (5-50μL) | 1年 | 检定容量 (5-50μL) | 1
65 | 微量移液器 | BIOHIT (20-200μL) | 1年 | 检定容量(20-200μL) | 1
66 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
67 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
68 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
69 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (100-1000μL) | 1年 | 检定容量(100-1000μL) | 1
70 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (100-1000μL) | 1年 | 检定容量(100-1001μL) | 1
71 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
72 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
73 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
74 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
75 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
76 | 微量移液器 | 碧云天 MICROPETTE Plus (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
77 | 微量移液器 | 碧云天 MICROPETTE Plus (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
78 | 微量移液器 | Thermo (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
79 | 微量移液器 | Thermo (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
80 | 微量移液器 | Thermo (10-100μL) | 1年 | 检定容量 (10-100μL) | 1
81 | 微量移液器 | Thermo (10-100μL) | 1年 | 检定容量 (10-100μL) | 1
82 | 微量移液器 | Thermo (100-1000μL) | 1年 | 检定容量 (100-1000μL) | 1
83 | 微量移液器 | Thermo (100-1000μL) | 1年 | 检定容量 (100-1000μL) | 1
84 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
85 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
86 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
87 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
88 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
89 | 微量移液器 | Thermo (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
90 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (10-100μL) | 1年 | 检定容量 (10-100μL) | 1
91 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.1-2.5μL) | 1年 | 检定容量 (0.1-2.5μL) | 1
92 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.1-2.5μL) | 1年 | 检定容量 (0.1-2.5μL) | 1
93 | 微量移液器 | Thermo (1-10μL) | 1年 | 检定容量 (1-10μL) | 1
94 | 微量移液器 | Thermo (1-10μL) | 1年 | 检定容量 (1-10μL) | 1
95 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (100-1000μL) | 1年 | 检定容量 (100-1000μL) | 1
96 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (2-20μL) | 1
97 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
98 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
99 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
100 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (100-1000μL) | 1年 | 检定容量 (100-1000μL) | 1
101 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
102 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
103 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (2-20μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
104 | 微量移液器 | Thermo (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
105 | 微量移液器 | Thermo (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
106 | 微量移液器 | Thermo (20-200μL) | 1年 | 检定容量 (20-200μL) | 1
107 | 微量移液器 | Thermo (5-50μL) | 1年 | 检定容量 (5-50μL) | 1
108 | 微量移液器 | Thermo (5-50μL) | 1年 | 检定容量 (5-50μL) | 1
109 | 微量移液器 | Transferpette (100-1000μL) | 1年 | 检定容量 (100-10000μL) | 1
110 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (1-5mL) | 1年 | 2ml、5ml | 1
111 | 微量移液器 | BRAND (100-1000μL) | 1年 | 200μL、1000μL | 1
112 | 微量移液器 | BRAND (10-100μL) | 1年 | 20μL、100μL | 1
113 | 微量移液器 | Finnpipette (0.5-10μL) | 1年 | 5μL、10μL | 1
114 | 微量移液器 | BIOHIT (2-20μL) | 1年 | 10μ、20LμL | 1
115 | 微量移液器 | BRAND (2-20μL) | 1年 | 10μ、20LμL | 1
116 | 微量移液器 | BRAND (10-100μL) | 1年 | 20μL、100μL | 1
117 | 微量移液器 | BRAND (20-200μL) | 1年 | 100μL、200μL | 1
118 | 微量移液器 | BRAND (100-1000μL) | 1年 | 200μL、1000μL | 1
119 | 微量移液器 | 八道 eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
120 | 微量移液器 | 八道 eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
121 | 微量移液器 | 八道 eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
122 | 微量移液器 | 八道 eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
123 | 微量移液器 | 八道 eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 1年 | 检定容量 (0.5-10μL) | 1
124 | PCR仪 | 伯乐 C1000 Touch TM Thermal Cycler | 1年 | 温度 | 1
125 | PCR仪 | ABI 9700 | 1年 | 温度 | 1
126 | 全自动医用PCR分析系统 | 天隆 Gentier 96E | 1年 | 温度+浓度 | 1
127 | 全自动医用PCR分析系统 | 天隆 Gentier 96E | 1年 | 温度+浓度 | 1
128 | 全自动医用PCR分析系统 | 天隆 Gentier 96E | 1年 | 温度+浓度 | 1
129 | 实时荧光定量PCR仪 | 伯乐 C1000 Touch Thermal Cycler | 1年 | 温度+浓度 | 1
130 | 实时荧光定量PCR仪 | 博日 FQD-96C | 1年 | 温度+浓度 | 1
131 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI QuantStudio TM 5 | 1年 | 温度+浓度 | 1
132 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI TM 5 | 1年 | 温度+浓度 | 1
133 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI TM 5 | 1年 | 温度+浓度 | 1
134 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI TM 5 | 1年 | 温度+浓度 | 1
135 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI QuantStudio 7 Flex | 1年 | 温度+浓度 | 1
136 | 实时荧光定量PCR仪 | ABIQ5 | 1年 | 温度+浓度 | 1
137 | 实时荧光定量PCR仪 | APPLIED BIOSYSTEMS | 1年 | 温度+浓度 | 1
138 | 全自动核酸工作站 | 天隆 PANA9600X | 1年 | 温度+回收率 | 1
139 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 NP968-C | 1年 | 温度+回收率 | 1
140 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 NP968-C | 1年 | 温度+回收率 | 1
141 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 NP968-C | 1年 | 温度+回收率 | 1
142 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 GeneRotex 96 | 1年 | 温度+回收率 | 1
143 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 GeneRotex 96 | 1年 | 温度+回收率 | 1
144 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 NP968-c | 1年 | 温度+回收率 | 1
145 | 全自动核酸提取纯化仪 | 天根 TGuide S32 | 1年 | 温度+回收率 | 1
146 | 二氧化碳培养箱 | Thermo 371 | 1年 | 温度示值37℃ | 1
147 | 二氧化碳培养箱 | Thermo 371 | 1年 | 温度示值37℃ | 1
148 | 电热恒温培养箱 | 德国美尔特SFE400 | 1年 | 温度示值37℃ | 1
149 | 电热恒温培养箱 | SFE400 | 1年 | 温度示值37℃ | 1
150 | 恒温摇床 | 赛默飞 SHKE6000-8CE | 1年 | 37.0℃ | 1
151 | 数字式金属浴 | 赛默飞 Digital | 1年 | 37℃、56℃、65℃、100℃ | 1
152 | 数字式金属浴 | 赛默飞 Digital | 1年 | 37.0℃，56.0℃，65.0℃，100.0℃ | 1
153 | 双功能水浴恒温振荡器 | 上海精密仪器仪表 SHA-B | 1年 | 42.0℃、56.0℃、60.0℃ | 1
154 | 双功能水浴恒温振荡器 | 上海精密仪器仪表 SHA-B | 1年 | 42.0℃、56.0℃、100.0℃ | 1
155 | 震荡恒温金属浴 | K6K128001 | 1年 | 37.0℃，56.0℃，65.0℃，100.0℃ | 1
156 | 恒温金属浴 | Lawson | 1年 | 37.0℃，56.0℃，65.0℃，100.0℃ | 1
157 | 鼓风干燥箱 | 美墨尔特 UF260 | 1年 | 温湿度示值 | 1
158 | 脱盖离心机 | LD5-10A | 1年 | 转速、时间 | 1
159 | 脱盖离心机 | A6K | 1年 | 转速、时间 | 1
160 | 大通量台式离心机 | Thermo Sorvall ST40 | 1年 | 转速、时间 | 1
161 | 自动脱盖离心机 | 湘仪CTK150 | 1年 | 转速、时间 | 1
162 | 自动脱盖离心机 | 湘仪CTK150 | 1年 | 转速、时间 | 1
163 | 冷冻台式离心机 | 3K30 | 1年 | 转速、时间 | 1
164 | 医用离心机 | TXR4 | 1年 | 转速、时间 | 1
165 | 大通量离心机 | Sigma 4-5L | 1年 | 转速、时间 | 1
166 | 飞鸽离心机 | TDL-50B | 1年 | 转速、时间 | 1
167 | 离心机 | 赛默飞 STIR | 1年 | 转速、时间 | 1
169 | 微量高速离心机 | 赛默飞 PICO21 | 1年 | 转速、时间 | 1
170 | 真空离心浓缩仪 | ZKNS-18 | 1年 | 转速、时间 | 1
168 | 高速冷冻离心机 | 赛默飞 Sorvalllegend.Micro17R | 1年 | 温度、转速、时间 | 1
171 | 生物安全柜 | ESCO LA2-4A1 | 1年 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1
172 | 生物安全柜 | 海尔 HR1800-ⅡA2-E | 1年 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1
173 | 生物安全柜 | 海尔 HR1500-ⅡB2 | 1年 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1
174 | 生物安全柜 | 海尔 HR40-ⅡA2 | 1年 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1
175 | 生物安全柜 | 博科 11229BBC86 | 1年 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1
176 | 生物安全柜 | 海尔 HR1500-ⅡB2 | 1年 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1
177 | 生物安全柜 | HR1500-IIA2 | 1年 | 安全防护参数，高效过滤器 | 1
178 | 生物安全柜 | HR1500-IIA2 | 1年 | 安全防护参数，高效过滤器 | 1
179 | 高压灭菌锅 | Yamato SQ810C | 1年 | 温度示值121℃ | 1
180 | 高压灭菌锅 | Yamato SQ810C | 1年 | 温度示值121℃ | 1
181 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 赛默飞 SQ510C | 1年 | 121℃+压力 | 1
182 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 赛默飞 SQ510C | 1年 | 121℃+压力 | 1
183 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 海尔 GR85DRL | 1年 | 121℃+压力 | 1
184 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 海尔 GR85DRL | 1年 | 121℃+压力 | 1
185 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 海尔HLM-80 | 1年 | 121℃+压力 | 1
186 | 高压灭菌锅 | HIRAYAMA HVE-50 | 1年 | 温度示值121℃ | 1
187 | 高压灭菌锅 | HIRAYAMA HVE-50 | 1年 | 温度示值121℃ | 1
188 | 高压灭菌锅 | Yamato SQ510C | 1年 | 温度示值121℃ | 1
189 | 灭菌器安全阀 | 10个 | 半年 | 特种设备，需要拆装送检。 | 10
190 | 灭菌器压力表 | 10个 | 半年 | 特种设备，需要拆装送检。 | 10
191 | 电子天平 | 德力西 DLX-JCS2100A | 1年 | 示值 | 1
192 | 电子天平 | 1个 | 1年 | 40g、55g、60g | 1
193 | 电子精密天平 | 上海恒平 FA224 | 1年 | 示值 | 1
194 | 全自动生化分析仪 | 贝克曼AU5800 | 1年 | 生化项目 | 1
195 | 全自动酶标仪 | TECAN sunrise | 1年 | 波长示值450/610nm | 1
196 | 酶标仪 | 艾德康酶免工作站 | 1年 | 波长示值450/610nm | 1
197 | 酶标仪 | 奥盛 FlexA-200HT | 1年 | 波长示值200nm/450nm/,610nm/1000nm， | 1
198 | 血细胞分析仪 | sysmex-xn-10 | 1年 | 血细胞五分类 | 1
199 | 血细胞分析仪 | sysmex-xn-10 | 1年 | 血细胞五分类 | 1
200 | 尿常规分析仪 | 优利特UC1600 | 1年 | 尿常规结果示值 | 1
201 | 尿常规分析仪 | 优利特 500B | 1年 | 尿常规结果示值 | 1
202 | 尿常规分析仪 | 优利特 500B | 1年 | 尿常规结果示值 | 1
203 | 梅毒水平旋转仪 | TYID-III | 1年 | 转速、时间 | 1
204 | 血型水平旋转仪 | / | 1年 | 转速、时间 | 1
205 | 洁净工作台 | 海尔 HCB-1300V | 1年 | 风速、洁净度、照度、噪声、进风高效口检漏 | 1
206 | 纯水机 | 默克 Milli-Q | 1年 | 纯度示值 | 1
207 | 移液管 | 1mL | 1年 | 检定容量1ML | 1
208 | 移液管 | 5mL | 1年 | 检定容量5ML | 1
209 | 玻璃量筒 | 10-100ml | 3年 | 18ml、95ml | 1
210 | 玻璃量筒 | 2.5-25ml | 3年 | 18ml | 1
211 | 温湿度计 | 10个 | 1年 | 示值 | 10
212 | 温度计 | 12个 | 1年 | 示值 | 12
213 | 温度计 | 0-100℃ | 1年 | 37℃ | 1
214 | 温度计 | 3个（–30~+40℃） | 1年 | 2-8℃ | 1
217 | 折叠超声波电子秤 | WS-H300 | 1年 | 身高，体重 | 1
218 | 身高体重测量仪 | HW-900Y | 1年 | 身高，体重 | 1
219 | 身高体重测量仪 | HW-900Y | 1年 | 身高，体重 | 1
220 | 电泳仪 | 君意 JY600C | 1年 | 电压、分离、分辨率 | 1
221 | 伯乐凝胶成像系统 | 伯乐 GelDOCGO | 1年 | 稳定性、准确性 | 1
222 | 凝胶成效系统 | QLAXCEL ADVANCED | 1年 | 稳定性、准确性 | 1
223 | 核酸蛋白检测仪 | THERMO nanodrop | 1年 | 稳定性、准确性 | 1
224 | 全自动智能体式显微镜 | leica M205A | 1年 | 倍镜示值 | 1
225 | 生物显微镜 | leica 'DM68 | 1年 | 倍镜示值 | 1
226 | 负压室压力表 |  | 1年 | 负5帕、负10帕、负20帕、负25帕，24个。 | 24
|  |  |  | 合计 | 299