响应文件

（封面）

正本/副本

采购项目名称：

保健中心设备计量校准入围服务商采购

（投标人名称）

年   月   日

目   录

一、响应材料

1、响应材料封面加盖单位公章…………（）页

2、报价函加盖单位公章；（本文件附件1）…………（）页

3、声明加盖单位公章；（本文件附件2）…………（）页

4、投标人的法定代表人身份证正反面复印件…………（）页

5、投标人的法人授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件，委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章，否则被认定为资格审查不合格而报价无效；…………（）页

6、以下平台的查询记录截图：（1）“信用中国”网站；（2）（中国政府采购网，同时要加盖单位公章。…………（）页

7、投标人提供相应营业执照、税务登记证、组织机构代码或三证合一的营业执照复印件加盖单位公章。…………（）页

8、投标人提供有相应市场管理局批准国家法定计量授权证书。…………（）页

9、计量校准技术能力相关质量认证认可证书复印件加盖单位公章。…………（）页

10、相关质量认证认可证书能力附表复印件加盖单位公章。…………（）页

11、服务方案…………（）页

12、售后方案…………（）页

13、项目实施人员材料…………（）页

14、其它材料…………（）页

附件1

报  价  函(格式)

致：*****************

根据贵方项目采购文件，签字代表 （姓名） 经正式授权并代表投标人，提交协商文件正本一份，副本二份。

据此函，签字代表承诺如下（必须承诺，否则废标）：

- 报价表

| 广西国际旅行卫生保健中心实验室2026年度仪器设备计量检定校准计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 校准内容 | 台套数 | 报价 |
| 1 | 试剂冰箱 | 海尔 HYC-360 | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 2 | 试剂冰箱 | 海尔 HYC-360 | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 3 | 试剂冰箱 | 海尔 HYC-360 | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 4 | 试剂冰箱 | 海尔 HYC-360 | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 5 | 试剂冰箱 | 海尔HYC-390 | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 6 | 样本保存冰箱 | 海尔SC-412 | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 7 | 样本保存冰箱 | 海尔SC-412 | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 8 | 试剂冰箱 | 海尔 HYC-326A | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 9 | 试剂冰箱 | 海尔SC-650HL | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 10 | 样本保存冰箱 | 海尔SC-650HL | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 11 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-86L626 | 温度示值-60— -80℃ | 1 |  |
| 12 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-86L626 | 温度示值-60— -80℃ | 1 |  |
| 13 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-30L278 | -20.0℃ | 1 |  |
| 14 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-30L278 | -20.0℃ | 1 |  |
| 15 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-40L508J | -25.0℃ | 1 |  |
| 16 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-30L278 | -20.0℃ | 1 |  |
| 17 | 医用低温保存箱 | 海尔 DW-30L278 | -20.0℃ | 1 |  |
| 18 | 医用冷藏箱 | 海尔 HYC-410 | 4.0℃ | 1 |  |
| 19 | 医用冷藏箱 | 海尔 HYC-410 | 5.0℃ | 1 |  |
| 20 | 医用冷藏箱 | 海尔 HYC-410 | 5.0℃ | 1 |  |
| 21 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYC-410 | 温度示值 2-8℃ | 1 |  |
| 22 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYC-410 | 温度示值 2-8℃ | 1 |  |
| 23 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYC--390F | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 24 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYC--390F | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 25 | 试剂冰箱 | 海尔HYC-390 | 温度示值2-8℃ | 1 |  |
| 26 | 试剂冰箱 | 海尔 DW-30L278 | 温度示值 -15-30℃ | 1 |  |
| 27 | 试剂冰箱 | 海尔 DW-30L278 | 温度示值 -15-30℃ | 1 |  |
| 28 | 样本保存冰箱 | 海尔DW-86L486 | 温度示值-60— -80℃ | 1 |  |
| 29 | 试剂冰箱 | 三星 BCD-286 | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 30 | 试剂冰箱 | 三星BCD-285WNMVS | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 31 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYCD-282C | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 32 | 疫苗冰箱 | 海尔 HYCD-282C | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 33 | 试剂冰箱 | 海尔 DW-251262 | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 34 | 样本保存冰箱 | 博世KGN33V2Q0C | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 35 | 试剂冰箱 | 西门子KK20V5071 | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 36 | 医用冷藏冷冻箱 | 海尔 HYCD-290 | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 37 | 无霜冷藏冷冻箱 | 海尔 BCD-312WDPV | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
|  | 无霜冷藏冷冻箱 | 海尔 BCD-481WGHSSEDS9U1 | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 39 | 西门子冰箱 | 西门子 BCD-226 | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 40 | 冰箱 | 海尔 BCD-452WDPF | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 41 | 低温冰箱 | 海尔 'DW-40L278508J | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 42 | 试剂冰箱 | 海尔 HY-360 | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 43 | 中科美菱冰箱 | YCD-FL519 | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 44 | 冰箱 | 海尔 BCD-251WDPV | 温度示值 2-8℃，-15--30℃ | 1 |  |
| 45 | 微量移液器 | BIOHIT (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 46 | 微量移液器 | BIOHIT (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 47 | 微量移液器 | Finnpipette (200-1000μL) | 检定容量(200-1000μL) | 1 |  |
| 48 | 微量移液器 | Finnpipette (40-200μL) | 检定容量 (40-200μL) | 1 |  |
| 49 | 微量移液器 | Finnpipette（0.5-10μL） | 检定容量（0.5-10μL） | 1 |  |
| 50 | 微量移液器 | Finnpipette (5-40μL) | 检定容量 (5-40μL) | 1 |  |
| 51 | 微量移液器 | Finnpipette (40-200μL) | 检定容量 (40-200μL) | 1 |  |
| 52 | 微量移液器 | BIOHIT (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 53 | 微量移液器 | BIOHIT (10-100μL) | 检定容量 (10-100μL) | 1 |  |
| 54 | 微量移液器 | BIOHIT (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 55 | 微量移液器 | Finnpipette (5-50μL) | 检定容量 (5-50μL) | 1 |  |
| 56 | 微量移液器 | BIOHIT (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 57 | 微量移液器 | Finnpipette (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 58 | 微量移液器 | BIOHIT (10-100μL) | 检定容量 (10-100μL) | 1 |  |
| 59 | 微量移液器 | BIOHIT (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 60 | 微量移液器 | BIOHIT (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 61 | 微量移液器 | BIOHIT (10-100μL) | 检定容量 (10-100μL) | 1 |  |
| 62 | 微量移液器 | BIOHIT (10-200μL) | 检定容量 (10-200μL) | 1 |  |
| 63 | 微量移液器 | BIOHIT (10-100μL) | 检定容量 (10-100μL) | 1 |  |
| 64 | 微量移液器 | Finnpipette (5-50μL) | 检定容量 (5-50μL) | 1 |  |
| 65 | 微量移液器 | BIOHIT (20-200μL) | 检定容量(20-200μL) | 1 |  |
| 66 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 67 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 68 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 69 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (100-1000μL) | 检定容量(100-1000μL) | 1 |  |
| 70 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (100-1000μL) | 检定容量(100-1001μL) | 1 |  |
| 71 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 72 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 73 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 74 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 75 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 76 | 微量移液器 | 碧云天 MICROPETTE Plus (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 77 | 微量移液器 | 碧云天 MICROPETTE Plus (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 78 | 微量移液器 | Thermo (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 79 | 微量移液器 | Thermo (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 80 | 微量移液器 | Thermo (10-100μL) | 检定容量 (10-100μL) | 1 |  |
| 81 | 微量移液器 | Thermo (10-100μL) | 检定容量 (10-100μL) | 1 |  |
| 82 | 微量移液器 | Thermo (100-1000μL) | 检定容量 (100-1000μL) | 1 |  |
| 83 | 微量移液器 | Thermo (100-1000μL) | 检定容量 (100-1000μL) | 1 |  |
| 84 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 85 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 86 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 87 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 88 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 89 | 微量移液器 | Thermo (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 90 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (10-100μL) | 检定容量 (10-100μL) | 1 |  |
| 91 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.1-2.5μL) | 检定容量 (0.1-2.5μL) | 1 |  |
| 92 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.1-2.5μL) | 检定容量 (0.1-2.5μL) | 1 |  |
| 93 | 微量移液器 | Thermo (1-10μL) | 检定容量 (1-10μL) | 1 |  |
| 94 | 微量移液器 | Thermo (1-10μL) | 检定容量 (1-10μL) | 1 |  |
| 95 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (100-1000μL) | 检定容量 (100-1000μL) | 1 |  |
| 96 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (2-20μL) | 检定容量 (2-20μL) | 1 |  |
| 97 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 98 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 99 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 100 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (100-1000μL) | 检定容量 (100-1000μL) | 1 |  |
| 101 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 102 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 103 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (2-20μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 104 | 微量移液器 | Thermo (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 105 | 微量移液器 | Thermo (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 106 | 微量移液器 | Thermo (20-200μL) | 检定容量 (20-200μL) | 1 |  |
| 107 | 微量移液器 | Thermo (5-50μL) | 检定容量 (5-50μL) | 1 |  |
| 108 | 微量移液器 | Thermo (5-50μL) | 检定容量 (5-50μL) | 1 |  |
| 109 | 微量移液器 | Transferpette (100-1000μL) | 检定容量 (100-10000μL) | 1 |  |
| 110 | 微量移液器 | eppendorf Researchplus (1-5mL) | 2ml、5ml | 1 |  |
| 111 | 微量移液器 | BRAND (100-1000μL) | 200μL、1000μL | 1 |  |
| 112 | 微量移液器 | BRAND (10-100μL) | 20μL、100μL | 1 |  |
| 113 | 微量移液器 | Finnpipette (0.5-10μL) | 5μL、10μL | 1 |  |
| 114 | 微量移液器 | BIOHIT (2-20μL) | 10μ、20LμL | 1 |  |
| 115 | 微量移液器 | BRAND (2-20μL) | 10μ、20LμL | 1 |  |
| 116 | 微量移液器 | BRAND (10-100μL) | 20μL、100μL | 1 |  |
| 117 | 微量移液器 | BRAND (20-200μL) | 100μL、200μL | 1 |  |
| 118 | 微量移液器 | BRAND (100-1000μL) | 200μL、1000μL | 1 |  |
| 119 | 微量移液器 | 八道 eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 120 | 微量移液器 | 八道 eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 121 | 微量移液器 | 八道 eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 122 | 微量移液器 | 八道 eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 123 | 微量移液器 | 八道 eppendorf Researchplus (0.5-10μL) | 检定容量 (0.5-10μL) | 1 |  |
| 124 | PCR仪 | 伯乐 C1000 Touch TM Thermal Cycler | 温度 | 1 |  |
| 125 | PCR仪 | ABI 9700 | 温度 | 1 |  |
| 126 | 全自动医用PCR分析系统 | 天隆 Gentier 96E | 温度+浓度 | 1 |  |
| 127 | 全自动医用PCR分析系统 | 天隆 Gentier 96E | 温度+浓度 | 1 |  |
| 128 | 全自动医用PCR分析系统 | 天隆 Gentier 96E | 温度+浓度 | 1 |  |
| 129 | 实时荧光定量PCR仪 | 伯乐 C1000 Touch Thermal Cycler | 温度+浓度 | 1 |  |
| 130 | 实时荧光定量PCR仪 | 博日 FQD-96C | 温度+浓度 | 1 |  |
| 131 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI QuantStudio TM 5 | 温度+浓度 | 1 |  |
| 132 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI TM 5 | 温度+浓度 | 1 |  |
| 133 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI TM 5 | 温度+浓度 | 1 |  |
| 134 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI TM 5 | 温度+浓度 | 1 |  |
| 135 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI QuantStudio 7 Flex | 温度+浓度 | 1 |  |
| 136 | 实时荧光定量PCR仪 | ABIQ5 | 温度+浓度 | 1 |  |
| 137 | 实时荧光定量PCR仪 | APPLIED BIOSYSTEMS | 温度+浓度 | 1 |  |
| 138 | 全自动核酸工作站 | 天隆 PANA9600X | 温度+回收率 | 1 |  |
| 139 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 NP968-C | 温度+回收率 | 1 |  |
| 140 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 NP968-C | 温度+回收率 | 1 |  |
| 141 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 NP968-C | 温度+回收率 | 1 |  |
| 142 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 GeneRotex 96 | 温度+回收率 | 1 |  |
| 143 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 GeneRotex 96 | 温度+回收率 | 1 |  |
| 144 | 全自动核酸提取仪 | 天隆 NP968-c | 温度+回收率 | 1 |  |
| 145 | 全自动核酸提取纯化仪 | 天根 TGuide S32 | 温度+回收率 | 1 |  |
| 146 | 二氧化碳培养箱 | Thermo 371 | 温度示值37℃ | 1 |  |
| 147 | 二氧化碳培养箱 | Thermo 371 | 温度示值37℃ | 1 |  |
| 148 | 电热恒温培养箱 | 德国美尔特SFE400 | 温度示值37℃ | 1 |  |
| 149 | 电热恒温培养箱 | SFE400 | 温度示值37℃ | 1 |  |
| 150 | 恒温摇床 | 赛默飞 SHKE6000-8CE | 37.0℃ | 1 |  |
| 151 | 数字式金属浴 | 赛默飞 Digital | 37℃、56℃、65℃、100℃ | 1 |  |
| 152 | 数字式金属浴 | 赛默飞 Digital | 37.0℃，56.0℃，65.0℃，100.0℃ | 1 |  |
| 153 | 双功能水浴恒温振荡器 | 上海精密仪器仪表 SHA-B | 42.0℃、56.0℃、60.0℃ | 1 |  |
| 154 | 双功能水浴恒温振荡器 | 上海精密仪器仪表 SHA-B | 42.0℃、56.0℃、100.0℃ | 1 |  |
| 155 | 震荡恒温金属浴 | K6K128001 | 37.0℃，56.0℃，65.0℃，100.0℃ | 1 |  |
| 156 | 恒温金属浴 | Lawson | 37.0℃，56.0℃，65.0℃，100.0℃ | 1 |  |
| 157 | 鼓风干燥箱 | 美墨尔特 UF260 | 温湿度示值 | 1 |  |
| 158 | 脱盖离心机 | LD5-10A | 转速、时间 | 1 |  |
| 159 | 脱盖离心机 | A6K | 转速、时间 | 1 |  |
| 160 | 大通量台式离心机 | Thermo Sorvall ST40 | 转速、时间 | 1 |  |
| 161 | 自动脱盖离心机 | 湘仪CTK150 | 转速、时间 | 1 |  |
| 162 | 自动脱盖离心机 | 湘仪CTK150 | 转速、时间 | 1 |  |
| 163 | 冷冻台式离心机 | 3K30 | 转速、时间 | 1 |  |
| 164 | 医用离心机 | TXR4 | 转速、时间 | 1 |  |
| 165 | 大通量离心机 | Sigma 4-5L | 转速、时间 | 1 |  |
| 166 | 飞鸽离心机 | TDL-50B | 转速、时间 | 1 |  |
| 167 | 离心机 | 赛默飞 STIR | 转速、时间 | 1 |  |
| 169 | 微量高速离心机 | 赛默飞 PICO21 | 转速、时间 | 1 |  |
| 170 | 真空离心浓缩仪 | ZKNS-18 | 转速、时间 | 1 |  |
| 168 | 高速冷冻离心机 | 赛默飞 Sorvalllegend.Micro17R | 温度、转速、时间 | 1 |  |
| 171 | 生物安全柜 | ESCO LA2-4A1 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1 |  |
| 172 | 生物安全柜 | 海尔 HR1800-ⅡA2-E | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1 |  |
| 173 | 生物安全柜 | 海尔 HR1500-ⅡB2 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1 |  |
| 174 | 生物安全柜 | 海尔 HR40-ⅡA2 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1 |  |
| 175 | 生物安全柜 | 博科 11229BBC86 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1 |  |
| 176 | 生物安全柜 | 海尔 HR1500-ⅡB2 | 高效口检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、洁净度、照度、噪声、振幅、紫外灯辐照 | 1 |  |
| 177 | 生物安全柜 | HR1500-IIA2 | 安全防护参数，高效过滤器 | 1 |  |
| 178 | 生物安全柜 | HR1500-IIA2 | 安全防护参数，高效过滤器 | 1 |  |
| 179 | 高压灭菌锅 | Yamato SQ810C | 温度示值121℃ | 1 |  |
| 180 | 高压灭菌锅 | Yamato SQ810C | 温度示值121℃ | 1 |  |
| 181 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 赛默飞 SQ510C | 121℃、压力 | 1 |  |
| 182 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 赛默飞 SQ510C | 121℃、压力 | 1 |  |
| 183 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 海尔 GR85DRL | 121℃、压力 | 1 |  |
| 184 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 海尔 GR85DRL | 121℃、压力 | 1 |  |
| 185 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 海尔HLM-80 | 121℃、压力 | 1 |  |
| 186 | 高压灭菌锅 | HIRAYAMA HVE-50 | 温度示值121℃ | 1 |  |
| 187 | 高压灭菌锅 | HIRAYAMA HVE-50 | 温度示值121℃ | 1 |  |
| 188 | 高压灭菌锅 | Yamato SQ510C | 温度示值121℃ | 1 |  |
| 189 | 灭菌器安全阀 | 10个 | 特种设备，需要拆装送检。 | 10 |  |
| 190 | 灭菌器压力表 | 10个 | 特种设备，需要拆装送检。 | 10 |  |
| 191 | 电子天平 | 德力西 DLX-JCS2100A | 示值 | 1 |  |
| 192 | 电子天平 | 1个 | 示值 | 1 |  |
| 193 | 电子精密天平 | 上海恒平 FA224 | 示值 | 1 |  |
| 194 | 全自动生化分析仪 | 贝克曼AU5800 | 吸光度示值、重复性、误差 | 1 |  |
| 195 | 全自动酶标仪 | TECAN sunrise | 波长示值450/610nm | 1 |  |
| 196 | 酶标仪 | 艾德康酶免工作站 | 波长示值450/610nm | 1 |  |
| 197 | 酶标仪 | 奥盛 FlexA-200HT | 波长示值200nm/450nm/,610nm/1000nm， | 1 |  |
| 198 | 血细胞分析仪 | sysmex-xn-10 | 血细胞五分类 | 1 |  |
| 199 | 血细胞分析仪 | sysmex-xn-10 | 血细胞五分类 | 1 |  |
| 200 | 尿常规分析仪 | 优利特UC1600 | 尿常规结果示值 | 1 |  |
| 201 | 尿常规分析仪 | 优利特 500B | 尿常规结果示值 | 1 |  |
| 202 | 尿常规分析仪 | 优利特 500B | 尿常规结果示值 | 1 |  |
| 203 | 梅毒水平旋转仪 | TYID-III | 转速、时间 | 1 |  |
| 204 | 血型水平旋转仪 | / | 转速、时间 | 1 |  |
| 205 | 洁净工作台 | 海尔 HCB-1300V | 风速、洁净度、照度、噪声、进风高效口检漏 | 1 |  |
| 206 | 纯水机 | 默克 Milli-Q | 纯度示值 | 1 |  |
| 207 | 移液管 | 1mL | 检定容量1ML | 1 |  |
| 208 | 移液管 | 5mL | 检定容量5ML | 1 |  |
| 209 | 玻璃量筒 | 10-100ml | 18ml、95ml | 1 |  |
| 210 | 玻璃量筒 | 2.5-25ml | 18ml | 1 |  |
| 211 | 温湿度计 | 10个 | 示值 | 10 |  |
| 212 | 温度计 | 12个 | 示值 | 12 |  |
| 213 | 温度计 | 0-100℃ | 37℃ | 1 |  |
| 214 | 温度计 | 3个（–30~+40℃） | 2-8℃ | 1 |  |
| 217 | 折叠超声波电子秤 | WS-H300 | 身高，体重 | 1 |  |
| 218 | 身高体重测量仪 | HW-900Y | 身高，体重 | 1 |  |
| 219 | 身高体重测量仪 | HW-900Y | 身高，体重 | 1 |  |
| 220 | 电泳仪 | 君意 JY600C | 电压、分离、分辨率 | 1 |  |
| 221 | 伯乐凝胶成像系统 | 伯乐 GelDOCGO | 稳定性、准确性 | 1 |  |
| 222 | 凝胶成效系统 | QLAXCEL ADVANCED | 稳定性、准确性 | 1 |  |
| 223 | 核酸蛋白检测仪 | THERMO nanodrop | 稳定性、准确性 | 1 |  |
| 224 | 全自动智能体式显微镜 | leica M205A | 倍镜示值 | 1 |  |
| 225 | 生物显微镜 | leica 'DM68 | 倍镜示值 | 1 |  |
| 226 | 负压室压力表 |  | 10Pa—-30Pa | 24 |  |
|  |  |  | 合计 | 299 |  |

2．我方承诺已具备采购文件规定的投标人资格条件。

3．我方已详细审核采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺本协商文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

投标人：

与本协商有关的正式通讯地址为：

地址：                       邮编：

电话、传真：

联系人：    (必填)        联系手机号码：    (必填)

开户名称：

开户银行：                     账号：

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人盖章或签字：

日期：

附件2

声   明

致：*****************

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日