## 理化
理化
No | 仪器设备 | 型 号 | 量 程 | 数量 | 存放处 | 检定/校准周期（年） | 上期完成检定/校准 | 校准要求
| 名 称 | [5 empty] | 时间
1 | 温湿度表 | WS-1 编号 30611 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：10，20，30
2 | 温湿度表 | WS-1 编号44474 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：15，20，30
3 | 温湿度表 | WS-1 编号30329 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：15，20，30
4 | 温湿度表 | WS-1 编号514938 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：15，20，30
5 | 温湿度表 | WS-1 编号44791 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：15，20，30
6 | 温湿度计 | JR900A 编号HGWS-05 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：10，20，30
7 | 不锈钢温湿度表 | 编号HGWS-06 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：15，20，30
8 | 温湿度表 | WS-1 编号44578 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：15，20，30
9 | 温湿度表 | WS-1 编号71180 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：15，20，30
10 | 数显温湿度计 | HTC-1 编号HGWS-03 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：10，20，30
11 | 数显温湿度计 | HTC-1 编号HGWS-02 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 温度点（℃）：10，20，30
12 | 数显冰箱温度计 | CX-0909B 编号BWDJ-01 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）-20、0、20；
13 | 数显冰箱温度计 | CX-0909B 编号BWDJ-02 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）-20、0、20；
14 | 数显冰箱温度计 | CX-0909B 编号BWDJ-03 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）-20、0、20；
15 | 数显冰箱温度计 | CX-0909B 编号BWDJ-04 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）-20、0、20；
16 | 数显冰箱温度计 | CX-0909B 编号BWDJ-05 | / | 1 | / | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）-20、0、20；
17 | 温度计 | （0~100）℃棒式（029） | / | 1 | 208 | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）0、50、100
18 | 温度计 | （0~50）℃/棒式（37） | / | 1 | 208 | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）0、10、20、30、40、50
19 | 温度计 | （0~50）℃/棒式（38） | / | 1 | 208 | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）0、10、20、30、40、50
20 | 开口闪点1号温度计 | （0~360）℃内标式（127） | / | 1 | 208 | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）：0、100、200、282、300
21 | 开口闪点1号温度计 | （0~360）℃内标式（35-1） | / | 1 | 208 | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）：0、100、200、282、300
22 | 附温比重瓶温度计 | （0~40）℃内标式 | / | 4 | 207 | 1 | 2025.05.22 | 校准点（℃）：0、20、40
23 | 防爆冷藏箱 | HLR-310FL | / | 1 | 212 | 1 | 2025.05.15 | 校准点（℃）：5
24 | 低温恒温槽 | DC-0506 | / | 1 | 207 | 1 | 2025.05.15 | 校准点（℃）：20
25 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 （04959） | / | 1 | 207 | 1 | 2025.05.15 | 校准点（℃）：40
26 | 滴定管 | / | / | 2 | 210 | 3 | / | 校准
27 | 冰箱 | BCD-228UTM | / | 1 | 212 | 1 | 2025.05.15 | 校准点（℃）： -18、0、5
28 | 冰箱 | BCD-200 | / | 1 | 212 | 1 | 2025.05.15 | 校准点（℃）： -18、0、5
29 | 药品冷藏存储柜 | YC-260L | / | 1 | 212 | 1 | 2025.05.15 | 校准点（℃）： 4
30 | 旋光观测管 | 200.00mm±0.02mm、100.00mm | / | 2 | 308 | 1 | 2025.05.15 | 校准
31 | 电导率仪 | HANNA HI98360 | / | 1 | 209 | 1 | 2025.05.20 | 检定或校准
32 | 比较测色仪 | WSL-2 | / | 1 | 308 | 1 | 2025.05.15 | 检定或校准
33 | 酸度计 | 梅特勒Seven Excellence | / | 1 | 210 | 1 | 2025.05.15 | 检定或校准
34 | 紫外分光光度计 | 安捷伦Cary60 | / | 1 | 207 | 1 | 2025.12.18（检定） | 校准，校准波长（nm）585、254、540
35 | 目视比色计 | Lobvibond 3000 | / | 1 | 308 | 1 | 2025.05.15 | 校准
36 | 原子荧光光度计 | AFS-9330 | / | 1 | 307 | 1 | 2025.05.15 | 检定或校准
37 | 离子计 | PXSJ-216F | / | 1 | 210 | 1 | 2025.05.15 | 检定或校准
38 | 手动单道可调移液器 | 100-1000μL | / | 2 | 208 | 1 | 2025.05.21 | 校准点：100μL、500μL、1000μL
39 | 移液器 | 1000-5000μL | / | 2 | 208 | 1 | 2025.05.21 | 校准点：1000μL、2500μL、5000μL
40 | 移液器 | 1-10mL | / | 2 | 208 | 1 | 2025.05.21 | 校准点： 1mL、5mL、10mL
41 | 移液器 | 50μL、100μL、200μL、1mL | / | 4 | / | 1 | 新购 | 校准
42 | 笔式酸度计 | PH828 | / | 1 | 210 | 1 | 2025.05.20 | 检定或校准
43 | 陶瓷纤维马弗炉 | TM-914 | / | 2 | 211 | 1 | 2025.05.15 | 校准温度设定点525℃、550℃、750℃、900℃
44 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海精宏DHG-9140A | / | 1 | 211 | 1 | 2025.05.15 | 校准温度70℃、105.0℃、130.0℃
45 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海精宏DHG-9078A | / | 1 | 211 | 1 | 2025.05.15 | 校准温度70℃、105.0℃、130.0℃
46 | 阿贝折射仪 | 2WAJ | / | 1 | 208 | 1 | 2025.05.22 | 校准（含对玻璃标准块进行校准，标准块值ND=1.5163） 1块
47 | 自动旋光仪 | WZZ-2S | / | 1 | 308 | 1 | 2025.05.15 | 检定或校准
48 | 电子天平 | / | / | 7 | 209 | 1 | 2025.05.15 | 检定或校准
49 | 超纯水机 | Wisdom-Q3-20 | / | 1 | 208 | 1 | 2025.01.10 | 校准
50 | 智能电热板 | SD34-1（031） | / | 1 | 208 | 1 | 2025.01.10 | 校准点（℃）：120,180,200,220
51 | 电热板 | EH35A-plus | / | 2 | 208、210 | 1 | 2025.01.10 | 校准点（℃）：120,180,200,220
52 | 容量瓶 | / | / | 20 | 208 | 3 | / | 校准（证书需标明评级A/B）
53 | 移液管 | / | / | 15 | 208 | 3 | / | 校准
54 | 温度记录仪 | RC-4 | / | 4 | 212 | 1 | 2025.12.26 | 校准点（℃）-20、0、20；
55 | 卡尔费休水分滴定仪 | ET80 |  | 1 | 210 | 1 | 2025.05.15 | 检定或校准
56 | 气相色谱仪 | 安捷伦，8890（FID+ECD检测器） | / | 1 | 306 | 1 |  | 检定或校准
57 | 微波消解仪 | 奥普乐，Touchwin2.0 | / | 1 | 208 | 1 |  | 检定或校准
58 | 原子荧光光度计 | 宝德，BAF-2000 | / | 1 | 307 | 1 |  | 检定或校准
59 | 高效液相色谱仪 | 华谱科仪S3000（二极管阵列检测器、荧光检测器） | / | 1 | 306 | 1 |  | 检定或校准
60 | 精密酒精计 | 套装（全量程10支） | / | 10 | 208 | 1 | 2025.12.26 | 检定或校准
61 | 原子吸收光谱仪 | 赛默飞 iCE3500（火焰+石墨炉） | / | 1 | 305 | 2 | 2025.1.10 | 检定或校准
62 | 液相色谱仪 | 1200（紫外检测器、荧光检测器、示差折光检测器） | / | 1 | 306 | 2 | 2024.5.20 | 检定或校准
63 | 气相色谱仪 | 7890A（FID检测器、FPD检测器） | / | 1 | 306 | 2 |  | 检定或校准
64 | 超纯水机 | 2026新购置设备，型号未知 | / | 1 | / | 1

## 食品微生物
2026年实验室仪器设备校准计划
No | 仪器设备 | 型 号 | 量 程 | 数量 | 存放处 | 检定/校准周期（年） | 上期完成检定/校准 | 校准要求 | 备注
| 名 称 | [5 empty] | 时间
食品微生物
1 | 精创数显温度计 | Rc-4(EF5252080050) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.5.22 | 按规程，并包含校准点（℃）4,36，-20
2 | 精创数显温度计 | Rc-4(EF5252080049) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.5.22 | 按规程，并包含校准点（℃）4,36，-20
3 | 精创数显温度计 | Rc-4(EF5252080053) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.5.22 | 按规程，并包含校准点（℃）4,37，-20
4 | 精创数显温度计 | Rc-4(EF5221002754) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.5.22 | 按规程，并包含校准点（℃）4，37，-20,
5 | 精创数显温度计 | Rc-4(EF5252080051) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.5.22 | 按规程，并包含校准点（℃） 25，30， 36,
6 | 精创数显温度计 | Rc-4(EF520B180009) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.5.22 | 按规程，并包含校准点（℃） 25，30， 36,
7 | 精创数显温度计 | Rc-4(EF5215000361) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.5.22 | 按规程，并包含校准点（℃） 28，37，41.5
8 | 精创数显温度计 | Rc-4(EF5215000362) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.5.22 | 按规程，并包含校准点（℃） 28，37，41.5
9 | 精创数显温度计 | Rc-4(EF520B180002) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.5.22 | 按规程，并包含校准点（℃）42，44.5
10 | 精创数显温度计 | Rc-4 |  | 1 | 302 | 1 | 新购 | 按规程，并包含校准点（℃）42，44.5
11 | 精创数显温度计 | Rc-4 |  | 1 | 302 | 1 | 新购 | 按规程，并包含校准点（℃）48,56
12 | 精创数显温度计 | Rc-4 |  | 1 | 302 | 1 | 新购 | 按规程，并包含校准点（℃）48,56
13 | 精创数显温度计 | Rc-4 |  | 1 | 302 | 1 | 新购 | 按规程，并包含校准点（℃）44.5,46，36
14 | 精创数显温度计 | Rc-4 |  | 1 | 302 | 1 | 新购 | 按规程，并包含校准点（℃）44.5,46，37
15 | 精创数显温度计 | Rc-4 |  | 1 | 302 | 1 | 新购 | 按规程，并包含校准点（℃）25,28
16 | 温湿度计 | WS- 145246 |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.22 | 按规程
17 | 温湿度表 | WS-1 39895 |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.22 | 按规程
18 | 温湿度计 | JR900A(302) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.22 | 按规程
19 | 恒温水浴锅 | ZSXII-625 (7205120192000205 |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.15 | 按规程，并包含校准点（℃）：44.5±0.2,46±1,36±1，37±0.5
20 | 霉菌培养箱 | BPMJ-250F (7205320192000208 |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.15 | 按规程，并包含校准点（℃）28±1
21 | 移液器 | 1~10ml |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.20 | 按规程
22 | 移液器 | 1000-5000uL ( YE16AAA0071715) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.20 | 按规程
23 | 移液器 | 1000uL (DU97028) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.20 | 按规程
24 | 移液器 | 100-1000uL (Z78194) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.20 | 按规程
25 | 移液器 | 1~10ml |  | 1 | 302 | 1 | 新购入 | 按规程
26 | 移液器 | 100-1000uL |  | 1 | 302 | 1 | 新购入 | 按规程
27 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z 7205120192000104 |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.15 | 按规程，并包含校准点（℃）25±1，30±1， 36±1,37±0.5℃，41.5±1
28 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z 7205120192000103 |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.15 | 按规程，并包含校准点（℃）42±1，44.5±0.5℃， 48±2,56±2
29 | 高压灭菌锅 | GA60DA |  | 1 | 302 | 1 | 2025.11.21 | 按规程，并包含校准点（℃）115,121 | 2次（5月一次/11月一次）
30 | 高压灭菌锅 | GL60SA |  | 1 | 302 | 1 | 2026.1.09 | 按规程，并包含校准点（℃）115,121 | 2次（5月一次/11月一次）
31 | 生物安全柜 | SG403A-HE |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.16 | 需要包含“排风高效过滤器捡漏（粒/L）”项目 | 2次（5月一次/11月一次）
32 | 压力表 | (-0.1~0.5)MPa |  | 2 | 302 | 1 | 2025.11.25 | 2次 | 2次（5月一次/11月一次）
33 | 紫外辐射照度 | U-20 |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.27
34 | 超纯水机 | Exceed Aa-06(201045FM0004) |  | 1 | 302 | 1 | 2025.05.15 | 按规程
35 | 磁力搅拌水浴锅 | ,7205520244000004 |  | 1 | 302 | 1 | 2026.1.09 | 12月安排，校准点（℃）48±2,46±1
36 | 电子天平 | EL-2.2KG |  | 2 | 302 | 1 | 2025.5.15 | 按规程
37 | ph测试笔 | Ph-10 分辨率0.1 |  | 1 | 302 | 1 | 新购 | 按规程

## 植物检疫
2026年仪器设备校准计划（5月）
No | 仪器设备 | 型 号 | 量 程 | 数量 | 存放处 | 检定/校准周期（年） | 上期完成检定/校准 | 校准要求
| 名 称 | [5 empty] | 时间
植物检疫实验室
1 | 电热培养箱 | 303-A |  | 1 | 312 | 1 | 2025.5.20 | 校准
2 | 温湿度表 | WS-1编号：44488 |  | 1 | 309 | 1 | 2025.5.29 | 校准
3 | 温湿度表 | WS-1编号：44917 |  | 1 | 310 | 1 | 2025.5.29 | 校准
4 | 温湿度表 | WS-1编号：87096 |  | 1 | 311 | 1 | 2025.5.28 | 校准
5 | 显微镜 | 蔡司V12 |  | 1 | 311 | 1 | 2025.5.20 | 校准
6 | 立式蒸汽灭菌器 | YXQ-100A |  | 1 | 312 | 1 | 2025.5.20 | 校准点（℃）115，121
7 | 人工气候箱 | RZH-280B |  | 1 | 312 | 1 | 2025.5.20 | 校准
8 | 光照培养箱 | MGC-300A |  | 1 | 312 | 1 | 2025.5.20 | 校准
9 | 物镜测微尺 | / |  | 1 | 311 | 1 | — | 校准
10 | 种子培养箱 | FYX-6OB |  | 1 | 312 | 1 | 未校准